**遴选采购文件**

**采购项目编号：GD2023ZBC01**

**采购项目名称：广东省消防救 援总队被装仓库不锈钢防盗网制作安装项目**

**广东省消防救援总队编制**

**发布日期：2023年6月25日**

第一部分 用户需求书

一、项目概况

1、项目名称：广东省消防救援总队被装仓库不锈钢防盗网制作安装项目

2、服务地点：广州市花都区平步大道西与迎宾大道交叉口

3、项目内容：被装仓库不锈钢防盗网制作安装（工程量见附件）。

二、项目方案

1.被装仓库1至8楼制作安装304不锈钢防盗网，1-8楼304不锈钢扶手及304不锈钢栅栏门。

2.材料要求：防盗网外框选用304不锈钢 23\*23方管厚度1.2，内料采用304不锈钢18圆管厚度1.0；

3.安装要求：焊接牢固、平整光滑、安装坚固垂直，表面观感，达到验收要求。

三、预算金额

人民币186000元

四、建设工期

20天

五、参评人的资格要求

1.具有独立承担民事责任能力且已报名并获取本项目采购文件的在中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或自然人，参评时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。分支机构参评的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2.供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度或2022年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参评截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按参评文件格式填报设备及专业技术能力情况）。

4）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照参评函相关承诺格式内容）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。

5）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（可参照参评函相关承诺格式内容）。

3.供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或税收违法黑名单或政府采购严重违法失信行为记录名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以2023年7月7日（评审当天）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）参评。

5.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目参评。

6.本项目不接受联合体参与参评。

7.法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书；

8.参评人承担本项目的各项税费。

六、获取遴选文件

时间：2023年6月26日至7月3日

方式：在线获取（广东省消防救援总队官网下载）

七、提交参评文件截止时间和地点、评选时间和地点

提交评选文件截止时间：2023年7月6日24时

提交评选文件地点：广州市天河区瘦狗岭路483号

评选时间：采购人根据工作安排确定评选时间，不晚于7月7日

评选地点： 广州市天河区瘦狗岭路483号

1. 评选办法

1、本次评审标准是综合评估法：采购人授权评审小组根据本招标文件规定的成交原则确定成交供应商，即在响应内容的质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商（不少于三家）中，以总得分最高的供应商确定为成交供应商。

2、若总得分最高的供应商超过一家时，则由报价低的单位成交，若报价也相同，则由评审小组抽签决定。

3、**综合评分细则**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **第一部分 价格部分评分标准（10分）** | | |
| **评审因素** | **分值** | **评分标准** |
| 报价部分 | 10 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：  投标报价得分=（评标基准价/投标报价）\*价格权值\*100（本次招标价格权值为10%）（计算结果四舍五入，保留小数点后两位） |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **第二部分 技术部分评分标准（90分）** | | | |
| **序号** | **评审因素** | **分值** | **评分标准** |
| **1** | **供货方案（15分）** | | |
| 1.1 | 供货方案 | 15 | 供应商针对本项目提供的供货方案全面、完整、技术路线合理、针对性强、与用户需求贴合度高的得15分；方案较全面、较完整、技术路线较合理、针对性较强、与用户需求贴合度较高的得10分；方案不够全面、缺失、技术路线不够合理、针对性差、与用户需求贴合度一般的得5分；无内容描述的不得分。 |
| **2** | **项目进度计划方案（15分）** | | |
| 2.1 | 项目进度计划方案 | 15 | 供应商针对本项目的工作量分析、项目计划安排、项目节点控制措施等方案合理、专业性强、可操作性高、与用户需求贴合度高的得15分；方案较合理、专业性较强、可操作性较高、与用户需求贴合度较高的得10分；方案不够合理、专业性一般、可操作性差、与用户需求贴合度一般的得5分；无内容描述的不得分。 |
| **3** | **项目质量保证措施（15分）** | | |
| 3.1 | 项目质量保证措施 | 15 | 供应商针对本项目提出的项目质量保证措施全面、合理、专业性强、与用户需求贴合度高的得15分；措施较合理、专业性较强、与用户需求贴合度较高的得10分；措施不够合理、专业性一般、与用户需求贴合度一般的得5分；无内容描述的不得分。 |
| **4** | **项目施工安全保障措施（15分）** | | |
| 4.1 | 项目施工安全保障措施 | 15 | 供应商针对本项目提出的项目施工安全保障措施全面、合理、专业性强、与用户需求贴合度高的得15分；措施较合理、专业性较强、与用户需求贴合度较高的得10分；措施不够合理、专业性一般、与用户需求贴合度一般的得5分；无内容描述的不得分。 |
| **5** | **售后服务方案（15分）** | | |
| 5.1 | 售后服务方案 | 15 | 供应商针对本项目提出的售后服务方案措施合理、专业性强、可操作性高、与用户需求贴合度高的得15分；措施较合理、专业性较强、可操作性较高、与用户需求贴合度较高的得10分；措施不够合理、专业性一般、可操作性差、与用户需求贴合度一般的得5分；无内容描述的不得分。 |
| **6** | **应急措施（15分）** | | |
| 6.1 | 应急措施 | 15 | 供应商针对本项目提出的应急措施方案措施合理、专业性强、可操作性高、与用户需求贴合度高的得15分；措施较合理、专业性较强、可操作性较高、与用户需求贴合度较高的得10分；措施不够合理、专业性一般、可操作性差、与用户需求贴合度一般的得5分；无内容描述的不得分。 |

九、联系方式

采购人：广东省消防救援总队

地址：广州市天河区瘦狗岭路483号

联系人：潘助理

联系电话：020-87119058

邮编：510800

附件：

防盗网制作安装工程量清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **楼层位置** | **规格尺寸（长\*宽）** | **数量** | **单位** |
| 1 | 一层 | 15.6\*1.6 | 24.96 | ㎡ |
| 2 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 3 | 17.1\*1.6 | 27.36 | ㎡ |
| 4 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 5 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 6 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 7 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 8 | 二层 | 15.725\*1.6 | 25.16 | ㎡ |
| 9 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 10 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 11 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 12 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 13 | 4.3\*1.6 | 6.88 | ㎡ |
| 14 | 15.6\*1.6 | 24.96 | ㎡ |
| 15 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 16 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 17 | 三层 | 20.2\*1.6 | 32.32 | ㎡ |
| 18 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 19 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 20 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 21 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 22 | 15.725\*1.6 | 25.16 | ㎡ |
| 23 | 3.75\*1.6 | 6 | ㎡ |
| 24 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 25 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 26 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 27 | 3.8\*1.96 | 7.41 | ㎡ |
| 28 | 四层 | 20.2\*1.6 | 32.32 | ㎡ |
| 29 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 30 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 31 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 32 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 33 | 15.725\*1.6 | 25.16 | ㎡ |
| 34 | 3.75\*1.6 | 6 | ㎡ |
| 35 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 36 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 37 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 38 | 3.8\*1.96 | 7.41 | ㎡ |
| 39 | 五层 | 20.2\*1.6 | 32.32 | ㎡ |
| 40 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 41 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 42 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 43 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 44 | 15.725\*1.6 | 25.16 | ㎡ |
| 45 | 3.75\*1.6 | 6 | ㎡ |
| 46 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 47 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 48 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 49 | 3.8\*1.96 | 7.41 | ㎡ |
| 50 | 六层 | 20.2\*1.6 | 32.32 | ㎡ |
| 51 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 52 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 53 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 54 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 55 | 15.725\*1.6 | 25.16 | ㎡ |
| 56 | 3.75\*1.6 | 6 | ㎡ |
| 57 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 58 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 59 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 60 | 3.8\*1.96 | 7.41 | ㎡ |
| 61 | 七层 | 20.2\*1.6 | 32.32 | ㎡ |
| 62 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 63 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 64 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 65 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 66 | 15.725\*1.6 | 25.16 | ㎡ |
| 67 | 3.75\*1.6 | 6 | ㎡ |
| 68 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 69 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 70 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 71 | 3.8\*1.96 | 7.41 | ㎡ |
| 72 | 八层 | 20.2\*1.6 | 32.32 | ㎡ |
| 73 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 74 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 75 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 76 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 77 | 15.725\*1.6 | 25.16 | ㎡ |
| 78 | 3.75\*1.6 | 6 | ㎡ |
| 79 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 80 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 81 | 3.8\*1.95 | 7.41 | ㎡ |
| 82 | 3.8\*1.96 | 7.41 | ㎡ |
| 83 | 1-8层及阳台 |  | 160 | m |
| 84 | 1-8层 | 1.5\*1.0 | 8 | 扇 |

第二部分 投标文件格式

**目录**

[1. 自查表 xx](file:///C:\\Users\\Dell\\Desktop\\400cb203-697a-40bf-89a4-52f138789a11TT_TT采购文件-公招-服务.doc" \l "_Toc278794811)

[2. 报价表 xx](file:///C:\\Users\\Dell\\Desktop\\400cb203-697a-40bf-89a4-52f138789a11TT_TT采购文件-公招-服务.doc" \l "_Toc278794812)

[3. 投标函 xx](file:///C:\\Users\\Dell\\Desktop\\400cb203-697a-40bf-89a4-52f138789a11TT_TT采购文件-公招-服务.doc" \l "_Toc278794813)

[4. 资格证明文件 xx](file:///C:\\Users\\Dell\\Desktop\\400cb203-697a-40bf-89a4-52f138789a11TT_TT采购文件-公招-服务.doc" \l "_Toc278794814)

[5. 同类项目业绩介绍 xx](file:///C:\\Users\\Dell\\Desktop\\400cb203-697a-40bf-89a4-52f138789a11TT_TT采购文件-公招-服务.doc" \l "_Toc278794816)

[6. 实施计划 xx](file:///C:\\Users\\Dell\\Desktop\\400cb203-697a-40bf-89a4-52f138789a11TT_TT采购文件-公招-服务.doc" \l "_Toc278794818)

**广东省消防救援总队采购**

**投标文件**

**（正本/副本）**

**采购项目名称：广东省消防救援总队被装仓库不锈钢防盗网制作安装项目**

**采购项目编号：\*\*\*\*\*\***

**投标供应商名称：**

**日期： 年 月 日**

## 1.自查表

#### 1.1资格性/符合性自查表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评审内容** | **采购文件要求** | **自查结论** | **证明资料** |
| 资格性审查 | 1.投标供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（提供《供应商资格声明函》）。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 2.信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 3.供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。（提供《供应商资格声明函》）。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 4.供应商已按评选公告及评选文件的规定获取了招标文件。（提供《供应商资格声明函》） | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 5.本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 符合性审查 | 1.投标函：已按规定格式编制及盖章、签署，投标有效期满足招标文件要求。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 2.法定代表人证明书及授权委托书（如适用）：已经盖章、签署，有效期涵盖投标有效期。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 3.投标文件内容、签署、盖章：投标文件内容完整，无重大错漏，并已按招标文件要求盖章、签署。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 4.满足招标文件实质性要求：已满足招标文件实质性要求（含带★号的条款和指标）。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 5.投标方案：如招标文件不接受备选方案时，供应商提供的投标方案及报价方案固定；如招标文件接受备选方案的，提交多于一个方案时已明确主选方案。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 6.投标保证金（如适用）：已按招标文件要求交纳足额投标保证金，符合招标文件规定。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 7.投标报价：1.投标报价（含单项报价，如有要求）确定且未超过招标文件中相应的预算金额或者最高限价。 2.投标报价中对投标标的的主体、关键内容无漏项、缺项。 3.如有，对评选小组按照招标文件规定修正后的投标报价，供应商按规定书面确认。 4.如评选小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，将要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商能证明其报价合理性。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 8.附加条件：投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 9.串通投标：未出现招标文件所列的视为串通投标的情形。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 10.无效情形：1.未发现存在招标文件中规定的其它无效条款情形。 2.未发现存在法律、法规、规章规定的投标无效情形。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标供应商有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

## 2.报价表

#### 2.1报价一览表

采购项目名称：　广东省消防救援总队被装仓库不锈钢防盗网制作安装项目

采购项目编号：　\*\*\*\*\*\*

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 广东省消防救援总队被装仓库不锈钢防盗网制作安装项目 |
| **报 价** | 大写： （¥ ） |
| **建设工期** | 20日历天 |

#### 2.2所需材料清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **品牌规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 不锈钢防盗网 | 304 | 平方 | 927.39 |  |
| 2 | 不锈钢扶手 | 304 | 米 | 160 |  |
| 3 | 不锈钢栅栏门 | 304 | 扇 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

投标供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

## 3.投标函

**投 标 函**

致：**广东省消防救援总队**

为响应你方组织的 广东省消防救援总队被装仓库不锈钢防盗网制作安装项目 的招标

采购项目编号为： \*\*\*\*\*\* ，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的 广东省消防救援总队被装仓库不锈钢防盗网制作安装项目 招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

*(投标供应商名称)* 作为投标供应商正式授权 *(授权代表全名, 职务)* 代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本壹份，副本壹份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《报价一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（六）我方作为在法律、财务和运作上独立于采购人、集中采购机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（七）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（八）我方与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（九）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十三）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十四）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址： .邮政编码： .

电 话： .

传 真： .

代表姓名： .职 务： .

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

## 4.资格证明文件

#### 4.1营业执照副本（复印件）

#### 4.2法定代表人证明书

（投标供应商可使用下述格式，也可使用市场监督管理局统一印制的法定代表人证明书格式；对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人身份证明书）

**法定代表人证明书**

现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别： 年龄： 身份证号码：

注册号码： 企业类型：

经营范围： 。

投标供应商（盖章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）：

职 务：

#### 4.3法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

**法定代表人授权书**

致：**广东省消防救援总队**

本授权书声明： 是注册于 *（国家或地区）* 的 *（投标供应商名称）* 的法定代表人，现任 职务，有效证件号码： 。现授权 *（姓名、职务）* 作为我公司的全权代理人，就 广东省消防救援总队被装仓库不锈钢防盗网制作安装项目 项目采购[采购项目编号为 \*\*\*\*\*\* ]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

投标供应商（盖章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）：

职 务：

被授权人（签字或盖章）：

职 务：

#### 4.4供应商资格声明函

供应商资格声明函

**广东省消防救援总队**：

本公司愿就由贵单位组织实施的 项目的遴选活动进行参评。

1. 本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

2、本公司符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。

3、本公司已按评选公告及评选文件的规定获取了招标文件。

4、本公司非联合体投标。

5、本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件投标单位须知要求中的资格要求。

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

公章：

年 月 日

#### 5.其它重要事项说明及承诺

（如有，请扼要叙述）

第三部分 合同书文本

广东省消防救援总队被装仓库不锈钢防盗网制作安装项目合同

**项目名称：**广东省消防救援总队被装仓库不锈钢防盗网制作安装项目

**服务地点：**广州市花都区平步大道西与迎宾大道交叉口

**建设单位：**广东省消防救援总队

**施工单位：**

**二○二三年 月**

**广东省消防救援总队被装仓库不锈钢防盗网制作安装项目合同**

甲方(发包方): 广东省消防救援总队

地址：广州市天河区瘦狗岭483号

电话：

联系人：

乙方(承包人):

地址：

电话：

联系人：

根据《中华人民共和国民法典》等有关规定以及 的遴选采购文件、投标文件的约定，经双方协商一致，本着自愿、平等、互利为原则，签订如下条款，共同遵信执守。

一、工程概况

1、工程名称：广东省消防救援总队被装仓库不锈钢防盗网制作安装项目

2、工程内容：被装仓库1至8楼制作安装304不锈钢防盗网，1-8楼304不锈钢扶手及304不锈钢栅栏门。

3、工程地点：广州市花都区平步大道西与迎宾大道交叉口

4、工程承包方式：本项目由甲方以包工包料方式委托乙方制作并安装。

5、工程质量：乙方必须严格按照甲乙双方认可的图纸及行业相关工艺要求制作、施工。

6、工程期限: 20 天，从合同签订生效之日起计算。

二、工程主要施工内容及付款方式

1、工程主要施工内容：

1.被装仓库1至8楼制作安装304不锈钢防盗网，1-8楼304不锈钢扶手及304不锈钢栅栏门。

2.材料要求：防盗网外框选用304不锈钢 23\*23方管厚度1.2，内料采用304不锈钢18圆管厚度1.0；

3.合同报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **品牌规格** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合价（元）** |
| 1 | 不锈钢防盗网 | 304 | 平方 | 927.39 |  |  |
| 2 | 不锈钢扶手 | 304 | 米 | 160 |  |  |
| 3 | 不锈钢栅栏门 | 304 | 扇 | 8 |  |  |
| 合同总价：大写： 小写： 。该合同金额包含了材料费、制作费、包装、装卸费、运输费、安装费、人员费、售后服务费、税费等乙方履行本合同所需的一切费用，除双方另有约定外，甲方不再支付其他任何费用。 | | | | | | |

4、付款方式：乙方应在甲方验收合格后5个工作日内向甲方开具等额合法有效的增值税发票，甲方收到发票后30个工作日内向乙方指定账户支付100%合同款，本项目不设质保金。如乙方未能按时提交合法有效发票，甲方有权拒绝付款，且乙方仍需按本合同约定履行各项义务。

5、乙方指定收款账号信息如下：

开户名：

开户行：

开户账号：

6、乙方对其向甲方提供的收款银行账户信息的真实性、合法性、有效性、准确性、完整性负责。乙方需变更其银行账户的，应当提前3日以书面方式通知甲方。如因乙方提供的银行账户信息不准确或乙方不适当、不及时通知甲方，导致费用的支付发生任何不利后果的，由乙方承担全部责任。

7、因甲方使用财政资金付款，需执行财政国库集中支付制度及单位内部资金支付管理审批等有关规定。乙方同意甲方在合同约定的付款时间内向财政支付管理部门提出支付申请或由甲方采购部门发起财政支付审批流程后，如因财政支付审查、财政支付管理流程、预算下达及甲方单位内部支付审批流程等非甲方主观原因导致合同价款实际到达乙方账户时间延迟的，甲方不承担延迟付款的违约责任，乙方不得以此为由迟延履行或不履行合同义务。

三、双方义务：

（一）甲方义务

1、提供图纸，并对现场施工必要条件提供协助和协调，提供施工场地。

2、甲方现场应指派施工员对工程进度、工程质量进行监督。

3、工程完工后接到乙方通知，甲方应指派专人在5日内进行验收；工程内容及质量符合要求的，双方签字确认。

（二）乙方义务

1、乙方严格按照经甲方确认的设计图纸或施工方案进行施工，严格执行安全施工、安全操作、防火安全、环境保护等国家施行规范，负责按质按量完成合同所约定的项目内容，并确保防盗网的结构安全性。制作不当导致防盗网出现质量问题，一切责任由乙方承担，自然因素和人为因素除外。

2、乙方及其施工人员应具备相应的工程施工资质，按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火责任人。如乙方及施工人员不具备相应工程施工资质的，所造成的损失，由乙方自行承担。

3、乙方应保证所提供的工程原材料的技术规格符合我国的设计和制造生产标准或行业标准（以较高者为准），并保证本项目工程的质量需符合国家和地区的施工及验收质量规范，达到合格标准。

4、合同履行期间，发生的施工质量、安全事故，均由乙方自行负责，并应及时告知甲方及有关部门。因乙方原因造成质量、安全事故的，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方承担合同总金额20%的违约金，并应赔偿损失（包括且不限于预期利益、对第三方的赔偿损失以及律师费、诉讼费、担保费、鉴定费等相关维权费用）。

5、合同价款已经包含了本项目工程的全部人工工资，乙方应按法律法规的规定及时支付其所属员工的劳动报酬，不得以任何理由克扣或拖欠。因此发生的任何债务纠纷、劳动或劳务纠纷，由乙方自行解决，甲方不承担任何责任。造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

6、工程质量验收：工程竣工后乙方应及时通知甲方进行验收，验收以工程量清单、报价文件、施工方案、国家颁布的施工及验收规范和质量检验标准为依据。工程内容及质量符合要求的，双方签字盖章，同时乙方将全部相关图纸、文件等材料向甲方移交。如工程内容及质量不合格的，乙方应当在收到不合格通知后立即按甲方要求予以整改，直至符合甲方要求为止，期间产生的费用由乙方承担，工期不予顺延。

7、从验收合格之日起一年内，由乙方负责免费保修．对于乙方安装不当或材料品质问题所造成的损坏，乙方负责免费维修或更换。对于因甲方使用不当所造成的损坏如刮擦、划割等及保修期满后的维修由双方协商一致收取材料成本，人工费。

四、违约责任及争议解决：

1、乙方交付的产品质量或提供的安装服务不符合要求的，甲方有权拒收并要求乙方整改，乙方拒绝更换或更换的产品仍不符合要求的，甲方有权单方解除合同，同时应向甲方支付合同总金额20%的违约金。

2、 甲方无正当理由不按期支付工程款，经乙方书面催告7个工作日内仍不支付的，从逾期的次日起，每天按应付未付工程款数额的5‰支付违约金，违约金最高不得超过工程量总金额的20%。

3、 乙方逾期完工的，每逾期一天，应向甲方支付合同总金额的5%的违约金，逾期超过20天（含20天）的，甲方有权单方解除合同，乙方应退还甲方已付全部款项并向甲方支付合同总金额20%的违约金。

4、乙方应按照本合同内约定的内容执行，如没有特别约定或约定未详尽，相应的违约责任或补充违约责任均为：甲方有权单方解除合同，未支付的费用不予支付；同时乙方承担一切经济责任和法律责任，包括且不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费用等，并向甲方支付合同总金额20%的违约金。

5、本合同项下乙方应付违约金或赔偿金的情形，均为甲方有权在未付款项中扣除，也可要求乙方另行支付。

五、其他

1、因不可抗力事件受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快通知对方，并于事件发生后2日内将有关证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。并采取必要措施以降低损失。一旦不可抗力事件的影响持续30天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除协议。

2、乙方对在工作中接触到的甲方的任何资料、文件、数据（无论是书面的还是纸质的），以及对甲方服务形成的任何交付物，负有为甲方保密的责任，未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方提供或透露。

3、如果甲乙双方发生纠纷，由双方协商解决；协商不成时，任一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼，守约方为解决纠纷、争议而产生的维权费用，包括且不限于律师费、诉讼费、鉴定费、交通费等，均由违约方承担。

4、双方以及有权机关（包括但不限于人民法院、仲裁委员会、公证处）在本协议履行过程中相互发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本协议所列明的地址送达。一方如果迁址或者变更电话，应当在变更之日起3日内书面通知对方，未履行通知义务的，其他方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出或者投邮后即视为送达。

5、本合同自双方法定代表人/负责人或授权代表签字并盖章之日起生效。未尽事宜，由双方协商解决，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

6、本合同一式四份，甲执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。

（本页无正文，为合同签署页）

甲方(发包方):

负责人或其授权代表（签字）：

年 月 日

乙方(承包人):

负责人或其授权代表（签字）：

年 月 日