附件1

2023年度独立式火灾探测报警器监督抽查不合格情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **送样单位名称** | **受检单位名称** | **生产单位名称** | **受检产品名称** | **型号规格** | **结果** |
| 1 | 怀集县消防救援大队 | 怀集县怀城街道泊尼酒店 | 佳盾（东莞）安防科技有限公司 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | JD-001 | 不符合 |

附件2

2023年度消防应急照明灯具监督抽查不合格情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **送样单位名称** | **受检单位名称** | **生产单位名称** | **受检产品名称** | **型号规格** | **结果** |
| 1 | 清远市 | 送检样品不符合抽检方案要求 | 消防应急照明灯具 | / | 不合格 |
| 2 | 梅州市 | 送检样品不符合抽检方案要求 | 消防应急照明灯具 | / | 不合格 |

附件3

2023年度消防应急标志灯具监督抽查不合格情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **送样单位名称** | **受检单位名称** | **生产单位名称** | **受检产品名称** | **型号规格** | **结果** |
| 1 | 珠海市斗门区消防救援大队 | 珠海南汇门休闲娱乐有限公司 | 江门市明劲照明电器有限公司 | 消防应急标志灯具 | MJ-BLZD-2LROEⅠ3W-DP | 不合格 |
| 2 | 清远市 | 送检样品不符合抽检方案要求 | 消防应急标志灯具 | / | 不合格 |
| 3 | 清远市 | 送检样品不符合抽检方案要求 | 消防应急标志灯具 | / | 不合格 |
| 4 | 梅州市 | 送检样品不符合抽检方案要求 | 消防应急标志灯具 | / | 不合格 |

附件4

2023年度手提式干粉灭火器监督抽查不合格情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **送样单位名称** | **受检单位名称** | **生产单位名称** | **受检产品名称** | **型号规格** | **结果** |
| 1 | 饶平县消防救援大队 | 大肚林文化旅游山庄（饶平）有限公司 | 福建省中力消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 不合格 |
| 2 | 饶平县消防救援大队 | 大肚林文化旅游山庄（饶平）有限公司 | 福建省中力消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 不合格 |

附件5

2023年度有衬里消防水带（消防设施）监督抽查不合格情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **送样单位名称** | **受检单位名称** | **生产单位名称** | **受检产品名称** | **型号规格** | **结果** |
| 1 | 阳江市消防救援支队 | 阳西总医院妇女儿童医院 | 武汉萃安科技有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 不合格 |

附件6

2023年度消防水枪监督抽查不合格情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **送样单位名称** | **受检单位名称** | **生产单位名称** | **受检产品名称** | **型号规格** | **结果** |
| 1 | 遂溪县消防救援大队 | 江门金拱门食品有限公司遂溪中金时代分店 | 福建省四海消防科技有限公司 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 不合格 |

附件7

2023年度过滤式消防自救呼吸器监督抽查不合格情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **送样单位名称** | **受检单位名称** | **生产单位名称** | **受检产品名称** | **型号规格** | **结果** |
| 1 | 台山市消防救援大队 | 台山市铂玥酒店投资有限公司 | 浙江吾安消防安全设备有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 不合格 |
| 2 | 茂名滨海新区消防救援大队 | 茂名滨海新区纳运好酒店 | 广州正邦应急消防科技有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 不合格 |
| 3 | 怀集县消防救援大队 | 怀集县怀城街道泊尼酒店 | 唐能消防科技（佛山）有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 不合格 |
| 4 | 汕头市消防救援支队 | 汕头市金濠宾馆有限公司 | 广州市君安应急消防科技有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30A | 不合格 |
| 5 | 汕尾市消防救援支队 | 汕尾市城区凤凰湾酒店有限公司 | 广州市君安应急消防科技有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30A | 不合格 |
| 6 | 英德市消防救援大队 | 英德市景濠沐足店 | 浙江吾安消防安全设备有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 不合格 |
| 7 | 珠海市横琴新区消防救援大队 | 横琴国际科技创新中心（珠海横琴世联云城市服务有限公司） | 广州市正邦消防设备有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30A | 不合格 |
| 8 | 珠海市香洲区消防救援大队 | 珠海市北京酒店有限公司 | 唐能消防科技（佛山）有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 不合格 |

附件8

2023年度灭火毯监督抽查不合格情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **送样单位名称** | **受检单位名称** | **生产单位名称** | **受检产品名称** | **型号规格** | **结果** |
| 1 | 河源市源城区消防救援大队 | 中国石化销售有限公司广东河源文昌加油站 | 衢州市三奇安消防设备有限公司 | 多功能灭火毯 | 1.0mx1.0m | 不合格 |
| 2 | 清远市清城区消防救援大队 | 清远市宁通酒店管理有限公司 | 江西穗华玻纤有限公司 | 灭火毯 | MJT1500x1500 | 不合格 |