广东省灭火救援指挥中心升级改造项目智能化第三方验收检测服务

（项目编号：GDXF2023XFZHZX01）

遴选文件

采购人：广东省消防救援总队

2023年3月

目录

目录	1

第一章 遴选公告	2

第二章  参评须知	5

第三章  采购需求	6

一、 基本要求	6

二、 参评报价说明	6

三、 服务要求	7

3.1 项目背景	7

3.2 项目建设内容	7

3.3 基本原则	7

3.4 测试依据	8

3.5 检测具体要求	9

四、 测试方案要求	46

五、 管理要求	46

六、 保密要求	47

七、 其他要求	47

八、 测评成果要求	47

九、 技术要求	48

十、 付款方式	48

第四章  评审办法	49

第五章  合同格式	63

第六章  参评文件格式	18

# 遴选公告

一、项目基本情况

项目名称：广东省灭火救援指挥中心升级改造项目智能化第三方验收检测服务

项目编号：

预算金额：人民币捌拾贰万肆仟肆佰叁拾元整（小写：¥ 824,430.00）(含税)

最高限价：人民币捌拾贰万肆仟肆佰叁拾元整（小写：¥ 824,430.00）(含税)

采购需求（ 包括但不限于采购的名称、数量、简要技术需求或服务要求等 ）：确定一家供应商，为采购人提供第三方检测服务。

1、本项目建设内容包括三大内容:

- 指挥中心网络与智能化系统：包括网络升级改造、综合布线系统、计算机网络系统、发言扩声系统、无纸化办公系统、远程多媒体专用系统、现场导播直播系统、模块化设备间系统、UPS系统、音视频管控系统平台及图综平台升级改造；

- 指挥中心大屏幕显示系统：根据实际建设应用需求及未来发展进行分析，在指挥大厅、大数据展区/联创中心、15楼视频作战室的显示屏使用LED小间距拼接显示大屏。针对指挥中心2楼备勤室公共区域、4楼图控中心的大屏幕采用窄边液晶拼接显示屏；

- 其他系统：包括通信指挥消防车（方舱通信车）、前突车项目等等。

2、合同履行期限：自合同签订生效之日起至本服务所约定工作完成止。

3、本项目（ 是/否 ）接受联合体参评：否

二、参选人的资格要求：

1、参选人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：具有独立承担民事责任的能力：是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或社会团体登记证或民办非企业单位登记证或身份证等相关证明）副本复印件。（如国家另有规定的，则从其规定。如供应商为分支机构，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件；已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外）

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2020年度或2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明，或最近一期财务报表（适用在上一年度或本财务年度成立 的法人或其他组织），或人民银行出具的个人信用报告（适用于自然人）。

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供提交评选文件截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

4、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供《参选人资格声明函》。

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《参选人资格声明函》。重大违法记录，是指参选人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证 或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

6、信用记录：参选人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执 行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为''记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以招标人于投标截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料)。

7、参选人必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直 接控股、管理关系的不同参选人，不得同时参加本采购项目(包组)投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的参选人，不得再参与本项目投标。(提供《参选人资格声明函》。

8、参选人已按招标公告及遴选采购文件的规定获取了遴选采购文件。(提供《参选人资格声明函》)

9、本项目不接受联合体投标。

三、获取遴选文件的方法：

1、时间：2023年3月20日〜2023年3月28日。

2、方式：由采购人将邀请函及遴选文件在广东省消防救援总队门户网站挂网，有意向的参评公司自行查看。

四、提交参评文件截止时间、方式、评选时间和地点

1、提交评选文件截止时间：2023年3月31日24时（以邮政特快专递EMS邮寄时间为准）。

2、评选文件提交方式：使用邮政特快专递(EMS)邮寄。请在邮件内封套内注明参评公司联系人及电话，方便通知公司代表到场参评。

收件信息如下：

地址：广东省广州市天河区瘦狗岭路483号广东省消防救援总队指挥中心；

联系人：伍先生；

联系电话：020-87119000；

邮编：510640。

- 评审时间：采购人根据工作安排确定评审时间，不晚于4月7日。

- 评审地点：广州市天河区瘦狗岭路 483 号。

五、对本次评选提出询问，请按以下方式联系

采购人：广东省消防救援总队

地址：广州市天河区瘦狗岭路483号

联系人：伍先生

联系电话：020-87119000

邮编：510640

# 第二章  参评须知

参评须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目概况 | 项目名称：广东省灭火救援指挥中心升级改造项目智能化第三方验收检测服务项目 项目编号： 采购人名称：广东省消防救援总队 采购方式：遴选采购 |
|  | 评审有效期 | 从评审截止之日起 90 日内 |
|  | 遴选保证金 | 不收取。 |
|  | 参评递交材料 | 参评文件一式三份和电子参评书壹份一起封装，在每一封口处加盖公章，并在封套上标明项目名称、参评人名称等字样 |
|  | 参评递交方式 | 采用EMS邮寄参评，邮寄地址及收件人：广东省广州市天河区瘦狗岭路483号广东消防救援总队指挥中心，伍先生（电话020-87119000） |
|  | 评审 | 采购人根据工作安排确定评审时间，不晚于XX月XX日。 |
|  | 评审小组 | 全部评审过程由采购人组建的评审小组负责完成，评审小组由不少于3人单数成员组成。 |
|  | 评审方法 | 综合评分法：见评分评审表 |
|  | 评审步骤 | 先进行资格、符合性评审，再进行详细评审。只有通过资格、符合性评审的参评人才能进入详细的评审，即为入围参评人。 |
|  | 成交候选人的推荐 | 评审小组结合价格部分进行综合评估。评审小组按综合得分高低次序排出名次，并推荐综合得分排名第一的参评人为第一成交候选人，排名第二的参评人为第二成交候选人。 综合得分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，通过随机方式产生。 法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。 |
|  | 其他 | 本项目不接受备选参评方案，不接受有任何选择或具有附加条件的报价，参评文件的报价只允许唯一方案报价。 |

参评人必须认真阅读参评须知的内容，以免造成参评失败。

# 第三章  采购需求

## 基本要求

- 标有“★”的条款为必须完全满足的项目，任何未响应或负偏离将导致无效响应。

- 标有“▲”的条款和为重要项目，任何未响应或负偏离将被严重扣分。

- 参评人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。

- 参评人在响应建议中必须列出具体数值或具体承诺。如果参评人只注明“正偏离”或“无偏离”，将被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评审结果。

- 参评人在参评文件中报价的设备应当给出具体的型号。

- 参评人所报价的产品除遴选文件中明确规定要求提供官网截图或相应检测报告等证明材料以外，所有技术参数描述均以参评文件为准（参评文件内厂家提供的技术参数描述与参评人响应技术参数描述不一致时，以厂家提供的技术参数描述为准）。参评人须对所投报价产品技术参数的真实性承担法律责任。

- 凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时必须出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

- 涉及到软件产品的，必须采购和使用正版软件，项目中涉及计算机办公产品的，必须预装正版操作系统软件。

- 参评人没有在参评文件中注明偏离（文字说明或在响应表注明）的参数、配置、条款视为被参评人完全接受。

- 参评人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物、服务或货物、服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

## 参评报价说明

（1）本项目按投标总报价进行报价。

（2）参评总报价包含采购需求说明的所有产品功能和服务内容，漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在参评总报价中，成交后不再向采购人收取任何费用。

（3）本项目《采购清单》设备数量以实际采购需求为准，采购人不承诺、不保证在服务期限内的具体数量，参选人应充分考虑经营风险。

## 服务要求

### 项目背景

根据《消防信息化“十三五”总体规划》要求，综合运用物联网、云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术，加快推进“智慧消防”建设，全面促进信息化与消防业务工作的深度融合，为构建立体化、全覆盖的社会火灾防控体系，打造符合实战要求的现代消防警务勤务机制提供有力支撑，全面提升社会火灾防控能力、部队灭火应急救援能力和队伍管理水平，实现“传统消防”向“现代消防”的转变。各地将围绕“五大项目”，即建设城市物联网消防远程监控系统、基于“大数据”“一张图”的实战指挥平台、高层住宅智能消防预警系统、数字化预案编制和管理应用平台、“智慧”社会消防安全管理系统等任务来着手实施。

为加强信息化项目的管理，规范项目验收流程，提高资金投资效益和项目建设质量，引入第三方测评，对投资信息化项目软件部分建设内容提供专业的验收测评服务。

### 项目建设内容

本项目建设内容包括三大内容:

- 指挥中心网络与智能化系统：包括网络升级改造、综合布线系统、计算机网络系统、发言扩声系统、无纸化办公系统、远程多媒体专用系统、现场导播直播系统、模块化设备间系统、UPS系统、音视频管控系统平台及图综平台升级改造；

- 指挥中心大屏幕显示系统：根据实际建设应用需求及未来发展进行分析，在指挥大厅、大数据展区/联创中心、15楼视频作战室的显示屏使用LED小间距拼接显示大屏。针对指挥中心2楼备勤室公共区域、4楼图控中心的大屏幕采用窄边液晶拼接显示屏；

- 其他系统：包括通信指挥消防车（方舱通信车），前突车项目等等。

### 基本原则

坚持科学、客观、公正、高效的基本原则，从第三方角度，对广东省灭火救援指挥中心升级改造项目实施情况进行验收评测。

- 保密原则：对在测评服务过程中所涉及的有关本项目的技术方案以及财务等方面的资料严格保密。

- 公平原则：实施方应遵循“面向应用、保证质量、客观公正、诚信守诺”的原则开展软件测评工作。

- 标准性原则：实施方应依据相关国家标准、行业标准开展测评工作。本测评要求所使用的标准和规范如与实施方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

### 测试依据

测评参考相关标准与文件主要包括如下内容：

（1）国家标准：

GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》

GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第10部分：系统与软件质量模型》

GB/T9386--2008《计算机软件测试文件编制规范》

GB/T50312-2016《综合布线系统工程验收规范》

GB/T21671-2008《基于以太网技术的局域网系统验收测评规范》

GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》

CECS182-2005《智能建筑工程检测规程》

GB/T20984-2007《信息安全技术信息安全风险评估规范》

GB/T32420-2015《无线局域网测试规范》

（2）项目需求及相关文档：

《项目招投标文件》；

《项目合同书》；

《需求说明书》；

《工程变更单》；

在进行测试时依据的相关标准、规范次序如下：

优先依据软件开发合同及系统需求说明书中约定的验收依据、规范；

其次依据相关国家、国际标准；

再次依据相关行业标准/地方标准/内部和管理规范。

### 检测具体要求

根据广东省灭火救援指挥中心升级改造项目招标等文档，初步编写测试方案，对项目测试内容进行阐述，并提出项目对应的测试通过准则。

完成项目的验收测试工作后，根据测试情况，出具验收评测报告。

#### 指挥中心环境升级改造项目

##### 项目建设内容

| 序号 | 功能区域 | 功能描述 | 面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指挥中心大厅 | 实现指挥调度、值班值守、重大消防救援指挥等 | 405平方米 | 三层 |
| 2 | 决策会商室 | 决策会商 | 95平方米 | 三层两间 |
| 3 | 接待室 | 高级领导接待 | 75平方米 | 三层 |
| 4 | 大数据展示 | 数据展示，联创，战术研究 | 92平方米 | 三层 |
| 5 | 办公室 | 日常办公及主任副主任办公备勤 | 130平方米 | 三层 |
| 6 | 大会议室 | 所有处室领导干部的会议，部局与总队的会议 | 235平方米 | 十五层 |
| 7 | 值班备勤区 | 实现值班备勤休息 | 205平方米 | 二层 |
| 8 | 图控和设备间 | 指挥中心的核心设备间和控制室 | 120平方米 | 四层 |
| 备注：以上为主要区域，整体还包含一些走廊及卫生间区域 |  |  |  |  |

##### 测评内容

| 子项目名称 | 建设子系统目录 | 检测对象内容 | 检测内容细项 | 单位 | 数量 | 抽检数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指挥中心环境升级改造项目 | 可视对讲系统 | 可视对讲系统 | 可视对讲系统功能性测试 | 项 | 1 | 1 |
|  | 人脸门禁系统 | 人脸门禁系统 | 人脸门禁系统功能性测试 | 项 | 1 | 1 |
|  | 视频监控系统 | 视频监控系统 | 视频监控系统功能性测试 | 项 | 1 | 1 |

##### 测评要求

###### 设备核查测评

设备核查测评：依据合同附件，参考项目施工招投标文件，对采购的软硬件设备进行清点，核对设备配置、功能复核、授权文件、参数等，测评是否符合合同及招投标文件的要求。

注：设备核查测评过程中，因设备较小、无形设备或安装隐蔽等无法核查相关设备内容时，仅核查设备对应合同资料或承建单位提供的设备参数等证明资料。

###### 功能性测评

信息应用系统项目建设内容涉及如下内容，参考国家标准、项目招标文件、合同等相关文档要求，检测是否符合项目相关文档的具体要求。

功能性测试是根据项目招标文件、用户手册和需求规格说明书中的技术要求，并结合用户对系统建设的整体功能方向，对系统内涉及到的所有业务逻辑、功能逻辑或功能项的全覆盖测试；

测评内容不限于如下内容：

| 建设子系统目录 | 检测对象内容 | 检测内容细项 |
| --- | --- | --- |
| 可视对讲系统 | 可视对讲系统 | 可视对讲系统功能性测试 |
| 人脸门禁系统 | 人脸门禁系统 | 人脸门禁系统功能性测试 |
| 视频监控系统 | 视频监控系统 | 系统控制功能检验 |
|  |  | 监视功能检验 |
|  |  | 显示功能检验 |
|  |  | 记录功能检验 |
|  |  | 回放功能检验 |
|  |  | 报警联动功能检验 |
|  |  | 图像丢失报警功能检验 |

#### 指挥中心大屏幕显示系统集成项目

###### 项目建设内容

| 序号 | 设备名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一、指挥大厅主屏LED大屏显示系统 |  |  |
| 1 | 小间距LED-0.9mm拼接屏 |  |
| 二、指挥大厅辅屏LED大屏显示系统（左） |  |  |
| 1 | 小间距LED-1.2mm单元箱体 |  |
| 三、指挥大厅辅屏LED大屏显示系统（右） |  |  |
| 1 | 小间距LED-1.2mm单元箱体 |  |
| 四、指挥大厅电子沙盘显示系统 |  |  |
| 1 | 小间距LED-1.2mm单元箱体 |  |
| 五、大数据展区LED大屏显示系统 |  |  |
| 1 | 小间距LED-1.2mm单元箱体 |  |
| 六、图控室 |  |  |
| 1 | 55"液晶拼接显示单元 |  |
| 七、值班备勤室公共区域 |  |  |
| 1 | 55"液晶拼接显示单元 |  |
| 八、十五楼视频作战室 |  |  |
| 1 | 小间距LED-1.2mm单元箱体 |  |

###### 测评内容

| 子项目名称 | 建设子系统目录 | 检测对象内容 | 检测内容细项 | 单位 | 数量 | 抽检数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指挥中心大屏幕显示系统集成项目 | 信息化发布大屏测试 |  | 系统控制功能测试 | 项 | 1 | 1 |
|  |  |  | 显示性能（灰度等级、亮度、对比度、图像拼接误差） | 项 | 1 | 1 |

###### 测评要求

参与国家标准《视频显示系统工程测量规范》（GB/T50525-2010）、《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2013）对本次项目信息化发布大屏显示建设内容进行测试，检测内容如下：

| 序号 | 检测项目 | 检测依据要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统功能 | 支持单屏、跨屏以及整屏显示。 |  |
|  |  | 大屏幕管理软件，必备基本功能。 |  |
|  |  | 支持直通显示及画中画显示，信号窗口在显示单元内可任意缩放、漫游、叠加、覆盖，相互不受影响。 |  |
|  |  | 显示屏与计算机的CRT同步，通过设定，可显示CRT上指定的文字及图像或信息查询系统所显示的内容。 |  |
|  |  | 可选择定格、换幅、展开、移动、上下、空间转换和画面叠加等编辑方式。显示时间可任意调节，画面可循环显示。 |  |
|  |  | 显示屏应具有文字显示功能、图形显示、动画功能并可放映视频信号。 |  |
|  |  | 显示屏显示尺寸是否符合设计要求。 |  |
| 2 | 显示性能 | 信息发布系统显示性能结果符合设计要求 | 灰度等级 |
|  |  |  | 亮度 |
|  |  |  | 对比度 |
|  |  |  | 图像拼接误差 |
| 3 | 自动恢复功能 | 检验系统断电后再次恢复供电时的自动恢复功能，检验结果符合设计要求。 |  |
| 4 | 系统终端设备的远程控制功能 | 检验系统终端设备的远程控制功能，检验结果符合设计要求。 |  |

#### 指挥中心网络与智能化系统集成项目

##### 项目建设内容

| 序号 | 建设子系统目录 | 检测对象内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 指挥信息网升级改造设备采购 | 网络及安全设备核查 |
| 2 | 卫星通信设备 | 卫星设备核查 |
| 3 | 卫星流量费需求 | 卫星流量配套通信租赁核查 |
| 4 | 综合布线系统 | 采购设备核查 |
| 5 | 计算机网络系统 | 交换机及网桥设备 |
| 6 |  | 无线网络AP |
| 7 | 发言扩声系统集成 | 指挥中心大厅 |
| 8 |  | 决策会商室（两间） |
| 9 |  | 消防大数据展示室 |
| 10 |  | 十五楼大会议室 |
| 11 |  | 战术研究室 |
| 12 |  | 夜间值班室 |
| 13 |  | 图控室 |
| 14 |  | 二层值班备勤室 |
| 15 | 无纸化办公系统 | 指挥中心大厅指挥调度区 |
| 16 |  | 十五楼大会议室 |
| 17 | 远程多媒体专用系统 | 远程会议设备核查 |
| 18 | 现场导播直播系统 | 导播系统设备核查 |
| 19 | 模块化设备间系统 | 门禁控制系统 |
| 20 |  | 不间断电源系统 |
| 21 |  | 气体消防系统 |
| 22 |  | 防雷接地 |
| 23 |  | 智能监控系统 |
| 24 |  | 视频监控系统 |
| 25 |  | 综合布线 |
| 26 |  | 电源与接地系统 |
| 27 | 图综合平台 | 图综合平台设备 |
| 28 | 音视频集成管控系统 | 融合通信调度系统 |
| 29 |  | 可视化系统 |
| 30 |  | 分布式显控系统 |

##### 测评内容

| 子项目名称 | 建设子系统目录 | 检测对象内容 | 检测内容细项 | 单位 | 数量 | 抽检数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指挥中心网络与智能化系统集成项目 | 指挥信息网升级改造设备采购 | 网络及安全设备核查 | 设备配套成品软件功能核查 | 项 | 1 | 1 |
|  |  |  | 网络整体联动测试，包括政务外网、互联网等网络访问检测（涉及24个支队） | 支队 | 24 | 10 |
|  | 卫星流量费需求 | 卫星流量配套通信租赁核查 | 通信链路租赁核查 | 项 | 1 | 1 |
|  | 综合布线系统 | 光纤链路 | 光纤特性 | 芯 | 165 | 165 |
|  |  | 信息点 | 双绞线电气性能 | 点 | 665 | 133 |
|  |  | 无线AP | 双绞线电气性能 | 点 | 39 | 39 |
|  | 计算机网络系统 | 计算机网络系统 | 交换机及网桥设备 | 链路 | 37 | 37 |
|  |  |  | 无线网络AP | 链路 | 39 | 39 |
|  |  | 无线局域网系统 | 无线网络AP | 个 | 39 | 39 |
|  | 发言扩声系统集成 | 指挥中心大厅 | 功能性测试 | 点 | 20 | 5 |
|  |  | 决策会商室（两间） | 功能性测试 | 点 | 12 | 5 |
|  |  | 消防大数据展示室 | 功能性测试 | 点 | 6 | 5 |
|  |  | 十五楼大会议室 | 功能性测试 | 点 | 16 | 5 |
|  |  | 战术研究室 | 功能性测试 | 点 | 1 | 1 |
|  |  | 夜间值班室 | 功能性测试 | 点 | 1 | 1 |
|  |  | 图控室 | 功能性测试 | 点 | 1 | 1 |
|  |  | 二层值班备勤室 | 功能性测试 | 点 | 1 | 1 |
|  | 无纸化办公系统 | 指挥中心大厅指挥调度区 | 无纸化办公会议系统软件功能性测试 | 项 | 1 | 1 |
|  |  | 十五楼大会议室 | 无纸化会议集中管理系统软件功能性测试 | 项 | 1 | 1 |
|  | 远程多媒体专用系统（含现场导播直播系统） | 包括系统架构测试，综合监控，扩展，远程控制，手机APP等功能测试 | 远程多媒体专用系统软件功能测试 | 项 | 1 | 1 |
|  |  | 远程多媒体专用系统集成联动验证 | 智能集成主用会商 | 支队 | 24 | 10 |
|  |  |  | 互联网会商 | 支队 | 24 | 10 |
|  |  |  | 音视频导播 | 支队 | 24 | 10 |
|  | 门禁控制系统 | 系统主控功能 | 门禁后台系统主控功能核查 | 项 | 1 | 1 |
|  |  | 前端设备检测 | 门禁点出入控制检测 | 点 | 2 | 2 |
|  | 不间断电源系统 | 配电系统检测 | 电能质量 | 台 | 20 | 20 |
|  |  |  | 蓄电池检测 | 台 | 20 | 20 |
|  | 机房工程（含气体消防系统） | 消防系统系统功能检测 | 消防系统系统功能检测 | 项 | 1 | 1 |
|  |  | 机房工程 | 联调测试 | 项 | 1 | 1 |
|  |  |  | 环境监控系统 | 项 | 1 | 1 |
|  |  |  | 视频监控系统 | 项 | 1 | 1 |
|  |  |  | 门禁系统 | 项 | 1 | 1 |
|  |  |  | 入侵检测系统 | 项 | 1 | 1 |
|  |  |  | 安防系统性能测试 | 个 | 10 | 10 |
|  |  |  | 接地电阻值 | 点 | 20 | 20 |
|  |  |  | 零地电压 | 点 | 20 | 20 |
|  |  |  | 温度 | 点 | 20 | 20 |
|  |  |  | 湿度 | 点 | 20 | 20 |
|  |  |  | 空气含尘浓度 | 点 | 20 | 20 |
|  |  |  | 静电电压 | 点 | 20 | 20 |
|  |  |  | 机柜 | 点 | 20 | 20 |
|  |  |  | 配电柜 | 点 | 20 | 20 |
|  |  |  | 照明 | 点 | 20 | 20 |
|  |  |  | 噪声 | 点 | 20 | 20 |
|  |  |  | 压差 | 点 | 20 | 20 |
|  |  | 火灾信号模拟实验 | 模拟火警报警联动测试 | 项 | 1 | 1 |
|  | 智能监控系统 | 综合工作站软件 | 功能性测试 | 项 | 1 | 1 |
|  | 视频监控系统 | 系统主控功能 | 视频监控系统后台主控功能核查 | 项 | 1 | 1 |
|  |  | 前端设备检测 | 视频监控点出入控制检测 | 点 | 49 | 10 |
|  | 电源与接地系统 | 机房接地检测 | 机房防雷接地点/等电位联结测试 | 点 | 10 | 10 |
|  | 图综合平台 | 图综合平台功能测试 | 图综合平台功能测试 | 项 | 1 | 1 |
|  | 音视频集成管控系统 | 融合通信调度系统 | 全媒体融合通信调度平台功能性测试 | 项 | 1 | 1 |
|  |  |  | 数字集群调度系统功能性测试 | 项 | 1 | 1 |
|  |  |  | 即时通信微服务平台功能性测试 | 项 | 1 | 1 |
|  |  |  | 智能呼叫系统功能性测试 | 项 | 1 | 1 |
|  |  |  | 服务器资源池虚拟化软件功能性测试 | 项 | 1 | 1 |
|  |  |  | 虚拟化存储资源池软件功能性测试 | 项 | 1 | 1 |
|  |  |  | 融合通信调度微服务模块功能性测试 | 项 | 1 | 1 |
|  |  |  | 即时通信微服务模块功能性测试 | 项 | 1 | 1 |
|  |  |  | 融合通信调度系统集成联动验证检测 | 支队 | 24 | 10 |
|  |  |  |  | 支队 | 24 | 10 |
|  |  |  |  | 支队 | 24 | 10 |
|  |  |  |  | 支队 | 24 | 10 |
|  |  | 分布式显控系统 | 音视频一体化管理平台功能性测试 | 项 | 1 | 1 |
|  |  |  | 可视化运维综合管理平台功能性测试 | 项 | 1 | 1 |
|  |  |  | 可视化控制系统功能性测试 | 台 | 1 | 1 |
|  |  |  | 分布式显控系统切换、可视化、分布式联动等集成验证检测 | 台 | 276 | 10 |
|  |  |  |  | 台 | 44 | 4 |
|  |  |  |  | 台 | 60 | 4 |
|  |  |  |  | 台 | 27 | 2 |
|  | 信息安全测评 | 信息安全测评：网络安全、主机安全、应用安全、系统安全 |  | 项 | 1 | 1 |

##### 测评要求

###### 设备核查测评

依据合同附件，参考项目施工招投标文件，对采购的软硬件设备进行清点，核对设备配置、功能复核、授权文件、参数等，测评是否符合合同及招投标文件的要求。

注：设备核查测评过程中，因设备较小、无形设备或安装隐蔽等无法核查相关设备内容时，仅核查设备对应合同资料或承建单位提供的设备参数等证明资料。

###### 功能性测评

信息应用系统项目建设内容涉及如下内容，参考国家标准、项目招标文件、合同等相关文档要求，检测是否符合项目相关文档的具体要求。

| 建设子系统目录 | 检测对象内容 | 检测内容细项 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发言扩声系统集成 | 指挥中心大厅 | 功能性测试 |  |
|  | 决策会商室（两间） | 功能性测试 |  |
|  | 消防大数据展示室 | 功能性测试 |  |
|  | 十五楼大会议室 | 功能性测试 |  |
|  | 战术研究室 | 功能性测试 |  |
|  | 夜间值班室 | 功能性测试 |  |
|  | 图控室 | 功能性测试 |  |
|  | 二层值班备勤室 | 功能性测试 |  |
| 无纸化办公系统 | 指挥中心大厅指挥调度区 | 无纸化办公会议系统软件功能性测试 |  |
|  | 十五楼大会议室 | 无纸化会议集中管理系统软件功能性测试 |  |
| 远程多媒体专用系统（含现场导播直播系统） | 包括系统架构测试，综合监控，扩展，远程控制，手机APP等功能测试 | 远程多媒体专用系统软件功能测试 |  |
|  | 远程多媒体专用系统集成联动验证 | 智能集成主用会商 | 互联网会议终端联动验证检测（涉及24个支队），终端类型：智能手机、平板、笔记本、电脑、分体式硬 件终端、一体式硬件终端 |
|  |  | 互联网会商 | 互联网会议终端联动验证检测（涉及24个支队），终端类型：智能手机、平板、笔记本、电脑、分体式硬 件终端、一体式硬件终端 |
|  |  | 音视频导播 | 互联网会议终端联动验证检测（涉及24个支队），终端类型：智能手机、平板、笔记本、电脑、分体式硬 件终端、一体式硬件终端 |
| 门禁控制系统 | 系统主控功能 | 门禁后台系统主控功能核查 |  |
|  | 前端设备检测 | 门禁点出入控制检测 |  |
| 智能监控系统 | 综合工作站软件 | 功能性测试 |  |
| 视频监控系统 | 系统主控功能 | 视频监控系统后台主控功能核查 |  |
|  | 前端设备检测 | 视频监控点出入控制检测 |  |
| 图综合平台 | 图综合平台功能测试 | 图综合平台功能测试 |  |
| 音视频集成管控系统 | 融合通信调度系统 | 全媒体融合通信调度平台功能性测试 |  |
|  |  | 数字集群调度系统功能性测试 |  |
|  |  | 即时通信微服务平台功能性测试 |  |
|  |  | 智能呼叫系统功能性测试 |  |
|  |  | 服务器资源池虚拟化软件功能性测试 |  |
|  |  | 虚拟化存储资源池软件功能性测试 |  |
|  |  | 融合通信调度微服务模块功能性测试 |  |
|  |  | 即时通信微服务模块功能性测试 |  |
|  |  | 融合通信调度系统集成联动验证检测 | 集成化调度（涉及24个支队） |
|  |  |  | 视频监控系统联动（涉及24个支队） |
|  |  |  | 视频会议系统联动（涉及24个支队） |
|  |  |  | 单兵系统联动（涉及24个支队） |
|  | 分布式显控系统 | 音视频一体化管理平台功能性测试 |  |
|  |  | 可视化运维综合管理平台功能性测试 |  |
|  |  | 可视化控制系统功能性测试 |  |
|  |  | 分布式显控系统切换、可视化、分布式联动等集成验证检测 | 指挥大厅（含图控室）276台显示设备 |
|  |  |  | 战术研究室、大数据展示区、办公区44台显示设备 |
|  |  |  | 大会议室60台显示设备 |
|  |  |  | 二层备勤室27台显示设备 |

功能性测试是根据项目招标文件、用户手册和需求规格说明书中的技术要求，并结合用户对系统建设的整体功能方向，对系统内涉及到的所有业务逻辑、功能逻辑或功能项的全覆盖测试；

###### 综合布线系统测评

依据国家推荐标准《GB/T50312-2016综合布线工程验收规范》，对系统的综合布线线缆各点进行检测，并对系统的信号传输技术指标，包括回波损耗(RL)、插入损耗（IL）、近端串音(NEXT)、近端串音功率N(PSNEXT)、线对与线对之间的衰减串音比(ACR)、ACR功率和(PSACR)、光纤损耗、长度等内容进行评定，检测是否符合国家标准以及项目招标、合同等文档的要求。

| 建设子系统目录 | 检测对象内容 | 检测内容细项 | 建设子系统目录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合布线系统 | 光纤链路 | 光纤特性 | 损耗 |
|  |  |  | 长度 |
|  | 信息点 | 双绞线电气性能 | 电气长度 |
|  |  |  | 传播延迟/延迟 |
|  |  |  | 偏差 |
|  |  |  | 传播时延偏差 |
|  |  |  | 回波损耗（RL）/结构回波损耗 |
|  |  |  | 插入损耗（IL） |
|  |  |  | 近端串音（NEXT）/近端串扰 |
|  |  |  | 近端串音功率和（PSNEXT）/近端串扰功率和 |
|  |  |  | 线对与线对之间的衰减串音比（ACR）/衰减串扰比 |
|  |  |  | ACR功率和（PSACR）/衰减串扰比功率和 |
|  |  |  | 线对与线对之间等电平远端串音衰减（ELFEXT）/等电平远端串扰衰减 |
|  |  |  | 等电平远端串音功率和（PSELFEXT）/等电平远端串扰功率 |
|  | 无线AP | 双绞线电气性能 | 电气长度 |
|  |  |  | 传播延迟/延迟 |
|  |  |  | 偏差 |
|  |  |  | 传播时延偏差 |
|  |  |  | 回波损耗（RL）/结构回波损耗 |
|  |  |  | 插入损耗（IL） |
|  |  |  | 近端串音（NEXT）/近端串扰 |
|  |  |  | 近端串音功率和（PSNEXT）/近端串扰功率和 |
|  |  |  | 线对与线对之间的衰减串音比（ACR）/衰减串扰比 |
|  |  |  | ACR功率和（PSACR）/衰减串扰比功率和 |
|  |  |  | 线对与线对之间等电平远端串音衰减（ELFEXT）/等电平远端串扰衰减 |
|  |  |  | 等电平远端串音功率和（PSELFEXT）/等电平远端串扰功率 |

###### 计算机网络系统测评

依据国家推荐标准《GB/T21671-2018基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法》对网络系统性能进行测试，主要包括系统联通、以太网传输速率、网络传输延迟、网络丢包率、网络链路健康状况等，应按照相应的现行国家产品标准进行，有特殊要求的产品，可按合同要求或设计要求进行。参考国家标准抽样规则：对核心层的骨干链路．应进行全部测试；对汇聚层到核心层的上联链路．应进行全部测试；对接人层到汇聚层的上联链路。

| 检测对象内容 | 检测内容细项 |  |
| --- | --- | --- |
| 计算机网络系统 | 交换机及网桥设备 | 链路传输速率 |
|  |  | 网络吞吐率 |
|  |  | 网络丢包率 |
|  | 无线网络AP | 链路传输速率 |
|  |  | 网络吞吐率 |
|  |  | 网络丢包率 |

###### 无线局域网AP系统测评

参考国家推荐标准GB/T32420-2015《无线局域网测试规范》对无线AP进行测评，验证关联测试、切换测试、网络连接性、传输速率、丢包率、往返时延等指标是否符合国家标准以及项目招标、合同等文档的要求。

| 检测对象内容 | 检测内容细项 |  |
| --- | --- | --- |
| 无线局域网系统 | 无线网络AP | 关联测试 |
|  |  | 切换测试 |
|  |  | 网络连接性 |
|  |  | 传输速率 |
|  |  | 吞吐量 |
|  |  | 丢包率 |
|  |  | 往返时延 |
|  |  | 信噪比 |

###### 计算机机房系统测评

专用机房的建设包括装修、供配电、空气调节系统、气体灭火系统、门禁系统、安防系统、环境监控系统、综合布线系统改造、防雷接地等及配套设施达到B类机房建设要求。

依据国家标准GB50174-2017《数据中心设计规范》对本次项目建设内容进行测试，检测内容如下：

| 序号 | 检测项 | 分项 | 测试内容简述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供配电系统 | 蓄电池检测 | 检测：分析外观、常规检测,稳态电压偏移范围（%）：＋7%～－10%；稳态频率偏移范围（Hz）：±0.5；输入电压波形失真度（%）：≤5%，需要达到：GB50174-2017《数据中心设计规范》国家强制标准的B级要求 |
|  |  | 电能质量 | 检测：分析外观、常规检测,稳态电压偏移范围（%）：＋7%～－10%；稳态频率偏移范围（Hz）：±0.5；输入电压波形失真度（%）：≤5%，需要达到：GB50174-2017《数据中心设计规范》国家强制标准的B级要求 |
|  |  | 联调测试 | 检测：供配电系统联动功能验证，需要达到：GB50174-2017《数据中心设计规范》国家强制标准的B级要求 |
| 3 | 监控与安全防范 | 环境监控系统 | 检测：分析外观、常规检测（包括：状态参数：开关、制冷、报警参数）、功能验证，达到GB50174-2017《数据中心设计规范》国家强制标准的B级要求 |
|  |  | 视频监控系统 | 检测：分析外观、常规检测、功能验证，需要达到：GB50174-2017《数据中心设计规范》国家强制标准的B级要求 |
|  |  | 门禁系统 | 检测：分析外观、常规检测、功能验证，需要达到：GB50174-2017《数据中心设计规范》国家强制标准的B级要求 |
|  |  | 入侵检测系统 | 检测：分析外观、常规检测、功能验证，需要达到：GB50174-2017《数据中心设计规范》国家强制标准的B级要求 |
|  |  | 安防系统性能测试 | 检测：分析外观、常规检测、功能验证，需要达到：GB50174-2017《数据中心设计规范》国家强制标准的B级要求 |
| 4 | 综合布线 | 走线架、槽的安装 | 检测：分析外观、常规检查，需要达到：GB50174-2017《数据中心设计规范》国家强制标准的B级要求 |
|  |  | 线缆的敷设 | 检测：分析外观、常规检查，需要达到：GB50174-2017《数据中心设计规范》国家强制标准的B级要求 |
|  |  | 线缆的标识 | 检测：分析外观、常规检查，需要达到：GB50174-2017《数据中心设计规范》国家强制标准的B级要求 |
|  |  | 光纤及铜缆的系统测试 | 检测：分析外观、常规检测（包括：双绞线、光纤），需要达到：GB50174-2017《数据中心设计规范》国家强制标准的B级要求 |
| 5 | 防雷接地 | 接地电阻值 | 检测：分析外观、常规检测，需要达到：GB50174-2017《数据中心设计规范》国家强制标准的B级要求 |
|  |  | 零地电压 | 检测：常规检测，需要达到：GB50174-2017《数据中心设计规范》国家强制标准的B级要求 |
|  |  | 等电位联结测试 | 检测：常规检测，需要达到：GB50174-2017《数据中心设计规范》国家强制标准的B级要求 |
| 6 | 综合测试 | 温、湿度 | 检测：常规检测，需要达到：GB50174-2017《数据中心设计规范》国家强制标准的B级要求 |
|  |  | 空气含尘浓度 | 检测：常规检测，需要达到：GB50174-2017《数据中心设计规范》国家强制标准的B级要求 |
|  |  | 静电电压 | 检测：常规检测，达到GB50174-2017《数据中心设计规范》国家强制标准的B级要求 |
|  |  | 机柜 | 检测：常规检测（包括：接地电阻、照明），达到GB50174-2017《数据中心设计规范》国家强制标准的B级要求 |
|  |  | 配电柜 | 检测：常规检测（包括：接地电阻、照明），达到GB50174-2017《数据中心设计规范》国家强制标准的B级要求 |
|  |  | 照明 | 检测：照明达到GB50174-2017《数据中心设计规范》国家强制标准的B级要求 |
|  |  | 噪声 | 检测：噪声达到GB50174-2017《数据中心设计规范》国家强制标准的B级要求 |
|  |  | 压差 | 检测：压差达到GB50174-2017《数据中心设计规范》国家强制标准的B级要求 |
|  |  | 模拟火警报警联动测试 | 检测：模拟火警报警联动测试达到GB50174-2017《数据中心设计规范》国家强制标准的B级要求 |

###### 信息安全测评

参考GB/T20984-2022《信息安全风险评估规范》的测评对象确定准则确定测评对象，针对项目的信息系统安全保障能力级的符合性验证测评。

| 序号 | 安全层面 | 测评项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络安全 | 结构安全、访问控制、安全审计、边界完整性、入侵防范、网络设备防护 |
| 2 | 主机安全 | 身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防范、恶意代码防范、资源控制 |
| 3 | 应用安全 | 身份鉴别、访问控制、安全审计、通信完整性、通信保密性、资源控制 |
| 4 | 系统安全 | 漏洞扫描 |

#### 现场指挥部车组建设项目

##### 项目建设内容

###### 包1组

| 分项名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 底盘选择 |  |  |
| 底盘车辆 | 套 | 1 |
| 车辆改装 |  |  |
| 方舱 |  |  |
| 空调油机室 | 套 | 1 |
| 中隔板 | 套 | 1 |
| 侧滑门 | 套 | 1 |
| 会商区双侧拉厢 | 套 | 2 |
| 双侧扩展和控制 | 套 | 1 |
| 舱门 | 套 | 1 |
| 手动抽拉登舱平台 |  |  |
| 登舱梯 | 套 | 1 |
| 登顶梯 | 套 | 1 |
| 机柜维修门 | 套 | 1 |
| 外推窗 | 套 | 6 |
| 副车架 | 套 | 1 |
| 裙舱 | 套 | 1 |
| 裙舱储物柜 | 套 | 1 |
| 后保险杠 | 套 | 1 |
| 油机维修架 | 套 | 1 |
| 空调架 | 套 | 2 |
| 电视墙 | 套 | 1 |
| 背景墙 | 套 | 1 |
| 车外显示屏罩 | 套 | 1 |
| 折叠会议桌 | 套 | 1 |
| 会议座椅 | 套 | 9 |
| 折叠座椅 | 套 | 4 |
| 附件柜 | 套 | 1 |
| 风道系统 | 套 | 1 |
| 茶杯柜 | 套 | 1 |
| 车内灯饰 | 套 | 1 |
| 车载机柜 | 套 | 3 |
| 操作台 | 套 | 1 |
| 操作座椅 | 套 | 2 |
| 储物柜 | 套 | 1 |
| 油漆及外饰 | 套 | 1 |
| 信号电源接口窗 | 套 | 1 |
| 整车内饰 | 套 | 1 |
| 通信系统 |  |  |
| 卫星通信系统（双模静中通） | 套 | 1 |
| 轻型卫星便携站（Ku） | 套 | 1 |
| 卫星通信系统（Ka静中通卫星天线） | 套 | 1 |
| 北斗三号车载机 | 套 | 1 |
| 电视接收系统4K嵌入式高清 | 套 | 1 |
| 指挥视频终端 | 套 | 2 |
| 4G车载视频终端 | 套 | 1 |
| 数字集群车载电台 | 套 | 2 |
| 370M移动基站 | 套 | 1 |
| 防爆数字对讲机 | 套 | 100 |
| 氢气级防爆数字对讲机 | 套 | 30 |
| 窄带自组网中继台 | 套 | 3 |
| 多模智能终端 | 套 | 16 |
| 宽带自组网车载中继台 | 套 | 1 |
| 宽带自组网背负中继台 | 套 | 4 |
| 宽带自组网手持中继台 | 套 | 4 |
| 移动指挥终端 | 套 | 2 |
| 指挥调度平台软件 | 套 | 1 |
| 车载服务器 | 套 | 2 |
| 商用密码加密网关 | 台 | 1 |
| 保障设备 |  |  |
| 车内会议摄像机 | 套 | 1 |
| 车顶前摄像机 | 套 | 1 |
| 车顶后摄像机 | 套 | 1 |
| 照明布控球 | 套 | 2 |
| 混合高清矩阵 | 套 | 1 |
| 高清录像机 | 套 | 1 |
| 录音转写系统 | 套 | 1 |
| 车内环境拾音和 | 套 | 1 |
| 录音录像24路调音台 | 套 | 1 |
| 无线话筒套装 | 套 | 1 |
| 有线话筒 | 套 | 4 |
| 车内音响 | 套 | 2 |
| 车内功放 | 套 | 1 |
| 车外功放 | 套 | 1 |
| 车外喇叭 | 套 | 4 |
| 监听音箱 | 套 | 1 |
| 交互式显示大屏 | 套 | 1 |
| 拓展舱显示屏 | 套 | 2 |
| 机柜三联屏 | 套 | 1 |
| 车内LED条屏 | 套 | 1 |
| 车外显示屏 | 套 | 1 |
| 显示器 | 套 | 6 |
| 光纤及线盘 | 套 | 1 |
| 工控机 | 套 | 2 |
| 聚合路由器 | 套 | 1 |
| 多链路5G聚合路由器 | 套 | 2 |
| 三层交换机 | 套 | 2 |
| 大幅面打印机 | 套 | 1 |
| 打印传真复印扫描一体机 | 套 | 1 |
| 集中控制系统 | 套 | 1 |
| 车顶前云台照明灯具 | 套 | 1 |
| 车顶前倒伏云台 |  |  |
| 和摄像机外罩 | 套 | 1 |
| 车顶升降杆 | 套 | 1 |
| 车顶升降控制器和相关配件 | 套 | 1 |
| 车顶天线和倒伏器 | 套 | 1 |
| 望远镜 | 套 | 5 |
| 强光手电筒 | 套 | 5 |
| 车外照明 | 套 | 1 |
| 长排警灯警报器 | 套 | 1 |
| 车身频闪灯 | 套 | 1 |
| 液压支撑腿 | 套 | 1 |
| 消防车辆安全行车系统 | 套 | 1 |
| 遮阳棚 | 套 | 1 |
| 车载分体式空调 | 套 | 2 |
| 车载顶置空调 | 套 | 1 |
| 报警系统 | 套 | 1 |
| 灭火器 | 套 | 2 |
| 维修工具 | 套 | 1 |
| 静音柴油发电机 | 套 | 1 |
| 发电机专用安全油箱 | 套 | 1 |
| 发电机仓改造 | 套 | 1 |
| UPS | 套 | 1 |
| 免维护蓄电池 | 套 | 2 |
| 充电机 | 套 | 1 |
| 电缆线盘 | 套 | 1 |
| 接地装置 | 套 | 1 |
| 配电改造 | 套 | 1 |
| 供电系统防雷 | 套 | 1 |

###### 包2组

| 序号 | 产品名称 | 是否核心产品 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源车（发电车） | 是 | 辆 | 1 |

###### 现场指挥部车组建设项目（会商指挥车组）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KVM | 台 | 4 |
| 2 | 便携对讲机充电电源箱 | 套 | 4 |
| 3 | 大画幅打印机 | 台 | 1 |
| 4 | 高清摄像云台 | 套 | 4 |
| 5 | 工控机 | 台 | 4 |
| 6 | 交换机 | 台 | 8 |
| 7 | 路由器 | 台 | 8 |
| 8 | 数字调音台 | 套 | 4 |
| 9 | 数字音频会议系统 | 套 | 2 |
| 10 | 无线麦克风 | 套 | 4 |
| 11 | 音响 | 套 | 4 |
| 12 | 自动升降电视 | 套 | 5 |
| 13 | 便携式天线塔 | 套 | 1 |
| 14 | 语音综合调度台 | 套 | 1 |

###### 灭火救援指挥箱

| 建设内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 灭火救援指挥箱 | 主要包括：卫星座机电话、通信费、智能会议终端、作战指挥终端、移动平板终端、3d输出设备、测温仪、测距仪、可燃气体探测仪、作战绘图工具、摄像机、望远镜、大容量充电宝及太阳能电板等 |  |
| 明细清单 |  |  |
| 分项名称 | 单位 | 数量 |
| 卫星座机电话 | 台 | 4 |
| 座机电话通信费 | 套 | 4 |
| 作战指挥终端 | 台 | 4 |
| 移动平板终端 | 台 | 4 |
| 高清输出设备 | 台 | 4 |
| 小型投影仪 | 台 | 4 |
| 小型音箱 | 台 | 4 |
| 三网聚合器 | 台 | 4 |
| 照明手电 | 台 | 4 |
| 测温仪 | 台 | 4 |
| 测距仪 | 台 | 4 |
| 有毒气体探测仪 | 台 | 4 |
| 可燃气体探测仪 | 台 | 4 |
| 作战绘图工具 | 套 | 4 |
| 摄像机 | 台 | 4 |
| 望远镜 | 台 | 4 |
| 大容量充电宝 | 台 | 4 |
| 太阳能电板 | 套 | 4 |
| 携行箱 | 套 | 4 |
| 3D输出设备 | 台 | 1 |
| 3D输出材料 | 套 | 50 |
| 智能会议终端 | 台 | 1 |
| 全景相机 | 台 | 2 |
| 万兆多机位8KVR图传广播流媒体平台及服务器 | 台 | 1 |
| 全景8KVR头显及内置图传APP | 台 | 9 |

##### 测评内容

| 子项目名称 | 建设子系统目录 | 检测对象内容 | 检测内容细项 | 单位 | 数量 | 抽检数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场指挥部车组建设项目 | 包1组 | 卫星通信系统（双模静中通） | 卫星通信系统（双模静中通）功能性测评 | 项 | 1 | 1 |
|  |  | 卫星通信系统（Ka静中通卫星天线） | 卫星通信系统（Ka静中通卫星天线）功能性测评 | 项 | 1 | 1 |
|  |  | 电视接收系统 | 电视接收系统功能性测评 | 项 | 1 | 1 |
|  |  | 指挥调度平台软件 | 指挥调度平台软件功能性测评 | 项 | 1 | 1 |
|  |  | 录音转写系统 | 录音转写系统功能性测评 | 项 | 1 | 1 |
|  |  | 报警系统 | 报警系统功能性测试 | 项 | 1 | 1 |
|  | 包2组 | 智能服务系统 | 智能服务系统功能性测评 | 项 | 1 | 1 |
|  |  | 智能灭火系统 | 智能灭火系统功能性测评 | 项 | 1 | 1 |
|  | 现场指挥部车组建设项目（会商指挥车组） | 通信系统 | 通信系统功能性测试 | 项 | 1 | 1 |
|  |  | 配电系统 | 配电系统功能性测试 | 项 | 1 | 1 |
|  | 灭火救援指挥箱 | 智能会议系统 | 智能会议系统功能性测评 | 项 | 1 | 1 |
|  |  | 万兆多机位8KVR图传广播流媒体平台 | 万兆多机位8KVR图传广播流媒体平台功能性测评 | 项 | 1 | 1 |
|  |  | 全景8KVR头显及内置图传APP | 全景8KVR头显及内置图传APP功能性测试 | 项 | 1 | 1 |

##### 测评要求

###### 设备核查测评

依据合同附件，参考项目施工招投标文件，对采购的软硬件设备进行清点，核对设备配置、功能复核、授权文件、参数等，测评是否符合合同及招投标文件的要求。

注：设备核查测评过程中，因设备较小、无形设备或安装隐蔽等无法核查相关设备内容时，仅核查设备对应合同资料或承建单位提供的设备参数等证明资料。

###### 功能性测评

信息应用系统项目建设内容涉及如下内容，参考国家标准、项目招标文件、合同等相关文档要求，检测是否符合项目相关文档的具体要求。

功能性测试是根据项目招标文件、用户手册和需求规格说明书中的技术要求，并结合用户对系统建设的整体功能方向，对系统内涉及到的所有业务逻辑、功能逻辑或功能项的全覆盖测试；

#### 前突通信车组建设项目

##### 项目建设内容

| 分项名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 装载平台系统 |  |  |
| 底盘 | 辆 | 1 |
| 车辆改装 |  |  |
| 车辆舱体 | 套 | 1 |
| 车顶平台 | 套 | 1 |
| 轮胎 | 个 | 4 |
| 车辆尾门 | 个 | 1 |
| 操作座椅 | 个 | 2 |
| 折叠工作台 | 个 | 2 |
| 设备机柜 | 个 | 2 |
| 隔断 | 个 | 1 |
| 器材架 | 个 | 1 |
| 综合布线 | 批 | 1 |
| 信号电源接口窗 | 个 | 1 |
| 车内接口面板 | 个 | 1 |
| 取力电机 | 个 | 1 |
| UPS不间断电源 | 个 | 1 |
| 智能PDU | 个 | 2 |
| 通信电源 | 个 | 1 |
| 配电箱 | 个 | 1 |
| 电缆电源盘 | 个 | 1 |
| 电源电缆接头 | 个 | 1 |
| 接地装置 | 个 | 1 |
| 车载空调 | 套 | 1 |
| 后爬梯 | 套 | 1 |
| 车内工作照明 | 套 | 2 |
| 车内应急照明 | 套 | 1 |
| 车外辅助照明 | 套 | 1 |
| 警灯警报器 | 个 | 1 |
| 频闪灯 | 个 | 6 |
| 消防车辆安全行车系统 | 个 | 1 |
| 升降杆 | 个 | 1 |
| 控制系统及主机 | 套 | 1 |
| 传感器 | 套 | 1 |
| 馈线避雷器 | 个 | 6 |
| 避雷针及避雷电缆 | 根 | 1 |
| 接地棒 | 根 | 3 |
| 倒伏机构 | 个 | 1 |
| 警示牌 | 个 | 1 |
| 工具箱 | 个 | 1 |
| 土木工具 | 个 | 1 |
| 拖车绳 | 条 | 1 |
| 灭火器 | 个 | 2 |
| 4K嵌入式高清指挥视频终端 | 套 | 1 |
| 车载4K超高清云台摄像机 | 台 | 1 |
| 车载会议摄像机 | 台 | 1 |
| 头枕显示器 | 台 | 2 |
| 硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 机架式四联显示器 | 台 | 1 |
| 折叠显示器 | 台 | 1 |
| 高清混合矩阵 | 台 | 1 |
| 数字调音台 | 套 | 1 |
| 无线话筒套装 | 套 | 1 |
| 有线话筒 | 套 | 2 |
| 功放 | 套 | 1 |
| 车外喇叭 | 套 | 4 |
| 监听音箱 | 个 | 1 |
| 车载加固计算机 | 台 | 1 |
| KVM一体机 | 台 | 1 |
| 三层交换机 | 台 | 1 |
| 大功率数据终端 | 台 | 1 |
| 高空站点-无线空中基站 | 台 | 1 |
| 广域宽窄融合网关 | 台 | 1 |
| 单兵数据终端（宽带） | 台 | 4 |
| 数字集群车载电台 | 台 | 1 |
| 窄带自组网中继台（核心产品） | 台 | 3 |
| 多模智能终端 | 台 | 5 |
| 宽带自组网 |  |  |
| 宽带自组网车载中继台（核心产品 | 台 | 1 |
| 宽带自组网背负中继台（核心产品） | 台 | 3 |
| 宽带自组网手持中继台（核心产品） | 台 | 2 |
| 指挥调度平台软件 | 套 | 1 |
| 车载服务器 | 台 | 2 |
| 公网通信子系统 |  |  |
| 聚合专网路由器 | 台 | 1 |
| 商用密码加密网关 | 台 | 1 |
| 互联网多链路5G聚合路由器 | 台 | 1 |
| 无人机子系统 |  |  |
| 四轴飞行器 | 台 | 1 |
| 云台相机 | 台 | 1 |
| 测绘相机 | 台 | 1 |
| 飞行器电池 | 组 | 4 |
| 遥控外插电池 | 个 | 1 |
| 系留设备+矩阵照明灯 | 套 | 1 |
| 数字语音广播系统 | 套 | 1 |
| 抛投器 | 套 | 1 |
| 大功率云台灯 | 个 | 1 |
| 红外激光云台灯 | 个 | 1 |
| 红蓝爆闪灯 | 个 | 1 |
| 云台支架 | 个 | 1 |
| 存储卡 | 个 | 1 |
| 发电机 | 台 | 1 |
| 笔记本电脑 | 台 | 1 |
| 测绘软件 | 套 | 1 |
| 便携通信装备 |  |  |
| 便携式指挥箱 | 套 | 1 |
| 便携式一体化终端 | 台 | 1 |
| 5G单兵图传 | 台 | 1 |
| 5G高清布控球 | 套 | 1 |
| 高清摄像机 | 台 | 1 |
| 无线图传模块 | 套 | 2 |
| 导播台 | 台 | 1 |
| 手机云台稳定器 | 台 | 2 |
| 车载天通卫星电话 | 部 | 1 |
| 北斗有源终端 | 台 | 1 |
| 智能电源箱 | 套 | 1 |
| 通信背心 | 件 | 10 |
| 携行助力车 | 辆 | 1 |
| 专网、互联网卡 | 批 | 1 |

##### 测评内容

| 子项目名称 | 建设子系统目录 | 检测对象内容 | 检测内容细项 | 单位 | 数量 | 抽检数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前突通信车组建设项目 | 前突车 | 消防车辆安全行车系统 | 消防车辆安全行车系统功能性测评 | 项 | 1 | 1 |
|  |  | 控制系统及主机 | 控制系统功能性测评 | 项 | 1 | 1 |
|  |  | 音视频子系统 | 音视频子系统功能性测评 | 项 | 1 | 1 |
|  |  | LTE系统 | LTE系统功能性测评 | 项 | 1 | 1 |
|  |  | 公网通信子系统 | 公网通信子系统功能性测评 | 项 | 1 | 1 |
|  |  | 无人机子系统 | 无人机子系统功能性测评 | 项 | 1 | 1 |

##### 测评要求

###### 设备核查测评

依据合同附件，参考项目施工招投标文件，对采购的软硬件设备进行清点，核对设备配置、功能复核、授权文件、参数等，测评是否符合合同及招投标文件的要求。

注：设备核查测评过程中，因设备较小、无形设备或安装隐蔽等无法核查相关设备内容时，仅核查设备对应合同资料或承建单位提供的设备参数等证明资料。

###### 功能性测评

信息应用系统项目建设内容涉及如下内容，参考国家标准、项目招标文件、合同等相关文档要求，检测是否符合项目相关文档的具体要求。

功能性测试是根据项目招标文件、用户手册和需求规格说明书中的技术要求，并结合用户对系统建设的整体功能方向，对系统内涉及到的所有业务逻辑、功能逻辑或功能项的全覆盖测试；

#### 边坡雷达系统建设

##### 项目建设内容

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边坡雷达硬件系统 | 台 | 1 |  |
| 2 | 系统控制与监测预警软件 | 套 | 1 |  |

##### 测评内容

| 子项目名称 | 建设子系统目录 | 检测对象内容 | 检测内容细项 | 单位 | 数量 | 抽检数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 边坡雷达系统建设 | 边坡雷达系统 | 边坡雷达硬件系统 | 边坡雷达硬件系统功能性测评 | 项 | 1 | 1 |
|  |  | 系统控制与监测预警软件 | 系统控制与监测预警软件功能性测评 | 项 | 1 | 1 |

##### 测评要求

###### 设备核查测评

依据合同附件，参考项目施工招投标文件，对采购的软硬件设备进行清点，核对设备配置、功能复核、授权文件、参数等，测评是否符合合同及招投标文件的要求。

注：设备核查测评过程中，因设备较小、无形设备或安装隐蔽等无法核查相关设备内容时，仅核查设备对应合同资料或承建单位提供的设备参数等证明资料。

###### 功能性测评

信息应用系统项目建设内容涉及如下内容，参考国家标准、项目招标文件、合同等相关文档要求，检测是否符合项目相关文档的具体要求。

功能性测试是根据项目招标文件、用户手册和需求规格说明书中的技术要求，并结合用户对系统建设的整体功能方向，对系统内涉及到的所有业务逻辑、功能逻辑或功能项的全覆盖测试；

#### 城市复杂建筑及重特大自然灾害现场联合作战综合定位系统建设

##### 项目建设内容

| 序号 | 设备名称 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合定位系统 | 生命体征监测装置 | 112 |
| 2 |  | 综合定位单兵终端 | 112 |
| 3 |  | 综合定位信标 | 56 |
| 4 |  | 内攻登记装置 | 28 |
| 5 |  | 综合定位平板终端 | 14 |

##### 测评内容

| 子项目名称 | 建设子系统目录 | 检测对象内容 | 检测内容细项 | 单位 | 数量 | 抽检数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市复杂建筑及重特大自然灾害现场联合作战综合定位系统建设 | 综合定位系统 | 生命体征监测装置 | 生命体征监测装置功能性测试 | 套 | 112 | 1 |
|  |  | 综合定位单兵终端 | 综合定位单兵终端功能性测试 | 套 | 112 | 1 |
|  |  | 综合定位信标 | 综合定位信标功能性测试 | 套 | 56 | 1 |
|  |  | 内攻登记装置 | 内攻登记装置功能性测试 | 套 | 28 | 1 |

##### 测评要求

###### 设备核查测评

依据合同附件，参考项目施工招投标文件，对采购的软硬件设备进行清点，核对设备配置、功能复核、授权文件、参数等，测评是否符合合同及招投标文件的要求。

注：设备核查测评过程中，因设备较小、无形设备或安装隐蔽等无法核查相关设备内容时，仅核查设备对应合同资料或承建单位提供的设备参数等证明资料。

###### 功能性测评

信息应用系统项目建设内容涉及如下内容，参考国家标准、项目招标文件、合同等相关文档要求，检测是否符合项目相关文档的具体要求。

功能性测试是根据项目招标文件、用户手册和需求规格说明书中的技术要求，并结合用户对系统建设的整体功能方向，对系统内涉及到的所有业务逻辑、功能逻辑或功能项的全覆盖测试；

#### 总队大楼天面卫星网络灾备地面站维护升级

##### 项目建设内容

| 序号 | 类别 | 设备/服务名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫星设备 | 地面站天线维护 | 1 | 项 |
| 2 |  | 20瓦Ku功放 | 1 | 套 |
| 3 |  | 部局调制解调器 | 1 | 台 |
| 4 |  | 便携音视频终端 | 1 | 台 |
| 5 |  | 光端机 | 1 | 对 |
| 6 | 三断移动办公设备 | 移动电源 | 2 | 套 |
| 7 |  | 野战光缆 | 1 | 套 |
| 8 |  | 超静音手提发电机 | 2 | 套 |

##### 测评内容

| 子项目名称 | 建设子系统目录 | 检测对象内容 | 检测内容细项 | 单位 | 数量 | 抽检数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总队大楼天面卫星网络灾备地面站维护升级 | 卫星设备 | 卫星设备 | 卫星设备功能性测试 | 项 | 1 | 1 |
|  | 三断移动办公设备 | 三断移动办公设备 | 三断移动办公设备功能性测试 | 项 | 1 | 1 |

##### 测评要求

设备核查测评：依据合同附件，参考项目施工招投标文件，对采购的软硬件设备进行清点，核对设备配置、功能复核、授权文件、参数等，测评是否符合合同及招投标文件的要求。

注：设备核查测评过程中，因设备较小、无形设备或安装隐蔽等无法核查相关设备内容时，仅核查设备对应合同资料或承建单位提供的设备参数等证明资料。

#### 广东省消防救援总队指挥中心智能化系统集成服务完善优化技术方案

##### 项目建设内容

| 序号 | 建设内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚防火墙 | 3 | 台 |
| 2 | 防病毒墙 | 1 | 台 |
| 3 | 数据库审计系统 | 1 | 台 |
| 4 | 网络准入控制系统 | 1 | 台 |
| 5 | 升级运维审计系统（堡垒机）双因子认证模块 | 1 | 项 |
| 6 | 升级下一代防火墙特征库和防病毒疫苗 | 1 | 项 |
| 7 | 升级防病毒系统病毒库 | 1 | 项 |
| 8 | 升级入侵检测系统特征库 | 1 | 项 |
| 9 | 日常维护终端管理平台 | 1 | 项 |
| 10 | 日常维护日志审计系统 | 1 | 项 |
| 1 | 流量溯源安全感知系统 | 1 | 套 |
| 2 | 流量溯源探针 | 25 | 台 |
| 1 | 防病毒墙 | 1 | 套 |
| 2 | 网络准入控制系统 | 1 | 套 |
| 3 | 升级入侵检测系统特征库 | 1 | 项 |
| 4 | 升级运维审计系统（堡垒机）双因子认证模块 | 1 | 项 |
| 5 | 升级防毒墙病毒库 | 1 | 项 |
| 6 | 升级漏洞扫描系统 | 1 | 项 |
| 7 | 日常维护日志审计系统 | 1 | 项 |
| 8 | 日常维护终端管理平台 | 1 | 项 |
| 9 | 日常维护数据库安全审计系统 | 1 | 项 |
| 1 | 流量溯源安全感知平台部署一体机 | 1 | 套 |
| 2 | 流量溯源安全感知平台软件 | 1 | 套 |
| 3 | 总队流量溯源探针 | 1 | 套 |
| 4 | 直属单位及珠三角地区支队流量溯源探针 | 11 | 套 |
| 5 | 支队流量溯源探针（非珠三角地区支队） | 13 | 套 |
| 1 | 网管平台软件 | 1 | 套 |
| 2 | 网管平台服务器 | 1 | 台 |
| 3 | 网络设备许可 | 50 | 套 |

##### 测评内容

| 子项目名称 | 建设子系统目录 | 检测对象内容 | 检测内容细项 | 单位 | 数量 | 抽检数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东省消防救援总队指挥中心智能化系统集成服务完善优化技术方案 | 应急指挥网安全防护建设 | 汇聚防火墙（3台） | 安全设备功能性测试 | 台 | 3 | 1 |
|  |  | 防病毒墙（1台） | 安全设备功能性测试 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 数据库审计系统（1台） | 安全设备功能性测试 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 网络准入控制系统（1台） | 安全设备功能性测试 | 台 | 1 | 1 |
|  | 应急指挥网全省流量溯源及安全运营平台建设 | 应急网流量溯源运营平台（1套） | 安全设备功能性测试 | 套 | 1 | 1 |
|  |  | 探针25台 | 安全设备功能性测试 | 台 | 25 | 12 |
|  | 政务外网总队安全防护建设 | 防病毒墙（1台） | 安全设备功能性测试 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 网络准入控制系统（1台） | 安全设备功能性测试 | 台 | 1 | 1 |
|  | 政务外网全省流量溯源及安全运营平台建设 | 流量溯源安全感知平台部署一体机（1台） | 安全设备功能性测试 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 流量溯源安全感知平台软件（1套） | 安全设备功能性测试 | 套 | 1 | 1 |
|  |  | 总队流量溯源探针（1套） | 安全设备功能性测试 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 直属单位及珠三角地区支队流量溯源探针（11套） | 安全设备功能性测试 | 台 | 11 | 5 |
|  |  | 支队流量溯源探针（非珠三角地区支队）（13套） | 安全设备功能性测试 | 台 | 13 | 6 |
|  | 政务外网网络管理系统建设 | 网管平台软件1套 | 安全设备功能性测试 | 项 | 1 | 1 |

##### 测评要求

###### 设备核查测评

依据合同附件，参考项目施工招投标文件，对采购的软硬件设备进行清点，核对设备配置、功能复核、授权文件、参数等，测评是否符合合同及招投标文件的要求。

注：设备核查测评过程中，因设备较小、无形设备或安装隐蔽等无法核查相关设备内容时，仅核查设备对应合同资料或承建单位提供的设备参数等证明资料。

###### 功能性测评

信息应用系统项目建设内容涉及如下内容，参考国家标准、项目招标文件、合同等相关文档要求，检测是否符合项目相关文档的具体要求。

功能性测试是根据项目招标文件、用户手册和需求规格说明书中的技术要求，并结合用户对系统建设的整体功能方向，对系统内涉及到的所有业务逻辑、功能逻辑或功能项的全覆盖测试；

| 建设子系统目录 | 检测对象内容 | 检测内容细项 |
| --- | --- | --- |
| 应急指挥网安全防护建设 | 汇聚防火墙（3台） | 安全设备功能性测试 |
|  | 防病毒墙（1台） | 安全设备功能性测试 |
|  | 数据库审计系统（1台） | 安全设备功能性测试 |
|  | 网络准入控制系统（1台） | 安全设备功能性测试 |
| 应急指挥网全省流量溯源及安全运营平台建设 | 流量溯源探针25台 | 安全设备功能性测试 |
| 政务外网总队安全防护建设 | 防病毒墙（1台） | 安全设备功能性测试 |
|  | 网络准入控制系统（1台） | 安全设备功能性测试 |
| 政务外网全省流量溯源及安全运营平台建设 | 流量溯源安全感知平台部署一体机（1台） | 安全设备功能性测试 |
|  | 流量溯源安全感知平台软件（1套） | 安全设备功能性测试 |
|  | 总队流量溯源探针（1套） | 安全设备功能性测试 |
|  | 直属单位及珠三角地区支队流量溯源探针（11套） | 安全设备功能性测试 |
|  | 支队流量溯源探针（非珠三角地区支队）（13套） | 安全设备功能性测试 |
| 政务外网网络管理系统建设 | 网管平台软件1套 | 安全设备功能性测试 |

#### 消防车辆主动安全智能预警监控系统

##### 项目建设内容

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件平台 | 套 | 1 |
| 2 | 车载终端 | 套 | 3100 |
| 3 | 流量费 | 台/3年 | 3100 |
| 4 | 集成安装 | 台 | 3100 |

##### 测评内容

| 子项目名称 | 建设子系统目录 | 检测对象内容 | 检测内容细项 | 单位 | 数量 | 抽检数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防车辆主动安全智能预警监控系统 | 消防车辆主动安全智能预警监控系统管理平台 |  | 功能性测评 | 套 | 1 | 1 |

##### 测评要求

###### 设备核查测评

依据合同附件，参考项目施工招投标文件，对采购的软硬件设备进行清点，核对设备配置、功能复核、授权文件、参数等，测评是否符合合同及招投标文件的要求。

注：设备核查测评过程中，因设备较小、无形设备或安装隐蔽等无法核查相关设备内容时，仅核查设备对应合同资料或承建单位提供的设备参数等证明资料。

###### 功能性测评

信息应用系统项目建设内容涉及如下内容，参考国家标准、项目招标文件、合同等相关文档要求，检测是否符合项目相关文档的具体要求。

功能性测试是根据项目招标文件、用户手册和需求规格说明书中的技术要求，并结合用户对系统建设的整体功能方向，对系统内涉及到的所有业务逻辑、功能逻辑或功能项的全覆盖测试；

## 测试方案要求

参选人应在全面掌握广东省灭火救援指挥中心升级改造项目需求的基础上，在投标方案中提出初步的测试方案，满足以下要求：

1、项目建设内容基本分为：设备核查测评、功能性测评、综合布线测试、计算机网络系统测评、无线局域网系统测评、大屏幕显示系统测评、计算机机房测评、安全测评等，测试方案应根据广东省灭火救援指挥中心升级改造项目的建设内容，提出相应的测试策略和方法；

2、测试方案应针对测试范围内各种测试类型提出所采用的工具和所采取的技术步骤，并符合各类测试的具体要求。

## 管理要求

供应商应根据测试内容要求进行测试实施，测试过程中应制定详细的测试方案、测试用例等，并提交缺陷报告和最终测试报告。

（1）测试方案要求：针对项目总体情况、各子项目进度计划情况和测试工作要求，制定整体测试工作方案，方案内容包括但不限于：测试背景、测试标准、测试流程、采用的测试方法及工具、测试质量保障、参与各方的职责。

（2）测试用例要求：根据测试范围设计科学合理有效的测试用例及测试脚本，并对测试用例和脚本统一管理，要求测试用例具有可重复性、有组织性、可回溯性和可操作性。

（3）测试工具配备要求：根据本项目测试内容，配备不同的测试工具，如软件性能测试工具、网络测试工具、安全测评工具等。供应商应在技术方案中提供本项目测试工具的配备方案，对测试工具的使用及测试方法进行科学合理的阐述。

## 保密要求

（1）现场保密管理

工作服务现场除应满足被测设备工作环境外，应满足以下要求：

a)	网络采取和设定密级相适应的防病毒和安全防护等信息安全措施。

b)	按照设定保密等级要求对现场人员和设备，尤其是可移动存储介质进行管理。

c)	对本次项目有关的技术文件、数据等，按照设定密级进行管理。

（2）资料的保密管理和控制

技术资料在项目过程中由项目经理专人保管，项目服务过程所需的技术资料由资料管理员负责收发。任何人不得将技术资料及相关信息透露给第三方。

## 其他要求

1）项目实施要求

（1）合同签订生效后，按业务单位要求编写方案开始时间计时，30个工作日内提供广东省灭火救援指挥中心升级改造项目测试方案；

（2）测试工作完成并报告确认无误后15个工作日内，提交系统验收测试报告。

2）项目验收要求

测试方应提交最终测试总结报告，并按合同要求完成测试工作才予验收。

## 测评成果要求

中选人所提供的项目交付物包括：《测试方案》、《验收测评报告》

## 技术要求

地点：供应商实施上门服务，地点为采购人所在地。

响应时效：由现场服务和远程服务2种方式，由此产生的一切费用均由报价供应商承担。在服务期内，项目经理应根据项目需要到指定现场处理问题或交流情况（在接到采购人通知之时起，2小时内到位）。

## 付款方式

1 .首期款：合同签订生效后，中选人向采购人开具等额有效的增值税发票后15个工作日内，采购人向中选人支付本合同价款的50%；尾款：剩余合同总额的50%，中选人完成全部测试工作且向采购人交付本合同约定的测评成果，并经采购人书面验收合格后，中选人向采购人开具等额有效的增值税发票后15个工作日内，采购人向中选人支付剩余尾款。

2.中选人在向采购人申请支付合同价款时需同时提供应付金额等额的增值税发票，因中选人未提供发票或提供的发票不符合规定的，采购人有权拒绝支付款项且不视为违约。

3.因采购人使用财政资金付款，需执行财政国库集中支付制度及单位内部资金支付管理审批等有关规定。中选人同意如因财政支付审查、财政支付管理流程、预算下达及单位内部支付审批流程等非采购人主观原因导致合同价款实际到达中选人账户时间延迟的，采购人不承担延迟付款的违约责任，中选人不得以此为由迟延履行或不履行合同义务。

# 第四章  评审办法

一、评审与定评

- 当通过资格、符合性审查的参评人不少于三家时，按照评审程序的规定和依据评分标准、计算方法，各评委单独封闭对每个参评人进行评审和比较。

- 成交人资格的确定，由评审小组推荐，并由采购人确认。

- 比较与评价。评审小组按遴选文件中规定的评审方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的参评文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。资格及符合性、价格、技术、商务部分分值分配如下：

| 评分项目 | 价格评分 | 技术评分 | 商务评分 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 10分 | 50分 | 40分 | 100分 |
| 权重 | 10% | 50% | 40% | 100% |

- 价格评分

- 由评审小组对所有参评文件的价格部分的响应进行审核和分析。

- 基准价格分：满足评选文件要求且投标价格最低的投标报价为评审基准价，定其基准价格分为满分。

- 参评人的价格得分=评审基准价÷参评报价×价格分值（精确到小数点后两位）。由此算出每个参评人的“价格得分”。

- 评委检查每个参评人的价格评分计算情况，确认“价格得分”。

- 技术评分

- 由评审小组对所有参评文件的技术部分的响应进行审核和分析；

- 评委独立进行评分，填写“技术评分表”；

- 评分标准：按“技术评分表”中的分值进行评分；

- 将每一个评委的评分汇集，取算术平均值（精确到小数点后两位）为该参评人的技术得分。

- 商务评分

- 由评审小组对所有参评文件的商务部分的响应进行审核和分析；

- 评委独立进行评分，填写“商务评分表”；

- 评分标准：按“商务评分表”中的分值进行评分；

- 将每一个评委的评分汇集，取算术平均值（精确到小数点后两位）为该参评人的商务得分。

二、综合得分的计算

本项目的评审方法采用综合评分法，综合评分法评审步骤：先进行资格、符合性审查，再进行价格、技术及商务的详细评审。只有通过资格、符合性审查的参评人才能进入详细的评审。

综合得分（精确到小数点后两位）=价格得分+技术得分+商务得分。综合得分相同的，以报价低的优先；报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，通过随机方式产生。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。

三、确定成交人

采购人将根据评审结果，确定成交人，同时向成交人发出书面《成交通知书》。

注：本评审办法入围参评人指所有通过资格、符合性审查的参评人。

资格性审查表

项目名称：广东省灭火救援指挥中心升级改造项目智能化第三方验收检测服务

| 要求 | 供应商 1 | 供应商 2 | 供应商 3 | 供应商4 | 供应商5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.参评人应具备《中华人民共和国政府采 购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料： 具有独立承担民事责任的能力：是在中华人民 共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记 证或社会团体登记证或民办非企业单位登记证 或身份证等相关证明）副本复印件。（如国家 另有规定的，则从其规定。如供应商为分支机构，须取得具有法人资格的总公司（总所）出 具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所） 和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件； 已由总公司（总所）授权的，总公司（总所） 取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法 规或者行业另有规定的除外） |  |  |  |  |  |
| 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制 度：提供 2020 年度或 2021 年度财务状况报告 或基本开户行出具的资信证明，或最近一期财 务报表（适用在上一年度或本财务年度成立的 法人或其他组织），或人民银行出具的个人信 用报告（适用于自然人）。 |  |  |  |  |  |
| 3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记 录：提供投标截止日前 6 个月内任意 1 个月依 法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依 法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相 应证明材料。 |  |  |  |  |  |
| 4.具有履行合同所必须的设备和专业技术能 力：按参评文件格式填报设备及专业技术能力 情况或提供《供应商资格声明函》。 |  |  |  |  |  |
| 5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有 重大违法记录：提供《供应商资格声明函》。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。 |  |  |  |  |  |
| 6.信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购人于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |  |  |  |  |  |
| 7.供应商必须符合法律、行政法规规定的其他 条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目评审。为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的 供应商，不得再参与本项目评审。（提供《供应商资格声明函》。 |  |  |  |  |  |
| 8.供应商已按评审公告及评审文件的规定获取 了遴选采购文件。（提供《供应商资格声明函》） |  |  |  |  |  |
| 9.本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |  |  |
| 不通过原因 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

符合性审查表

项目名称：广东省灭火救援指挥中心升级改造项目智能化第三方验收检测服务

| 要求 | 供应商 1 | 供应商 2 | 供应商 3 | 供应商 4 | 供应商 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.参评函：已按规定格式编制及盖章、签署，投 标有效期满足遴选采购文件要求。 |  |  |  |  |  |
| 2.法定代表人证明书及授权委托书（如适用）：已经盖章、签署，有效期涵盖参评有效期。 |  |  |  |  |  |
| 3.参评文件内容、签署、盖章：参评文件内容完整，无重大错漏，并已按遴选采购文件要求盖章、签署。 |  |  |  |  |  |
| 4.满足遴选采购文件实质性要求：已满足遴选采购文件实质性要求（含带★号的条款和指标）。 |  |  |  |  |  |
| 5.参评方案：如遴选采购文件不接受备选方案时，供应商提供的参评方案及报价方案固定；如遴选采购文件接受备选方案的，提交多于一个方案时已明确主选方案。 |  |  |  |  |  |
| 6.参评保证金（如适用）：已按遴选采购文件要求交纳足额参评保证金，符合遴选采购文件规定。 |  |  |  |  |  |
| 7.参评报价：1.参评报价（含单项报价，如有要求）确定且未超过遴选采购文件中相应的预算金额或者最高限价。 2.参评报价中对参评审的的主体、关键内容无漏项、缺项。 3.如有，对评审小组按照遴选采购文件规定修正后的参评报价，供应商按规定书面确认。 4.如评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，将要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商能证明其报价合理性。 |  |  |  |  |  |
| 8.附加条件：参评文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |  |  |  |  |  |
| 9.串通参评：未出现遴选采购文件所列的视为串通参评的情形。 |  |  |  |  |  |
| 10.无效情形：1.未发现存在遴选采购文件中规定的其它无效条款情形。 2.未发现存在法律、法规、规章规定的参评无效情形。 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

1、只有通过资格、符合性评审的参评人才能进入详细的评审，即为入围参评人；

2、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不同意进入下一阶段评议；

3、表中全部条件满足为通过，同意进入下一阶段评议；

4、是否同意进入下一阶段评议一栏中应写 “通过”或“不通过”；

5、结论汇总意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过”，则该参评人通过资格审查及符合性检查，否则不通过。

技术评分表

| （合计50分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 | 分值 | 供应商 1 | 供应商 2 | 供应商 3 | 供应商 4 | 供应商 5 |
| 1 | 对本项目的理解程度以及测评分析情况 | 参选人对本项目的理解、把握程度高、清晰度、准确度强及对相关服务方案的理解透彻，得5分； 参选人对本项目的理解、把握程度较高、清晰度、准确度较强及对相关服务方案的理解较为透彻，得3分； 参选人对本项目有一定的了解，但把握程度较不充分、清晰度、准确度及对相关服务方案的理解不够，得1分； 不提供或其他情形的，不得分。 | 5分 |  |  |  |  |  |
| 2 | 对测评内容要求的响应 | 根据参选人对本项目各子项目的测评要求（包括信息网络系统测评、信息应用系统测评、综合布线系统测评、计算机网络系统测评、无线局域网系统测评、计算机机房系统测评、信息安全测评）的响应进行评审： 参选人对测评需求的响应阐述详细、科学合理，可行性高，得15分； 参选人对测评需求的响应阐述相对详细、合理，较为可行，得9分 ； 参选人对测评需求的响应阐述模糊、缺乏一定的合理性和可行性的，得4分； 不提供或其他情形的，不得分。 | 15分 |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目实施方案 | 根据参选人对测评项目实施的响应方案进行评审： 项目实施方案编制合理、优秀，控制措施得力，保证措施可靠，完全满足项目需求，得8分； 项目实施方案编制较合理、良好，控制措施良好，基本满足项目需要，得5分； 项目实施方案编制一般，控制措施一般，满足部分项目需要，得3分； 不提供或其他情形的，不得分。 | 8分 |  |  |  |  |  |
| 4 | 项目管理方案 | 根据参选人对测评项目管理的响应方案进行评审： 项目管理方案编制合理、优秀，控制措施得力，保证措施可靠，完全满足项目需求，得7分； 项目管理方案编制较合理、良好，控制措施良好，基本满足项目需要，得4分； 项目管理方案编制一般，控制措施一般，满足部分项目需要，得2分； 不提供或其他情形的，不得分。 | 7分 |  |  |  |  |  |
| 5 | 服务质量保证 | 根据参选人对测评服务的质量保证体系内容进行综合评审： 1）整体方案具体、合理和到位，得5分； 2）测评服务的质量保证体系整体方案比较具体、合理和到位，得3分； 3）测评服务的质量保证体系整体方案基本具体、合理和到位，得1分； 4）不提供或其他情形的，不得分。 | 5分 |  |  |  |  |  |
| 6 | 测评工具配备情况 | 1、具有商业正版软件性能测试工具（至少包含500用户数），得1分；（提供采购合同和发票证明文件，否则不得分） 2、具有有效的（指在厂家维保期内）应用安全扫描工具、有效的（指在厂家维保期内）源代码扫描分析工具和远程安全评估系统，每个得2分，最高得6分（提供采购合同、维保合同和发票证明文件，否则不得分）； 3、参选人具有光时域反射仪、以太网络性能测试仪、线缆认证分析仪，每个1分，最高3分。（提供采购合同和发票复印件并加盖参选人公章，否则不得分。） | 10分 |  |  |  |  |  |

商务评分表

| 商务部分（合计40分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 | 分值 | 供应商 1 | 供应商 2 | 供应商 3 | 供应商 4 | 供应商 5 |
| 1 | 项目经理情况 | 拟投入一名负责本项目的项目经理必须具备CNAS实验室和CMA检验检测机构授权签字人资格，且满足以下要求： （1）具有计算机技术与软件专业技术资格信息系统项目管理师（高级）证书； （2）具有计算机技术与软件专业技术资格软件评测师（中级）证书； （3）具有公安部信息安全等级保护评估中心颁发的国家重要信息系统保护人员证书； （4）具有中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全管理人员（CISO）证书； 注：满足一项得 2 分，最高的 8分。须提供有效证书复印件或官网截图并加盖供应商公章及在本公司任职的外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的打印日期在投标截止日期前半年内任意连续三个月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等） | 8分 |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目团队成员 | 1、投入一名技术负责人（限1名，不含项目经理）必须具备CNAS实验室和CMA检验检测机构授权签字人资格，且满足以下要求： （1）具有计算机技术与软件专业技术资格信息系统管理工程师证书； （2）具有计算机技术与软件专业技术资格软件评测师（中级）证书； （3）具有中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全管理人员（CISO）证书； （4）具有国家信息中心授权机构颁发的信息化专业能力水平（专业：网络与信息安全（渗透测试））高级证书； 注：以上全部每具备1项得1.5分，最高得6分。 2、其他团队成员（限1名，不含项目经理和技术负责人）满足以下要求： （1）具有算机技术与软件专业技术资格软件评测师（中级）证书，每个得1分，最高得2分； （2）具有中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员证书，每个得1分，最高得2分； （3）具有国际软件测试委员会颁发的软件测试工程师证书，每个得1分，最高得2分。 注：一人同时具备多个证书不重复计分。供应商需提供上述有效证书复印件加盖公章，以及在本单位任职的证明材料（如加盖所在地区政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内任意连续三个月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等），未按要求提供或提供不清晰导致专家无法辨认的不得分。 | 12分 |  |  |  |  |  |
| 3 | 类似项目经验 | 参选人自2020年以来（以合同签订时间为准），具有信息化项目第三方验收测评经验，每具有1个得1分，最高得2分； 注：参选文件需提供相关业绩合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件加盖供应商公章。 | 2分 |  |  |  |  |  |
| 4 | 企业认证 | 根据参选人具有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的证书且认证范围（含信息系统工程验收测试和信息安全服务）（不具备，则以下不得分），进行评分： 1、具有ISO 9001质量管理体系认证证书； 2、具有ISO 270001 信息安全管理体系认证证书； 3、具有ISO 20000 信息技术服务管理体系认证证书； 4、具有GB/T29040 知识产权管理体系认证证书。注：以上每个证书，每提供一个得1分，最高得4分。提供有效的证书复印件，并须同时提供在认监委网站对体系证书的信息查询截图作为评审依据，已失效或撤销的不得分。 | 4分 |  |  |  |  |  |
| 5 | 企业资质 | 1、参选人取得有效的中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（认可范围必须包含通用应用软件、综合布线系统和局域网系统），得2分； 2、参选人取得有效的中国合格评定国家认可委员会检验机构认可证书（认可范围必须包含信息安全风险评估、住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程、无线局域网系统检验），得3分； 3、参选人取得中国信息安全测评中心颁发的有效的信息安全服务资质证书（认证范围：风险评估），得4分； 4、参选人取得省级或以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA），检测范围必须包含计算机信息系统、计算机网络系统、综合布线系统电缆、无线局域网络系统、计算机机房工程和网络信息安全，得4分； 5、参选人取得中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全服务资质认证证书（认证范围：信息安全风险评估），得1分。 注：以上资质证书须在有效期内，须提供相关证明材料复印件并加盖参选人公章。 | 14分 |  |  |  |  |  |

价格评分表

| 价格部分（合计10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 | 分值 | 供应商 1 | 供应商 2 | 供应商 3 | 供应商 4 | 供应商 5 |
| 1 | 参评报价 | 1、价格分应当采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且参评价格最低的参评报价为评审基准价，其价格分为满分。其他参评人的价格分统一按照下列公式计算： 参评报价得分=(评审基准价／参评报价)×100×权重 备注： - 参评报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数； | 10分 |  |  |  |  |  |

备注： 1、遴选采购文件要求提交的与评分相关的各类有效资料，参评人如未按要求提交的，该项评分为零分。

2、凡发现成交候选人有下列行为之一的，其成交无效。

2.1 提供虚假材料谋取成交的；

2.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他参评人的；

2.3 与采购人、其他参评人恶意串通的；

2.4 向采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

2.5 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

2.6 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

3、成交人放弃成交的，应当依法承担法律责任。

# 第五章  合同格式

合　同　书

采购计划编号：

项目编号：

项目名称：

根据《中华人民共和国民法典》及其它相关法律法规的规定，就                      （以下简称“乙方”）向广东省消防救援总队（以下简称“甲方”）提供第三方检测服务（以下简称“服务”）事宜，经甲乙双方共同协商，一致达成如下各条款，以资共同遵照本合同。

1. 相关术语的定义和解释

1.1. 定义

1.1.1.本项目：                （采购项目编号：            ）

1.1.2.甲方：本项目采购人。

1.1.3.乙方：本项目中选人。

1.1.4.咨询监理单位：受甲方委托对本项目进行第三方咨询监理的单位。

1.1.5.省直各单位：经广东省机构编制委员会批准设立的广东省直属行政事业单位，主要包括省政府办公厅、省政府组成部门、省政府直属特设机构、省政府直属机构、部门管理机构、其他机构、省政府直属事业单位、其他。

1.1.6.适用法律：指所有适用的中华人民共和国法律、法规、部门规章、地方性法规、司法解释、政府部门颁布的标准、规范或其他适用的强制性要求、有法律约束力的规范性文件等。除非另有特别约定或文意另有所指，本合同中提及的“法律”均包括适用法律的全部定义内容。

1.1.7.法律变更：指在生效日后颁布、修订、废止或重新解释的任何适用法律导致甲方或乙方在本合同项下的权利义务发生实质性变化。

1.1.8.批准：指为了使乙方能够履行其在本合同项下的义务和行使其在本合同项下的权利，乙方必须从甲方或省直单位依法获得的为乙方的建设、运营、运维所需要的任何许可、同意、授权等。

1.1.9.生效日：指本合同甲乙双方盖章并由双方法定代表人或授权代表人签字之日。如依照适用法律需要履行审批程序的，则在有权部门审批后生效。

1.1.10.服务实施：指乙方根据本合同开展服务实施准备、执行、收尾等为实现服务交付开展的工作。

1.1.11.服务交付：指乙方根据本合同提交交付申请，经甲方组织验收后确认服务交付的过程。

1.1.12.最终验收：对项目整体服务的验收。

1.1.13.服务期限：指本项目周期、期限。

1.1.14.其他在本合同及相关附件中涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

（1）  /  ；

（2）  /  。

1.2. 解释

1.2.1.“工作日”是指国家所规定的节假日之外的所有的工作日，凡本合同所约定的工作日均指工作日，未指明工作日的日期指自然顺延的日期。

1.2.2.所指的日、月和年均指公历的日、月和年，其中一年以三百六十五日计，一个月以三十日计。

1.2.3.“不可抗力”是指任何一方由于出现不可抗力事件使该方无法全部或部分履行其本合同项下的义务致使合同目的不能实现时，该方应有权中止履行本合同项下的义务，但应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应在合理期限内向对方提供不可抗力的证明。

1.2.4.“元”是指人民币元。

1.2.5.条款或附件：指本合同的条款或附件；

1.2.6.除非本合同另有明确约定，“包括”指包括但不限于；除本合同另有明确约定，“以上”、“以下”、“以内”或“内”均含本数，“超过”、“以外”不含本数。

2. 服务实施和验收

2.1. 服务内容

2.1.1.本项目包括第三方检测服务，详见《附件一 测评服务说明书》

2.1.2.设计测试用例，制定和实施产品测试方案。

2.1.3.以书面或电子信件的形式告知甲方受测项目在测试过程中出现的问题。

2.1.4.按期完成甲方委托的测试工作。

2.1.3.测评成果要求

乙方所提供的项目交付物包括：《测评方案》《验收测评报告》。

2.2. 服务期限

2.2.1本项目委托服务期限自      年       月      日至     年     月      日止。乙方应于  年   月   日前向甲方交付本合同约定的测评成果，并经甲方书面验收合格。

2.2.2服务期间，乙方必须提供7*24小时电话服务热线，保证在接到甲方通知后2小时内到达甲方现场。遇不可抗力，不能按规定到达的，应及时通知甲方并说明原因。如乙方未能及时响应，应向甲方支付违约金（标准：2000元/次，累计计算）。

2.3. 最终验收

2.3.1.验收标准和验收方式以《验收要求》（附件2）中的约定为准。

2.3.2.乙方应按本合同约定及时申请验收，甲方应按本合同约定及时组织验收。

2.3.3.验收活动组织按甲方项目验收管理工作要求执行，乙方应无条件配合甲方的验收工作，并按甲方要求的形式提供相应的验收材料。

3. 双方权利义务

3.1. 甲方权利义务

3.1.1.乙方因自身原因导致合同无法继续履行，则视为乙方违约，甲方有权单方解除合同，并向乙方追偿损失。

3.1.2.如因乙方原因导致甲方被行政处分或行政处罚，甲方有权向乙方追究法律责任、经济责任，乙方应向甲方赔偿甲方因此造成的全部损失。

3.1.3.甲方应依照乙方要求，向乙方提供技术服务所必须的信息、数据、资料、系统/设备权限、系统/软件，并负责为乙方提供必要的设备、工作场地、后勤设施等。

3.1.4.甲方充分知晓并认可，甲方的支持与配合是乙方如期完成服务内容的必要条件。甲方承诺在制度上、人力上、系统环境上以及乙方人员的工作条件方面给予乙方充分的配合和支持，确保项目的顺利实施。

3.1.5.甲方应在项目小组指派一名甲方人员作为项目负责人，负责对乙方服务进行协调、监督，项目负责人应定期向甲方汇报，与乙方项目负责人沟通，并负责本合同项下服务和/或可交付成果物的验收组织工作。如乙方提供的服务达不到甲方要求的，甲方应及时将不符合要求的内容和原因通知乙方，乙方应按甲方要求及时更改。

3.1.6.对于满足合同支付条件的，甲方应按照本合同的约定及时向乙方支付合同金额。

3.1.7.若甲方在其他合同中为本项目指定咨询监理单位，甲方应当将授予咨询监理单位的监理权利及时通知乙方。

3.1.8.法律、法规规定的以及本合同项下的其他权利义务。

3.2. 乙方权利义务

3.2.1.要求甲方按本合同的约定及时支付合同金额的权利。

3.2.2.由于某些测评测试项目对系统可能具有破坏性，故乙方在实施该类测试项目之前，应向甲方说明测试情况及可能出现的破坏性结果，并在得到甲方的确认及许可后，进行该类项目的测试。乙方应确保项目测评人员严格按照测评流程的要求实施操作，以避免在测评过程中对甲方系统造成损害，因乙方的过错导致甲方损失的，由乙方承担相应赔偿责任。

3.2.3.乙方应尽勤勉义务，严格执行项目服务计划，依照《附件一 测评服务说明书》的约定交付服务和/或可交付成果。

3.2.4.未经双方项目负责人书面确认或者甲方书面同意，乙方不得延迟交付成果/服务或进行内容上的变更。如果乙方在提供技术服务的过程中发现影响计划执行的不利因素的，乙方应及时通报给甲方。

3.2.5.如政府审计部门或政府审计部门委托的第三方审计单位需对涉及本合同的事项进行审计时，乙方应按照政府审计有关法律法规和政策要求，支持、协助审计部门或其委托的跟踪审计单位开展工作。

3.2.6.乙方应保证所提供的产品或服务没有侵害任何第三方的知识产权或其他正当权益。如有第三方指控甲方接受乙方提供的产品或服务侵犯了该方的知识产权或其他合法权利，乙方应自费就上述指控为甲方辩护或进行妥善处理，并承担给甲方及第三方造成的一切损失（包括但不限于赔偿金、律师费、诉讼费等）。如乙方不为甲方辩护或不进行妥善处理，甲方可自行处理，甲方与第三方达成的和解协议或法院、仲裁机构作出的生效法律文书确定由甲方承担的责任，及甲方自行处理所支出的费用（包括但不限于律师费、案件受理费、执行费、差旅费等）由乙方承担。

3.2.7.若甲方在其他合同中为本项目指定咨询监理单位，乙方应无条件接受甲方或甲方指定的咨询监理单位的统一管理和监督检查，并按要求完成相关配合工作。

3.2.8.乙方应对其履行本合同所雇佣、安排的全部人员的安全事故承担责任。由于乙方或乙方人员原因在甲方办公场所内及其毗邻造成的第三者人身伤亡和财产损失，由乙方负责赔偿，因此造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

3.2.9乙方应配备具备本项目实施服务技能和资质的技术人员负责本项目的实施，并保证人员的稳定性、专业性，确保乙方技术人员在提供本合同项下服务的过程中遵守职业道德，自觉遵守有关法律、法规及有关保密、廉政建设的各项规定。合同签订后，如乙方发生或可能发生丧失履行本合同所应具备的能力或资质的，乙方应及时书面告知甲方，并提供切实可行的解决方案。如该解决方案未能获得甲方书面同意的，则甲方有权单方通知解除合同，委托第三方提供服务。乙方除应向甲方退还甲方已付款项外，还应向甲方支付合同总价20%的违约金，且甲方另行委托第三方的费用由乙方承担。

3.2.10.乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务，包括乙方的关联企业，不得转包、分包。

3.2.11.法律、法规规定的以及本合同项下的其他权利义务。

4. 合同金额与结算方式

4.1. 合同金额

合同总金额为（大写）：人民币        元整（¥ 0,000.00），本合同总金额为乙方按照合同约定完成合同全部义务后所适用的含税总价格，甲方无需向乙方支付其他任何费用。

4.2. 费用结算方式

4.2.1.合同款由甲方分期支付给乙方，原则上合同约定的资金支付条件与验收成果挂钩，具体支付方式和时间如下：

（1）首期款：合同签订生效后，乙方向甲方开具等额有效的增值税发票后15个工作日内，甲方向乙方支付本合同价款的 50 %即人民币         整 （¥,000.00 ）作为首期款。

（2）尾款：剩余合同总额的50%，乙方完成全部测试工作且向甲方交付本合同约定的测评成果，并经甲方书面验收合格后，乙方向甲方开具等额有效的增值税发票后15个工作日内，甲方向乙方支付剩余尾款即人民币         整 （¥,000.00 ）。

4.2.2. 乙方在向甲方申请支付合同价款时需同时提供应付金额等额的增值税发票，因乙方未提供发票或提供的发票不符合规定的，甲方有权拒绝支付款项且不视为违约。

4.2.3  因甲方使用财政资金付款，需执行财政国库集中支付制度及单位内部资金支付管理审批等有关规定。乙方同意如因财政支付审查、财政支付管理流程、预算下达及单位内部支付审批流程等非甲方主观原因导致合同价款实际到达乙方账户时间延迟的，甲方不承担延迟付款的违约责任，乙方不得以此为由迟延履行或不履行合同义务。

4.3. 乙方账号信息

开户名称：

开户银行：

银行账号：

甲方向上述账户汇出款项后，即视为甲方已履行付款义务，在汇款过程中因乙方账户原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致其无法收取款项的，由乙方承担相应后果。甲方有权直接在应付款项中扣除乙方应承担的违约金或赔偿金等对应款项。

4.4. 其他

除本合同明确约定的费用外，甲方无需对乙方支付任何额外费用和承担任何额外义务。在实际合同履行过程中，如果乙方未完全履行合同义务或履行的合同义务不符合约定的，则未履行或履行不符合合同约定的内容所对应的价款由甲方直接从上述约定的合同金额中扣除。

5. 保密

5.1. 保密信息范围

5.1.1.在本合同执行过程中乙方接触的甲方所有业务信息（包括但不限于合同、文档、方案、图纸、数据等）。

5.1.2.在本合同执行过程中接触的政府机关文件（包括但不限于内部发文、各类通知及会议记录等）。

5.1.3.其他详细保密协议条款内容见附件（附件3）。

5.2. 保密责任

5.2.1.乙方对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的甲方商业秘密和党政机关保密信息应严格保守，保证不被披露或使用，包括意外或过失。

5.2.2.乙方不得以竞争为目的、或出于私利、或为第三人谋利而擅自保存、复制、披露、使用甲方商业秘密和党政机关保密信息；不得直接或间接地向无关人员泄露甲方的商业秘密和党政机关保密信息；不得向不承担保密义务的任何第三人披露甲方的商业秘密和党政机关保密信息。由此造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。

5.2.3.乙方在从事政府项目时，不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏在工作中涉及的保密信息，严禁将涉及政府项目的任何资料、数据透露或以其他方式提供给本项目以外的其他方或乙方内部与本项目无关的任何人员。由此造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。

5.2.4.乙方对于工作期间知悉甲方的商业秘密和党政机关保密信息（包括业务信息在内）或工作过程中接触到的政府机关文件（包括内部发文、各类通知及会议记录等）的内容，同样承担保密责任，严禁将政府机关内部会议、谈话内容泄露给无关人员；不得翻阅与工作无关的文件和资料。乙方应当在完成委托事项或本合同终止或解除时将资料原件全部返还甲方，并销毁所有复制件。

5.2.5.严禁泄露在工作中接触到的政府机关科技研究、发明、装备器材及其技术资料和政府工作信息。

5.2.6.未经甲方书面同意，乙方不得带领无关人员进入甲方办公场所，若从事政府项目工作，未经政府机关工作人员允许，不得进入与项目服务无关的政府机关其他办公场所。

5.2.7.乙方的保密义务延及乙方聘用的员工、工作人员，如因其员工、工作人员导致本合同保密义务的违反或商业秘密的泄露，由乙方承担全部违约责任。

5.2.8.涉及政府机关项目的保密内容可根据政府机关意见，相应增加修改。

5.3. 保密违约责任

乙方违反本合同保密条款的，应承担违约责任。如果给甲方造成经济损失，乙方应赔偿甲方的经济损失及承担甲方因此而支出的一切费用（包括但不限于律师费、案件受理费、执行费、差旅费等），同时乙方须向甲方支付合同总金额20%的违约金。如果因乙方恶意泄露信息资料，给甲方造成严重后果的，除应赔偿甲方的经济损失及承担甲方因此而支出的一切费用外，甲方将通过法律手段追究乙方责任。

6. 违约赔偿责任

6.1.除不可抗力情形外，签订本合同的任一方不履行本合同的任一条款，均视为该方违约。

6.2.甲方未按照本合同约定，及时足额向乙方支付相应的合同金额，则乙方有权向甲方发出书面催告，如甲方在收到书面催告通知后的7个工作日内仍未能支付的，则甲方除应支付应付未付的合同金额外，还应自逾期之日起每日按照应付未付金额3 ‰的数额向乙方支付违约金，因逾期履行产生的违约总金额不超过合同总金额的5%。但因政府财政支付管理流程导致的支付延期，甲方不承担责任。

6.3.乙方未按合同约定开展测试工作或提交工作成果，或提交的工作成果不符合合同约定，乙方应从逾期之日起每日按对应服务总价的 3‰ 的数额向甲方支付违约金，并向甲方出具书面文件说明延误原因，承诺加大投入以追赶项目进度。乙方逾期超过15日的，甲方有权单方解除合同，乙方应自接到甲方解除通知之日起10日内退还甲方已支付的费用，同时向甲方支付合同总金额20%的违约金。

6.4.乙方服务期限内须严格遵守服务质量承诺及相关管理规定确保服务质量，对于违反服务质量承诺和服务水平约定造成服务质量下降的，乙方应向甲方承担相应的违约责任。

6.5.乙方交付的服务成果不能满足甲方书面要求，甲方有权要求乙方整改，并由乙方承担由此产生的费用。乙方在甲方指定期限内拒绝整改或整改后仍不符合要求的，甲方有权解除合同，乙方应自接到甲方解除通知之日起10日内退还甲方已支付的费用，同时向甲方支付合同总金额20%的违约金。 6.6.如因乙方提供的服务成果侵犯任何第三方的知识产权和其他合法权益，导致该第三方追究甲方责任的，乙方应负责解决并赔偿因此给甲方造成的全部损失，包括且不限于甲方因此支出的律师费、诉讼费、执行费、差旅费等，另应额外向甲方支付本合同总金额20%的违约金。

6.7. 乙方应按照本合同内约定的内容执行，如没有特别约定或约定未详尽，相应的违约责任或补充违约责任均为：甲方有权单方解除合同，未支付的费用不予支付，已支付的费用应予退还；同时乙方承担一切经济责任和法律责任，包括但不限于甲方为此支出的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费用等，并向甲方支付合同总金额20%的违约金。

6.8本合同项下乙方应付违约金或赔偿金的情形，均为甲方有权在未付款项中扣除，也可要求乙方另行支付。

7. 争议解决

7.1.因履行合同所发生的一切争议，双方应友好协商解决，协商不成的，应向甲方所在地的人民法院提起诉讼；守约方为解决纠纷、争议而产生的维权费用，包括且不限于律师费、诉讼费、鉴定费、交通费等，均由违约方承担。

7.2在争议解决期间，本协议中不涉及争议的条款仍须履行，双方均不得以解决争议为由拒不履行其在本协议项下的任何义务。

8. 不可抗力

8.1.不可抗力指任何一方无法预见、控制、且经合理努力仍无法避免或克服的、导致其无法履行合同项下的义务的情形，包括但不限于：台风、地震、洪水等自然灾害；战争、罢工、骚乱等社会异常现象；征收征用等政府行为；以及甲乙双方不能合理预见和控制的任何其他客观情形。

8.2.合同生效后，由上述不可抗力因素造成的乙方服务期延误，则此类延误将被视为不可抗力，乙方不承担违约责任，但必须及时通知甲方。

8.3.不可抗力因素致使甲方无法继续履行本协议或不能及时提供相应支援而致使项目延误，甲方不承担违约责任，但必须及时通知乙方。

8.4.在不可抗力事件结束后三个工作日内，受不可抗力影响一方应以挂号或传真的方式将有关部门出具的证明送达对方，否则对方可不予承认其遭受不可抗力影响，并要求其承担违约责任。

8.5.如不可抗力事故连续六十天以上时，双方应通过友好协商解决本协议履行的问题。

8.6.乙方无权将下述情况视作不可抗力事件而终止、中止履行本合同或不完全履行本合同项下义务：

（1）乙方的分包商或其他与乙方建立合同关系的第三方在履行合同方面发生延误；

（2）乙方提供服务的设施发生故障或正常磨损。

8.7.甲方无权将下述情况视作不可抗力事件而终止、中止履行或不完全履行本合同项下义务：甲方因机构改革发生变更。

9. 项目资产权属

9.1.本合同不会引起任何已申请、登记的知识产权所有权的转移。

9.2.乙方为履行本合同义务所形成的所有服务成果的知识产权归甲方所有。乙方不得在未征求甲方书面同意的情况下使用或者授权他人使用本合同项下的成果及相关信息，否则相关收益归甲方所有，乙方应另向甲方承担相应责任及违约责任（违约金标准：合同总额20%），并赔偿甲方全部损失（包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、律师费、差旅费、鉴定费、保全费等）。

9.3.本合同所涉及的数据所有权归甲方所有。乙方只能用于履行本合同之义务。

9.4.乙方提供的相关软件应是自行开发的产品或具备合法、合规授权，满足知识产权等方面的有关规定和要求。

9.5.乙方保证向甲方提供的服务成果是其独立实施完成，不存在任何侵犯第三方专利权、商标权、著作权等合法权益的情形。如因乙方提供的服务成果侵犯任何第三方的合法权益，导致该第三方追究甲方责任的，乙方应负责解决并赔偿因此给甲方造成的全部损失，包括且不限于甲方因此支出的律师费、诉讼费、执行费、差旅费等，另应额外向甲方支付本合同总金额 20%的违约金。

10. 其他约定

10.1. 合同构成

下列文件均为本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力：

（1）成交通知书；

（2）采购文件；

（3）乙方成交的响应文件；

（4）在合同实施过程中双方共同签署的补充文件；

（5）附件。

上述文件先后解释顺序为：在合同实施过程中双方共同签署的补充协议、本合同书及其附件、成交通知书、采购文件、乙方成交的响应文件。补充协议之间如有冲突，以对乙方要求较高或对甲方更有利的条款为准。

10.2. 合同适用法律

本合同的成立、有效性、解释、履行、签署、修订和终止以及争议的解决适用中华人民共和国法律。

10.3. 合同生效条件

本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并盖章之日起生效。

10.4. 合同变更与修订

10.4.1.除另有约定，本合同任何修改、补充或变更必须经双方协商一致，并书面签订补充协议。

10.4.2.如果本合同的任何条款不合法、无效或不能执行，则：

（1）并不影响其他条款的效力和执行；

（2）双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改，使之合法、有效并可执行；修改或更改应尽可能平衡双方之间的利益。

10.4.3.项目变更时为确保效率，如无涉及项目资金变动，服务项目可按照协商过程中确认的往来文件立即实施。如涉及项目资金变动，双方必须就相关变更事项签订补充协议。

10.5. 不弃权

除非另有规定，一方未行使或迟延行使本合同项下的权利、权力并不构成放弃这些权利、权力，而单一或部分行使这些权利、权力并不排斥行使任何其他权利、权力。

10.6. 通知

10.6.1.本合同约定的联系地址、联系方式为甲乙双方唯一联系地址、联系方式。甲、乙双方因履行本合同而需由一方发给对方的任何通知应以书面方式发出。该通知可以专人送达、传真、电子邮件、特快专递或挂号方式送达的方式发出。所有的通知应送达本合同项下对方当事人的地址或该方事先通知的其他地址或传真号码。该联系地址或联系方式有变动的，应至少提前三日书面通知对方。双方发生争议后，甚至进入诉讼程序，该联系地址、联系方式仍为有效。

10.6.2.上述通知、要求或信息，以专人送达的，以受送达人在送达回执上的签收时间为送达日期；以传真方式送达的，以发送之日为送达日期；以电子邮件方式送达的，以到达受送达人特定系统的日期为送达日期；以特快专递或挂号方式送达的，以受送达人在相应邮寄凭证上签收之日为送达日期。上述联系地址或联系方式发生变动且未及时书面通知另一方的，另一方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务。

10.7. 廉政、反贿赂机制

10.7.1.甲乙双方必须遵守《关于开展治理商业贿赂专项工作的意见》（中办发[2006]9 号）的相关规定要求，严格执行党的政策规定和国家有关法律法规及广东省委、省政府关于反商业贿赂和加强党风廉政建设的有关规定，做好项目服务中的反商业贿赂工作。

10.7.2.甲乙双方严格执行本项目的合同文件，自觉按合同办事；双方的业务活动必须坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反项目管理规章制度。

10.7.3.发现对方在业务活动中有违反商业贿赂和廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务；发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

10.7.4.双方或双方与第三方供应商等相关单位不得串通、弄虚作假谋取不正当利益或降低服务质量等损害国家利益和公共利益。

10.7.5.甲方及其工作人员不得利用职权插手项目活动谋求不正当利益等；乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员、服务单位行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品等。

10.7.6.如乙方及其工作人员违反上述规定，甲方有权单方解除合同向其主张合同总金额30%的违约金，同时要求乙方退回违法所得；并且，甲方有权按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；乙方及其工作人员给甲方单位造成经济损失的，应予以经济赔偿。

10.8. 合同解除条件

如果发生以下情况，可以视为合同解除或终止，有关责任方承担相应的责任：

（1）一方进入解散或清算阶段；

（2）一方被宣告破产或其它原因致使资不抵债；

（3）本合同已有效、适当、全面得到履行；

（4）双方共同同意以书面文件提前解除合同；

（5）根据仲裁机构或司法机关作出的生效法律文书，本合同解除或终止。

10.9. 合同份数

本合同一式   份，甲方执   份，乙方执    份，具有同等法律效力。

10.10.合同页数

本合同正文（不含封面、编写说明及签署页）合计  页A4纸张，附件   份共  页A4纸张。缺页之合同为无效合同。

（以下无正文，为合同签署页）

委托方（甲方）：                                     （盖章）

住所地：

法定代表人/委托代理人：               （签名）

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

电　　话：

2023年   月   日

委托方（乙方）：                                     （盖章）

住所地：

法定代表人/委托代理人：               （签名）

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

电　　话：

2023年   月   日

合同附件1测评服务说明书

……

合同附件2：验收要求

提出阶段性服务确认、最终验收成果及要求。

根据本项目工作内容与特点，本项目验收直接进行终验。项目终验在乙方完成本项目规定的所有服务内容且提出终验申请，并经甲方同意后开展。

服务验收应达到如下标准：

（1）实现合同和根据采购文件所编写的响应文件中列举的全部工作内容。

（2）服务期间，乙方应按照合同、采购文件的要求和响应文件的服务承诺提供稳定、可靠、优质的服务，提交《验收测评报告》。

附件3：保密协议

甲方：广东省消防救援总队

乙方：

鉴于甲乙双方在                          合作中，一方可能向另一方透漏一些保密信息，双方同意并达成以下协议：

1.	本协议适用于甲乙双方在                        合作中一方向另一方透漏的保密信息。

2.	本协议中的“保密信息”是指：

协议的一方（“披露方”）以书面、口头或电子的形式提供给另一方（“接受方”）的任何信息或数据，包括但不限于商业秘密、技术诀窍、研究成果、商业计划、客户信息、财务数据、文档模版、编程规范、开发流程、质量标准、双方订立的合同条款以及其它技术和商业信息。披露此类保密信息的方式包括但不限于信函、传真、备忘录、纪要、协议、合同、报告、手册、软件代码、图纸、电子邮件等，或以口头方式披露并以书面方式确认为保密信息。

3.	本协议中的“保密信息”不包括：

（1）	任何已出版的或以其它形式处于公共领域的信息，以及在披露时接受方通过其它合法途径已获得的信息。

（2）	接受方在从披露方获得这些信息前已获得的信息，并且没有附加不准使用和透漏的限制。

（3）	由第三方在不侵犯他人权利及不违反与他人的保密义务的前提下提供给接受方的信息，并且没有附加不准使用和透漏的限制。

（4）	能够证明是由接受方独立开发的信息。

（5）	事先有披露方的书面允许。

4.	接受方同意只在本合作的目的范围内使用对方的保密信息。

接受方：

（1）	 应采取足够的措施，保护披露方的保密信息，不将对方的保密信息向任何第三方公开、转让、许可，也不以其它方式让无权接触该信息的单位或个人接触该信息。

（2）	 如为本合作的目的确实需要向第三方披露对方的保密信息，需事先得到对方的书面许可，并与该第三方签订保密协议。

（3）	 接受方只能在因工作需要必须使用的情况下提供给与接受方具有劳动关系且服务于本项目的员工，并应事先与员工签署与本协议充分相似的保密协议，提供程度仅限于可执行一定的商业目的。接受方保证这些雇员应遵守本协议中约定的义务。不在无披露方许可的前提下向第三方（包括顾问）透漏这些秘密信息。应约束其接触本保密信息的员工遵守保密义务。接受方员工未履行保密义务的，接受方应按照合同约定向披露方承担违约责任。

（4）	 如果双方经探讨后未建立合作关系，则接受方不能使用披露方的保密信息。

（5）	 如合作关系未建立或终止，接受方应按照披露方的要求将保密信息及其载体返还给披露方，接受方不得留存、复制、拍照等。

5.	如果接受方根据法律程序或行政要求必须披露保密信息，接受方应事先书面通知披露方一并说明披露的依据，接收方应协助披露方采取必要的保护措施，防止或限制保密信息的进一步扩散。

6.	双方确认，本协议任何条款不构成对保密信息的转让或许可，接受方也不能在本协议目的之外使用本保密信息。

7.	双方确认本协议下保密信息的所有权归披露方所有。但保密信息属于第三方的专利权、商标权版权或其它权利的除外。

8.	本协议自双方法定代表人或委托代理人签字并盖章之日起生效。本协议中约定的保密义务自披露方向接受方透漏保密信息之日起长期有效。

9.	本协议包含双方关于此事项的全部约定。双方在此之前达成的任何口头或书面的协议或约定，如果与本协议冲突，则以本协议内容为准。本协议的任何修改须以书面方式作出并经双方有权人签字才能生效。

10.	一方未行使、迟延行使或部分行使其权利，并不意味该权利被放弃；某一权利不行使并不意味着其它权利被放弃。如果本协议任何条款经法院判决或经仲裁机构裁决无效，其它条款继续有效。

11.	如果一方违反本协议，另一方有权要求赔偿经济损失，并可采取其它必要的补救措施。

12.	与本协议有关的任何纠纷或争议应通过友好协商解决。如不能协商解决，任何一方可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。本协议受中华人民共和国法律管辖。

13.	本协议一式 肆 份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

（以下无内容）

甲方（公章）：

法定代表人（委托代理人）（签字）：

日期：

乙方（公章）：

法定代表人（委托代理人）（签字）：

日期：

# 第六章  参评文件格式

参评文件

（正本/副本）

项目名称：广东省灭火救援指挥中心升级改造项目智能化第三方验收检测服务

项目编号：

参评人名称（盖章）：

日期：     年      月     日

一、资格声明函

资格声明函

广东省消防救援总队：

关于贵单位的广东省灭火救援指挥中心升级改造项目智能化第三方验收检测服务（项目编号：     ）的遴选公告，本单位（企业）自愿参加评审，现承诺如下：

我单位是具备独立承担民事责任能力的法人或提供了具有法人资格的总公司的授权书的分支机构。

本单位的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据遴选文件的规定，本单位清楚：如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

本单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

本单位为非联合体参评。

本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

参评人名称（并加盖公章）：

参评人法定代表人或其委托人签名或印鉴：

日期：   年   月   日

附件1：

①提供最新的参评人营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）副本复印件；若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构参评，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件。

②供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；没有处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以评审小组于评审截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关记录已失效，参评人需提供书面声明）

附件2：参评人认为必要的其他材料。

格式1

信用查询声明函

致：广东省消防救援总队

我公司声明在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明。

参评人名称（并加盖公章）：

参评人法定代表人或其委托人签名或印鉴：

日期：   年   月   日

格式2

关于不分包或转包的承诺函

致：广东省消防救援总队

本公司郑重承诺：若我司有幸成交　　　　　　　　　　　项目，在与采购人签订合同后，承诺不会出现将项目分包或转包给不具有相关资质的单位，否则采购人有权取消我司的成交资格，且我司将无条件承担由此给本次评审带来的一切后果(包括经济损失)。

特此承诺。

参评人名称（并加盖公章）：

参评人法定代表人或其委托人签名或印鉴：

日期：   年   月   日

二、参评函

参评函

致：广东省消防救援总队

根据贵方广东省灭火救援指挥中心升级改造项目智能化第三方验收检测服务（项目编号：     ）的采购公告，本人代表参评人               （参评人名称）              参加评审，并提交参评文件。

据此函，本人宣布同意如下：

- 我方郑重承诺：我方将全部满足遴选文件中的各项实质性要求，如果发现参评文件中另有与遴选文件中不一致的响应或没有响应，我方同意采购人有权要求我方按照遴选文件的要求提供货物或服务。我方并同意按照遴选文件的规定履行合同责任和义务。我方参评总报价包含采购需求说明的所有产品功能和服务内容，漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在参评总报价中，成交后不再向采购人收取任何费用。

- 我方已详细审查全部遴选文件内容，包括澄清、延期、更正文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解遴选文件要求并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 我方同意本项目参评有效期为自评审截止之日起90日，如我方获成交，同意评审有效期自动延长至合同终止为止。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与我方参评有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低价的参评。我方提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。

- 与本评审有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：	电话：

参评人代表姓名、职务（印刷体）：

参评人名称：（公章）

参评人法定代表人或其委托人签名或印鉴：

日期：年月日

注：法定代表人委托全权代表人，需附法定代表人签字或印鉴的授权书。

三、法定代表人证明书格式

法定代表人证明书

致： 广东省消防救援总队

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：

单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

身份证复印件粘贴处

法定代表人授权书

致： 广东省消防救援总队

兹授权同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述采购项目的参评，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

授权单位：      （盖章）

法定代表人            （签名或盖章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.参评签字代表为法定代表人，则本表不适用。

身份证复印件粘贴处

五、参评报价表格式

（1）参评一览表

项目名称：广东省灭火救援指挥中心升级改造项目智能化第三方验收检测服务

项目编号：

| 项目名称 | 参评总报价（元） |
| --- | --- |
| 广东省灭火救援指挥中心升级改造项目智能化第三方验收检测服务 | 大写：人民币元整 |
|  | 小写：¥ |

- 参评总报价包含采购需求说明的所有产品功能和服务内容，漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在参评总报价中。

2.所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

参评人名称（并加盖公章）：

参评人法定代表人或其委托人签名或印鉴：

日期：   年   月   日

（2）明细报价表

项目名称：广东省灭火救援指挥中心升级改造项目智能化第三方验收检测服务

项目编号：

| 序号 | 子项目名称 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |

注：

- 以上内容必须与服务要求中的价格表一致。

- 参评服务报价表表头可根据项目实际情况调整。

参评人名称（并加盖公章）：

参评人法定代表人或其委托人签名或印鉴：

日期：   年   月   日：

六、参评人基本情况表格式

参评人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介 |  |  |  |  |  |

注：如参评人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

参评人名称（并加盖公章）：

参评人法定代表人或其委托人签名或印鉴：

日期：   年   月   日：

七、实质性响应一览表

实质性响应一览表

| 序号 | 实质性响应指标 （遴选文件中标注★的条款） | 参评人响应情况描述 | 偏离说明（正偏离/完全响应/负偏离） | 对应参评文件位置及页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如遴选文件中标有 “★” 的内容，请在上表填写，并作出一一响应。若有一项带 “★” 的指标要求未响应或不满足，其参评文件作无效处理。

（此表可延长）

参评人名称（并加盖公章）：

参评人法定代表人或其委托人签名或印鉴：

日期：   年   月   日：

八、遴选文件点对点响应一览表

遴文件点对点响应一览表

| 序号 | 遴选文件要求条款 | 参评人响应情况描述 | 偏离说明（正偏离/完全响应/负偏离） | 对应参评文件位置及页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.把采购需求相关要求的响应情况逐条列入此表。

2.按采购需求的顺序填写。

（此表可延长）

参评人名称（并加盖公章）：

参评人法定代表人或其委托人签名或印鉴：

日期：   年   月   日：

九、本地支撑能力证明

本地支撑能力证明情况

注：提供相关证明文件。

参评人名称（并加盖公章）：

参评人法定代表人或其委托人签名或印鉴：

日期：   年   月   日：

十、良好服务能力证明

良好服务能力情况

注：提供相关证明文件。

参评人名称（并加盖公章）：

参评人法定代表人或其委托人签名或印鉴：

日期：   年   月   日：

十一、参评人认为必要的其他资料

（格式自拟）