## 参考 (hidden)
工程名称：禅城区后龙东街南侧、岭南大道西侧地块项目消防安装工程 | [12 empty] | 978158.9869
序号 | 工程项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 人工单价 | 人工总价 | 材料单价 | 材料总价 | 总单价 | 预算总价 | 备注 | 品牌 | 101.2206
[5 empty] | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元
地上部分
一 | 喷淋系统
1 | 镀锌钢管 | DN150（卡箍连接） | 13.7 | 米 | 23 | 315.1 | 86.61 | 1186.557 | 109.61 | 1501.657 |  | 振鸿 | 95.39 | 南粤 | 86.61 | 振鸿
2 | 镀锌钢管 | DN100（卡箍连接） | 42.1 | 米 | 23 | 968.3 | 52.55 | 2212.355 | 75.55 | 3180.655 |  | 振鸿 | 55.2 | 南粤 | 52.55 | 振鸿
3 | 镀锌钢管 | DN80（卡箍连接） | 49 | 米 | 23 | 1127 | 40.13 | 1966.37 | 63.13 | 3093.37 |  | 振鸿 | 42.19 | 南粤 | 40.13 | 振鸿
4 | 镀锌钢管 | DN65（卡箍连接） | 20.3 | 米 | 23 | 466.9 | 32.29 | 655.487 | 55.29 | 1122.387 |  | 振鸿 | 34.1 | 南粤 | 32.29 | 振鸿
5 | 镀锌钢管 | DN50（螺纹连接） | 25.1 | 米 | 23 | 577.3 | 23.89 | 599.639 | 46.89 | 1176.939 |  | 振鸿 | 25.2 | 南粤 | 23.89 | 振鸿
6 | 镀锌钢管 | DN40（螺纹连接） | 19.3 | 米 | 23 | 443.9 | 19.04 | 367.472 | 42.04 | 811.372 |  | 振鸿 | 20.35 | 南粤 | 19.04 | 振鸿
7 | 镀锌钢管 | DN32（螺纹连接） | 92.65 | 米 | 23 | 2130.95 | 15.49 | 1435.1485 | 38.49 | 3566.0985 |  | 振鸿 | 16.61 | 南粤 | 15.49 | 振鸿
8 | 镀锌钢管 | DN25（螺纹连接） | 226.75 | 米 | 23 | 5215.25 | 12.04 | 2730.07 | 35.04 | 7945.32 |  | 振鸿 | 12.88 | 南粤 | 12.04 | 振鸿
9 | 直立型喷头 |  | 116 | 个 | 0 | 0 | 3.8 | 440.8 | 3.8 | 440.8 |  | 友安 | 4 | 冠亚 | 3.8 | 友安
10 | 水-泡沫喷淋系统水泵接合器 | DN150 | 4 | 台 | 60 | 240 | 345 | 1380 | 405 | 1620 |  | 友安 | 409 | 冠亚 | 345 | 友安
11 | 水流指示器 | DN100（法兰连接） | 2 | 个 | 0 | 0 | 31 | 62 | 31 | 62 |  | 友安 | 34 | 冠亚 | 31 | 友安
12 | 信号阀 | DN100（法兰连接） | 2 | 个 | 0 | 0 | 245 | 490 | 245 | 490
13 | 减压孔板 | DN100（法兰连接） | 2 | 个 | 0 | 0 | 38 | 76 | 38 | 76
14 | 自动排气阀 | DN25（螺纹连接） | 1 | 个 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28
15 | 截止阀 | DN25（螺纹连接） | 1 | 个 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25
16 | 试水阀 | DN25（螺纹连接） | 1 | 个 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50
17 | 末端试水装置 | DN25（螺纹连接） | 1 | 个 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75
18 | 压力表 |  | 2 | 个 | 0 | 0 | 28 | 56 | 28 | 56
19 | 消声截止阀 | DN100（法兰连接） | 1 | 个 | 0 | 0 | 920 | 920 | 920 | 920
20 | 流量开关 | DN100（法兰连接） | 1 | 个 | 0 | 0 | 926 | 926 | 926 | 926
21 | 闸阀 | DN100（法兰连接） | 1 | 个 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200
22 | 旋流防止器 | DN100（法兰连接） | 1 | 个 | 0 | 0 | 534 | 534 | 534 | 534
23 | 不锈钢波纹伸缩器 | DN80 | 2 | 个 | 0 | 0 | 108 | 216 | 108 | 216
24 | 刚性防水套管 | DN250 | 3 | 个 | 0 | 0 | 69 | 207 | 69 | 207
25 | 刚性防水套管 | DN200 | 4 | 个 | 0 | 0 | 46 | 184 | 46 | 184
26 | 刚性防水套管 | DN150 | 11 | 个 | 0 | 0 | 35 | 385 | 35 | 385
27 | 刚性防水套管 | DN100 | 13 | 个 | 0 | 0 | 26 | 338 | 26 | 338
28 | 辅材 |  | 1 | 项 | 0 | 0 | 2661.8848 | 2661.8848 | 2661.8848 | 2661.8848
| 小计 | [8 empty] | 31892.4833
二 | 消火栓系统
1 | 镀锌钢管 | DN150（卡箍连接） | 1.8 | 米 | 23 | 41.4 | 86.61 | 155.898 | 109.61 | 197.298 |  | 振鸿 | 95.39 | 南粤 | 86.61 | 振鸿
2 | 镀锌钢管 | DN100（卡箍连接） | 208.9 | 米 | 23 | 4804.7 | 52.55 | 10977.695 | 75.55 | 15782.395 |  | 振鸿 | 55.2 | 南粤 | 52.55 | 振鸿
3 | 镀锌钢管 | DN65（卡箍连接） | 64 | 米 | 23 | 1472 | 32.29 | 2066.56 | 55.29 | 3538.56 |  | 振鸿 | 34.1 | 南粤 | 32.29 | 振鸿
4 | 镀锌钢管 | DN50（螺纹连接） | 4.7 | 米 | 23 | 108.1 | 23.89 | 112.283 | 46.89 | 220.383 |  | 振鸿 | 25.2 | 南粤 | 23.89 | 振鸿
5 | 镀锌钢管 | DN20（螺纹连接） | 1.5 | 米 | 23 | 34.5 | 8.44 | 12.66 | 31.44 | 47.16 |  | 振鸿 | 9.11 | 南粤 | 8.44 | 振鸿
6 | 镀锌钢管 | DN15（螺纹连接） | 1 | 米 | 23 | 23 | 7.06 | 7.06 | 30.06 | 30.06 |  | 振鸿 | 9.11 | 南粤 | 7.06 | 振鸿
7 | 稳压减压消火栓 | DN65消火栓（减压稳压） ∅65X25m衬胶龙带(挂置式)一条；∅65X∅19水枪一支 箱体：800x650x200 | 43 | 个 | 100 | 4300 | 363 | 15609 | 463 | 19909 |  | 安宇 | 385 | 平安 | 363 | 安宇
8 | 普通消火栓 | DN65消火栓 ∅65X25m衬胶龙带(挂置式)一条；∅65X∅19水枪一支 箱体：800x650x200 | 4 | 个 | 100 | 400 | 353 | 1412 | 453 | 1812 |  | 安宇 | 375 | 平安 | 353 | 安宇
9 | 试验消火栓 | DN65消火栓 ∅65X25m衬胶龙带(挂置式)一条；∅65X∅19水枪一支 箱体：800x650x200 | 2 | 个 | 100 | 200 | 353 | 706 | 453 | 906 |  | 安宇 | 375 | 平安 | 353 | 安宇
10 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC1 | 118 | 个 | 0 | 0 | 25.3 | 2985.4 | 25.3 | 2985.4 |  | 联塑 | 26 | 平安 | 25.3 | 联塑
11 | 灭火器箱 | 装2具MF/ABC1 | 59 | 个 | 0 | 0 | 28 | 1652 | 28 | 1652 |  | 安宇 | 29 | 豪安 | 28 | 安宇
12 | 地上室内消火栓水泵接合器 | DN100 | 1 | 台 | 60 | 60 | 212 | 212 | 272 | 272 |  | 友安 | 246 | 冠亚 | 212 | 友安
13 | 地下室室内消火栓泡沫水泵接合器 | DN100 | 1 | 台 | 60 | 60 | 212 | 212 | 272 | 272 |  | 友安 | 246 | 冠亚 | 212 | 友安
14 | 旋流防止器 | DN100（法兰连接） | 1 | 个 | 0 | 0 | 534 | 534 | 534 | 534
15 | 液位控制阀 | DN15（螺纹连接） | 1 | 个 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50
16 | 电磁阀 | DN50（螺纹连接） | 1 | 个 | 0 | 0 | 284 | 284 | 284 | 284
17 | 闸阀 | DN50（螺纹连接） | 1 | 个 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 44
18 | 闸阀 | DN100（法兰连接） | 2 | 个 | 0 | 0 | 200 | 400 | 200 | 400
19 | 液位计 | DN20（螺纹连接） | 2 | 个 | 0 | 0 | 35 | 70 | 35 | 70
20 | 截止阀 | DN20（螺纹连接） | 1 | 个 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18
21 | 消声截止阀 | DN100（法兰连接） | 1 | 个 | 0 | 0 | 920 | 920 | 920 | 920
22 | 流量开关 | DN100（法兰连接） | 1 | 个 | 0 | 0 | 926 | 926 | 926 | 926
23 | 不锈钢高位消防水箱 | 6m3 | 1 | 个 | 0 | 0 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500
24 | 不锈钢波纹伸缩器 | DN100 | 3 | 个 | 0 | 0 | 157 | 471 | 157 | 471
25 | 刚性防水套管 | DN150 | 50 | 个 | 0 | 0 | 35 | 1750 | 35 | 1750
26 | 刚性防水套管 | DN80 | 6 | 个 | 0 | 0 | 20 | 120 | 20 | 120
27 | 辅材 |  | 1 | 项 | 0 | 0 | 2510.3778 | 2510.3778 | 2510.3778 | 2510.3778
| 小计 | [8 empty] | 64221.6338
三 | 防排烟系统
1 | 风管 |  | 24 | m2 | 83 | 1992 | 0 | 0 | 83 | 1992
2 | 轴流风机 P（S）-1F-1 | 风量1000m3/h；全压：139Pa；功率：0.12/380V | 3 | 个 | 700 | 2100 | 493 | 1479 | 1193 | 3579 |  | 圣南 | 407 | 华野 | 493 | 圣南
3 | 70°C全自动防火阀 | 320*320 | 1 | 个 | 0 | 0 | 561 | 561 | 561 | 561 |  | 圣南 | 411.4 | 华野 | 561 | 圣南
4 | 70°C全自动防火阀 | 630*160 | 2 | 个 | 0 | 0 | 560 | 1120 | 560 | 1120 |  | 圣南 | 410.5 | 华野 | 560 | 圣南
5 | 上单层百叶排风口 | 500*400 | 3 | 个 | 0 | 0 | 56 | 168 | 56 | 168 |  | 圣南 | 46.4 | 华野 | 56 | 圣南
6 | 下单层百叶排风口 | 500*400 | 3 | 个 | 0 | 0 | 56 | 168 | 56 | 168 |  | 圣南 | 46.4 | 华野 | 56 | 圣南
7 | 防雨百叶 | 160*160 | 2 | 个 | 125 | 250 | 20 | 40 | 145 | 290 |  | 圣南 | 20 | 华野 | 20 | 圣南
8 | 防雨百叶 | 250*200 | 2 | 个 | 125 | 250 | 20 | 40 | 145 | 290 |  | 圣南 | 20 | 华野 | 20 | 圣南
9 | 防雨百叶 | 500X400 配：70°C全自动防火阀 | 3 | 个 | 185 | 555 | 671 | 2013 | 856 | 2568 |  | 圣南 | 521.52 | 华野 | 671 | 圣南
10 | 闭式换气扇 BP5.0 | 风量：500m3/h,全压：40Pa,功率：40W/220V,50Hz | 4 | 个 | 300 | 1200 | 374 | 1496 | 674 | 2696 |  | 圣南 | 400 | 华野 | 374 | 圣南
11 | 方形壁式轴流风机 BP16 | 风量：1650m3/h,全压：58Pa,功率：40W/220V,50Hz 配：70度防火阀 | 1 | 个 | 120 | 120 | 374 | 374 | 494 | 494 |  | 圣南 | 400 | 华野 | 374 | 圣南
12 | 天花式换气扇 TP2.7 | 风量270m3/h；静压：100Pa；功率：30/220V | 7 | 个 | 60 | 420 | 350 | 2450 | 410 | 2870
13 | 风机控制箱 | 0.12KW | 3 | 个 | 300 | 900 | 390 | 1170 | 690 | 2070 | 电源由甲方提供到箱内
14 | 电线 | ZN-YJV-4*2.5 | 30 | 米 | 0 | 0 | 9.31 | 279.3 | 9.31 | 279.3 |  | 亚洲珠江 | 8.31 | 亚洲珠江 | 10.03 | 花城珠江
15 | 线管 | PC25 | 30 | 米 | 0 | 0 | 1.79 | 53.7 | 1.79 | 53.7
16 | 开凿 |  | 30 | 米 | 8 | 240 | 0 | 0 | 8 | 240
17 | 辅材 |  | 1 | 项 | 0 | 0 | 145.665 | 145.665 | 145.665 | 145.665
| 小计 | [8 empty] | 19584.665
四 | 自动报警系统
1 | 烟感 |  | 128 | 个 | 70 | 8960 | 29 | 3712 | 99 | 12672 |  | 北大青鸟 | 38 | 利达 | 29 | 北大青鸟
2 | 手报 |  | 45 | 个 | 70 | 3150 | 31 | 1395 | 101 | 4545 |  | 北大青鸟 | 37 | 利达 | 31 | 北大青鸟
3 | 消报 |  | 50 | 个 | 70 | 3500 | 32 | 1600 | 102 | 5100 |  | 北大青鸟 | 39 | 利达 | 32 | 北大青鸟
4 | 声光 |  | 44 | 个 | 70 | 3080 | 39 | 1716 | 109 | 4796 |  | 北大青鸟 | 52 | 利达 | 39 | 北大青鸟
5 | 广播 |  | 45 | 个 | 70 | 3150 | 18 | 810 | 88 | 3960 |  | 北大青鸟 | 53 | 利达 | 18 | 北大青鸟
6 | 广播模块 |  | 6 | 个 | 70 | 420 | 38 | 228 | 108 | 648 |  | 北大青鸟 | 48 | 利达 | 38 | 北大青鸟
7 | 隔离器 |  | 20 | 个 | 70 | 1400 | 24 | 480 | 94 | 1880 |  | 北大青鸟 | 34 | 利达 | 24 | 北大青鸟
8 | 输入输出 |  | 14 | 个 | 70 | 980 | 34 | 476 | 104 | 1456 |  | 北大青鸟 | 50 | 利达 | 34 | 北大青鸟
9 | 输入 |  | 4 | 个 | 70 | 280 | 24 | 96 | 94 | 376 |  | 北大青鸟 | 38 | 利达 | 24 | 北大青鸟
10 | 电话 |  | 7 | 个 | 70 | 490 | 70 | 490 | 140 | 980 |  | 北大青鸟 | 95.2 | 利达 | 70 | 北大青鸟
11 | 模块箱 |  | 10 | 个 | 70 | 700 | 55 | 550 | 125 | 1250 |  | 北大青鸟 | 73 | 利达 | 55 | 北大青鸟
12 | 编码器 |  | 1 | 只 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |  | 北大青鸟 | 143 | 利达 | 150 | 北大青鸟
13 | 火灾报警控制器(联动型) |  | 1 | 台 | 1000 | 1000 | 3893 | 3893 | 4893 | 4893 |  | 北大青鸟 | 4903 | 利达 | 3893 | 北大青鸟
14 | 总线联动控制盘 |  | 1 | 套 | 300 | 300 | 440 | 440 | 740 | 740 |  | 北大青鸟 | 566 | 利达 | 440 | 北大青鸟
15 | 广播控制盘 |  | 1 | 套 | 300 | 300 | 1424 | 1424 | 1724 | 1724 |  | 北大青鸟 | 1048 | 利达 | 1424 | 北大青鸟
16 | 消防广播功放盘 |  | 1 | 套 | 300 | 300 | 900 | 900 | 1200 | 1200 |  | 北大青鸟 | 2266 | 利达 | 900 | 北大青鸟
17 | 总线电话主机 |  | 1 | 台 | 300 | 300 | 950 | 950 | 1250 | 1250 |  | 北大青鸟 | 1190 | 利达 | 950 | 北大青鸟
18 | 蓄电池 |  | 1 | 组 | 200 | 200 | 540 | 540 | 740 | 740 |  | 北大青鸟 | 484 | 利达 | 540 | 北大青鸟
19 | 立式机柜 |  | 1 | 台 | 300 | 300 | 1173 | 1173 | 1473 | 1473 |  | 北大青鸟 | 1142.4 | 利达 | 1173 | 北大青鸟
20 | 电话手柄 |  | 1 | 只 | 70 | 70 | 35 | 35 | 105 | 105 |  | 北大青鸟 | 40 | 利达 | 35 | 北大青鸟
21 | 信号二总干线 | ZR-RVS-2x2.5 | 828.3 | 米 | 0 | 0 | 3.38 | 2799.654 | 3.38 | 2799.654 |  | 亚洲珠江 | 3.02 | 亚洲集团珠江电缆 | 3.2 | 花城珠江
22 | 联动信号干线 | NH-RVS-2x2.5 | 801.05 | 米 | 0 | 0 | 4.26 | 3412.473 | 4.26 | 3412.473 |  | 亚洲珠江 | 3.8 | 亚洲集团珠江电缆 | 4.41 | 花城珠江
23 | 电源干线 | NH-BV-2x6.0 | 801.05 | 米 | 0 | 0 | 7.82 | 6264.211 | 7.82 | 6264.211 |  | 亚洲珠江 | 6.98 | 亚洲集团珠江电缆 | 8.99 | 花城珠江
24 | 信号二总线支线 | ZR-RVS-2x1.5 | 810.5 | 米 | 0 | 0 | 2.09 | 1693.945 | 2.09 | 1693.945 |  | 亚洲珠江 | 1.87 | 亚洲集团珠江电缆 | 1.98 | 花城珠江
25 | 联动信号支线 | NH-RVS-2x1.5 | 672.85 | 米 | 0 | 0 | 2.84 | 1910.894 | 2.84 | 1910.894 |  | 亚洲珠江 | 2.54 | 亚洲集团珠江电缆 | 2.87 | 花城珠江
26 | 电源线支线 | NH-BV-2x2.5 | 475.85 | 米 | 0 | 0 | 3.49 | 1660.7165 | 3.49 | 1660.7165 |  | 亚洲珠江 | 3.12 | 亚洲集团珠江电缆 | 3.67 | 花城珠江
27 | 广播干线 | ZR-RVS-2x2.5 | 418.35 | 米 | 0 | 0 | 4.26 | 1782.171 | 4.26 | 1782.171 |  | 亚洲珠江 | 3.8 | 亚洲集团珠江电缆 | 4.41 | 花城珠江
28 | 广播支线 | ZR-RVS-2x1.5 | 294.15 | 米 | 0 | 0 | 2.09 | 614.7735 | 2.09 | 614.7735 |  | 亚洲珠江 | 1.87 | 亚洲集团珠江电缆 | 1.98 | 花城珠江
29 | 电话线 | ZR-RVVP-2x1.5 | 1971.8 | 米 | 0 | 0 | 4.84 | 9543.512 | 4.84 | 9543.512 |  | 亚洲珠江 | 4.32 | 亚洲集团珠江电缆 | 3.43 | 花城珠江
30 | 直接启泵线 | NH-KVV-2*1.5 | 225 | 米 | 0 | 0 | 3.4 | 765 | 3.4 | 765 |  | 亚洲珠江 | 3.04 | 亚洲集团珠江电缆 | 3.35 | 花城珠江
31 | 线管 | PC20 | 1193 | 米 | 0 | 0 | 1.34 | 1598.62 | 1.34 | 1598.62
32 | 线管 | PC25 | 480.15 | 米 | 0 | 0 | 1.79 | 859.4685 | 1.79 | 859.4685
33 | 金属线槽 | 150*100 | 23 | 米 | 8 | 184 | 29.68 | 682.64 | 37.68 | 866.64
34 | 金属线槽 | 100*50 | 142 | 米 | 8 | 1136 | 14.34 | 2036.28 | 22.34 | 3172.28
35 | 金属线槽 | 50*50 | 5 | 米 | 8 | 40 | 9.86 | 49.3 | 17.86 | 89.3
36 | 接线底盒 |  | 363 | 个 | 0 | 0 | 1.3 | 471.9 | 1.3 | 471.9
37 | 开凿 |  | 1673.15 | 米 | 8 | 13385.2 | 0 | 0 | 8 | 13385.2
38 | 辅材 |  | 1 | 项 | 0 | 0 | 286.0178 | 286.0178 | 286.0178 | 286.0178
| 小计 | [8 empty] | 101114.7763
五 | 气体灭火系统
1 | 100L柜式灭火装置 | 85kg | 1 | 套 | 100 | 100 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 开关房 |  |  |  | 3200 | 大地
2 | 120L柜式灭火装置 | 120kg | 1 | 套 | 100 | 100 | 3600 | 3600 | 3700 | 3700 | 公变电房 |  |  |  | 3600 | 大地
3 | 100L柜式灭火装置 | 80kg | 1 | 套 | 100 | 100 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 公共配电房 |  |  |  | 3200 | 大地
4 | 七氟丙烷药剂 |  | 285 | kg | 0 | 0 | 46 | 13110 | 46 | 13110 |  |  |  |  | 46 | 大地
5 | 自动泄压口 | GHXY-0.07-J | 3 | 台 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 550 | 1650 |  |  |  |  | 500
6 | 气体灭火控制器(1区） |  | 1 | 台 | 300 | 300 | 2150 | 2150 | 2450 | 2450 |  |  |  |  | 2150 | 三江
7 | 气体释放警报器 |  | 6 | 只 | 70 | 420 | 108 | 648 | 178 | 1068 |  |  |  |  | 108 | 三江
8 | 紧急启/停按钮 |  | 3 | 只 | 70 | 210 | 100 | 300 | 170 | 510 |  |  |  |  | 100 | 三江
9 | 火灾声光警报器 |  | 6 | 只 | 70 | 420 | 65 | 390 | 135 | 810 |  |  |  |  | 65 | 三江
10 | 点型光电感烟火灾探测器 |  | 3 | 只 | 70 | 210 | 35 | 105 | 105 | 315 |  |  |  |  | 35 | 三江
11 | 点型感温火灾探测器 |  | 5 | 只 | 70 | 350 | 34 | 170 | 104 | 520 |  |  |  |  | 34 | 三江
12 | 接线底盒 |  | 23 | 个 | 0 | 0 | 1.3 | 29.9 | 1.3 | 29.9
13 | 信号线 | NH-RVS-2x1.5 | 192.6 | 米 | 0 | 0 | 2.84 | 546.984 | 2.84 | 546.984 |  | 亚洲珠江 | 2.54 | 亚洲集团珠江电缆 | 2.87 | 花城珠江
14 | 电源线 | NH-BV-2x2.5 | 76.7 | 米 | 0 | 0 | 3.49 | 267.683 | 3.49 | 267.683 |  | 亚洲珠江 | 3.12 | 亚洲集团珠江电缆 | 3.67 | 花城珠江
15 | 线管 | PC20 | 114.3 | 米 | 0 | 0 | 1.34 | 153.162 | 1.34 | 153.162
16 | 线管 | PC25 | 56 | 米 | 0 | 0 | 1.79 | 100.24 | 1.79 | 100.24
17 | 开凿 |  | 170.3 | 米 | 8 | 1362.4 | 0 | 0 | 8 | 1362.4
18 | 辅材 |  | 1 | 项 | 0 | 0 | 147.3548 | 147.3548 | 147.3548 | 147.3548
| 小计 | [8 empty] | 33340.7238
地下部分
一 | 喷淋系统（1个分区）
1 | 镀锌钢管 | DN200（卡箍连接） | 174.1 | 米 | 23 | 4004.3 | 155.87 | 27136.967 | 178.87 | 31141.267 |  | 振鸿 | 167.63 | 南粤 | 155.87 | 振鸿
2 | 镀锌钢管 | DN150（卡箍连接） | 14.4 | 米 | 23 | 331.2 | 86.61 | 1247.184 | 109.61 | 1578.384 |  | 振鸿 | 95.39 | 南粤 | 86.61 | 振鸿
3 | 镀锌钢管 | DN100（卡箍连接） | 52 | 米 | 23 | 1196 | 52.55 | 2732.6 | 75.55 | 3928.6 |  | 振鸿 | 55.2 | 南粤 | 52.55 | 振鸿
4 | 镀锌钢管 | DN80（卡箍连接） | 3.2 | 米 | 23 | 73.6 | 40.13 | 128.416 | 63.13 | 202.016 |  | 振鸿 | 42.19 | 南粤 | 40.13 | 振鸿
5 | 镀锌钢管 | DN50（螺纹连接） | 4.7 | 米 | 23 | 108.1 | 23.89 | 112.283 | 46.89 | 220.383 |  | 振鸿 | 25.2 | 南粤 | 23.89 | 振鸿
6 | 镀锌钢管 | DN32（螺纹连接） | 15.6 | 米 | 23 | 358.8 | 15.49 | 241.644 | 38.49 | 600.444 |  | 振鸿 | 16.61 | 南粤 | 15.49 | 振鸿
7 | 镀锌钢管 | DN25（螺纹连接） | 35.25 | 米 | 23 | 810.75 | 12.04 | 424.41 | 35.04 | 1235.16 |  | 振鸿 | 12.88 | 南粤 | 12.04 | 振鸿
8 | 上喷 |  | 17 | 个 | 0 | 0 | 3.8 | 64.6 | 3.8 | 64.6 |  | 友安 | 4 | 冠亚 | 3.8 | 友安
9 | 水流指示器 | DN200（法兰连接） | 1 | 个 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 友安 | 61 | 冠亚 | 40 | 友安
10 | 湿式报警阀 | DN200（法兰连接） | 1 | 个 | 0 | 0 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |  | 远红 | 1240 | 冠亚 | 1700 | 远红
11 | 闸阀 | DN200（法兰连接） | 5 | 个 | 0 | 0 | 646 | 3230 | 646 | 3230
12 | 信号阀 | DN200（法兰连接） | 3 | 个 | 0 | 0 | 706 | 2118 | 706 | 2118
13 | 减压孔板 | DN200（法兰连接） | 1 | 个 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80
14 | 自动排气阀 | DN25（螺纹连接） | 2 | 个 | 0 | 0 | 28 | 56 | 28 | 56
15 | 截止阀 | DN25（螺纹连接） | 2 | 个 | 0 | 0 | 25 | 50 | 25 | 50
16 | 试水阀 | DN25（螺纹连接） | 1 | 个 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50
17 | 压力表 |  | 1 | 个 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28
18 | 辅材 |  | 1 | 项 | 0 | 0 | 5916.0156 | 5916.0156 | 5916.0156 | 5916.0156
| 小计 | [8 empty] | 52238.8696
二 | 泡沫系统（2个分区）
1 | 镀锌钢管 | DN200（卡箍连接） | 54.3 | 米 | 23 | 1248.9 | 155.87 | 8463.741 | 178.87 | 9712.641 |  | 振鸿 | 167.63 | 南粤 | 155.87 | 振鸿
2 | 镀锌钢管 | DN150（卡箍连接） | 98.2 | 米 | 23 | 2258.6 | 86.61 | 8505.102 | 109.61 | 10763.702 |  | 振鸿 | 95.39 | 南粤 | 86.61 | 振鸿
3 | 镀锌钢管 | DN100（卡箍连接） | 6.2 | 米 | 23 | 142.6 | 52.55 | 325.81 | 75.55 | 468.41 |  | 振鸿 | 55.2 | 南粤 | 52.55 | 振鸿
4 | 镀锌钢管 | DN80（卡箍连接） | 21.9 | 米 | 23 | 503.7 | 40.13 | 878.847 | 63.13 | 1382.547 |  | 振鸿 | 42.19 | 南粤 | 40.13 | 振鸿
5 | 镀锌钢管 | DN65（卡箍连接） | 42.45 | 米 | 23 | 976.35 | 32.29 | 1370.7105 | 55.29 | 2347.0605 |  | 振鸿 | 34.1 | 南粤 | 32.29 | 振鸿
6 | 镀锌钢管 | DN50（螺纹连接） | 122 | 米 | 23 | 2806 | 23.89 | 2914.58 | 46.89 | 5720.58 |  | 振鸿 | 25.2 | 南粤 | 23.89 | 振鸿
7 | 镀锌钢管 | DN40（螺纹连接） | 51.55 | 米 | 23 | 1185.65 | 19.04 | 981.512 | 42.04 | 2167.162 |  | 振鸿 | 20.35 | 南粤 | 19.04 | 振鸿
8 | 镀锌钢管 | DN32（螺纹连接） | 321.95 | 米 | 23 | 7404.85 | 15.49 | 4987.0055 | 38.49 | 12391.8555 |  | 振鸿 | 16.61 | 南粤 | 15.49 | 振鸿
9 | 镀锌钢管 | DN25（螺纹连接） | 511 | 米 | 23 | 11753 | 12.04 | 6152.44 | 35.04 | 17905.44 |  | 振鸿 | 12.88 | 南粤 | 12.04 | 振鸿
10 | 水流指示器 | DN200（法兰连接） | 2 | 个 | 0 | 0 | 40 | 80 | 40 | 80 |  | 友安 | 61 | 冠亚 | 40 | 友安
11 | 信号阀 | DN200（法兰连接） | 2 | 个 | 0 | 0 | 706 | 1412 | 706 | 1412
12 | 非吸气型泡沫喷头 |  | 305 | 个 | 0 | 0 | 26 | 7930 | 26 | 7930
13 | 闭式-泡沫喷淋系统 | PZBS32/3.0 | 1 | 个 | 0 | 0 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 包括：罐体、进水阀、出液阀、安全阀，排液阀、检修口、液位计、压力表、管道等。 |  | 17500含混合器
14 | 比例混合器 | DN200（法兰连接） | 2 | 个 | 0 | 0 | 700 | 1400 | 700 | 1400
15 | 水成膜泡沫灭火剂 | AFFF-3% | 3 | 吨 | 0 | 0 | 6000 | 18000 | 6000 | 18000
16 | 自动排气阀 | DN25（螺纹连接） | 2 | 个 | 0 | 0 | 28 | 56 | 28 | 56
17 | 截止阀 | DN25（螺纹连接） | 2 | 个 | 0 | 0 | 25 | 50 | 25 | 50
18 | 试水阀 | DN25（螺纹连接） | 2 | 个 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 100
19 | 压力表 |  | 2 | 个 | 0 | 0 | 28 | 56 | 28 | 56
20 | 辅材 |  | 1 | 项 | 0 | 0 | 12279.5622 | 12279.5622 | 12279.5622 | 12279.5622
| 小计 | [8 empty] | 122422.9602
三 | 消火栓系统
1 | 镀锌钢管 | DN100（卡箍连接） | 628.5 | 米 | 23 | 14455.5 | 52.55 | 33027.675 | 75.55 | 47483.175 |  | 振鸿 | 55.2 | 南粤 | 52.55 | 振鸿
2 | 镀锌钢管 | DN65（卡箍连接） | 116.1 | 米 | 23 | 2670.3 | 32.29 | 3748.869 | 55.29 | 6419.169 |  | 振鸿 | 34.1 | 南粤 | 32.29 | 振鸿
3 | 闸阀 | DN100（法兰连接） | 17 | 个 | 0 | 0 | 200 | 3400 | 200 | 3400
4 | 闸阀 | DN65（法兰连接） | 1 | 个 | 0 | 0 | 162 | 162 | 162 | 162
5 | 刚性防水套管 | DN150 | 2 | 个 | 0 | 0 | 35 | 70 | 35 | 70
6 | 稳压减压消火栓 | DN65消火栓 ∅65X25m衬胶龙带(挂置式)一条；∅65X∅19水枪一支 箱体：800x650x200 | 11 | 个 | 0 | 0 | 363 | 3993 | 363 | 3993 |  | 安宇 | 385 | 平安 | 363 | 安宇
7 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC3 | 20 | 个 | 0 | 0 | 45 | 900 | 45 | 900 |  | 联塑 | 46 | 平安 | 45 | 联塑
8 | 灭火器箱 | 装2具MF/ABC3 | 10 | 个 | 0 | 0 | 31 | 310 | 31 | 310 |  | 安宇 | 32 | 豪安 | 31 | 安宇
9 | 水基型手提式灭火器 | MS/T9 | 36 | 个 | 0 | 0 | 105 | 3780 | 105 | 3780 |  |  | 105 | 利生
10 | 灭火器箱 | 装2具MS/T9 | 18 | 个 | 0 | 0 | 64 | 1152 | 64 | 1152
11 | 辅材 |  | 1 | 项 | 0 | 0 | 2527.1772 | 2527.1772 | 2527.1772 | 2527.1772
| 小计 | [8 empty] | 70196.5212
四 | 防排烟系统
1 | 风管 |  | 715 | m2 | 83 | 59345 | 0 | 0 | 83 | 59345
2 | 柜式离心双速风机，耐高温 | 风量22000/39600m3/h；全压：500/900Pa；功率：8.5/24kw | 2 | 台 | 500 | 1000 | 11479 | 22958 | 11979 | 23958 |  | 圣南 | 11040 | 华野 | 11479 | 圣南
3 | 轴流风机 | 风量1932m3/h；全压：482Pa；功率：0.75kw | 1 | 台 | 700 | 700 | 1031 | 1031 | 1731 | 1731 |  | 圣南 | 391 | 华野 | 1031 | 圣南
4 | 轴流风机 | 风量20000m3/h；全压：600Pa；功率：5.5kw | 1 | 台 | 700 | 700 | 2914 | 2914 | 3614 | 3614 |  | 圣南 | 2392 | 华野 | 2914 | 圣南
5 | 轴流风机（防爆） | 风量400m3/h；全压：166Pa；功率：0.18kw | 1 | 台 | 700 | 700 | 767 | 767 | 1467 | 1467 |  | 圣南 | 850 | 华野 | 767 | 圣南
6 | 方形壁式轴流风机 BP16 | 风量：1650m3/h,全压：58Pa,功率：40W/220V,50Hz 配：70度防火阀 | 2 | 个 | 60 | 120 | 374 | 748 | 434 | 868 |  | 圣南 | 120（防火阀价格） | 华野 | 374 | 圣南
7 | 280°C常开防火阀 | 800*200 | 1 | 个 | 0 | 0 | 186 | 186 | 186 | 186 |  | 圣南 | 156 | 华野 | 186 | 圣南
8 | 280°C电动排烟防火阀(常开) | 2000*320（2个机构） | 4 | 套 | 0 | 0 | 534 | 2136 | 534 | 2136 |  | 圣南 | 474 | 华野 | 534 | 圣南
9 | 280°C排烟防火阀(常开) | 1250*500 | 1 | 个 | 0 | 0 | 465 | 465 | 465 | 465 |  | 圣南 | 465 | 华野 | 465 | 圣南
10 | 280°C排烟防火阀(常开) | 2000*320（2个机构） | 1 | 个 | 0 | 0 | 474 | 474 | 474 | 474 |  | 圣南 | 474 | 华野 | 474 | 圣南
11 | 70°C常开防火阀 | 250*120 | 1 | 个 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |  | 圣南 | 410 | 华野 | 150 | 圣南
12 | 70°C常开防火阀 | 800*500 | 2 | 个 | 0 | 0 | 330 | 660 | 330 | 660 |  | 圣南 | 390 | 华野 | 330 | 圣南
13 | 70°C全自动防烟防火阀 | 250*120 | 1 | 个 | 0 | 0 | 560 | 560 | 560 | 560 |  | 圣南 | 410 | 华野 | 560 | 圣南
14 | 70°常开C防火阀 | 500*200 | 1 | 个 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |  | 圣南 | 120 | 华野 | 150 | 圣南
15 | 70度全自动防火阀 | 630*630 | 1 | 个 | 0 | 0 | 738 | 738 | 738 | 738 |  | 圣南 | 429.4 | 华野 | 738 | 圣南
16 | 单层百叶 | 1000X250 | 16 | 个 | 0 | 0 | 59 | 944 | 59 | 944 |  | 圣南 | 59.1 | 华野 | 59 | 圣南
17 | 单层百叶 | 200X200 配：70度全自动防火阀 | 1 | 个 | 120 | 120 | 578 | 578 | 698 | 698 |  | 圣南 | 428 | 华野 | 578 | 圣南
18 | 单层百叶 | 500X500 配：70度防火阀 | 3 | 个 | 120 | 360 | 296 | 888 | 416 | 1248 |  | 圣南 | 556.45 | 华野 | 296 | 圣南
19 | 单层百叶风口 | 800X800 配：70度防火阀 | 10 | 个 | 120 | 1200 | 607 | 6070 | 727 | 7270 |  | 圣南 | 577.13 | 华野 | 607 | 圣南
20 | 单层百叶排风口 | 200X200 | 2 | 个 | 0 | 0 | 18 | 36 | 18 | 36 |  | 圣南 | 18 | 华野 | 18 | 圣南
21 | 止回阀 | 500*200 | 1 | 个 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 |  | 圣南 | 45 | 华野 | 44 | 圣南
22 | 止回阀 | 800*200 | 1 | 个 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | 圣南 | 72 | 华野 | 70 | 圣南
23 | 消声静压箱 | 2400X2000X600 | 2 | 个 | 0 | 0 | 2678.4 | 5356.8 | 2678.4 | 5356.8 |  |  | 2678.4 | 华野
24 | 闭式换气扇 BP10 | 风量：1000m3/h,全压：60Pa,功率：80W/220V,50Hz 配：70度防火阀 | 1 | 个 | 300 | 300 | 374 | 374 | 674 | 674 |  | 圣南 | 120（防火阀价格） | 华野 | 374 | 圣南
25 | 闭式换气扇 BP5.0 | 风量：500m3/h,全压：40Pa,功率：40W/220V,50Hz 配：70度防火阀 | 9 | 个 | 300 | 2700 | 374 | 3366 | 674 | 6066 |  | 圣南 | 120（防火阀价格） | 华野 | 374 | 圣南
26 | 风机控制箱 | 8.5/24Kw | 2 | 台 | 300 | 600 | 1400 | 2800 | 1700 | 3400 | 电源由甲方提供到箱内
27 | 风机控制箱 | 5.5Kw | 1 | 台 | 300 | 300 | 420 | 420 | 720 | 720 | 电源由甲方提供到箱内
28 | 风机控制箱 | 0.75Kw | 1 | 台 | 300 | 300 | 390 | 390 | 690 | 690 | 电源由甲方提供到箱内
29 | 风机控制箱 | 0.18Kw | 1 | 台 | 300 | 300 | 390 | 390 | 690 | 690 | 电源由甲方提供到箱内
30 | 电线 | ZN-YJV-3*10 | 21.6 | 米 | 0 | 0 | 21.03 | 454.248 | 21.03 | 454.248 |  | 亚洲珠江 | 18.78 | 亚洲集团珠江电缆 | 21.68 | 花城珠江
31 | 电线 | ZN-YJV-4*16 | 21.6 | 米 | 0 | 0 | 42.31 | 913.896 | 42.31 | 913.896 |  | 亚洲珠江 | 37.78 | 亚洲集团珠江电缆 | 42.75 | 花城珠江
32 | 电线 | ZN-YJV-4*4 | 9.5 | 米 | 0 | 0 | 13.42 | 127.49 | 13.42 | 127.49 |  | 亚洲珠江 | 11.98 | 亚洲集团珠江电缆 | 14.52 | 花城珠江
33 | 电线 | ZN-YJV-2*1.5 | 198.9 | 米 | 0 | 0 | 3.81 | 757.809 | 3.81 | 757.809 |  | 亚洲珠江 | 3.4 | 亚洲集团珠江电缆 | 4.67 | 花城珠江
34 | 电线 | ZN-YJV-4*2.5 | 19 | 米 | 0 | 0 | 9.31 | 176.89 | 9.31 | 176.89 |  | 亚洲珠江 | 8.31 | 亚洲珠江 | 10.03 | 花城珠江
35 | 线管 | JDG50 | 21.6 | 米 | 0 | 0 | 7.62 | 164.592 | 7.62 | 164.592
36 | 线管 | JDG40 | 21.6 | 米 | 0 | 0 | 6.27 | 135.432 | 6.27 | 135.432
37 | 线管 | JDG25 | 28.5 | 米 | 0 | 0 | 4.19 | 119.415 | 4.19 | 119.415
38 | 线管 | JDG20 | 198.9 | 米 | 0 | 0 | 3.14 | 624.546 | 3.14 | 624.546
39 | 辅材 |  | 1 | 项 | 0 | 0 | 4290 | 4290 | 4290 | 4290
| 小计 | [8 empty] | 132173.118
五 | 自动报警系统
1 | 烟感 |  | 108 | 个 | 70 | 7560 | 29 | 3132 | 99 | 10692 |  | 北大青鸟 | 38 | 利达 | 29 | 北大青鸟
2 | 温感 |  | 24 | 个 | 70 | 1680 | 28 | 672 | 98 | 2352 |  | 北大青鸟 | 35 | 利达 | 28 | 北大青鸟
3 | 手报 |  | 9 | 个 | 70 | 630 | 31 | 279 | 101 | 909 |  | 北大青鸟 | 37 | 利达 | 31 | 北大青鸟
4 | 消报 |  | 10 | 个 | 70 | 700 | 32 | 320 | 102 | 1020 |  | 北大青鸟 | 39 | 利达 | 32 | 北大青鸟
5 | 声光 |  | 9 | 个 | 70 | 630 | 39 | 351 | 109 | 981 |  | 北大青鸟 | 52 | 利达 | 39 | 北大青鸟
6 | 广播 |  | 11 | 个 | 70 | 770 | 18 | 198 | 88 | 968 |  | 北大青鸟 | 53 | 利达 | 18 | 北大青鸟
7 | 广播模块 |  | 2 | 个 | 70 | 140 | 38 | 76 | 108 | 216 |  | 北大青鸟 | 48 | 利达 | 38 | 北大青鸟
8 | 隔离器 |  | 10 | 个 | 70 | 700 | 24 | 240 | 94 | 940 |  | 北大青鸟 | 34 | 利达 | 24 | 北大青鸟
9 | 输入输出 |  | 34 | 个 | 70 | 2380 | 34 | 1156 | 104 | 3536 |  | 北大青鸟 | 50 | 利达 | 34 | 北大青鸟
10 | 输入 |  | 51 | 个 | 70 | 3570 | 24 | 1224 | 94 | 4794 |  | 北大青鸟 | 38 | 利达 | 24 | 北大青鸟
11 | 电话 |  | 7 | 个 | 70 | 490 | 70 | 490 | 140 | 980 |  | 北大青鸟 | 95.2 | 利达 | 70 | 北大青鸟
12 | 模块箱 |  | 3 | 个 | 70 | 210 | 55 | 165 | 125 | 375 |  | 北大青鸟 | 73 | 利达 | 55 | 北大青鸟
13 | 接线底盒 |  | 278 | 个 | 0 | 0 | 1.3 | 361.4 | 1.3 | 361.4
14 | 信号二总干线 | ZR-RVS-2x2.5 | 176.1 | 米 | 0 | 0 | 3.38 | 595.218 | 3.38 | 595.218 |  | 亚洲珠江 | 3.02 | 亚洲集团珠江电缆 | 3.2 | 花城珠江
15 | 联动信号干线 | NH-RVS-2x2.5 | 176.1 | 米 | 0 | 0 | 4.26 | 750.186 | 4.26 | 750.186 |  | 亚洲珠江 | 3.8 | 亚洲集团珠江电缆 | 4.41 | 花城珠江
16 | 电源干线 | NH-BV-2x6.0 | 176.1 | 米 | 0 | 0 | 7.82 | 1377.102 | 7.82 | 1377.102 |  | 亚洲珠江 | 6.98 | 亚洲集团珠江电缆 | 8.99 | 花城珠江
17 | 信号二总线支线 | ZR-RVS-2x1.5 | 665.1 | 米 | 0 | 0 | 2.09 | 1390.059 | 2.09 | 1390.059 |  | 亚洲珠江 | 1.87 | 亚洲集团珠江电缆 | 1.98 | 花城珠江
18 | 联动信号支线 | NH-RVS-2x1.5 | 999 | 米 | 0 | 0 | 2.84 | 2837.16 | 2.84 | 2837.16 |  | 亚洲珠江 | 2.54 | 亚洲集团珠江电缆 | 2.87 | 花城珠江
19 | 电源线支线 | NH-BV-2x2.5 | 516 | 米 | 0 | 0 | 3.49 | 1800.84 | 3.49 | 1800.84 |  | 亚洲珠江 | 3.12 | 亚洲集团珠江电缆 | 3.67 | 花城珠江
20 | 广播干线 | ZR-RVS-2x2.5 | 94.1 | 米 | 0 | 0 | 4.26 | 400.866 | 4.26 | 400.866 |  | 亚洲珠江 | 3.8 | 亚洲集团珠江电缆 | 4.41 | 花城珠江
21 | 广播支线 | ZR-RVS-2x1.5 | 187.9 | 米 | 0 | 0 | 2.09 | 392.711 | 2.09 | 392.711 |  | 亚洲珠江 | 1.87 | 亚洲集团珠江电缆 | 1.98 | 花城珠江
22 | 电话线 | ZR-RVVP-2x1.5 | 839.4 | 米 | 0 | 0 | 4.84 | 4062.696 | 4.84 | 4062.696 |  | 亚洲珠江 | 4.32 | 亚洲集团珠江电缆 | 3.43 | 花城珠江
23 | 手动控制线 | NH-KVV-3*1.5 | 338.8 | 米 | 0 | 0 | 4.63 | 1568.644 | 4.63 | 1568.644 |  | 亚洲珠江 | 4.13 | 亚洲集团珠江电缆 | 4.53 | 花城珠江
24 | 阀门联动控制关闭风机线 | NH-RVS-2*1.5 | 50.3 | 米 | 0 | 0 | 2.84 | 142.852 | 2.84 | 142.852 |  | 亚洲珠江 | 2.54 | 亚洲集团珠江电缆 | 2.87 | 花城珠江
25 | 直接启泵线 | NH-KVV-2*1.5 | 69.7 | 米 | 0 | 0 | 3.4 | 236.98 | 3.4 | 236.98 |  | 亚洲珠江 | 3.04 | 亚洲集团珠江电缆 | 3.35 | 花城珠江
26 | 线管 | PC20 | 1258.1 | 米 | 0 | 0 | 1.34 | 1685.854 | 1.34 | 1685.854
27 | 线管 | PC25 | 533.05 | 米 | 0 | 0 | 1.79 | 954.1595 | 1.79 | 954.1595
28 | 金属线槽 | 150*100 | 34.7 | 米 | 8 | 277.6 | 29.68 | 1029.896 | 37.68 | 1307.496
29 | 金属线槽 | 100*50 | 102.8 | 米 | 8 | 822.4 | 14.34 | 1474.152 | 22.34 | 2296.552
30 | 开凿 |  | 1791.15 | 米 | 8 | 14329.2 | 0 | 0 | 8 | 14329.2
31 | 辅材 |  | 1 | 项 | 0 | 0 | 146.8189 | 146.8189 | 146.8189 | 146.8189
| 小计 | [8 empty] | 64399.7944
六 | 气体灭火系统
1 | 40L柜式灭火装置 | 19kg | 1 | 套 | 100 | 100 | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 | 储油间 |  |  |  | 2600 | 大地
2 | 七氟丙烷药剂 |  | 19 | kg | 0 | 0 | 46 | 874 | 46 | 874 |  |  |  |  | 46 | 大地
3 | 自动泄压口 | GHXY-0.07-J | 1 | 台 | 50 | 50 | 500 | 500 | 550 | 550 |  |  |  |  | 500
4 | 气体灭火控制器(1区） |  | 1 | 台 | 300 | 300 | 2150 | 2150 | 2450 | 2450 |  |  |  |  | 2150 | 三江
5 | 气体释放警报器 |  | 2 | 只 | 70 | 140 | 108 | 216 | 178 | 356 |  |  |  |  | 108 | 三江
6 | 紧急启/停按钮 |  | 1 | 只 | 70 | 70 | 100 | 100 | 170 | 170 |  |  |  |  | 100 | 三江
7 | 火灾声光警报器 |  | 2 | 只 | 70 | 140 | 65 | 130 | 135 | 270 |  |  |  |  | 65 | 三江
8 | 点型光电感烟火灾探测器 |  | 1 | 只 | 70 | 70 | 35 | 35 | 105 | 105 |  |  |  |  | 35 | 三江
9 | 点型感温火灾探测器 |  | 1 | 只 | 70 | 70 | 34 | 34 | 104 | 104 |  |  |  |  | 34 | 三江
11 | 接线底盒 |  | 7 | 个 | 0 | 0 | 1.3 | 9.1 | 1.3 | 9.1
12 | 信号线 | NH-RVS-2x1.5 | 80.3 | 米 | 0 | 0 | 2.84 | 228.052 | 2.84 | 228.052 |  | 亚洲珠江 | 2.54 | 亚洲集团珠江电缆 | 2.87 | 花城珠江
13 | 电源线 | NH-BV-2x2.5 | 44.2 | 米 | 0 | 0 | 3.49 | 154.258 | 3.49 | 154.258 |  | 亚洲珠江 | 3.12 | 亚洲集团珠江电缆 | 3.67 | 花城珠江
14 | 线管 | PC20 | 35.7 | 米 | 0 | 0 | 1.34 | 47.838 | 1.34 | 47.838
15 | 线管 | PC25 | 25.4 | 米 | 0 | 0 | 1.79 | 45.466 | 1.79 | 45.466
16 | 开凿 |  | 61.1 | 米 | 8 | 488.8 | 0 | 0 | 8 | 488.8
17 | 辅材 |  | 1 | 项 | 0 | 0 | 35.6186 | 35.6186 | 35.6186 | 35.6186
| 小计 | [8 empty] | 8588.1326
电源监控系统
1 | 消防设备电源状态监控器 |  | 1 | 台 | 300 | 300 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 |  | 北大青鸟 | 4200 | 利达 | 3200 | 北大青鸟
2 | 三相四线电压传感器 |  | 10 | 个 | 70 | 700 | 240 | 2400 | 310 | 3100 |  | 北大青鸟 | 250 | 利达 | 240 | 北大青鸟
3 | 消防电源监控信号线 | NH-RVS-2*1.5 | 243 | 米 | 0 | 0 | 2.84 | 690.12 | 2.84 | 690.12 |  | 亚洲珠江 | 2.54 | 亚洲集团珠江电缆 | 2.87 | 花城珠江
4 | 电源线 | NH-BV-2*2.5 | 243 | 米 | 0 | 0 | 3.49 | 848.07 | 3.49 | 848.07 |  | 亚洲珠江 | 3.12 | 亚洲集团珠江电缆 | 3.67 | 花城珠江
5 | 电源线 | NH-BV-4*1.5 | 10 | 米 | 0 | 0 | 4.68 | 46.8 | 4.68 | 46.8 |  | 亚洲珠江 | 4.18 | 亚洲集团珠江电缆 | 5.36 | 花城珠江
6 | 线管 | PC25 | 88.5 | 米 | 0 | 0 | 1.79 | 158.415 | 1.79 | 158.415
7 | 金属线槽 | 100*100 | 120 | 米 | 8 | 960 | 21.62 | 2594.4 | 29.62 | 3554.4
8 | 开凿 |  | 88.5 | 米 | 8 | 708 | 0 | 0 | 8 | 708
9 | 辅材 |  | 1 | 项 | 0 | 0 | 49.689 | 49.689 | 49.689 | 49.689
| 小计 | [8 empty] | 12655.494
防火门监控系统
1 | 防火门监控器(主机) |  | 1 | 台 | 300 | 300 | 2980 | 2980 | 3280 | 3280 |  | 北大青鸟 | 2265 | 利达 | 2980 | 北大青鸟
2 | 一体式门磁开关 | 双门 | 23 | 个 | 70 | 1610 | 50 | 1150 | 120 | 2760 |  | 北大青鸟 | 74 | 利达 | 50 | 北大青鸟
3 | 一体式门磁开关 | 单门 | 1 | 个 | 70 | 70 | 45 | 45 | 115 | 115 |  | 北大青鸟 | 70 | 利达 | 45 | 北大青鸟
4 | 防火门监控信号线 | NH-RVS-2*1.5 | 492.7 | 米 | 0 | 0 | 2.84 | 1399.268 | 2.84 | 1399.268 |  | 亚洲珠江 | 2.54 | 亚洲集团珠江电缆 | 2.87 | 花城珠江
5 | 电源线 | NH-BV-2*2.5 | 492.7 | 米 | 0 | 0 | 3.49 | 1719.523 | 3.49 | 1719.523 |  | 亚洲珠江 | 3.12 | 亚洲集团珠江电缆 | 3.67 | 花城珠江
6 | 线管 | PC25 | 204.15 | 米 | 0 | 0 | 1.79 | 365.4285 | 1.79 | 365.4285
7 | 开凿 |  | 204.15 | 米 | 8 | 1633.2 | 0 | 0 | 8 | 1633.2
8 | 辅材 |  | 1 | 项 | 0 | 0 | 38.2961 | 38.2961 | 38.2961 | 38.2961
| 小计 | [8 empty] | 11310.7156
水泵房
1 | 镀锌钢管 | DN300（卡箍连接） | 9.3 | 米 | 23 | 213.9 | 202.38 | 1882.134 | 225.38 | 2096.034 |  | 振鸿 | 221.05 | 南粤 | 202.38 | 振鸿
2 | 镀锌钢管 | DN250（卡箍连接） | 5.7 | 米 | 23 | 131.1 | 207.2 | 1181.04 | 230.2 | 1312.14 |  | 振鸿 | 225.87 | 南粤 | 207.2 | 振鸿
3 | 镀锌钢管 | DN200（卡箍连接） | 9.8 | 米 | 23 | 225.4 | 155.87 | 1527.526 | 178.87 | 1752.926 |  | 振鸿 | 167.63 | 南粤 | 155.87 | 振鸿
4 | 镀锌钢管 | DN150（卡箍连接） | 66.4 | 米 | 23 | 1527.2 | 86.61 | 5750.904 | 109.61 | 7278.104 |  | 振鸿 | 95.39 | 南粤 | 86.61 | 振鸿
5 | 镀锌钢管 | DN100（卡箍连接） | 57.2 | 米 | 23 | 1315.6 | 52.55 | 3005.86 | 75.55 | 4321.46 |  | 振鸿 | 55.2 | 南粤 | 52.55 | 振鸿
6 | 镀锌钢管 | DN65（卡箍连接） | 46 | 米 | 23 | 1058 | 32.29 | 1485.34 | 55.29 | 2543.34 |  | 振鸿 | 34.1 | 南粤 | 32.29 | 振鸿
7 | 镀锌钢管 | DN50（螺纹连接） | 8.4 | 米 | 23 | 193.2 | 23.89 | 200.676 | 46.89 | 393.876 |  | 振鸿 | 25.2 | 南粤 | 23.89 | 振鸿
8 | 镀锌钢管 | DN20（螺纹连接） | 2.8 | 米 | 23 | 64.4 | 8.44 | 23.632 | 31.44 | 88.032 |  | 振鸿 | 9.11 | 南粤 | 8.44 | 振鸿
9 | Y型过滤器 | DN100 | 1 | 个 | 0 | 0 | 147 | 147 | 147 | 147
10 | Y型过滤器 | DN150 | 4 | 个 | 0 | 0 | 290 | 1160 | 290 | 1160
11 | Y型过滤器 | DN250 | 3 | 个 | 0 | 0 | 840 | 2520 | 840 | 2520
12 | 安全泄压阀 | DN65 泄压定值0.80MPa | 1 | 个 | 0 | 0 | 460 | 460 | 460 | 460
13 | 安全泄压阀 | DN65 泄压定值0.92MPa | 1 | 个 | 0 | 0 | 460 | 460 | 460 | 460
14 | 蝶阀 | DN65 | 1 | 个 | 0 | 0 | 84 | 84 | 84 | 84
15 | 减压阀 | DN100 | 1 | 个 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500
16 | 截止阀 | DN150 | 5 | 个 | 0 | 0 | 1040 | 5200 | 1040 | 5200
17 | 截止阀 | DN20 | 4 | 个 | 0 | 0 | 18 | 72 | 18 | 72
18 | 可曲挠橡胶接头 | DN150 | 9 | 个 | 0 | 0 | 206 | 1854 | 206 | 1854
19 | 可曲挠橡胶接头 | DN250 | 3 | 个 | 0 | 0 | 456 | 1368 | 456 | 1368
20 | 可曲挠橡胶接头 | DN65 | 2 | 个 | 0 | 0 | 74 | 148 | 74 | 148
21 | 流量开关 | DN65 | 5 | 个 | 0 | 0 | 813 | 4065 | 813 | 4065
22 | 水锤消除器 | DN100 | 2 | 个 | 0 | 0 | 845 | 1690 | 845 | 1690
23 | 消声止回阀 | DN150 | 5 | 个 | 0 | 0 | 353 | 1765 | 353 | 1765
24 | 压力表 |  | 7 | 个 | 0 | 0 | 28 | 196 | 28 | 196
25 | 压力开关 | DN150 启泵压力P=0.40Mpa | 1 | 个 | 0 | 0 | 560 | 560 | 560 | 560
26 | 压力开关 | DN65 启泵压力P=0.50Mpa 关泵压力P=0.60Mpa | 1 | 个 | 0 | 0 | 448 | 448 | 448 | 448
27 | 液位计 | DN20 | 4 | 个 | 0 | 0 | 35 | 140 | 35 | 140
28 | 液位信号装置 | DN50 | 2 | 个 | 0 | 0 | 1071 | 2142 | 1071 | 2142
29 | 闸阀 | DN100 | 10 | 个 | 0 | 0 | 200 | 2000 | 200 | 2000
30 | 闸阀 | DN150 | 12 | 个 | 0 | 0 | 377 | 4524 | 377 | 4524
31 | 闸阀 | DN200 | 4 | 个 | 0 | 0 | 646 | 2584 | 646 | 2584
32 | 闸阀 | DN250 | 3 | 个 | 0 | 0 | 1127 | 3381 | 1127 | 3381
33 | 闸阀 | DN300 | 5 | 个 | 0 | 0 | 1529 | 7645 | 1529 | 7645
34 | 闸阀 | DN300 | 1 | 个 | 0 | 0 | 1529 | 1529 | 1529 | 1529
35 | 闸阀 | DN65 | 9 | 个 | 0 | 0 | 162 | 1458 | 162 | 1458
36 | 室内消火栓给水设备 | Q=10L/s,H=60m,N=11KW | 2 | 台 | 3000 | 6000 | 3800 | 7600 | 6800 | 13600 |  | 丙洋 | 5100 | 白云 | 3800 | 丙洋
37 | 喷淋系统给水设备 | Q=40L/s,H=72m,N=55KW | 3 | 台 | 3000 | 9000 | 11500 | 34500 | 14500 | 43500 |  | 丙洋 | 11388 | 白云 | 11500 | 丙洋
38 | 室内消火栓稳压设备 | Q=1.1L/s,H=45m,N=3KW | 2 | 台 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | 3000 | 6000 |  | 丙洋 | 2630 | 白云 | 1500 | 丙洋
39 | 气压罐 | V有效=310L P低=1.0MPa P高=1.60MPa | 1 | 台 | 500 | 500 | 5900 | 5900 | 6400 | 6400 |  | 丙洋 | 6500 | 白云 | 5900 | 丙洋
40 | 室内消火栓控制箱 | 一控二 11KW | 1 | 个 | 500 | 500 | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 | 电源由甲方提供到箱内 | 丙洋 | 2600 | 白云 | 1800 | 丙洋
41 | 喷淋控制箱 | 一控三 55KW | 1 | 个 | 500 | 500 | 6500 | 6500 | 7000 | 7000 | 电源由甲方提供到箱内 | 丙洋 | 12200 | 白云 | 6500 | 丙洋
42 | 室内消火栓稳压控制箱 | 一控二 3KW | 1 | 个 | 500 | 500 | 1100 | 1100 | 1600 | 1600 | 电源由甲方提供到箱内 | 丙洋 | 2100 | 白云 | 1100 | 丙洋
43 | 电线 | ZN-YJV-4*2.5 | 38 | 米 | 0 | 0 | 9.31 | 353.78 | 9.31 | 353.78 |  | 亚洲珠江 | 8.31 | 亚洲珠江 | 10.03 | 花城珠江
44 | 电线 | ZN-YJV-4*4 | 28 | 米 | 0 | 0 | 13.42 | 375.76 | 13.42 | 375.76 |  | 亚洲珠江 | 11.98 | 亚洲集团珠江电缆 | 14.52 | 花城珠江
45 | 电线 | ZN-YJV-3*25 | 44.2 | 米 | 0 | 0 | 50.23 | 2220.166 | 50.23 | 2220.166 |  | 亚洲珠江 | 44.85 | 亚洲集团珠江电缆 | 50.46 | 花城珠江
46 | 电线 | ZN-YJV-4*25 | 44.2 | 米 | 0 | 0 | 66.37 | 2933.554 | 66.37 | 2933.554 |  | 亚洲珠江 | 59.26 | 亚洲集团珠江电缆 | 65.97 | 花城珠江
47 | 金属线槽 | 250*100 | 45 | 米 | 16 | 720 | 44.69 | 2011.05 | 60.69 | 2731.05
48 | 辅材 |  | 1 | 项 | 0 | 0 | 6572.5711 | 6572.5711 | 6572.5711 | 6572.5711
| 小计 | [8 empty] | 163472.7931
室外消火栓系统
1 | 钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管 | DN150 | 258.15 | 米 | 23 | 5937.45 | 80 | 20652 | 103 | 26589.45
2 | 室外地上消火栓 | 配1个DN100和2个DN65栓口 | 3 | 个 | 100 | 300 | 470 | 1410 | 570 | 1710 |  | 贵峰 | 520 | 闽山 | 470 | 贵峰
3 | 开挖 |  | 258.15 | 米 | 5 | 1290.75 | 0 | 0 | 5 | 1290.75
4 | 回填 |  | 258.15 | 米 | 5 | 1290.75 | 0 | 0 | 5 | 1290.75
5 | 辅材 |  | 1 | 项 | 0 | 0 | 1103.1 | 1103.1 | 1103.1 | 1103.1
| 小计 | [8 empty] | 31984.05
防火卷帘门
1 | 防火卷帘 | TJLM5525 | 26.52 | m2 | 320 | 8486.4 | 320 | 8486.4 | 640 | 16972.8
2 | 防火卷帘 | TJLM5525 | 26.52 | m2 | 320 | 8486.4 | 320 | 8486.4 | 640 | 16972.8
3 | 防火卷帘 | TJLM5025 | 24.12 | m2 | 320 | 7718.4 | 320 | 7718.4 | 640 | 15436.8
4 | 电线 | ZN-YJV-5*2.5 | 110 | 米 | 0 | 0 | 11.41 | 1255.1 | 11.41 | 1255.1 |  | 亚洲珠江 | 10.19 | 亚洲集团珠江电缆 | 12.24 | 花城珠江
5 | 线管 | JDG25 | 110 | 米 | 0 | 0 | 4.19 | 460.9 | 4.19 | 460.9
6 | 辅材 |  | 1 | 项 | 0 | 0 | 132.036 | 132.036 | 132.036 | 132.036
| 小计 | [8 empty] | 51230.436
其他
1 | 第三方检测费 |  | 9663.64 | m2 | 0.5 | 4831.82 | 0 | 0 | 0.5 | 4831.82
2 | 调试费 |  | 1 | 项 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500
| 小计 | [8 empty] | 7331.82
| 合计 | [8 empty] | 978158.9869
本工程最终不含税价小写：￥1523035.25元 大写：壹佰伍拾贰万叁仟零叁拾伍元贰角伍分
备注一：不包总包收取的配合费
备注二：本报价不包防火门、挡烟垂壁、生活给水系统（水池供水）、应急照明系统等，由甲方负责施工。
备注三：本报价不包远程监控系统。
备注四：外线电话由甲方负责施工。
备注五：不包钻孔，补修复。
佛山市中科消防装饰工程有限公司
2020-07-01

## 工程量清单
广东省消防救援总队附属综合楼消防工程维护工程量清单
序号 | 工程项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
[5 empty] | 元 | 元
一 | 消防控制室维修
1 | 主机液晶显示屏更换 | 主机型号JB-QTL-9116 | 1 | 个
2 | 主机回路卡更换 | TB-ARM-JK | 2 | 块
3 | 铅酸电池更换 | BAT12V-7Ah | 6 | 个
4 | 铅酸储电池更换 | BAT12V-20Ah | 2 | 个
5 | 电话主机总线制更换 | DH9261/B(2014版） | 1 | 台
6 | MP3播放机更换 | GB9215/B | 1 | 台
7 | 专用热敏打印机更换 | PRINTER-01 | 1 | 台
小计
二 | 自动报警系统维修
1 | 报警线路网故障检修 | 主机显示各楼层报警点位故障约计500位。 | 1 | 项
2 | 点型光电感烟火灾探测器更换 | JTY-GD-930 | 100 | 只
3 | 点型感温火灾探测器更换 | JTY-ZD-920 | 32 | 只
4 | 手动火灾报警按钮(带电话插孔) | J-SAP-M-962 | 25 | 只
5 | 消防栓按钮检修 | J-SAP-M-963 | 38 | 只
6 | 火灾声光报警器 | SG-993 | 10 | 只
7 | 吸顶暗装广播检修 |  | 35 | 个
8 | 短路隔离器 | GL-957 | 12 | 个
9 | 输入模块检修 | JS951 | 20 | 个
10 | 广播模块检修 | JS951 | 8 | 个
11 | 声光模块检修 | JS951 | 10 | 个
12 | 输入输出模块检修 | KZJ-956 | 13 | 个
13 | 消防电话分机检修 | DH9272(2014版） | 6 | 个
14 | 信号线检修 | NH-RVS-2X1.5 | 300 | 米
15 | 电源支线检修 | NH-BV-2x2.5 | 1000 | 米
16 | 电话线检修 | ZR-RVS-2X1.5 | 200 | 米
17 | 广播线检修 | NH-RVS-2X1.5 | 300 | 米
18 | 自动报警系统调试 |  | 1 | 项
小计 | 小计
三 | 地下水泵、天面稳压泵系统和控制柜维修
1 | 喷淋主泵更换 | XBD12.0/30CDL （喷淋泵的底座断裂，需要整套更换） | 1 | 台
2 | 闸阀检修 | DN150 | 14 | 个
3 | 止回阀检修 | DN150 | 4 | 个
4 | 持压泄压阀检修 | DN150 | 2 | 个
5 | 闸阀检修 | DN65 | 8 | 个
6 | 持压泄压阀检修 | DN65 | 4 | 个
7 | 压力开关维修 | DN150 | 2 | 个
8 | 可绕曲橡胶接头更换 | DN150 | 8 | 个
9 | 湿式报警阀检修 | DN150 | 3 | 个
10 | 泵房镀锌管更换配件和镀锌管除锈处理 | DN150/DN65 | 1 | 项
11 | 消防稳压水泵更换 | XBD6.0/2W-CDL | 2 | 台
12 | 消防隔膜气压罐更换 | 立式，SQL800*1.0 | 1 | 台
13 | 闸阀更换 | DN100 | 2 | 个
14 | 闸阀更换 | DN80 | 2 | 个
15 | 止回阀更换 | DN80 | 2 | 个
16 | 可绕曲橡胶接头更换 | DN80 | 4 | 个
17 | 天面稳压泵镀锌管更换配件防锈处理 | DN100/DN80 | 1 | 项
18 | 液位浮球阀更换 | DN32 | 1 | 个
19 | ABB交流接触器更换 | AX40-30-01 | 2 | 个
20 | ABB交流接触器更换 | AX50-30 | 2 | 个
21 | ABB交流接触器更换 | AX65-30 | 2 | 个
22 | ABB交流接触器更换 | AX95-30 | 2 | 个
小计 | 小计
四 | 排烟系统和送风系统维修
1 | 负3层至地上3层排烟主机检修 |  | 13 | 台
2 | 楼顶天面送风机检修 |  | 4 | 台
3 | 楼顶天面排烟风机检修 |  | 1 | 台
4 | 二层排烟风机控制箱检修 | 控制箱无法正常启动，内电气元件损坏 | 1 | 个
5 | 三楼排烟风机控制箱安装 |  | 1 | 个
6 | 电线 | YC-BV3*6m2+2*4m2（三楼排烟机主电源线路） | 80 | 米
7 | 金属线槽 | 50*50（三楼排烟机主电源线槽） | 80 | 米
8 | 楼梯前室送风阀检修（负3至地上20层） |  | 45 | 个
9 | 排烟阀检修（负3-地上20层） |  | 32 | 个
10 | 送风阀机构配件更换 |  | 12 | 个
11 | 排烟阀机构配件更换 |  | 8 | 个
12 | 风阀模块更换 | JS951 | 18 | 个
小计
五 | 楼层喷淋系统
1 | 楼层信号闸阀检修 | DN150 | 23 | 个
2 | 楼层水流指示器检修 | DN150 | 23 | 个
3 | 负3层至12层消防喷淋管网测压 |  | 1 | 项
4 | 楼层喷淋主管卡箍检修 | 负3层-12层管网无水，管网长时间没有水，主管的卡箍内密封圈老化漏水 | 1 | 项
5 | 信号闸阀配件更换 | DN150 | 6 | 个
6 | 水流指示器更换 | DN150 | 8 | 个
7 | 闸阀信号模块更换 | JS951 | 12 | 米
8 | 水流指示器信号模块更换 | JS951 | 10 | 米
9 | 末端装置阀及压力表更换 | 楼层的喷淋末端压力表和装置阀损坏更换 | 10 | 个
小计
六 | 楼层消防栓系统
1 | 楼层消防栓系统排查 |  | 113 | 个
2 | 消防栓管网测压检修 |  | 1 | 项
3 | 消防栓主立管除锈防锈处理、更换立管卡箍、立管固定码 | 现有1条消防栓立管从9楼至20楼腐蚀严重，立管的管道和配件腐蚀，需要更换镀锌管配件和对镀锌管除锈防锈处理。 | 50 | 米
小计
七 | 防火卷帘门
1 | 负二楼防火卷帘门控制箱维修 |  | 1 | 个
2 | 防火卷帘门调试 |  | 1 | 项
小计
八 | 应急照明系统
1 | 安全出口指示灯更换 |  | 80 | 个
2 | 方向指示灯更换 |  | 80 | 个
3 | 应急照明灯更换 |  | 200 | 个
小计
九 | 其他
1 | 灭火器 | 一个灭火器箱，配2具4公斤干粉灭火器 | 50 | 套
2 | 过滤式消防自救呼吸器 |  | 280 | 个
合计

## 自动报警 (hidden)
| 首层 | 二层 | 三层 | 四层 | 五层 | 六层
智能型感烟探测器 | 13 | 17 | 17 | 20 | 16
消火栓按钮 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
手动报警按钮 (带电话插孔) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
火灾声光报警器 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
吸顶式扬声器 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2
模块端子箱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
总线隔离器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
输入模块 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广播模块 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
声光模块 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
输入输出模块 | [5 empty] | 2
电话 | [5 empty] | 1

## 首层电线 (hidden)
信号线 |  | 烟感 | 模块 | 手报、消报 | 模块箱 | 隔离器 | 广播线 |  | 广播2 | 模块箱 | 隔离器 | 电源线支线 |  | 声光 | 模块箱 | 隔离器 | 电话线 |  | 手报 | 模块箱 | 电源干线
4.5 | 控制室引上 | 2.6 | 2.4 | 13.2 | 5.8 | 0.8 | 4.5 | 控制室引上 | 0.4 | 5.8 | 0.8 | 72 | S1 | 4.6 | 2.9 | 0.8 | 4.5 | 控制室引上 | 13.2 | 5.8 | 4.5 | 控制室引上
29 | [6 empty] | 29 | [9 empty] | 29 |  |  |  | 29
70 | [6 empty] | 53 | [9 empty] | 72
62
4.5 | 弱电间引上 | [5 empty] | 4.5 | 弱电间引上 | [8 empty] | 4.5 | 弱电间引上 |  |  | 4.5 | 弱电间引上
SC20 |  | SC20 | SC20 | SC20 | SC20 | SC20 | SC20 |  | SC20 | SC20 | SC20 | sc25 |  | sc25 | sc25 | sc25 | sc25 |  | sc25 | sc25 | SC25
[5 empty] | 2.9 |  |  |  |  | 2.9 | [8 empty] | 6.6 | 2.9
29
70 | [6 empty] | 53 | [9 empty] | 72
62
金属线槽
4.5
29
4.5

## 二层电线 (hidden)
信号线 |  | 烟感 | 输入模块 | 手报、消报 | 模块箱 | 隔离器 | 广播线 |  | 广播2 | 模块箱 | 隔离器 | 电源支线 |  | 声光2 | 模块箱 | 隔离器 | 电话线 |  | 手报2 | 模块箱 | 电源干线
39 | S-1水平 | 3.4 | 0.4 | 4.6 | 4.4 | 0.8 | 56 |  | 0.4 | 4.4 | 0.4 | 10 | 水平 | 6.4 | 2.2 | 0.4 | 10 | 水平 | 9.6 | 4.4 | 3.8
89 | S-1水平 | [10 empty] | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 2.2
20 | S-1水平 | [5 empty] | 3.8 | 垂直 | [8 empty] | 3.8 | 垂直
3.8 | 垂直
SC20 |  | SC20 | SC20 | SC20 | SC20 | SC20 | SC20 | SC20 | SC20 | SC20 | SC20 | [5 empty] | SC25 |  |  |  | SC25
39 | S-1水平 |  |  |  | 2.2 |  | 56 |  |  | 2.2 | [6 empty] | 10 | 水平 | 4.8 | 2.2 | 2.2
89 | S-1水平 | [15 empty] | 30
20 | S-1水平
金属线槽
3.8

## 三层电线 (hidden)
信号线 |  | 烟感 | 输入模块 | 手报、消报 | 模块箱 | 隔离器 | 广播线 |  | 广播2 | 模块箱 | 隔离器 | 电源支线 |  | 声光2 | 模块箱 | 隔离器 | 电话线 |  | 手报2 | 模块箱 | 电源干线
13 | S-1水平 | 3.4 | 0.4 | 4.6 | 4.4 | 0.8 | 7 |  | 0.4 | 4.4 | 0.4 | 3 | 水平 | 6.4 | 2.2 | 0.4 | 3 | 水平 | 9.6 | 4.4 | 3.8
24 | S-1水平 | [5 empty] | 28 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 2.2
48 | S-1水平 | [5 empty] | 3.8 | 垂直 | [8 empty] | 3.8 | 垂直
32 | S-1水平
21 | S-1水平
3.8 | 垂直
SC20 |  | SC20 | SC20 | SC20 | SC20 | SC20 | SC20 | SC20 | SC20 | SC20 | [6 empty] | SC25 |  |  |  | SC25
13 | S-1水平 |  |  |  | 2.2 |  | 7 |  |  | 2.2 | [6 empty] | 3 | 水平 | 4.8 | 2.2 | 2.2
24 | S-1水平 | [5 empty] | 28 | [9 empty] | 36
48 | S-1水平
32 | S-1水平
21 | S-1水平
金属线槽
3.8

## 四层电线 (hidden)
信号线 |  | 烟感 | 输入模块 | 手报、消报 | 模块箱 | 隔离器 | 广播线 |  | 广播2 | 模块箱 | 隔离器 | 电源支线 |  | 声光2 | 模块箱 | 隔离器 | 电话线 |  | 手报2 | 模块箱 | 电源干线
43 | S-1水平 | 4 | 0.4 | 4.6 | 4.4 | 0.8 | 66 |  | 0.6 | 4.4 | 0.4 | 3 | 水平 | 6.4 | 2.2 | 0.4 | 3 | 水平 | 9.6 | 4.4 | 3.8 | 垂直
95 | S-1水平 | [10 empty] | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 2.2
[7 empty] | 3.8 | 垂直 | [8 empty] | 3.8 | 垂直
3.8 | 垂直
SC20 |  | SC20 | SC20 | SC20 | SC20 | SC20 | SC20 | SC20 | SC20 | SC20 | [6 empty] | SC25 |  |  |  | SC25
43 | S-1水平 |  |  |  | 2.2 |  | 66 |  |  | 2.2 | [6 empty] | 3 | 水平 | 4.8 | 2.2 | 2.2
95 | S-1水平 | [15 empty] | 36
金属线槽
3.8

## 五层电线 (hidden)
信号线 |  | 烟感 | 输入模块 | 手报、消报 | 模块箱 | 隔离器 | 广播线 |  | 广播2 | 模块箱 | 隔离器 | 电源支线 |  | 声光2 | 模块箱 | 隔离器 | 电话线 |  | 手报2 | 模块箱 | 电源干线
7 | S-1水平 | 3.2 | 0.4 | 4.6 | 4.4 | 0.8 | 7.5 |  | 0.4 | 4.4 | 0.4 | 2.7 | 水平 | 6.4 | 2.2 | 0.4 | 2.7 | 水平 | 9.6 | 4.4 | 3.8
55 | S-1水平 | [5 empty] | 34 |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 37 |  |  |  | 2.2
65 | S-1水平 | [5 empty] | 3.8 | 垂直 | [8 empty] | 3.8 | 垂直
4 | S-1水平
3.8 | 垂直
SC20 |  | SC20 | SC20 | SC20 | SC20 | SC20 | SC20 | SC20 | SC20 | SC20 | [6 empty] | SC25 |  |  |  | SC25
7 | S-1水平 |  |  |  | 2.2 |  | 7.5 |  |  | 2.2 | [6 empty] | 2.7 | 水平 | 4.8 | 2.2 | 2.2
55 | S-1水平 | [5 empty] | 34 | [9 empty] | 37
65 | S-1水平
4 | S-1水平
金属线槽
3.8

## 六层电线 (hidden)
信号线 |  | 烟感 | 模块 | 模块箱 | 隔离器 | 电源支线 |  | 模块 | 模块箱 | 隔离器 | 电话线 |  | 电话1 | 模块箱 | 电源干线 | 控制线
15 | S-1水平 | 2.2 | 0.8 | 4.4 | 0.8 | 15 | 水平 | 0.4 | 2.2 | 0.4 | 4.5 | 控制室引上 | 2.6 | 4.4 | 3.8 | 4.5 | 控制室引上
[11 empty] | 29 |  |  |  | 2.2 | 29
[11 empty] | 24 | 引上 |  |  |  | 24 | 引上
[11 empty] | 17 |  |  |  |  | 20
16
3.9 | 垂直
SC20 |  | SC20 | SC20 | SC20 | SC20 |  |  | SC20 |  |  | SC25 |  | SC25 | SC25 | SC25 | SC20
15 | S-1水平 |  |  | 2.2 | [8 empty] | 2.6 | 2.2 | 2.2
[11 empty] | 17 |  |  |  |  | 20
16
金属线槽
3.8