# 广东省消防行政处罚裁量权基准实施细则

# （印发稿）

2025年11月

目录

第一部分 适用说明	1

第二部分 消防行政处罚裁量基准细则	9

- 公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业的	9

- 公众聚集场所经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符的	9

- 消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的	10

- 消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的	12

- 损坏、挪用消防设施、器材的	14

- 擅自拆除、停用消防设施、器材的	15

- 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的	16

- 埋压、圈占、遮挡消火栓的	18

- 占用防火间距的	19

- 占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的	20

- 人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的	21

- 经消防救援机构通知后不及时采取措施消除火灾隐患的	21

- 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的	22

- 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所未与居住场所保持安全距离的	23

- 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的	24

- 违反规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所。违反规定使用明火作业。在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。	25

- 指使、强令他人违反消防安全规定，冒险作业。	26

- 过失引起火灾	26

- 在火灾发生后阻拦报警，或者负有报告职责的人员不及时报警的；扰乱火灾现场秩序；拒不执行火灾现场指挥员指挥。	27

- 故意破坏、伪造火灾现场	29

- 擅自拆封、使用被查封场所、部位	30

- 人员密集场使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产，责令限期改正，逾期不改正的	30

- 电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定，责令限期改正，逾期不改正的	32

- 消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构，不具备从业条件从事消防技术服务活动的	33

- 消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构出具虚假文件、失实文件的	34

- 消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的	36

- 人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品，责令限期改正，逾期不改正的	38

- 非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品，责令限期改正，逾期不改正的	40

- 消防技术服务机构冒用其他消防技术服务机构名义从事社会消防技术服务活动的	43

- 消防技术服务机构所属注册消防工程师同时在两个以上社会组织执业的	44

- 消防技术服务机构指派无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动的	45

- 消防技术服务机构转包、分包消防技术服务项目的	46

- 消防技术服务机构未设立技术负责人、未明确项目负责人的	47

- 消防技术服务机构出具的书面结论文件未经技术负责人、项目负责人签名、盖章，或者未加盖消防技术服务机构印章的	48

- 消防技术服务机构承接业务未依法与委托人签订消防技术服务合同的	49

- 消防设施维护保养检测机构的项目负责人或者消防设施操作员未到现场实地开展工作的	50

- 消防技术服务机构未建立或者保管消防技术服务档案的	51

- 消防技术服务机构未公示营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等事项的	52

- 消防设施维护保养检测机构未按照规定要求在经其维护保养的消防设施所在建筑的醒目位置上公示消防技术服务信息的	52

- 聘用单位为申请人提供虚假注册申请材料的	53

- 申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册消防工程师资格注册的	54

- 未经注册擅自以注册消防工程师名义执业的	56

- 被依法注销注册后继续执业的	57

- 注册消防工程师有需要变更注册的情形，未经注册审批部门准予变更注册而继续执业的	58

- 注册消防工程师聘用单位出具的消防安全技术文件未经注册消防工程师签名、加盖执业印章的	59

- 注册消防工程师未按照国家标准、行业标准开展执业活动的	60

- 注册消防工程师减少执业活动项目内容、数量的	60

- 注册消防工程师执业活动质量不符合国家标准、行业标准的	61

- 注册消防工程师以个人名义承接执业业务、开展执业活动的	62

- 注册消防工程师变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资格证书、注册证、执业印章	62

- 注册消防工程师超出聘用单位业务范围开展执业活动的	63

- 在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续、进行公告，或者未落实消防现场监护措施的	64

- 高层民用建筑设置的户外广告牌、外装饰妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，或者改变、破坏建筑立面防火结构的	65

- 未设置外墙外保温材料提示性和警示性标识，或者未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统的	65

- 未按照规定落实消防控制室值班制度，或者安排不具备相应条件的人员值班的	66

- 未按照规定建立专职消防队、志愿消防队等消防组织的	67

- 因维修等需要停用建筑消防设施未进行公告、未制定应急预案或者未落实防范措施的	68

- 在高层民用建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电，拒不改正的	69

- 居民住宅区的物业服务人未履行消防安全责任的	70

- 未落实消防控制室值班制度，或者安排不具备相应条件的人员值班的	71

- 人员密集场所未在明显位置设置疏散示意图，或者歌舞娱乐放映游艺场所及其包房内未设置声音或者视像警报的	72

- 储存可燃物资仓库未执行消防技术标准和管理规定的	73

- 在建筑物的公共门厅、疏散通道、安全出口、楼梯间以及不符合消防安全条件的室内场所停放电动自行车、电动摩托车或者为电动自行车、电动摩托车及其电池充电，或者携带电动自行车、电动摩托车及其电池进入电梯轿厢的	74

- 建筑物的建设、使用、管理单位或者个人未按照规定明确标示管理范围内的消防车通道和消防车登高操作场地的	75

第三部分    消防安全领域不予行政处罚事项清单	76

第四部分    消防安全领域减轻行政处罚事项清单	84

第一部分 适用说明

一、为正确适用消防法律法规，进一步规范消防救援机构行政处罚裁量行为，提高行政执法水平，保护公民、法人和其他组织的合法权益，确保执法公平公正，根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国消防法》《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》《应急管理行政处罚裁量权基准暂行规定》《消防行政处罚裁量权基准》等法律法规和国家有关规定，结合我省消防行政执法实际，制定《广东省消防行政处罚裁量权基准实施细则》（以下简称《实施细则》）。

二、本《实施细则》所称的消防行政处罚裁量，是指消防救援机构实施消防行政处罚时，根据立法目的和处罚原则，在法律、法规和规章规定的处罚种类和幅度内，综合考量违法的事实、性质、手段、后果、情节和改正措施等因素，确定是否处罚以及对行政处罚的种类、幅度选择适用的活动。

三、本《实施细则》适用于广东省各级消防救援机构和被委托的执法主体确定消防行政处罚种类、幅度或作出不予处罚决定的裁量。广东省各级消防救援机构依照本《实施细则》进行行政处罚裁量，必须有充分的证据支持。

四、实施消防行政处罚，应当坚持法制统一、程序公正、公平合理、高效便民，遵循过罚相当、处罚与教育相结合的原则，确保消防行政处罚裁量权行使的合法性、合理性，推进严格规范公正文明执法。

五、同一时期、同一地区，对同一类违法主体实施的性质相同、情节相近或者相似、危害后果基本相当的消防安全违法行为，在消防行政处罚裁量时，适用的处罚种类应当基本一致，处罚幅度应当基本相当，处理结果应当基本一致。

六、当事人有下列情形之一的，不予行政处罚：

（一）不满十四周岁的未成年人有消防安全违法行为的；

（二）精神病人、智力残疾人在不能辨认或者不能控制自己行为时有消防安全违法行为的；

（三）消防安全违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的；

（四）当事人有证据足以证明没有主观过错的，法律、行政法规另有规定的，从其规定；

（五）消防安全违法行为终了且在二年内未被发现的，但涉及公民生命健康安全且有危害后果的，上述期限延长至五年，法律另有规定的除外；

（六）其他依法不予行政处罚的。

初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。

七、《实施细则》明确了消防安全领域不予行政处罚、减轻行政处罚事项清单，包括违法行为、适用情形、法律规定、处罚依据等内容。《实施细则》中未列明的违法行为，符合《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规规定的不予行政处罚条件的，依法作出不予行政处罚决定。依法不予行政处罚的，消防救援机构应当对当事人采取批评教育、约谈警示、指导服务、普法宣传等措施，教育、督促其依法依规开展活动。

监督检查中监督员认为违法行为适用本条规定不予行政处罚的，可以不立案，但应当制作《行政指导建议书》，载明当事人基本情况、违法事实、有关证据和有关行政指导建议，在3个工作日内送达当事人；受案后经调查认为违法行为适用本条规定可以不予处罚的，按照《消防救援机构办理行政案件程序规定》有关要求作出不予处罚决定。

八、当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚：

（一）已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有消防安全违法行为的；

（二）主动消除或者减轻消防安全违法行为危害后果的；

（三）受他人胁迫或者诱骗实施消防安全违法行为的；

（四）主动供述消防救援机构尚未掌握的消防安全违法行为的；

（五）配合消防救援机构查处违法行为有立功表现的；

（六）其他依法应当从轻或者减轻行政处罚的。

尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的，可以从轻或者减轻行政处罚。

违法行为被发现前，单位（个人）已经积极采取整改措施的或者违法行为被发现后，单位（个人）在行政处罚告知前完成整改并主动向消防救援机构书面报告核实的，视为主动消除或者减轻消防安全违法行为危害后果。

九、从轻处罚的，应当在法定处罚种类和处罚幅度内，适用较轻、较少的处罚种类或者较低的处罚幅度。处罚幅度的从轻，是指按照本《实施细则》确定的违法情节的下一违法情节实施处罚。如果本《实施细则》确定的违法情节是轻微的，则在轻微违法情节量罚幅度内适用较低的金额实施处罚。

减轻处罚的，应当适用法定处罚最低限度以下的处罚种类或者处罚幅度，包括应当并处时不并处、在法定最低罚款限值以下确定罚款数额等情形。对当事人作出减轻处罚决定的，应当经消防救援机构负责人组织集体讨论。

十、当事人有下列情形之一的，应当从重行政处罚：

（一）违法行为情节恶劣，造成严重社会影响，或者发生火灾事故造成人员伤亡的；

（二）对举报人、证人或者消防执法人员打击报复的；

（三）因同一消防安全违法行为受过刑事处罚，或者一年内因同一种消防安全违法行为受过消防行政处罚的；

（四）拒绝、阻碍或者以暴力方式威胁消防执法人员执行职务的；

（五）伪造、隐匿、销毁证据的；

（六）在规定期限内拒不整改或者未完成整改，违法行为处于持续状态的；

（七）发生火灾事故后逃匿或者瞒报、谎报的；

（八）其他依法从重行政处罚的。

发生火灾等突发事件，为了控制、减轻和消除突发事件引起的社会危害，对违反突发事件应对措施的行为，应当依法快速、从重处罚。

十一、从重处罚的，应当在法定处罚种类和幅度内对当事人适用较重种类或者较高幅度的处罚。处罚幅度的从重，是指按照本《实施细则》确定的违法情节的上一违法情节实施处罚。如果本《实施细则》确定的违法情节是严重的，则在严重违法情节量罚幅度内适用较高的金额实施处罚。

十二、根据立法目的和行政处罚原则，综合考虑了消防安全违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度以及单位（场所）使用性质等因素，根据法律法规，原则上将有处罚幅度的违法行为划分为轻微、较轻、一般、较重、严重五种具体情形，分别对应罚款幅度的0～20%、20%～40%、40%～60%、60%～80%、80%～100%五个量罚区间。

十三、进行罚款处罚裁量时，应当首先确定违法行为的违法情节及具体情形。不同违法情节所对应的情形并存时，应当选择并存情形中较为严重的情节。

在不同违法情节内，应当综合考虑违法行为的对象、后果、数额、次数、当事人主观过错等因素，根据从重、从轻、减轻等法定裁量情节，采取同向调节相叠加、逆向调节相抵减的方式，确定具体的处罚结果。

十四、对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。若同一个违法行为违反不同法律、行政法规和部门规章规定或者违反同一效力层级的法律、行政法规和部门规章规定的，按照上位法优于下位法、特别规定优于一般规定、新的规定优于旧的规定等原则适用。同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的，按照罚款数额高的规定处罚。

法律、行政法规和部门规章规定应当并处两种以上处罚种类的，应当同时适用；规定可以并处的，可以选择适用。

十五、当事人有两个以上应当给予行政处罚的违法行为的，分别裁量，合并执行。

当同时存在两种以上违法行为，仅违反法律责任条款中同一项规定的，按照法律拟制同一违法行为进行处罚，分别裁量，从一重确定量罚幅度。

十六、在消防行政处罚集体议案记录和行政处罚决定审批表中，应当提出拟作出行政处罚的种类及幅度、额度的建议，并说明处罚裁量的事实和理由等情况。

在作出行政处罚决定前，应当告知当事人拟作出的行政处罚内容及事实、理由、依据，以及其依法享有的陈述、申辩、要求听证等权利，并在行政处罚决定书中对消防行政处罚裁量权基准的适用情况予以明确。

十七、消防救援机构应当通过执法考核评议、执法专项监督、行政复议附带审查、行政执法投诉举报处理等方式，加强对行政处罚裁量权基准制度执行情况的监督检查。通过系统监测执法数据，及时预警处罚畸轻畸重等风险，防止标准不一、执法随意。发现实施消防行政处罚裁量明显不当的，应当及时予以纠正；情节严重的，对有关责任人员依照相关规定追究执法过错责任。

十八、消防安全违法行为涉嫌构成失火罪，消防责任事故罪，强令、组织他人违章冒险作业罪，危险作业罪和提供虚假证明文件罪等刑事犯罪的，应当按照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》《广东省消防安全行政执法与刑事司法衔接工作实施办法》等有关规定程序依法移交司法机关，不得以罚代刑。

十九、消防救援机构实施消防行政处罚应当按照管辖权限依法决定，并按照有关规定规范表述消防行政处罚案件案由（即消防安全违法行为名称）。

对涉及从事消防技术服务活动的消防安全违法行为，支队级及以下消防救援机构应当在依法作出消防行政处罚决定后七日内，将相关情况由支队统一报省级消防救援机构。

二十、除有特别说明以外，本《实施细则》中的“以上”含本数，“以下”不含本数；“超过”不含本数，“不超过”含本数。处罚依据中的“以上”“以下”均包含本数。

- 二十一、本《实施细则》关于《高层民用建筑消防安全管理规定》的罚则中，“经营性单位和个人”中的“个人”指的是作为经营主体的个人，而不是指经营性单位的责任人。“非经营性单位和个人”中的“个人”指的是作为非经营主体的个人，而不是指非经营性单位的责任人。

- 二十二、《实施细则》中引用法律、行政法规和部门规章更新至2025年8月30日。《实施细则》施行后，“法律规定”“处罚依据”中涉及的法律法规发生修改或变化的，以现行有效的法律法规内容为准。

二十三、《实施细则》自2025年11月9日起施行。原《广东省消防救援机构行政处罚裁量规定》同时废止。

第二部分 消防行政处罚裁量基准细则

| 序号 | 违法行为 | 法律规定 | 处罚依据 | 违法情节及具体情形 |  | 量罚幅度 （×为具体罚款金额） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业的 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第十五条第四款 公众聚集场所未经消防救援机构许可的，不得投入使用、营业。消防安全检查的具体办法，由国务院应急管理部门制定。 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 违反本法规定，有下列行为之一的，由住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款： （四）公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业的，或者经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符的。 | 严重 | 场所存在重大火灾隐患，且未主动停止使用、营业的。 | 责令停止使用或者停产停业，并处罚款（24.6万元≤×≤30万元） |
|  |  |  |  | 较重 | 存在公众聚集场所投入使用、营业检查规则中涉及消防安全技术条件的重要事项3项以上或者其他消防安全事项的重要事项1项以上，且未主动停止使用、营业的。 | 责令停止使用或者停产停业，并处罚款（19.2万元≤×≤24.6万元） |
|  |  |  |  | 一般 | 存在公众聚集场所投入使用、营业检查规则中涉及消防安全技术条件的重要事项1项以上3项以下，且未主动停止使用、营业的。 | 责令停止使用或者停产停业，并处罚款（13.8万元≤×≤19.2万元） |
|  |  |  |  | 较轻 | 存在公众聚集场所投入使用、营业检查规则中涉及消防安全责任、消防安全管理等重要事项，且未主动停止使用、营业的。 | 责令停止使用或者停产停业，并处罚款（8.4万元≤×≤13.8万元） |
|  |  |  |  | 轻微 | 有下列情形之一的： 1.符合消防安全要求、具备许可条件的； 2.主动停止使用、营业的。 | 责令停止使用或者停产停业，并处罚款（3万元≤×≤8.4万元） |
| 备注 | “主动停止使用、营业的”是指监督检查当日或者监督检查前主动完成停止使用、营业的。 |  |  |  |  |  |
|  | 公众聚集场所经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符的 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第十五条第一款 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查实行告知承诺管理。公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查，作出场所符合消防技术标准管理规定的承诺，提交规定的材料，并对其承诺和材料的真实性负责。 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 违反本法规定，有下列行为之一的，由住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款： （四）公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业的，或者经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符的。 | 严重 | 场所存在重大火灾隐患，且未主动停止使用、营业的。 | 责令停止使用或者停产停业，并处罚款（24.6万元≤×≤30万元） |
|  |  |  |  | 较重 | 存在公众聚集场所投入使用、营业检查规则中涉及消防安全技术条件的重要事项3项以上或者其他消防安全事项1项以上，与承诺不符，且未主动停止使用、营业的。 | 责令停止使用或者停产停业，并处罚款（19.2万元≤×≤24.6万元） |
|  |  |  |  | 一般 | 存在公众聚集场所投入使用、营业检查规则中涉及消防安全技术条件的重要事项1项以上3项以下与承诺不符，且未主动停止使用、营业的。 | 责令停止使用或者停产停业，并处罚款（13.8万元≤×≤19.2万元） |
|  |  |  |  | 较轻 | 存在公众聚集场所投入使用、营业检查规则中涉及消防安全责任、消防安全管理等重要事项与承诺不符，且未主动停止使用、营业的。 | 责令停止使用或者停产停业，并处罚款（8.4万元≤×≤13.8万元） |
|  |  |  |  | 轻微 | 主动停止使用、营业的。 | 责令停止使用或者停产停业，并处罚款（3万元≤×≤8.4万元） |
| 备注 | “主动停止使用、营业的”是指监督检查当日或者监督检查前主动完成停止使用、营业的。 |  |  |  |  |  |
|  | 消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责： （二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款： （一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的。 | 严重 | 疏散楼梯、安全出口设置的形式和数量不符合工程建设消防技术标准要求的。 | 4.1万元≤×≤5万元 |
|  |  |  |  | 较重 | 按标准应当设置而未设置火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、疏散指示标志的。 | 3.2万元≤×≤4.1万元 |
|  |  |  |  | 一般 | 有下列情形之一的： 1.按标准应当设置而未设置的消防设施类别，3类以上的； 2.按标准应当设置而未设置或者设置不符合标准要求的消防设施数量占该类应设总数量10%以上的。 | 2.3万元≤×≤3.2万元 |
|  |  |  |  | 较轻 | 有下列情形之一的： 1.按标准应当设置而未设置的消防设施类别，2类的； 2.按标准应当设置而未设置或者设置不符合标准要求的消防设施数量占该类应设总数量10%以下的； 3.按标准应当设置而未设置或者设置不符合标准要求的消防器材或消防安全标志数量占该类应设总数量的50%以上的。 | 1.4万元≤×≤2.3万元 |
|  |  |  |  | 轻微 | 有下列情形之一的： 1.按标准应当设置而未设置的消防设施类别1类，或者其他情形的； 2.按标准应当设置而未设置或者设置不符合标准要求的消防器材或消防安全标志数量占该类应设总数量的50%以下的。 | 5000元≤×≤1.4万元 |
| 备注 | 当事人存在违反同一条款的两个以上的违法行为，分别对应不同违法情节时，应当选择并存情形中较为严重的情节，拟制为一个违法行为处罚即可。例如同一场所，1类消防设施未保持完好有效和3类消防设施未按标准设置同时存在时，两个违法行为分别裁量，1类消防设施未保持完好有效判定为轻微，3类消防设施未按照标准设置判定为一般时，仅按照消防设施未按照标准设置，违法情节一般处罚即可。 |  |  |  |  |  |
|  | 消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责： （二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款： （一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的。 | 严重 | 有下列情形之一的： 1.火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统严重损坏或者瘫痪，无法使用的； 2.防火门、防火卷帘等防火分隔设施严重损坏或者瘫痪，无法使用，或者损坏数量比例达到90%以上的。 | 4.1万元≤×≤5万元 |
|  |  |  |  | 较重 | 有下列情形之一的： 1.未保持完好有效的消防设施类别，5类以上的； 2.防火卷帘、防火门等防火分隔设施损坏数量比例达到70%以上的，90%以下的。 | 3.2万元≤×≤4.1万元 |
|  |  |  |  | 一般 | 有下列情形之一的： 1.未保持完好有效的单类消防设施数量占此类总数量10%以上，但不影响系统整体运行的； 2.未保持完好有效的消防设施类别，3类以上5类以下的； 3.防火卷帘、防火门等防火分隔设施损坏数量比例达到30%以上的，70%以下的。 | 2.3万元≤×≤3.2万元 |
|  |  |  |  | 较轻 | 有下列情形之一的： 1.未保持完好有效的单类消防设施数量占此类总数量的10%以下的，但不影响系统整体运行的； 2.未保持完好有效的消防设施类别，2类的； 3.防火卷帘、防火门等防火分隔设施损坏数量比例达到15%以上的，30%以下的； 4.未保持完好有效的消防器材或消防安全标志数量占该类应设总数量的50%以上的。 | 1.4万元≤×≤2.3万元 |
|  |  |  |  | 轻微 | 有下列情形之一的： 1.未保持完好有效的消防设施类别1类，或者其他情形的； 2.防火卷帘、防火门等防火分隔设施损坏数量比例达到15%以下的； 3.未保持完好有效的消防器材或消防安全标志数量占该类应设总数量的50%以下的。 | 5000元≤×≤1.4万元 |
|  | 损坏、挪用消防设施、器材的 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款： （二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的。 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。 | 严重 | 损坏火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明等，导致3类以上系统整体无法正常使用的。 | 对单位处罚款（4.1万元≤×≤5万元），对个人处罚款（350元≤×≤500元） |
|  |  |  |  | 较重 | 损坏火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明等，导致1类以上3类以下系统整体无法正常使用的。 | 对单位处罚款（3.2万元≤×≤4.1万元），对个人处罚款（200≤×≤350元） |
|  |  |  |  | 一般 | 有下列情形之一的： 1.损坏火灾自动报警、自动灭火、消火栓、防烟排烟以及应急广播和应急照明等系统组件，导致系统局部无法正常使用的； 2.损坏消防器材，3处以上的； 3.挪用消防设施、器材，4处以上的。 | 对单位处罚款（2.3万元≤×≤3.2万元），对个人处罚款（100元≤×≤200元） |
|  |  |  |  | 较轻 | 有下列情形之一的： 1.损坏火灾自动报警、自动灭火、消火栓、防烟排烟以及应急广播和应急照明等系统组件，不影响系统正常使用的； 2.损坏消防器材，2处的； 3.挪用消防设施、器材，3处的。 | 对单位处罚款（1.4万元≤×≤2.3万元），对个人处罚款（×≤100元） |
|  |  |  |  | 轻微 | 有下列情形之一的： 1.损坏消防器材，1处的； 2.挪用消防设施、器材，1处以上3处以下的。 | 对单位处罚款（5000元≤×≤1.4万元），对个人处警告 |
|  | 擅自拆除、停用消防设施、器材的 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款： （二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的。 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。 | 严重 | 擅自拆除、停用火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明等，导致3类以上系统整体无法正常使用的。 | 对单位处罚款（4.1万元≤×≤5万元），对个人处罚款（350元≤×≤500元） |
|  |  |  |  | 较重 | 擅自拆除、停用火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明等，导致1类以上3类以下系统整体无法正常使用的。 | 对单位处罚款（3.2万元≤×≤4.1万元），对个人处罚款（200≤×≤350元） |
|  |  |  |  | 一般 | 擅自拆除、停用火灾自动报警、自动灭火、消火栓、防烟排烟以及应急广播和应急照明等系统组件，导致系统局部无法正常使用的。 | 对单位处罚款（2.3万元≤×≤3.2万元），对个人处罚款（100元≤×≤200元） |
|  |  |  |  | 较轻 | 有下列情形之一的： 1.擅自拆除、停用火灾自动报警、自动灭火、消火栓、防烟排烟以及应急广播和应急照明等系统组件，不影响系统正常使用的； 2.擅自拆除、停用消防器材，2处以上的； 3.擅自停用消防设施，2类以上的。 | 对单位处罚款（1.4万元≤×≤2.3万元），对个人处罚款（×≤100元） |
|  |  |  |  | 轻微 | 有下列情形之一的： 1.擅自拆除、停用消防器材，1处的； 2.其他擅自停用消防设施的。 | 对单位处罚款（5000元≤×≤1.4万元），对个人处警告 |
|  | 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款： （三）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的。 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。 | 严重 | 有下列情形之一的： 1.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口，或者有其他妨碍安全疏散行为导致人员无法通行，且不能当场改正，2处以上的； 2.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为，5处以上的。 | 对单位处罚款（4.1万元≤×≤5万元），对个人处罚款（350元≤×≤500元） |
|  |  |  |  | 较重 | 有下列情形之一的： 1.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口，或者有其他妨碍安全疏散行为导致人员无法通行，且不能当场改正，1处的； 2.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为，4处的。 | 对单位处罚款（3.2万元≤×≤4.1万元），对个人处罚款（200≤×≤350元） |
|  |  |  |  | 一般 | 有下列情形之一的： 1.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口，或者有其他妨碍安全疏散行为导致人员无法通行，但能够当场改正的； 2.占用、堵塞的疏散通道、安全出口宽度占该疏散通道、安全出口宽度50%以上，且无法当场改正的； 3.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为，3处的。 | 对单位处罚款（2.3万元≤×≤3.2万元），对个人处罚款（100元≤×≤200元） |
|  |  |  |  | 较轻 | 有下列情形之一的： 1.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为，2处的； 2.占用、堵塞的疏散通道、安全出口宽度占该疏散通道、安全出口宽度20%以上50%以下，且无法当场改正的。 | 对单位处罚款（1.4万元≤×≤2.3万元），对个人处罚款（×≤100元） |
|  |  |  |  | 轻微 | 有下列情形之一的： 1.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为，1处的； 2.占用、堵塞的疏散通道、安全出口宽度占该疏散通道、安全出口宽度20%以下，且无法当场改正的。 | 对单位处罚款（5000元≤×≤1.4万元），对个人处警告 |
|  | 埋压、圈占、遮挡消火栓的 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款： （四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的。 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。 | 严重 | 埋压、圈占、遮挡消火栓10处以上，且无法当场改正的。 | 对单位处罚款（4.1万元≤×≤5万元），对个人处罚款（350元≤×≤500元） |
|  |  |  |  | 较重 | 埋压、圈占、遮挡消火栓5处以上10处以下，且无法当场改正的。 | 对单位处罚款（3.2万元≤×≤4.1万元），对个人处罚款（200≤×≤350元） |
|  |  |  |  | 一般 | 埋压、圈占、遮挡消火栓3处以上5处以下，且无法当场改正的。 | 对单位处罚款（2.3万元≤×≤3.2万元），对个人处罚款（100元≤×≤200元） |
|  |  |  |  | 较轻 | 有下列情形之一的： 1.埋压、圈占、遮挡消火栓1处以上3处以下，且无法当场改正的； 2.埋压、圈占、遮挡消火栓2处以上，可以当场改正的。 | 对单位处罚款（1.4万元≤×≤2.3万元），对个人处罚款（×≤100元） |
|  |  |  |  | 轻微 | 埋压、圈占、遮挡消火栓1处，可以当场改正的。 | 对单位处罚款（5000元≤×≤1.4万元），对个人处警告 |
|  | 占用防火间距的 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款： （四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的。 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。 | 严重 | 有下列情形之一的： 1.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与人员密集场所、居住场所的防火间距被占用的； 2.既有防火间距在国家工程建设消防技术标准规定值的75%以下，且无法当场改正的。 | 对单位处罚款（4.1万元≤×≤5万元），对个人处罚款（350元≤×≤500元） |
|  |  |  |  | 较重 | 有下列情形之一的： 1.既有防火间距在国家工程建设消防技术标准规定值的75%以上85%以下，且无法当场改正的； 2.占用防火间距3处以上，且无法当场改正的。 | 对单位处罚款（3.2万元≤×≤4.1万元），对个人处罚款（200≤×≤350元） |
|  |  |  |  | 一般 | 有下列情形之一的： 1.既有防火间距在国家工程建设消防技术标准规定值的85%以上，且无法当场改正的； 2.既有防火间距在国家工程建设消防技术标准规定值的75%以下，可以当场改正的； 3.占用防火间距2处，且无法当场改正的。 | 对单位处罚款（2.3万元≤×≤3.2万元），对个人处罚款（100元≤×≤200元） |
|  |  |  |  | 较轻 | 有下列情形之一的： 1.既有防火间距在国家工程建设消防技术标准规定值的75%以上90%以下，可以当场改正的； 2.占用防火间距1处，且无法当场改正的。 | 对单位处罚款（1.4万元≤×≤2.3万元），对个人处罚款（×≤100元） |
|  |  |  |  | 轻微 | 有下列情形之一的： 1.既有防火间距在国家工程建设消防技术标准规定值的90%以上，可以当场改正的； 2.占用防火间距，可以当场改正的。 | 对单位处罚款（5000元≤×≤1.4万元），对个人处警告 |
|  | 占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款： （五）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的。 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。 | 严重 | 占用、堵塞、封闭消防车通道，导致消防车无法通行的。 | 对单位处罚款（4.1万元≤×≤5万元），对个人处罚款（350元≤×≤500元） |
|  |  |  |  | 较重 | 占用、堵塞、封闭消防车通道4处以上，妨碍消防车通行的。 | 对单位处罚款（3.2万元≤×≤4.1万元），对个人处罚款（200≤×≤350元） |
|  |  |  |  | 一般 | 占用、堵塞、封闭消防车通道3处，妨碍消防车通行的。 | 对单位处罚款（2.3万元≤×≤3.2万元），对个人处罚款（100元≤×≤200元） |
|  |  |  |  | 较轻 | 占用、堵塞、封闭消防车通道2处，妨碍消防车通行的。 | 对单位处罚款（1.4万元≤×≤2.3万元），对个人处罚款（×≤100元） |
|  |  |  |  | 轻微 | 占用、堵塞、封闭消防车通道1处，妨碍消防车通行的。 | 对单位处罚款（5000元≤×≤1.4万元），对个人处警告 |
|  | 人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款： （六）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的。 | 严重 | 在消防救援窗或排烟窗设置障碍物，影响逃生和灭火救援的。 | 4.1万元≤×≤5万元 |
|  |  |  |  | 较重 | 在5个以上其他门窗上设置障碍物，影响逃生和灭火救援的。 | 3.2万元≤×≤4.1万元 |
|  |  |  |  | 一般 | 在3个以上5个以下其他门窗上设置障碍物，影响逃生和灭火救援的。 | 2.3万元≤×≤3.2万元 |
|  |  |  |  | 较轻 | 在2个其他门窗上设置障碍物，影响逃生和灭火救援的。 | 1.4万元≤×≤2.3万元 |
|  |  |  |  | 轻微 | 在1个其他门窗上设置障碍物，影响逃生和灭火救援的。 | 5000元≤×≤1.4万元 |
| 备注 | 严重情形中消防救援窗仅指专用的消防救援窗。 |  |  |  |  |  |
|  | 经消防救援机构通知后不及时采取措施消除火灾隐患的 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第五项 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责： （五）组织防火检查，及时消除火灾隐患。 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款： （七）对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。 | 严重 | 责令改正限期届满后，仍然存在重大火灾隐患直接判定要素的。 | 4.1万元≤×≤5万元 |
|  |  |  |  | 较重 | 有下列情形之一的： 1.仍有5处以上一般火灾隐患，未及时采取措施消除的； 2.仍有3处以上一般火灾隐患，但未采取任何措施消除的。 | 3.2万元≤×≤4.1万元 |
|  |  |  |  | 一般 | 有下列情形之一的： 1.仍有3处以上5处以下一般火灾隐患，未及时采取措施消除的； 2.仍有1处以上3处以下一般火灾隐患，但未采取任何措施消除的。 | 2.3万元≤×≤3.2万元 |
|  |  |  |  | 较轻 | 仍有2处一般火灾隐患，未及时采取措施消除的。 | 1.4万元≤×≤2.3万元 |
|  |  |  |  | 轻微 | 仍有1处一般火灾隐患，未及时采取措施消除的。 | 5000元≤×≤1.4万元 |
|  | 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第十九条第一款 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第六十一条第一款 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，或者未与居住场所保持安全距离的，责令停产停业，并处五千元以上五万元以下罚款。 | 严重 | 居住场所的人数30人以上的。 | 责令停产停业，并处罚款（4.1万元≤×≤5万元） |
|  |  |  |  | 较重 | 居住场所的人数10人以上30人以下的。 | 责令停产停业，并处罚款（3.2万元≤×≤4.1万元） |
|  |  |  |  | 一般 | 居住场所的人数3人以上10人以下的。 | 责令停产停业，并处罚款（2.3万元≤×≤3.2万元） |
|  |  |  |  | 较轻 | 居住场所的人数2人的。 | 责令停产停业，并处罚款 （1.4万元≤×≤2.3万元） |
|  |  |  |  | 轻微 | 居住场所的人数1人的。 | 责令停产停业，并处罚款（5000元≤×≤1.4万元） |
|  | 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所未与居住场所保持安全距离的 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第十九条第一款 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第六十一条第一款 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，或者未与居住场所保持安全距离的，责令停产停业，并处五千元以上五万元以下罚款。 | 严重 | 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所的既有防火间距在国家工程建设消防技术标准规定值的75%以下，且居住场所的人数10人以上的。 | 责令停产停业，并处罚款（4.1万元≤×≤5万元） |
|  |  |  |  | 较重 | 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所的既有防火间距在国家工程建设消防技术标准规定值的75%以下，且居住场所的人数3人以上10人以下的。 | 责令停产停业，并处罚款（3.2万元≤×≤4.1万元） |
|  |  |  |  | 一般 | 有下列情形之一的： 1.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所的既有防火间距在国家工程建设消防技术标准规定值的75%以下，且居住场所的人数1人以上3人以下的； 2.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所的防火间距不符合标准，但在国家工程建设消防技术标准规定值75%以上，且居住场所的人数10人以上的。 | 责令停产停业，并处罚款（2.3万元≤×≤3.2万元） |
|  |  |  |  | 较轻 | 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所的防火间距不符合标准，但在国家工程建设消防技术标准规定值75%以上，且居住场所的人数3人以上10人以下的。 | 责令停产停业，并处罚款（1.4万元≤×≤2.3万元） |
|  |  |  |  | 轻微 | 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所的防火间距不符合标准，但在国家工程建设消防技术标准规定值75%以上，且居住场所的人数1人以上3人以下的。 | 责令停产停业，并处罚款（5000元≤×≤1.4万元） |
|  | 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第十九条第二款 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，应当符合国家工程建设消防技术标准。 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的，依照前款规定处罚。 | 严重 | 在厂房、库房、商场中设置员工宿舍，且不符合住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求的。 | 责令停产停业，并处罚款（4.1万元≤×≤5万元） |
|  |  |  |  | 较重 | 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所合用，防火分隔、安全疏散、报警和灭火系统，均不符合消防技术标准的。 | 责令停产停业，并处罚款（3.2万元≤×≤4.1万元） |
|  |  |  |  | 一般 | 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所合用，防火分隔、安全疏散、报警和灭火系统中，2项以上不符合消防技术标准的。 | 责令停产停业，并处罚款（2.3万元≤×≤3.2万元） |
|  |  |  |  | 较轻 | 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所合用，防火分隔、安全疏散、报警和灭火系统中，1项不符合消防技术标准的。 | 责令停产停业，并处罚款（1.4万元≤×≤2.3万元） |
|  |  |  |  | 轻微 | 除上述情形以外的其他情形。 | 责令停产停业，并处罚款（5000元≤×≤1.4万元） |
|  | 违反规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所。违反规定使用明火作业。在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第二十一条第一款 禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守消防安全规定。 《中华人民共和国消防法》第二十三条第二款 进入生产、储存易燃易爆危险品的场所，必须执行消防安全规定。禁止非法携带易燃易爆危险品进入公共场所或者乘坐公共交通工具。 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第六十三条 违反本法规定，有下列行为之一的，处警告或者五百元以下罚款；情节严重的，处五日以下拘留： （一）违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所的； （二）违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的。 | 严重 | 1.违反规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所，经劝阻拒不改正的； 2.违反规定使用明火作业，经劝阻拒不改正的； 3.引发公众聚集场所火灾的； 4.在具有火灾危险的场所吸烟、使用明火的，经劝阻拒不改正的； 5.在易燃易爆危险品场所吸烟、使用明火的，经劝阻拒不改正的。 | 处5日以下行政拘留，移送公安机关办理。 |
|  |  |  |  | 较重 | 1.违反规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所的； 2.违反规定使用明火作业的； 3.引发除公众聚集场所外其他场所火灾的； 4.在易燃易爆危险品场所吸烟、使用明火的。 | 200元≤×≤500元 |
|  |  |  |  | 一般 | 在具有火灾危险的场所吸烟、使用明火的，未造成危害后果的； | 100元≤×≤200元 |
|  |  |  |  | 较轻 | 违法行为人经教育后主动改正，并立即加以改正的。 | X≤100元 |
|  |  |  |  | 轻微 | 违法行为人主动认识错误并立即加以改正的。 | 警告 |
| 备注 | 涉嫌构成犯罪的，应及时移送司法机关，具体移送标准详见《广东省消防安全行政执法与刑事司法衔接工作实施办法》。 |  |  |  |  |  |
|  | 指使、强令他人违反消防安全规定，冒险作业。 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第二十一条 禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守消防安全规定。 进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第六十四条第一款 违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款： （一）指使、强令他人违反消防安全规定，冒险作业的； | 严重 | 违法行为人实施违法行为，引起火灾，造成30万元以上，50万元以下财产损失或者造成重伤2人的。 | 处10日以上15日以下行政拘留，移送公安机关办理；并处罚款250≤X≤500元 |
|  |  |  |  | 较重 | 违法行为人实施违法行为，引起火灾，造成1万元以上30万元以下财产损失或者造成重伤1人的。 | 处10日以上15日以下行政拘留，移送公安机关办理；并处罚款X≤250元 |
|  |  |  |  | 一般 | 违法行为人实施违法行为，引起火灾，造成1万元以下财产损失或者造成人员受伤的。 | 处10日以上15日以下行政拘留，移送公安机关办理。 |
|  |  |  |  | 较轻 | 违法行为人实施违法行为，未引起火灾，但未立即改正的。 | X≤500元 |
|  |  |  |  | 轻微 | 违法行为人实施违法行为，未引起火灾，但立即改正的。 | 警告 |
|  | 过失引起火灾 | / | 【法律】《中华人民共和国消防法》第六十四条第一款 违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款： （二）过失引起火灾的； | 严重 | 1.引发人员密集场所火灾，造成30万元以上，50万元以下财产损失的。 | 处10日以上15日以下行政拘留，移送公安机关办理；并处罚款250≤X≤500元 |
|  |  |  |  | 较重 | 1.引发人员密集场所火灾，造成1万元以上30万元以下财产损失； 2.引发除人员密集场所外火灾，造成30万元以上，50万元以下财产损失的。 | 处10日以上15日以下行政拘留，移送公安机关办理；并处罚款X≤250元 |
|  |  |  |  | 一般 | 1.引发人员密集场所火灾，造成财产损失在1万元以下的； 2.引发除人员密集场所外火灾，造成1万元以上30万元以下财产损失。 | 处10日以上15日以下行政拘留，移送公安机关办理。 |
|  |  |  |  | 较轻 | 1.引发除人员密集场所外火灾，造成财产损失在1万元以下的。 | X≤500元 |
|  |  |  |  | 轻微 | 引发除人员密集场所外火灾，未造成人员伤亡，且财产损失在1千元以下的。 | 警告 |
|  | 在火灾发生后阻拦报警，或者负有报告职责的人员不及时报警的；扰乱火灾现场秩序；拒不执行火灾现场指挥员指挥。 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第四十四条第一款 任何人发现火灾都应该立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警。严禁谎报火警。 《中华人民共和国消防法》第四十五条 消防救援机构统一组织和指挥火灾现场扑救，应当优先保障遇险人员的生命安全。 火灾现场总指挥根据扑救火灾的需要，有权决定下列事项： （一）使用各种水源； （二）截断电力、可燃气体和可燃液体的输送，限制用火用电； （三）划定警戒区，实行局部交通管制； （四）利用临近建筑物和有关设施； （五）为了抢救人员和重要物资，防止火势蔓延，拆除或者破损毗邻火灾现场的建筑物、构筑物或者设施等； （六）调动供水、供电、供气、通信、医疗救护、交通运输、环境保护等有关单位协助灭火救援。 根据扑救火灾的紧急需要，有关地方人民政府应当组织人员、调集所需物资支援灭火。 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第六十四条第一款 违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款： （三）在火灾后阻拦报警，或者负有报告职责的人员不及时报警的； （四）扰乱火灾现场秩序，或者拒不执行火灾现场指挥员指挥，影响灭火救援的； | 严重 | 火灾造成人员受伤的，且重伤3人以下或者轻伤的。 | 处10日以上15日以下行政拘留，移送公安机关办理；并处罚款250≤X≤500元 |
|  |  |  |  | 较重 | 火灾直接经济损失在30万元以上，50万元以下。 | 处10日以上15日以下行政拘留，移送公安机关办理；并处罚款X≤250元 |
|  |  |  |  | 一般 | 火灾直接经济损失在1万元以上30万元以下，且未造成人员伤亡的。 | 处10日以上15日以下行政拘留，移送公安机关办理 |
|  |  |  |  | 较轻 | 火灾直接经济损失在1千元以上1万元以下，且未造成人员伤亡的。 | X≤500元 |
|  |  |  |  | 轻微 | 火灾直接经济损失不超过1千元，且未造成人员伤亡的。 | 警告 |
|  | 故意破坏、伪造火灾现场 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第五十一条第二款 火灾扑灭后，发生火灾的单位和相关人员应当按照消防救援机构的要求保护现场，接受事故调查，如实提供与火灾有关的情况。 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第六十四条第一款 违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款： （五）故意破坏或者伪造火灾现场的。 | 严重 | 火灾现场受破坏，无法开展火灾事故调查的。 | 处10日以上15日以下行政拘留，移送公安机关办理；并处罚款250≤X≤500元 |
|  |  |  |  | 较重 | 造成火灾现场关键痕迹、关键物证灭失，影响火灾事故原因认定的； | 处10日以上15日以下行政拘留，移送公安机关办理；并处罚款X≤250元 |
|  |  |  |  | 一般 | 1.造成火灾现场一般痕迹、一般物证灭失，影响火灾事故调查进展的； 2.经指出违法行为后再次发生同类违法行为的。 | 处10日以上15日以下行政拘留，移送公安机关办理。 |
|  |  |  |  | 较轻 | 造成火灾现场一般痕迹、一般物证灭失，但尚未对火灾事故调查工作造成影响的。 | X≤500元 |
|  |  |  |  | 轻微 | 能立即纠正违法行为，尚未对火灾事故调查工作造成影响的。 | 警告 |
|  | 擅自拆封、使用被查封场所、部位 | / | 【法律】《中华人民共和国消防法》第六十四条第一款 违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款： （六）擅自拆封或者使用被消防救援机构查封的场所、部位的。 | 严重 | 人员密集场所擅自拆封被消防救援机构查封的场所、部位，并投入使用的。 | 处10日以上15日以下行政拘留，移送公安机关办理；并处罚款250≤X≤500元 |
|  |  |  |  | 较重 | 除人员密集场所外，其他场所擅自拆封被消防救援机构查封的场所、部位，并投入使用的。 | 处10日以上15日以下行政拘留，移送公安机关办理；并处罚款X≤250元 |
|  |  |  |  | 一般 | 擅自拆封被消防救援机构查封的场所、部位，进入现场非整改火灾隐患或消除违法行为的。 | 处10日以上15日以下行政拘留，移送公安机关办理。 |
|  |  |  |  | 较轻 | 擅自拆封被消防救援机构查封的场所、部位，进入现场整改火灾隐患或消除违法行为的。 | X≤500元 |
|  |  |  |  | 轻微 | 擅自拆封被消防救援机构查封的场所、部位，但并未进入现场的。 | 警告 |
|  | 人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品，责令限期改正，逾期不改正的 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第二十四条第一款 消防产品必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。禁止生产、销售或者使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正；逾期不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上二千元以下罚款；情节严重的，责令停产停业。 | 严重 | 有下列情形之一的： 1.未采取任何措施改正的； 2.仍不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品种类，5类以上的； 3.仍不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品数量，40件以上的； 4.仍不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品货值，20万元以上的。 | 对人员密集场所处罚款（4.1万元≤×≤5万元）；并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（1700元≤×≤2000元） |
|  |  |  |  | 较重 | 有下列情形之一的： 1.仍不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品种类，4类的； 2.仍不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品数量，30件以上40件以下的； 3.仍不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品货值，5万元以上20万元以下的。 | 对人员密集场所处罚款（3.2万元≤×≤4.1元），并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（1400元≤×≤1700元） |
|  |  |  |  | 一般 | 有下列情形之一的： 1.仍不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品种类，3类的； 2.仍不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品数量，20件以上30件以下的。 | 对人员密集场所处罚款（2.3万元≤×≤3.2万元），并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（1100元≤×≤1400元） |
|  |  |  |  | 较轻 | 有下列情形之一的： 1.仍不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品种类，2类的； 2.仍不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品数量，10件以上20件以下的。 | 对人员密集场所处罚款（1.4万元≤×≤2.3万元）；并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（800元≤×≤1100元） |
|  |  |  |  | 轻微 | 有下列情形之一的： 1.仍不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品种类，1类的； 2.仍不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品数量，1件以上10件以下的。 | 对人员密集场所处罚款（5000元≤×≤1.4万元）；并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（500元≤×≤800元） |
| 备注 | 1.同时满足两种以上严重违法情形的，责令停产停业。 2.除依法处罚外，还应当将有关情况书面通报同级产品质量监督部门、市场监督管理部门。 |  |  |  |  |  |
|  | 电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定，责令限期改正，逾期不改正的 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款 电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测，必须符合消防技术标准和管理规定。 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第六十六条 电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正；逾期不改正的，责令停止使用，可以并处一千 元以上五千元以下罚款。 | 严重 | 有下列情形之一的： 1.未采取任何措施改正的； 2.仍不符合消防技术标准和管理规定，5处以上的。 | 责令停止使用，可以并处罚款（4200元≤×≤5000元） |
|  |  |  |  | 较重 | 仍不符合消防技术标准和管理规定，4处的。 | 责令停止使用，可以并处罚款（3400元≤×≤4200元） |
|  |  |  |  | 一般 | 仍不符合消防技术标准和管理规定，3处的。 | 责令停止使用，可以并处罚款（2600元≤×≤3400元） |
|  |  |  |  | 较轻 | 仍不符合消防技术标准和管理规定，2处的。 | 责令停止使用，可以并处罚款（1800元≤×≤2600元） |
|  |  |  |  | 轻微 | 仍不符合消防技术标准和管理规定，1处的。 | 责令停止使用，可以并处罚款（1000元≤×≤1800元） |
|  | 消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构，不具备从业条件从事消防技术服务 活动的 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第三十四条 消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构应当符合从业条件，执业人员应当依法获得相应的资格；依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则，接受委托提供消防技术服务，并对服务质量负责。 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构，不具备从业条件从事消防技术服务活动或者出具虚假文件的，由消防救援机构责令改正，处五万元以上十万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款；不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的，责令改正，处五万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；情节严重的，依法责令停止执业或者吊销相应资格；造成重大损失的，由相关部门吊销营业执照，并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。 | 严重 | 有下列情形之一的： 1.不具备从业条件为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，3家以上的； 2.不具备从业条件为其他场所提供消防技术服务活动，7家以上的。 | 对消防技术服务机构处罚款（9万元≤×≤10万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（4.2万元≤×≤5万元） |
|  |  |  |  | 较重 | 有下列情形之一的： 1.不具备从业条件为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，1家以上3家以下的； 2.不具备从业条件为其他场所提供消防技术服务活动，5家以上7家以下的。 | 对消防技术服务机构处罚款（8万元≤×≤9万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（3.4万元≤×≤4.2万元） |
|  |  |  |  | 一般 | 不具备从业条件为其他场所提供消防技术服务活动，3家以上5家以下的。 | 对消防技术服务机构处罚款（7万元≤×≤8万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（2.6万元≤×≤3.4万元） |
|  |  |  |  | 较轻 | 不具备从业条件为其他场所提供消防技术服务活动，2家的。 | 对消防技术服务机构处罚款（6万元≤×≤7万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（1.8万元≤×≤2.6万元） |
|  |  |  |  | 轻微 | 不具备从业条件为其他场所提供消防技术服务活动，1家的。 | 对消防技术服务机构处罚款（5万元≤×≤6万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（1万元≤×≤1.8万元） |
| 备注 | 1.有下列情形之一的，属于情节严重，依法责令停止执业或者吊销相应资格：（1）已被省级、市级消防救援机构通报，不具备从业条件或者已被责令停止执业、吊销营业执照，仍违法执业的；（2）服务的社会单位因消防设施问题被判定为重大火灾隐患，与消防技术服务机构违法对其开展消防技术服务活动存在直接关系的。 2.符合下列情形之一的，属于造成重大损失，由相关部门吊销营业执照，并对有关责任人员采取终身市场禁入措施：（1）造成重伤3人以下的；（2）造成火灾直接财产损失50万元以上、100万元以下等严重后果的。涉嫌构成犯罪的，应及时移送司法机关，具体移送标准详见《广东省消防安全行政执法与刑事司法衔接工作实施办法》。 |  |  |  |  |  |
|  | 消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构出具虚假文件、失实文件的 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第三十四条 消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构应当符合从业条件，执业人员应当依法获得相应的资格；依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则，接受委托提供消防技术服务，并对服务质量负责。 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第六十九条 消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构，不具备从业条件从事消防技术服务活动或者出具虚假文件的，由消防救援机构责令改正，处五万元以上十万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款；不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的，责令改正，处五万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；情节严重的，依法责令停止执业或者吊销相应资格；造成重大损失的，由相关部门吊销营业执照，并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。 前款规定的机构出具失实文件，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；造成重大损失的，由消防救援机构依法责令停止执业或者吊销相应资格，由相关部门吊销营业执照，并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。 | 严重 | 未提供服务或者以篡改结果方式出具消防技术服务文件。 | 对消防技术服务机构处罚款（9万元≤×≤10万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（4.2万元≤×≤5万元） |
|  |  |  |  | 较重 | 有下列情形之一的： 1.在为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务中，出具的消防技术服务文件内容与实际情况严重不符、结论定性严重偏离客观实际的； 2.出具的消防技术服务文件内容与实际情况严重不符、结论定性严重偏离客观实际，6处以上。 | 对消防技术服务机构处罚款（8万元≤×≤9万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（3.4万元≤×≤4.2万元） |
|  |  |  |  | 一般 | 出具的消防技术服务文件内容与实际情况严重不符、结论定性严重偏离客观实际，4处以上6处以下的。 | 对消防技术服务机构处罚款（7万元≤×≤8万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（2.6万元≤×≤3.4万元） |
|  |  |  |  | 较轻 | 出具的消防技术服务文件内容与实际情况严重不符、结论定性严重偏离客观实际，2处以上4处以下的。 | 对消防技术服务机构处罚款（6万元≤×≤7万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（1.8万元≤×≤2.6万元） |
|  |  |  |  | 轻微 | 出具的消防技术服务文件内容与实际情况严重不符、结论定性严重偏离客观实际，1处的。 | 对消防技术服务机构处罚款（5万元≤×≤6万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（1万元≤×≤1.8万元） |
| 备注 | 1.有下列情形之一的，属于情节严重，依法责令停止执业或者吊销相应资格：（1）已被省级、市级消防救援机构通报，不具备从业条件或者已被责令停止执业、吊销营业执照，仍违法执业的；（2）服务的社会单位因消防设施问题被判定为重大火灾隐患，与消防技术服务机构违法对其开展消防技术服务活动存在直接关系的。 2.符合下列情形之一的，属于造成重大损失，由相关部门吊销营业执照，并对有关责任人员采取终身市场禁入措施：（1）造成重伤3人以下的；（2）造成火灾直接财产损失50万元以上、100万元以下等严重后果的。涉嫌构成犯罪的，应及时移送司法机关，具体移送标准详见《广东省消防安全行政执法与刑事司法衔接工作实施办法》。 |  |  |  |  |  |
|  | 消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第三十四条 消防设施维护保养检测、消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的安全评估等消防技术服务机构应当符合从业条件，执业人员应当依法获得相应的资格；依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则，接受委托提供消防技术服务，并对服务质量负责。 | 【法律】《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构，不具备从业条件从事消防技术服务活动或者出具虚假文件的，由消防救援机构责令改正，处五万元以上十万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款；不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的，责令改正，处五万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；情节严重的，依法责令停止执业或者吊销相应资格；造成重大损失的，由相关部门吊销营业执照，并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。 | 严重 | 有下列情形之一的： 1.对生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位，不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动情形，3处以上的； 2.对其他场所，不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动情形，7处以上的。 | 对消防技术服务机构处罚款（4万元≤×≤5万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（8000元≤×≤1万元） |
|  |  |  |  | 较重 | 有下列情形之一的： 1.对生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位，不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动情形，1处以上3处以下的； 2.对其他场所，不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动情形，5处以上7处以下的。 | 对消防技术服务机构处罚款（3万元≤×≤4万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（6000元≤×≤8000元） |
|  |  |  |  | 一般 | 对其他场所，不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动情形，3处以上5处以下的。 | 对消防技术服务机构处罚款（2万元≤×≤3万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（4000元×≤6000元） |
|  |  |  |  | 较轻 | 对其他场所，不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动情形，2处的。 | 对消防技术服务机构处罚款（1万元≤×≤2万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（2000元≤×≤4000元） |
|  |  |  |  | 轻微 | 对其他场所，不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动情形，1处的。 | 对消防技术服务机构处罚款（×≤1万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（×≤2000元） |
| 备注 | 1.有下列情形之一的，属于情节严重，依法责令停止执业或者吊销相应资格：（1）已被省级、市级消防救援机构通报，不具备从业条件或者已被责令停止执业、吊销营业执照，仍违法执业的；（2）服务的社会单位因消防设施问题被判定为重大火灾隐患，与消防技术服务机构违法对其开展消防技术服务活动存在直接关系的。 2.符合下列情形之一的，属于造成重大损失，由相关部门吊销营业执照，并对有关责任人员采取终身市场禁入措施：（1）造成重伤3人以下的；（2）造成火灾直接财产损失50万元以上、100万元以下等严重后果的。涉嫌构成犯罪的，应及时移送司法机关，具体移送标准详见《广东省消防安全行政执法与刑事司法衔接工作实施办法》。 |  |  |  |  |  |
|  | 人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品，责令限期改正，逾期不改正的 | 【部门规章】《消防产品监督管 理规定》第十九条第一款 消防产品使用者应当查验产品合格证明、产品标识和有关证书，选用符合市场准入的、合格的消防产品。 | 【部门规章】《消防产品监督管理规定》第三十六条第一款 人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品的，由公安机关消防机构责令限期改正；逾期不改正的，依照《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款处罚。 【法律】《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正；逾期不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上二千元以下罚款；情节严重的，责令停产停业。 | 严重 | 有下列情形之一的： 1.未采取任何措施改正的； 2.仍不符合市场准入的消防产品种类，5类以上的； 3.仍不符合市场准入的消防产品数量，40件以上的； 4.仍不符合市场准入的消防产品货值，20万元以上的。 | 对人员密集场所处罚款（4.1万元≤×≤5万元），并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（1700元≤×≤2000元） |
|  |  |  |  | 较重 | 有下列情形之一的： 1.仍不符合市场准入的消防产品种类，4类的； 2.仍不符合市场准入的消防产品数量，30件以上40件以下的； 3.仍不符合市场准入的消防产品货值，5万元以上20万元以下的。 | 对人员密集场所处罚款（3.2万元≤×≤4.1元），并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（1400元≤×≤1700元） |
|  |  |  |  | 一般 | 有下列情形之一的： 1.仍不符合市场准入的消防产品种类，3类的； 2.仍不符合市场准入的消防产品数量，20件以上30件以下的。 | 对人员密集场所处罚款（2.3万元≤×≤3.2万元），并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（1100元≤×≤1400元） |
|  |  |  |  | 较轻 | 有下列情形之一的： 1.仍不符合市场准入的消防产品种类，2类的； 2.仍不符合市场准入的消防产品数量，10件以上20件以下的。 | 对人员密集场所处罚款（1.4万元≤×≤2.3万元），并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（800元≤×≤1100元） |
|  |  |  |  | 轻微 | 有下列情形之一的： 1.仍不符合市场准入的消防产品种类，1类的； 2.仍不符合市场准入的消防产品数量，1件以上10件以下的。 | 对人员密集场所处罚款（5000元≤×≤1.4万元），并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（500元≤×≤800元） |
| 备注 | 1.实行强制性产品认证的消防产品目录由‌国家市场监督管理总局（原国家认监委）‌制定并公布。 2.除依法处罚外，还应当将有关情况书面通报同级产品质量监督部门、市场监督管理部门。 |  |  |  |  |  |
|  | 非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品，责令限期改正，逾期不改正的 | 【部门规章】《消防产品监督管 理规定》第十九条第一款 消防产品使用者应当查验产品合格证明、产品标识和有关证书，选用符合市场准入的、合格的消防产品。 | 【部门规章】《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，由公安机关消防机构责令限期改正；逾期不改正的，对非经营性场所处五百元以上一千元以下罚款，对经营性场所处五千元以上一万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以下罚款。 | 严重 | 有下列情形之一的： 1.未采取任何措施改正的； 2.仍不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品种类，5类以上的； 3.仍不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品数量，40件以上的； 4.仍不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品货值，20万元以上的。 | 对非经营性场所处罚款（900元≤×≤1000元），对经营性场所处罚款9000元≤×≤1万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（400元≤×≤500元） |
|  |  |  |  | 较重 | 有下列情形之一的： 1.仍不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品种类，4类的； 2.仍不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品数量，30件以上40件以下； 3.仍不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品货值，5万元以上20万元以下的。 | 对非经营性场所处罚款（800元≤×≤900元），对经营性场所处罚款（8000元≤×≤9000元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（300元≤×≤400元） |
|  |  |  |  | 一般 | 有下列情形之一的： 1.仍不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品种类，3类的； 2.仍不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品数量，20件以上30件以下的。 | 对非经营性场所处罚款（700元≤×≤800元），对经营性场所处罚款（7000元≤×≤8000元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（200元≤×≤300元） |
|  |  |  |  | 较轻 | 有下列情形之一的： 1.仍不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品种类，2类的； 2.仍不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品数量，10件以上20件以下的。 | 对非经营性场所处罚款（600元≤×≤700元），对经营性场所处罚款（6000元≤×≤7000元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（100元≤×≤200元） |
|  |  |  |  | 轻微 | 有下列情形之一的： 1.仍不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品种类，1类的； 2.仍不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品数量，1件以上10件以下的。 | 对非经营性场所处罚款（500元≤×≤600元），对经营性场所处罚款（5000元≤×≤6000元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（×≤100元） |
| 备注 | 1.实行强制性产品认证的消防产品目录由‌国家市场监督管理总局（原国家认监委）‌制定并公布。 2.除依法处罚外，还应当将有关情况书面通报同级产品质量监督部门、市场监督管理部门。 |  |  |  |  |  |
|  | 消防技术服务机构冒用其他消防技术服务机构名义从事社会消防技术服务活动的 | 【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第十八条第六项 消防技术服务机构在从事社会消防技术服务活动中，不得有下列行为：（六）冒用其他消防技术服务机构名义从事社会消防技术服务活动。 | 【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第二十六条 消防技术服务机构违反本规定，冒用其他消防技术服务机构名义从事社会消防技术服务活动的，责令改正，处2万元以上3万元以下罚款。 | 严重 | 有下列情形之一的： 1.冒名为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，3次以上的； 2.冒名为其他场所提供消防技术服务，10次以上的； 3.冒名从事社会消防技术服务活动时长，6个月以上的。 | 2.8万元≤×≤3万元 |
|  |  |  |  | 较重 | 有下列情形之一的： 1.冒名为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，1次以上3次以下的； 2.冒名为其他场所提供消防技术服务，5次以上10次以下的； 3.冒名从事社会消防技术服务活动时长，3个月以上6个月以下的。 | 2.6万元≤×≤2.8万元 |
|  |  |  |  | 一般 | 有下列情形之一的： 1.冒名为其他场所提供消防技术服务，3次以上5次以下的； 2.冒名从事社会消防技术服务活动时长，2个月以上3个月以下的。 | 2.4万元≤×≤2.6万元 |
|  |  |  |  | 较轻 | 有下列情形之一的： 1.冒名为其他场所提供消防技术服务，2次的； 2.冒名从事社会消防技术服务活动时长，1个月以上2个月以下的。 | 2.2万元≤×≤2.4万元 |
|  |  |  |  | 轻微 | 有下列情形之一的： 1.冒名为其他场所提供消防技术服务，1次的； 2.冒名从事社会消防技术服务活动时长，1个月以下的。 | 2万元≤×≤2.2万元 |
| 备注 | 1.执业活动次数：为服务对象或者项目的数量；2.追诉期：自发现违法行为之日往前追溯二年。 |  |  |  |  |  |
|  | 消防技术服务机构所属注册消防工程师同时在两个以上社会组织执业的 | 【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第十一条 消防技术服务机构应当依法与从业人员签订劳动合同，加强对所属从业人员的管理。注册消防工程师不得同时在两个以上社会组织执业。 | 【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第二十七条第一款第一 项、第二款 消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以上2万元以下罚款：（一）所属注册消防工程师同时在两个以上社会组织执业的。 对有前款第一项行为的注册消防工程师，处5000元以上1万元以下罚款。 | 严重 | 有下列情形之一的： 1.兼职执业时长，12个月以上的； 2.兼职执业从事社会消防技术服务活动，10次以上的。 | 对消防技术服务机构处罚款（1.8万元≤×≤2万元）； 对注册消防工程师处罚款（9000元≤×≤1万元） |
|  |  |  |  | 较重 | 有下列情形之一的： 1.兼职执业时长，6个月以上12个月以下的； 2.兼职执业从事社会消防技术服务活动，5次以上10次以下的。 | 对消防技术服务机构处罚款（1.6万元≤×≤1.8万元） 对注册消防工程师处罚款（8000元≤×≤9000元） |
|  |  |  |  | 一般 | 有下列情形之一的： 1.兼职执业时长，3个月以上6个月以下的； 2.兼职执业从事社会消防技术服务活动，3次以上5次以下的。 | 对消防技术服务机构处罚款（1.4万元≤×≤1.6万元）； 对注册消防工程师处罚款（7000元≤×≤8000元） |
|  |  |  |  | 较轻 | 有下列情形之一的： 1.兼职执业时长，1个月以上3个月以下的； 2.兼职执业从事社会消防技术服务活动，2次的。 | 对消防技术服务机构处罚款（1.2万元≤×≤1.4万元）； 对注册消防工程师处罚款（6000元≤×≤7000元） |
|  |  |  |  | 轻微 | 有下列情形之一的： 1.兼职执业时长，1个月以下的； 2.兼职执业从事社会消防技术服务活动，1次的。 | 对消防技术服务机构处罚款（1万元≤×≤1.2万元）； 对注册消防工程师处罚款（5000元≤×≤6000元） |
| 备注 | 1.执业活动次数：为服务对象或者项目的数量；2.追诉期：自发现违法行为之日往前追溯二年。 |  |  |  |  |  |
|  | 消防技术服务机构指派无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动的 | 【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第十八条第五项 消防技术服务机构在从事社会消防技术服务活动中，不得有下列行为：（五）指派无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动。 | 【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第二十七条第一款第二项 消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以上2万元以下罚款：（二）指派无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动的。 | 严重 | 有下列情形之一的： 1.指派无资格人员为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，3次以上的； 2.指派无资格人员从事社会消防技术服务活动，10次以上的。 | 1.8万元≤×≤2万元 |
|  |  |  |  | 较重 | 有下列情形之一的： 1.指派无资格人员为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，1次以上3次以下的； 2.指派无资格人员从事社会消防技术服务活动，5次以上10次以下的。 | 1.6万元≤×≤1.8万元 |
|  |  |  |  | 一般 | 指派无资格人员从事社会消防技术服务活动，3次以上5次以下的。 | 1.4万元≤×≤1.6万元 |
|  |  |  |  | 较轻 | 指派无资格人员从事社会消防技术服务活动，2次的。 | 1.2万元≤×≤1.4万元 |
|  |  |  |  | 轻微 | 指派无资格人员从事社会消防技术服务活动，1次的。 | 1万元≤×≤1.2万元 |
| 备注 | 1.执业活动次数：为服务对象或者项目的数量；2.追诉期：自发现违法行为之日往前追溯二年。 |  |  |  |  |  |
|  | 消防技术服务机构转包、分包消防技术服务项目的 | 【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第十三条第二款 消防技术服务机构不得转包、分包消防技术服务项目。 | 【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第二十七条第一款第三项 消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以上2万元以下罚款：（三）转包、分包消防技术服务项目的。 | 严重 | 有下列情形之一的： 1.转包、分包涉及生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位的消防技术服务项目，3个以上的； 2.转包、分包消防技术服务项目，10个以上的。 | 1.8万元≤×≤2万元 |
|  |  |  |  | 较重 | 有下列情形之一的： 1.转包、分包涉及生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位的消防技术服务项目，1个以上3个以下的； 2.转包、分包消防技术服务项目，5个以上10个以下的。 | 1.6万元≤×≤1.8万元 |
|  |  |  |  | 一般 | 转包、分包消防技术服务项目，3个以上5个以下的。 | 1.4万元≤×≤1.6万元 |
|  |  |  |  | 较轻 | 转包、分包消防技术服务项目，2个的。 | 1.2万元≤×≤1.4万元 |
|  |  |  |  | 轻微 | 转包、分包消防技术服务项目，1个的。 | 1万元≤×≤1.2万元 |
| 备注 | 追诉期：自发现违法行为之日往前追溯二年。 |  |  |  |  |  |
|  | 消防技术服务机构未设立技术负责人、未明确项目负责人的 | 【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第十二条 消防技术服务机构应当设立技术负责人，对本机构的消防技术服务实施质量监督管理，对出具的书面结论文件进行技术审核。技术负责人应当具备一级注册消防工程师资格。 第十三条第一款 消防技术服务机构承接业务，应当与委托人签订消防技术服务合同，并明确项目负责人。项目负责人应当具备相应的注册消防工程师资格。 | 【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第一项 消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以下罚款：（一）未设立技术负责人、未明确项目负责人的。 | 严重 | 有下列情形之一的： 1.未设立技术负责人、未明确项目负责人，涉及生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位的消防技术服务项目，3个以上的； 2.未设立技术负责人、未明确项目负责人的项目数，10个以上的。 | 8000元≤×≤1万元 |
|  |  |  |  | 较重 | 有下列情形之一的： 1.未设立技术负责人、未明确项目负责人，涉及生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位的消防技术服务项目，1个以上3个以下的； 2.未设立技术负责人、未明确项目负责人的项目数，5个以上10个以下的。 | 6000元≤×≤8000元 |
|  |  |  |  | 一般 | 未设立技术负责人、未明确项目负责人的项目数，3个以上5个以下的。 | 4000元≤×≤6000元 |
|  |  |  |  | 较轻 | 未设立技术负责人、未明确项目负责人的项目数，2个的。 | 2000元≤×≤4000元 |
|  |  |  |  | 轻微 | 未设立技术负责人、未明确项目负责人的项目数，1个的。 | ×≤2000元 |
| 备注 | 1.违法行为含有未设立技术负责人、未明确项目负责人情形之一的，符合违法构成要件； 2.追诉期：自发现违法行为之日往前追溯二年。 |  |  |  |  |  |
|  | 消防技术服务机构出具的书面结论文件未经技术负责人、项目负责人签名、盖章，或者未加盖消防技术服务机构印章的 | 【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第十四条第一款 消防技术服务机构出具的书面结论文件应当由技术负责人、项目负责人签名并加盖执业印章，同时加盖消防技术服务机构印章。 | 【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第二项 消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以下罚款：（二）出具的书面结论文件未经技术负责人、项目负责人签名、盖章，或者未加盖消防技术服务机构印章的。 | 严重 | 有下列情形之一的： 1.涉及生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位的消防技术服务项目，书面结论文件未签名、盖章，3份以上的； 2.书面结论文件未签名、盖章，10份以上的。 | 8000元≤×≤1万元 |
|  |  |  |  | 较重 | 有下列情形之一的： 1.涉及生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位的消防技术服务项目，书面结论文件未签名、盖章，1份以上3份以下的； 2.书面结论文件未签名、盖章，5份以上10份以下的。 | 6000元≤×≤8000元 |
|  |  |  |  | 一般 | 书面结论文件未签名、盖章，3份以上5份以下的。 | 4000元≤×≤6000元 |
|  |  |  |  | 较轻 | 书面结论文件未签名、盖章，2份的。 | 2000元≤×≤4000元 |
|  |  |  |  | 轻微 | 书面结论文件未签名、盖章，1份的。 | ×≤2000元 |
| 备注 | 1.违法行为含有书面结论文件未签名、盖章情形之一的，符合违法构成要件； 2.追诉期：自发现违法行为之日往前追溯二年。 |  |  |  |  |  |
|  | 消防技术服务机构承接业务未依法与委托人签订消防技术服务合同的 | 【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第十三条第一款 消防技术服务机构承接业务，应当与委托人签订消防技术服务合同，并明确项目负责人。项目负责人应当具备相应的注册消防工程师资格。 | 【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第三项 消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以下罚款：（三）承接业务未依法与委托人签订消防技术服务合同的。 | 严重 | 有下列情形之一的： 1.为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，未签订消防技术服务合同，3份以上的； 2.提供消防技术服务，未签订消防技术服务合同，10份以上的。 | 8000元≤×≤1万元 |
|  |  |  |  | 较重 | 有下列情形之一的： 1.为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，未签订消防技术服务合同，1份以上3份以下的； 2.提供消防技术服务，未签订消防技术服务合同，5份以上10份以下的。 | 6000元≤×≤8000元 |
|  |  |  |  | 一般 | 提供消防技术服务，未签订消防技术服务合同，3份以上5份以下的。 | 4000元≤×≤6000元 |
|  |  |  |  | 较轻 | 提供消防技术服务，未签订消防技术服务合同，2份的。 | 2000元≤×≤4000元 |
|  |  |  |  | 轻微 | 提供消防技术服务，未签订消防技术服务合同，1份的。 | ×≤2000元 |
|  | 消防设施维护保养检测机构的项目负责人或者消防设施操作员未到现场实地开展工作的 | 【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第十八条第三项 消防技术服务机构在从事社会消防技术服务活动中，不得有下列行为：（三）消防设施维护保养检测机构的项目负责人或者消防设施操作员未到现场实地开展工作。 | 【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第四项 消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以下罚款：（四）消防设施维护保养检测机构的项目负责人或者消防设施操作员未到现场实地开展工作的。 | 严重 | 有下列情形之一的： 1.为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，未到现场实地开展工作，6人次以上的； 2.未到现场实地开展工作，12人次以上的。 | 8000元≤×≤1万元 |
|  |  |  |  | 较重 | 有下列情形之一的： 1.为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，未到现场实地开展工作，1人次以上6人次以下的； 2.未到现场实地开展工作，6人次以上12人次以下的。 | 6000元≤×≤8000元 |
|  |  |  |  | 一般 | 未到现场实地开展工作，4人次以上6人次以下的。 | 4000元≤×≤6000元 |
|  |  |  |  | 较轻 | 未到现场实地开展工作，2人次以上4人次以下的。 | 2000元≤×≤4000元 |
|  |  |  |  | 轻微 | 未到现场实地开展工作，2人次以下的。 | ×≤2000元 |
| 备注 | 1.追诉期：自发现违法行为之日往前追溯二年。 2.注册消防工程师和消防设施操作员均未到场实地开展工作，且出具书面结论性文件的，按照裁量基准实施细则第25项未提供服务出具虚假文件的情形处罚。 |  |  |  |  |  |
|  | 消防技术服务机构未建立或者保管消防技术服务档案的 | 【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第十五条 消防技术服务机构应当对服务情况作出客观、真实、完整的记录，按消防技术服务项目建立消防技术服务档案。 消防技术服务档案保管期限为6年。 | 【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第五项 消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以下罚款：（五）未建立或者保管消防技术服务档案的。 | 严重 | 未建立或者保管消防技术服务档案，10个以上的。 | 8000元≤×≤1万元 |
|  |  |  |  | 较重 | 未建立或者保管消防技术服务档案，5个以上10个以下的。 | 6000元≤×≤8000元 |
|  |  |  |  | 一般 | 未建立或者保管消防技术服务档案，3个以上5个以下的。 | 4000元≤×≤6000元 |
|  |  |  |  | 较轻 | 未建立或者保管消防技术服务档案，2个的。 | 2000元≤×≤4000元 |
|  |  |  |  | 轻微 | 未建立或者保管消防技术服务档案，1个的。 | ×≤2000元 |
|  | 消防技术服务机构未公示营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等事项的 | 【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第十六条 消防技术服务机构应当在其经营场所的醒目位置公示营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等事项。 | 【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第六项 消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以下罚款：（六）未公示营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等事项的。 | 严重 | 未公示的事项，5项以上的。 | 8000元≤×≤1万元 |
|  |  |  |  | 较重 | 未公示的事项，4项的。 | 6000元≤×≤8000元 |
|  |  |  |  | 一般 | 未公示的事项，3项的。 | 4000元≤×≤6000元 |
|  |  |  |  | 较轻 | 未公示的事项，2项的。 | 2000元≤×≤4000元 |
|  |  |  |  | 轻微 | 未公示的事项，1项的。 | ×≤2000元 |
|  | 消防设施维护保养检测机构未按照规定要求在经其维护保养的消防设施所在建筑的醒目位置上公示消防技术服务信息的 | 【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第十四条第二款 消防设施维护保养检测机构对建筑消防设施进行维护保养后，应当制作包含消防技术服务机构名称及项目负责人维护保养日期等信息的标识，在消防设施所在建筑的醒目位置上予以公示。 | 【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第三十条 消防设施维护保养检测机构未按照本规定要求在经其维护保养的消防设施所在建筑的醒目位置上公示消防技术服务信息的，责令改正，处5000元以下罚款。 | 严重 | 在为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所提供消防技术服务中，未依法公示消防技术服务信息的。 | 4000元≤×≤5000元 |
|  |  |  |  | 较重 | 在为消防安全重点单位提供消防技术服务中，未依法公示消防技术服务信息的。 | 3000元≤×≤4000元 |
|  |  |  |  | 一般 | 在为公众聚集场所提供消防技术服务中，未依法公示消防技术服务信息的。 | 2000元≤×≤3000元 |
|  |  |  |  | 较轻 | 在为人员密集场所提供消防技术服务中，未依法公示消防技术服务信息的。 | 1000元≤×≤2000元 |
|  |  |  |  | 轻微 | 在为其他场所提供消防技术服务中，未依法公示消防技术服务信息的。 | ×≤1000元 |
| 备注 | 该项若提供服务的场所既为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所又为消防安全重点单位的，则按照生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所的严重违法情节来裁量。 |  |  |  |  |  |
|  | 聘用单位为申请人提供虚假注册申请材料的 | 【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第十二条 申请注册的人员，应当通过聘用单位向单位所在地（企业工商注册地）的省级或者地市级公安机关消防机构提交注册申请材料。 申请注册的人员，拟在消防技术服务机构的分支机构所在地开展执业活动的，应当通过该分支机构向其所在地的省级或者地市级公安机关消防机构提交注册申请材料。 | 【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第四十九条 隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册的，公安机关消防机构不予受理或者不予许可，申请人在一年内不得再次申请注册；聘用单位为申请人提供虚假注册申请材料的，同时对聘用单位处一万元以上三万元以下罚款。 | 严重 | 聘用单位提供虚假注册申请材料，5份以上的。 | 2.6万元≤×≤3万元 |
|  |  |  |  | 较重 | 聘用单位提供虚假注册申请材料，4份的。 | 2.2万元≤×≤2.6万元 |
|  |  |  |  | 一般 | 聘用单位提供虚假注册申请材料，3份的。 | 1.8万元≤×≤2.2万元 |
|  |  |  |  | 较轻 | 聘用单位提供虚假注册申请材料，2份的。 | 1.4万元≤×≤1.8万元 |
|  |  |  |  | 轻微 | 聘用单位提供虚假注册申请材料，1份的。 | 1万元≤×≤1.4万元 |
| 备注 | 提供虚假申请材料通常包括：聘用单位与注册消防工程师签订的劳动合同、聘用文件、人事证明、业绩证明，注册消防工程师资格证书及复印件，注册消防工程师完成继续教育学习证明等。 |  |  |  |  |  |
|  | 申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册消防工程师资格注册的 | 【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第十一条 申请注册的人员，应当同时具备以下条件： （一）依法取得注册消防工程师资格证书； （二）受聘于一个消防技术服务机构或者消防安全重点单位，并担任技术负责人、项目负责人或者消防安全管理人； （三）无本规定第二十三条所列情形。 | 【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第五十条 申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册消防工程师资格注册的，原注册审批部门应当撤销其注册，并处一万元以下罚款；申请人在三年内不得再次申请注册。 | 严重 | 有下列情形之一的： 1.以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册，并已开展执业活动，6个月以上的； 2.以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册，并已开展执业活动，10次以上的。 | 8000元≤×≤1万元；申请人在三年内不得再次申请注册 |
|  |  |  |  | 较重 | 有下列情形之一的： 1.以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册，并已开展执业活动，4个月以上6个月以下的； 2.以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册，并已开展执业活动，5次以上10次以下的。 | 6000元≤×≤8000元；申请人在三年内不得再次申请注册 |
|  |  |  |  | 一般 | 有下列情形之一的： 1.以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册，并已开展执业活动，3个月以上4个月以下的； 2.以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册，并已开展执业活动，3次以上5次以下的。 | 4000元≤×≤6000元；申请人在三年内不得再次申请注册 |
|  |  |  |  | 较轻 | 有下列情形之一的： 1.以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册，并已开展执业活动，2个月以上3个月以下的； 2.以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册，并已开展执业活动，2次的。 | 2000元≤×≤4000元；申请人在三年内不得再次申请注册 |
|  |  |  |  | 轻微 | 有下列情形之一的： 1.以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册，并已开展执业活动，2个月以下的； 2.以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册，并已开展执业活动，1次的。 | ×≤2000元；申请人在三年内不得再次申请注册 |
| 备注 | 1.执业活动次数：是指以每次执业活动后出具的书面结论性文件次数定义执业活动次数。 2.追诉期：自发现违法行为之日往前追溯二年。 |  |  |  |  |  |
|  | 未经注册擅自以注册消防工程师名义执业的 | 【部门规章】《注册消防工程师 管理规定》第八条第二款 未经注册，不得以注册消防 工程师的名义开展执业活动。 | 【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第五十一条 未经注册擅自以注册消防工程师名义执业，或者被依法注销注册后继续执业的，责令停止违法活动，处一万元以上三万元以下罚款。 | 严重 | 有下列情形之一的： 1.未经注册擅自以注册消防工程师名义，为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，3次以上的； 2.未经注册擅自以注册消防工程师名义，为其他场所提供消防技术服务，5次以上的。 | 2.6万元≤×≤3万元 |
|  |  |  |  | 较重 | 有下列情形之一的： 1.未经注册擅自以注册消防工程师名义，为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，1次以上3次以下的； 2.未经注册擅自以注册消防工程师名义，为其他场所提供消防技术服务，4次的。 | 2.2万元≤×≤2.6万元 |
|  |  |  |  | 一般 | 未经注册擅自以注册消防工程师名义，为其他场所提供消防技术服务，3次的。 | 1.8万元≤×≤2.2万元 |
|  |  |  |  | 较轻 | 未经注册擅自以注册消防工程师名义，为其他场所提供消防技术服务，2次的。 | 1.4万元≤×≤1.8万元 |
|  |  |  |  | 轻微 | 未经注册擅自以注册消防工程师名义，为其他场所提供消防技术服务，1次的。 | 1万元≤×≤1.4万元 |
| 备注 | 1.执业活动次数：是指以每次执业活动后出具的书面结论性文件次数定义执业活动次数。 2.追诉期：自发现违法行为之日往前追溯二年。 |  |  |  |  |  |
|  | 被依法注销注册后继续执业的 | 【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第八条第一款 取得注册消防工程师资格证书的人员，必须经过注册，方能以相应级别注册消防工程师的名义执业。 | 【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第五十一条 未经注册擅自以注册消防工程师名义执业，或者被依法注销注册后继续执业的，责令停止违法活动，处一万元以上三万元以下罚款。 | 严重 | 有下列情形之一的： 1.被注销注册后，继续以注册消防工程师名义为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，3次以上的； 2.被注销注册后，继续以注册消防工程师名义为其他场所提供消防技术服务，5次以上。 | 2.6万元≤×≤3万元 |
|  |  |  |  | 较重 | 1.被注销注册后，继续以注册消防工程师名义为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，1次以上3次以下的； 2.被注销注册后，继续以注册消防工程师名义为其他场所提供消防技术服务，4次的。 | 2.2万元≤×≤2.6万元 |
|  |  | 【部门规章】《注册消防工程师 管理规定》第八条第一款 取得注册消防工程师资格证 书的人员，必须经过注册，方能 以相应级别注册消防工程师的名 义执业。 | 【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第五十一条 未经注册擅自以注册消防工程师名义执业，或者被依法注销注册后继续执业的，责令停止违法活动，处一万元以上三万元以下罚款。 | 一般 | 被注销注册后，继续以注册消防工程师名义为其他场所提供消防技术服务，3次的。 | 1.8万元≤×≤2.2万元 |
|  |  |  |  | 较轻 | 被注销注册后，继续以注册消防工程师名义为其他场所提供消防技术服务，2次的。 | 1.4万元≤×≤1.8万元 |
|  |  |  |  | 轻微 | 被注销注册后，继续以注册消防工程师名义为其他场所提供消防技术服务，1次的。 | 1万元≤×≤1.4万元 |
| 备注 | 1.执业活动次数：是指以每次执业活动后出具的书面结论性文件次数定义执业活动次数； 2.追诉期：自发现违法行为之日往前追溯二年。 |  |  |  |  |  |
|  | 注册消防工程师有需要变更注册的情形，未经注册审批部门准予变更注册而继续执业的 | 【部门规章】《注册消防工程师 管理规定》第二十二条 注册消防工程师在申请变更注册之日起，至注册审批部门准予其变更注册之前不得执业。 | 【部门规章】《注册消 防工程师管理规定》第 五十二条 注册消防工程师有需要变更注册的情形，未经注册审批部门准予变更注册而继续执业的，责令改正，处一千元以上一万元以下罚款。 | 严重 | 有下列情形之一的： 1.未经准予变更，继续为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务的； 2.未经准予变更，继续为其他场所提供消防技术服务，5次以上的。 | 8200元≤×≤1万元 |
|  |  |  |  | 较重 | 未经准予变更，继续为其他场所提供消防技术服务，4次的。 | 6400元≤×≤8200元 |
|  |  |  |  | 一般 | 未经准予变更，继续为其他场所提供消防技术服务，3次。 | 4600元≤×≤6400元 |
|  |  |  |  | 较轻 | 未经准予变更，继续为其他场所提供消防技术服务，2次。 | 2800元≤×≤4600元 |
|  |  |  |  | 轻微 | 未经准予变更，继续为其他场所提供消防技术服务，1次。 | 1000元≤×≤2800元 |
| 备注 | 1.执业活动次数：是指以每次执业活动后出具的书面结论性文件次数定义执业活动次数； 2.追诉期：自发现违法行为之日往前追溯二年。 |  |  |  |  |  |
|  | 注册消防工程师聘用单位出具的消防安全技术文件未经注册消防工程师签名、加盖执业印章的 | 【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第三十条第一款 下列消防安全技术文件应当以注册消防工程师聘用单位的名义出具，并由担任技术负责人、项目负责人或者消防安全管理人的注册消防工程师签名，加盖执业印章： （一）消防技术咨询、消防安全评估、火灾事故技术分析等书面结论文件； （二）消防安全重点单位年度消防工作综合报告； （三）消防设施维护保养检测书面结论文件； （四）灭火器维修合格证； （五）法律、法规规定的其他消防安全技术文件。 | 【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第五十三条 注册消防工程师聘用单位出具的消防安全技术文件，未经注册消防工程师签名或者加盖执业印章的，责令改正，处一千元以上一万元以下罚款。 | 严重 | 有下列情形之一的： 1.未经签名、盖章的消防安全技术文件，涉及生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位的； 2.涉及其他场所的消防安全技术文件，未经注册消防工程师签名、盖章，5份以上的。 | 8200元≤×≤1万元 |
|  |  |  |  | 较重 | 涉及其他场所的消防安全技术文件，未经注册消防工程师签名、盖章，4份的。 | 6400元≤×≤8200元 |
|  |  |  |  | 一般 | 涉及其他场所的消防安全技术文件，未经注册消防工程师签名、盖章，3份的。 | 4600元≤×≤6400元 |
|  |  |  |  | 较轻 | 涉及其他场所的消防安全技术文件，未经注册消防工程师签名、盖章，2份的。 | 2800元≤×≤4600元 |
|  |  |  |  | 轻微 | 涉及其他场所的消防安全技术文件，未经注册消防工程师签名、盖章，1份的。 | 1000元≤×≤2800元 |
|  | 注册消防工程师未按照国家标准、行业标准开展执业活动的 | 【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第三十三条第六项 注册消防工程师不得有下列行为：（六）不按照国家标准、行业标准开展执业活动，减少执业活动项目内容、数量，或者降低执业活动质量。 | 【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第五十四条 注册消防工程师未按照国家标准、行业标准开展执业活动，减少执业活动项目内容、数量，或者执业活动质量不符合国家标准、行业标准的，责令改正，处一千元以上一万元以下罚款。 | 严重 | 未按照国家标准、行业标准，为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务的。 | 8200元≤×≤1万元 |
|  |  |  |  | 较重 | 为其他场所提供消防技术服务，未按照国家标准、行业标准情形，5处以上的。 | 6400元≤×≤8200元 |
|  |  |  |  | 一般 | 为其他场所提供消防技术服务，未按照国家标准、行业标准情形，3处以上5处以下的。 | 4600元≤×≤6400元 |
|  |  |  |  | 较轻 | 为其他场所提供消防技术服务，未按照国家标准、行业标准情形，2处的。 | 2800元≤×≤4600元 |
|  |  |  |  | 轻微 | 为其他场所提供消防技术服务，未按照国家标准、行业标准情形，1处的。 | 1000元≤×≤2800元 |
|  | 注册消防工程师减少执业活动项目内容、数量的 | 【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第三十三条第六项 注册消防工程师不得有下列行为：（六）不按照国家标准、行业标准开展执业活动，减少执业活动项目内容、数量，或者降低执业活动质量。 | 【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第五十四条 注册消防工程师未按照国家标准、行业标准开展执业活动，减少执业活动项目内容、数量，或者执业活动质量不符合国家标准、行业标准的，责令改正，处一千元以上一万元以下罚款。 | 严重 | 减少项目内容、数量开展执业，涉及生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位的。 | 8200元≤×≤1万元 |
|  |  |  |  | 较重 | 为其他场所提供消防技术服务，减少项目内容、数量，5处以上的。 | 6400元≤×≤8200元 |
|  |  |  |  | 一般 | 为其他场所提供消防技术服务，减少项目内容、数量，3处以上5处以下的。 | 4600元≤×≤6400元 |
|  |  |  |  | 较轻 | 为其他场所提供消防技术服务，减少项目内容、数量，2处的。 | 2800元≤×≤4600元 |
|  |  |  |  | 轻微 | 为其他场所提供消防技术服务，减少项目内容、数量，1处的。 | 1000元≤×≤2800元 |
|  | 注册消防工程师执业活动质量不符合国家标准、行业标准的 | 【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第三十三条第六项 注册消防工程师不得有下列行为：（六）不按照国家标准、行业标准开展执业活动，减少执业活动项目内容、数量，或者降低执业活动质量。 | 【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第五十四条 注册消防工程师未按照国家标准、行业标准开展执业活动，减少执业活动项目内容、数量，或者执业活动质量不符合国家标准、行业标准的，责令改正，处一千元以上一万元以下罚款。 | 严重 | 为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，执业活动质量不符合国家标准、行业标准的。 | 8200元≤×≤1万元 |
|  |  |  |  | 较重 | 为其他场所提供消防技术服务，执业活动质量不符合国家标准、行业标准，5处以上的。 | 6400元≤×≤8200元 |
|  |  |  |  | 一般 | 为其他场所提供消防技术服务，执业活动质量不符合国家标准、行业标准，3处以上5处以下的。 | 4600元≤×≤6400元 |
|  |  |  |  | 较轻 | 为其他场所提供消防技术服务，执业活动质量不符合国家标准、行业标准，2处的。 | 2800元≤×≤4600元 |
|  |  |  |  | 轻微 | 为其他场所提供消防技术服务，执业活动质量不符合国家标准、行业标准，1处的。 | 1000元≤×≤2800元 |
|  | 注册消防工程师以个人名义承接执业业务、开展执业活动的 | 【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第三十三条第二项 注册消防工程师不得有下列行为：（二）以个人名义承接执业业务、开展执业活动。 | 【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第五十五条第一项 注册消防工程师有下列行为之一的，责令改正，处一万元以上二万元以下罚款：（一）以个人名义承接执业业务、开展执业活动的。 | 严重 | 以个人名义承接生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位的消防技术服务业务、开展执业活动的。 | 1.8万元≤×≤2万元 |
|  |  |  |  | 较重 | 以个人名义承接其他场所的消防技术服务业务、开展执业活动，5次以上的。 | 1.6万元≤×≤1.8万元 |
|  |  |  |  | 一般 | 以个人名义承接其他场所的消防技术服务业务、开展执业活动，3次以上5次以下的。 | 1.4万元≤×≤1.6万元 |
|  |  |  |  | 较轻 | 以个人名义承接其他场所的消防技术服务业务、开展执业活动，2次的。 | 1.2万元≤×≤1.4万元 |
|  |  |  |  | 轻微 | 以个人名义承接其他场所的消防技术服务业务、开展执业活动，1次的。 | 1万元≤×≤1.2万元 |
| 备注 | 追诉期：自发现违法行为之日往前追溯二年。 |  |  |  |  |  |
|  | 注册消防工程师变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资格证书、注册证、执业印章 | 【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第三十三条第四项 注册消防工程师不得有下列行为：（四）变造、倒卖、出租、出借，或者以其他形式转让资格证书、注册证或者执业印章。 | 【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第五十五条第二项 注册消防工程师有下列行为之一的，责令改正，处一万元以上二万元以下罚款：（二）变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资格证书、注册证、执业印章的。 | 严重 | 变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资格证书、注册证、执业印章，6个月以上的。 | 1.8万元≤×≤2万元 |
|  |  |  |  | 较重 | 变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资格证书、注册证、执业印章，3个月以上6个月以下的。 | 1.6万元≤×≤1.8万元 |
|  |  |  |  | 一般 | 变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资格证书、注册证、执业印章，2个月以上3个月以下的。 | 1.4万元≤×≤1.6万元 |
|  |  |  |  | 较轻 | 变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资格证书、注册证、执业印章，1个月以上2个月以下的。 | 1.2万元≤×≤1.4万元 |
|  |  |  |  | 轻微 | 变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资格证书、注册证、执业印章，1个月以下的。 | 1万元≤×≤1.2万元 |
|  | 注册消防工程师超出聘用单位业务范围开展执业活动的 | 【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第三十三条第五项 注册消防工程师不得有下列行为：（五）超出本人执业范围或者聘用单位业务范围开展执业活动。 | 【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第五十五条第三项 注册消防工程师有下列行为之一的，责令改正，处一万元以上二万元以下罚款：（三）超出本人执业范围或者聘用单位业务范围开展执业活动的。 | 严重 | 超出聘用单位业务范围开展执业活动，10次以上的。 | 1.8万元≤×≤2万元 |
|  |  |  |  | 较重 | 超出聘用单位业务范围开展执业活动，5次以上10次以下的。 | 1.6万元≤×≤1.8万元 |
|  |  |  |  | 一般 | 超出聘用单位业务范围开展执业活动，3次以上5次以下的。 | 1.4万元≤×≤1.6万元 |
|  |  |  |  | 较轻 | 超出聘用单位业务范围开展执业活动，2次的。 | 1.2万元≤×≤1.4万元 |
|  |  |  |  | 轻微 | 超出聘用单位业务范围开展执业活动，1次的。 | 1万元≤×≤1.2万元 |
| - 备注 | 追诉期：自发现违法行为之日往前追溯二年。 |  |  |  |  |  |
|  | 在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续、进行公告，或者未落实消防现场监护措施的 | 【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第十五条第一款 高层民用建筑的业主、使用人或者物业服务企业、统一管理人应当对动用明火作业实行严格的消防安全管理，不得在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；因施工等特殊情况需要进行电焊、气焊等明火作业的，应当按照规定办理动火审批手续，落实现场监护人，配备消防器材，并在建筑主入口和作业现场显著位置公告。作业人员应当依法持证上岗，严格遵守消防安全规定，清除周围及下方的易燃、可燃物，采取防火隔离措施。作业完毕后，应当进行全面检查，消除遗留火种。 | 【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第一项 违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款：（一）在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续、进行公告，或者未落实消防现场监护措施的。 | 严重 | 在建筑高度大于100米的高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续，或者未落实消防现场监护措施的。 | 对经营性单位和个人处罚款（8400元≤×≤1万元），对非经营性单位和个人处罚款（900元≤×≤1000元） |
|  |  |  |  | 较重 | 在一类高层公共建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续，或者未落实消防现场监护措施的。 | 对经营性单位和个人处罚款（6800元≤×≤8400元），对非经营性单位和个人处罚款（800元≤×≤900元） |
|  |  |  |  | 一般 | 在二类高层公共建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续，或者未落实消防现场监护措施的。 | 对经营性单位和个人处罚款（5200元≤×≤6800元），对非经营性单位和个人处罚款（700元≤×≤800元） |
|  |  |  |  | 较轻 | 在一类高层住宅建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续，或者未落实消防现场监护措施的。 | 对经营性单位和个人处罚款（3600元≤×≤5200元），对非经营性单位和个人处罚款（600元≤×≤700元） |
|  |  |  |  | 轻微 | 有下列情形之一的： 1.在二类高层住宅建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续，或者未落实消防现场监护措施的； 2.在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，已履行动火审批手续，并落实消防现场监护措施，但未进行公告的。 | 对经营性单位和个人处罚款（2000元≤×≤3600元），对非经营性单位和个人处罚款（500元≤×≤600元） |
| 备注 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条“经营性单位和个人”中的“个人”指的是作为经营主体的个人，而不是指经营性单位的责任人。“非经营性单位和个人”中的“个人”指的是作为非经营主体的个人，而不是指非经营性单位的责任人。 |  |  |  |  |  |
|  | 高层民用建筑设置的户外广告牌、外装饰妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，或者改变、破坏建筑立面防火结构的 | 【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第二十一条第一款 高层民用建筑的户外广告牌、外装饰不得采用易燃、可燃材料，不得妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，不得改变或者破坏建筑立面防火结构。 | 【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第二项 违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款：（二）高层民用建筑设置的户外广告牌、外装饰妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，或者改变、破坏建筑立面防火结构的。 | 严重 | 建筑高度大于100米的高层民用建筑设置的户外广告牌、外装饰妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，或者改变、破坏建筑立面防火结构的。 | 对经营性单位和个人处罚款（8400元≤×≤1万元），对非经营性单位和个人处罚款（900元≤×≤1000元） |
|  |  |  |  | 较重 | 一类高层公共建筑设置的户外广告牌、外装饰妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，或者改变、破坏建筑立面防火结构的。 | 对经营性单位和个人处罚款（6800元≤×≤8400元），对非经营性单位和个人处罚款（800元≤×≤900元） |
|  |  |  |  | 一般 | 二类高层公共建筑设置的户外广告牌、外装饰妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，或者改变、破坏建筑立面防火结构的。 | 对经营性单位和个人处罚款（5200元≤×≤6800元），对非经营性单位和个人处罚款（700元≤×≤800元） |
|  |  |  |  | 较轻 | 一类高层住宅建筑设置的户外广告牌、外装饰妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，或者改变、破坏建筑立面防火结构的。 | 对经营性单位和个人处罚款（3600元≤×≤5200元），对非经营性单位和个人处罚款（600元≤×≤700元） |
|  |  |  |  | 轻微 | 二类高层住宅建筑设置的户外广告牌、外装饰妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，或者改变、破坏建筑立面防火结构的。 | 对经营性单位和个人处罚款（2000元≤×≤3600元），对非经营性单位和个人处罚款（500元≤×≤600元） |
|  | 未设置外墙外保温材料提示性和警示性标识，或者未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统的 | 【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第十九条第一款 设有建筑外墙外保温系统的高层民用建筑，其管理单位应当在主入口及周边相关显著位置，设置提示性和警示性标识，标示外墙外保温材料的燃烧性能、防火要求。对高层民用建筑外墙外保温系统破损、开裂和脱落的，应当及时修复。高层民用建筑在进行外墙外保温系统施工时，建设单位应当采取必要的防火隔离以及限制住人和使用的措施，确保建筑内人员安全。 | 【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第三项 违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款：（三）未设置外墙外保温材料提示性和警示性标识，或者未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统的。 | 严重 | 建筑高度大于100米的高层民用建筑未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统的。 | 对经营性单位和个人处罚款（8400元≤×≤1万元），对非经营性单位和个人处罚款（900元≤×≤1000元） |
|  |  |  |  | 较重 | 一类高层公共建筑未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统的。 | 对经营性单位和个人处罚款（6800元≤×≤8400元），对非经营性单位和个人处罚款（800元≤×≤900元） |
|  |  |  |  | 一般 | 二类高层公共建筑未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统的。 | 对经营性单位和个人处罚款（5200元≤×≤6800元），对非经营性单位和个人处罚款（700元≤×≤800元） |
|  |  |  |  | 较轻 | 一类高层住宅建筑未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统的。 | 对经营性单位和个人处罚款（3600元≤×≤5200元），对非经营性单位和个人处罚款（600元≤×≤700元） |
|  |  |  |  | 轻微 | 有下列情形之一的： 1.二类高层住宅建筑未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统的； 2.高层民用建筑已及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统，但未设置外墙外保温材料提示性和警示性标识的。 | 对经营性单位和个人处罚款（2000元≤×≤3600元），对非经营性单位和个人处罚款（500元≤×≤600元） |
|  | 未按照规定落实消防控制室值班制度，或者安排不具备相应条件的人员值班的 | 【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第二十六条第一款、第二款 高层民用建筑消防控制室应当由其管理单位实行24小时值班制度，每班不应少于2名值班人员。 消防控制室值班操作人员应当依法取得相应等级的消防行业特有工种职业资格证书，熟练掌握火警处置程序和要求，按照有关规定检查自动消防设施、联动控制设备运行情况，确保其处于正常工作状态。 | 【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第四项 违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款：（四）未按照规定落实消防控制室值班制度，或者安排不具备相应条件的人员值班的。 | 严重 | 建筑高度大于100米的高层民用建筑未按照规定落实消防控制室值班制度，或者安排不具备相应条件的人员值班的。 | 对经营性单位和个人处罚款（8400元≤×≤1万元），对非经营性单位和个人处罚款（900元≤×≤1000元） |
|  |  |  |  | 较重 | 一类高层公共建筑未按照规定落实消防控制室值班制度，或者安排不具备相应条件的人员值班的。 | 对经营性单位和个人处罚款（6800元≤×≤8400元），对非经营性单位和个人处罚款（800元≤×≤900元） |
|  |  |  |  | 一般 | 二类高层公共建筑未按照规定落实消防控制室值班制度，或者安排不具备相应条件的人员值班的。 | 对经营性单位和个人处罚款（5200元≤×≤6800元），对非经营性单位和个人处罚款（700元≤×≤800元） |
|  |  |  |  | 较轻 | 一类高层住宅建筑未按照规定落实消防控制室值班制度，或者安排不具备相应条件的人员值班的。 | 对经营性单位和个人处罚款（3600元≤×≤5200元），对非经营性单位和个人处罚款（600元≤×≤700元） |
|  |  |  |  | 轻微 | 二类高层住宅建筑未按照规定落实消防控制室值班制度，或者安排不具备相应条件的人员值班的。 | 对经营性单位和个人处罚款（2000元≤×≤3600元），对非经营性单位和个人处罚款（500元≤×≤600元） |
|  | 未按照规定建立专职消防队、志愿消防队等消防组织的 | 【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第二十七条 高层公共建筑内有关单位、高层住宅建筑所在社区居民委员会或者物业服务企业按照规定建立的专职消防队、志愿消防队（微型消防站）等消防组织，应当配备必要的人员、场所和器材、装备，定期进行消防技能培训和演练，开展防火巡查、消防宣传，及时处置、扑救初起火灾。 | 【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第五项 违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款：（五）未按照规定建立专职消防队、志愿消防队等消防组织的。 | 严重 | 涉及建筑高度大于100米的高层民用建筑，未按照规定建立专职消防队、志愿消防队等消防组织的。 | 对经营性单位和个人处罚款（8400元≤×≤1万元），对非经营性单位和个人处罚款（900元≤×≤1000元） |
|  |  |  |  | 较重 | 涉及一类高层公共建筑，未按照规定建立专职消防队、志愿消防队等消防组织的。 | 对经营性单位和个人处罚款（6800元≤×≤8400元），对非经营性单位和个人处罚款（800元≤×≤900元） |
|  |  |  |  | 一般 | 涉及二类高层公共建筑，未按照规定建立专职消防队、志愿消防队等消防组织的。 | 对经营性单位和个人处罚款（5200元≤×≤6800元），对非经营性单位和个人处罚款（700元≤×≤800元） |
|  |  |  |  | 较轻 | 涉及一类高层住宅建筑，未按照规定建立专职消防队、志愿消防队等消防组织的。 | 对经营性单位和个人处罚款（3600元≤×≤5200元），对非经营性单位和个人处罚款（600元≤×≤700元） |
|  |  |  |  | 轻微 | 涉及二类高层住宅建筑，未按照规定建立专职消防队、志愿消防队等消防组织的。 | 对经营性单位和个人处罚款（2000元≤×≤3600元），对非经营性单位和个人处罚款（500元≤×≤600元） |
|  | 因维修等需要停用建筑消防设施未进行公告、未制定应急预案或者未落实防范措施的 | 【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第三十二条第二款 因维修等需要停用建筑消防设施的，高层民用建筑的管理单位应当严格履行内部审批手续，制定应急方案，落实防范措施，并在建筑入口处等显著位置公告。 | 【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第六项 违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款：（六）因维修等需要停用建筑消防设施未进行公告、未制定应急预案或者未落实防范措施的。 | 严重 | 建筑高度大于100米的高层民用建筑因维修等需要停用建筑消防设施，未制定应急预案或者未落实防范措施的。 | 对经营性单位和个人处罚款（8400元≤×≤1万元），对非经营性单位和个人处罚款（900元≤×≤1000元） |
|  |  |  |  | 较重 | 一类高层公共建筑因维修等需要停用建筑消防设施，未制定应急预案或者未落实防范措施的。 | 对经营性单位和个人处罚款（6800元≤×≤8400元），对非经营性单位和个人处罚款（800元≤×≤900元） |
|  |  |  |  | 一般 | 二类高层公共建筑因维修等需要停用建筑消防设施，未制定应急预案或者未落实防范措施的。 | 对经营性单位和个人处罚款（5200元≤×≤6800元），对非经营性单位和个人处罚款（700元≤×≤800元） |
|  |  |  |  | 较轻 | 一类高层住宅建筑因维修等需要停用建筑消防设施，未制定应急预案或者未落实防范措施的。 | 对经营性单位和个人处罚款（3600元≤×≤5200元），对非经营性单位和个人处罚款（600元≤×≤700元） |
|  |  |  |  | 轻微 | 有下列情形之一的： 1.二类高层住宅建筑因维修等需要停用建筑消防设施，未制定应急预案或者未落实防范措施的； 2.高层民用建筑因维修等需要停用建筑消防设施，已制定应急预案，并落实防范措施，但未进行公告的。 | 对经营性单位和个人处罚款（2000元≤×≤3600元），对非经营性单位和个人处罚款（500元≤×≤600元） |
|  | 在高层民用建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电，拒不改正的 | 【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第三十七条第一款 禁止在高层民用建筑公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电。 | 【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第七项 违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款：（七）在高层民用建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电，拒不改正的。 | 严重 | 在建筑高度大于100米的高层民用建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电，拒不改正的。 | 对经营性单位和个人处罚款（8400元≤×≤1万元），对非经营性单位和个人处罚款（900元≤×≤1000元） |
|  |  |  |  | 较重 | 在一类高层公共建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电，拒不改正的。 | 对经营性单位和个人处罚款（6800元≤×≤8400元），对非经营性单位和个人处罚款（800元≤×≤900元） |
|  |  |  |  | 一般 | 在二类高层公共建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电，拒不改正的。 | 对经营性单位和个人处罚款（5200元≤×≤6800元），对非经营性单位和个人处罚款（700元≤×≤800元） |
|  |  |  |  | 较轻 | 在一类高层住宅建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电，拒不改正的。 | 对经营性单位和个人处罚款（3600元≤×≤5200元），对非经营性单位和个人处罚款（600元≤×≤700元） |
|  |  |  |  | 轻微 | 在二类高层住宅建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电，拒不改正的。 | 对经营性单位和个人处罚款（2000元≤×≤3600元），对非经营性单位和个人处罚款（500元≤×≤600元） |
| 备注 | 1.“拒不改正”：是指消防执法人员在开展消防监督检查和举报投诉核查时，发现电动自行车违规停放或充电，口头责令改正或下发书面法律文书责令立即改正后，违法对象用语言或者行动表示不执行整改要求、拖延整改的，可认定为拒不改正，应当依法予以处罚。 2.本规定中的“单位”与“个人”，指违法停放电动自行车或违法为电动自行车充电的实施主体。 |  |  |  |  |  |
|  | 居民住宅区的物业服务人未履行消防安全责任的 | 【省级地方性法规】《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》第十二条第一款第一项、第二项、第五项以及第三款 在物业服务区域内，居民住宅区的物业服务人应当履行下列消防安全责任： （一）负责共用消防设施、器材的维护管理； （二）保障公共疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，确保避难设施、消防车登高操作场地不被占用、堵塞、封闭； （五）加强日常防火巡查，及时劝阻违反消防安全管理规定的行为，及时制止擅自改变建筑物消防安全条件的行为； 物业服务人劝阻、制止违反消防安全管理规定行为无效的，应当及时报告乡镇人民政府、街道办事处，接到报告的机关应当及时依法处理。 | 【省级地方性法规】《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》第四十四条第一款、第二款 物业服务人违反本办法第十二条第一款第一项、第二项、第五项以及第三款规定，未履行消防安全责任的，由消防救援机构或者住房城乡建设主管部门按照职权责令限期改正；逾期不改正的，处五千元以上二万元以下罚款；情节严重的，处二万元以上五万元以下罚款。 违反前款规定，物业服务人为个人的，处警告或者五百元以下罚款。 | 严重 | 违法行为直接影响的防灭火功能的建筑面积7万㎡以上。 | 对单位处罚款（4万元≤×≤5万元），对个人处罚款（450元≤×≤500元） |
|  |  |  |  |  | 违法行为直接影响的防灭火功能的建筑面积6万㎡以上，7万㎡以下。 | 对单位处罚款（3万元≤×≤4万元），对个人处罚款（400元≤×≤450元） |
|  |  |  |  |  | 违法行为直接影响的防灭火功能的建筑面积5万㎡以上，6万㎡以下。 | 对单位处罚款（2万元≤×≤3万元），对个人处罚款（350元≤×≤400元） |
|  |  |  |  | 较重 | 违法行为直接影响的防灭火功能的建筑面积3.5万㎡以上，5万㎡以下。 | 对单位处罚款（1.625万元≤×≤2万元），对个人处罚款（200元≤×≤350元） |
|  |  |  |  | 一般 | 违法行为直接影响的防灭火功能的建筑面积2万㎡以上，3.5万㎡以下。 | 对单位处罚款（1.25万元≤×≤1.625万元），对个人处罚款（100元≤×≤200元） |
|  |  |  |  | 较轻 | 违法行为直接影响的防灭火功能的建筑面积5000㎡以上，2万㎡以下。 | 对单位处罚款（8750元≤×≤1.25万元），对个人处罚款（×≤100元） |
|  |  |  |  | 轻微 | 违法行为直接影响的防灭火功能的建筑面积5000㎡以下。 | 对单位处罚款（5000元≤×≤8750元），对个人处警告 |
|  | 未落实消防控制室值班制度，或者安排不具备相应条件的人员值班的 | 【省级地方性法规】《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》第十九条第二款 消防控制室应当由其管理单位实行二十四小时值班制度，每班不少于两人；能够通过城市消防远程监控系统实现远程操作消防控制室所有控制功能的，每班不少于一人。消防控制室值班操作人员应当依法取得相应等级的消防行业特有工种职业资格证书，熟练掌握火警处置程序和要求，依法履行相关岗位职责。 | 【省级地方性法规】《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》第四十五条 消防控制室的管理单位违反本办法第十九条第二款规定，未落实消防控制室值班制度，或者安排不具备相应条件的人员值班的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位处二千元以上一万元以下罚款，对非经营性单位处五百元以上一千元以下罚款。 | 严重 | 有下列情形之一的： 1.消防控制室未安排人员值班； 2.消防控制室值班人员在火灾处置中不力，造成火灾蔓延扩大的。 | 对经营性单位处罚款（8400元≤×≤1万元），对非经营性单位处罚款（900元≤×≤1000元） |
|  |  |  |  | 较重 | 消防控制室只安排一名人员值班，且该人员不具备相应条件。 | 对经营性单位处罚款（6800元≤×≤8400元），对非经营性单位处罚款（800元≤×≤900元） |
|  |  |  |  | 一般 | 消防控制室安排两名人员值班，两名人员均不具备相应条件。 | 对经营性单位处罚款（5200元≤×≤6800元），对非经营性单位处罚款（700元≤×≤800元） |
|  |  |  |  | 较轻 | 消防控制室只安排一名人员值班，该名人员具备相应条件。 | 对经营性单位处罚款（3600元≤×≤5200元），对非经营性单位处罚款（600元≤×≤700元） |
|  |  |  |  | 轻微 | 有下列情形之一的： 1.消防控制室安排两名人员值班，但仅有一名人员具备相应条件； 2.其他未落实值班制度的。 | 对经营性单位处罚款（2000元≤×≤3600元），对非经营性单位处罚款（500元≤×≤600元） |
| 备注 | 高层民用建筑有此类情形的，适用《高层民用建筑消防安全管理规定》。 |  |  |  |  |  |
|  | 人员密集场所未在明显位置设置疏散示意图，或者歌舞娱乐放映游艺场所及其包房内未设置声音或者视像警报的 | 【省级地方性法规】《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》第二十三条第二款、第三款 人员密集场所应当按照标准配置消防设施，在明显位置设置疏散示意图或者通过张贴图画、广播、视像等方式，向公众宣传防火、灭火、疏散、逃生等方法。 歌舞娱乐放映游艺场所及其包房内应当设置声音或者视像警报，在火灾发生初期及时播送火灾警报，引导人员安全疏散。 | 【省级地方性法规】《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》第四十七条 违反本办法第二十三条第二款、第三款规定，人员密集场所未在明显位置设置疏散示意图，或者歌舞娱乐放映游艺场所及其包房内未设置声音或者视像警报的，由消防救援机构责令限期改正；逾期不改正的，按照下列规定处罚： （一）建筑面积不足一千平方米的，处五千元以上二万元以下罚款； （二）建筑面积超过一千平方米的，处二万元以上五万元以下罚款。 | 严重 | 建筑面积8000㎡以上。 | 4万元≤×≤5万元 |
|  |  |  |  | 较重 | 建筑面积4000㎡以上，8000㎡以下。 | 3万元≤×≤4万元 |
|  |  |  |  | 一般 | 建筑面积1000㎡以上，4000㎡以下。 | 2万元≤×≤3万元 |
|  |  |  |  | 较轻 | 建筑面积500㎡以上，1000㎡以下。 | 1万元≤×≤2万元 |
|  |  |  |  | 轻微 | 建筑面积500㎡以下。 | 5000元≤×≤1万元 |
|  | 储存可燃物资仓库未执行消防技术标准和管理规定的 | 【省级地方性法规】《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》第二十四条 储存可燃物资仓库的管理，必须执行消防技术标准和管理规定，采取消防安全措施，消除火灾隐患。 | 【省级地方性法规】《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》第四十八条 违反本办法第二十四条规定，储存可燃物资仓库未执行消防技术标准和管理规定的，由消防救援机构责令限期改正；逾期不改正的，按照下列规定处罚： （一）建筑面积为一千平方米以上一万平方米以下的，处五千元以上二万元以下罚款； （二）建筑面积超过一万平方米的，处二万元以上五万元以下罚款。 | 严重 | 建筑面积3万㎡以上。 | 4万元≤×≤5万元 |
|  |  |  |  | 较重 | 建筑面积2万㎡以上，3万㎡以下。 | 3万元≤×≤4万元 |
|  |  |  |  | 一般 | 建筑面积1万㎡以上，2万㎡以下。 | 2万元≤×≤3万元 |
|  |  |  |  | 较轻 | 建筑面积4000㎡以上，1万㎡以下。 | 1万元≤×≤2万元 |
|  |  |  |  | 轻微 | 建筑面积1000㎡以上，4000㎡以下。 | 5000元≤×≤1万元 |
|  | 在建筑物的公共门厅、疏散通道、安全出口、楼梯间以及不符合消防安全条件的室内场所停放电动自行车、电动摩托车或者为电动自行车、电动摩托车及其电池充电，或者携带电动自行车、电动摩托车及其电池进入电梯轿厢的 | 【省级地方性法规】《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》第二十五条第三款 禁止在建筑物的公共门厅、疏散通道、安全出口、楼梯间以及不符合消防安全条件的室内场所停放电动自行车、电动摩托车，或者为电动自行车、电动摩托车及其电池充电；禁止携带电动自行车、电动摩托车及其电池进入电梯轿厢。 | 【省级地方性法规】《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》第四十九条 违反本办法第二十五条第三款规定，在建筑物的公共门厅、疏散通道、安全出口、楼梯间以及不符合消防安全条件的室内场所停放电动自行车、电动摩托车或者为电动自行车、电动摩托车及其电池充电，或者携带电动自行车、电动摩托车及其电池进入电梯轿厢的，由消防救援机构责令立即改正；拒不改正的，对单位处一千元以上五千元以下罚款，对个人处五百元以上一千元以下罚款。 | 严重 | 在建筑公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口以及不符合消防安全条件的室内场所停放电动自行车或者为电动自行车充电，或者携带电动自行车、电动摩托车及其电池进入电梯轿厢，拒不改正造成火灾事故的。 | 对单位处罚款（3800元≤×≤5000元），对个人处罚款（850元≤×≤1000元） |
|  |  |  |  | 一般 | 在建筑公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口以及不符合消防安全条件的室内场所为电动自行车充电，或者携带电动自行车、电动摩托车及其电池进入电梯轿厢，拒不改正的。 | 对单位处罚款（2200元≤×≤3800元），对个人处罚款（650元≤×≤850元） |
|  |  |  |  | 较轻 | 在建筑公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口以及不符合消防安全条件的室内场所停放电动自行车，拒不改正的。 | 对单位处罚款（1000元≤×≤2200元），对个人处罚款（500元≤×≤650元） |
| 备注 | 高层民用建筑有此类情形的，适用《高层民用建筑消防安全管理规定》。 |  |  |  |  |  |
|  | 建筑物的建设、使用、管理单位或者个人未按照规定明确标示管理范围内的消防车通道和消防车登高操作场地的 | 【地方政府规章】《广东省消防工作若干规定》第三十三条第一款 建筑物的建设、使用、管理单位和个人应当按照规定划设标线、设置警示牌，明确标示管理范围内的消防车通道和消防车登高操作场地，并定期进行维护、巡查。 | 【地方政府规章】《广东省消防工作若干规定》第四十五条第一款 建筑物的建设、使用、管理单位或者个人未按照本规定第三十三条第一款规定明确标示管理范围内的消防车通道和消防车登高操作场地的，由消防救援机构责令限期改正；逾期不改正的，处1000元以上5000元以下罚款；情节严重的，处5000元以上2万元以下罚款。 | 严重 | 消防车通道和消防车登高操作场地未按照规定划设标线、设置警示牌5处以上的。 | 5000元≤x≤2万元 |
|  |  |  |  | 较重 | 消防车通道和消防车登高操作场地未按照规定划设标线、设置警示牌4处的。 | 4000元≤×≤5000元 |
|  |  |  |  | 一般 | 消防车通道和消防车登高操作场地未按照规定划设标线、设置警示牌3处的。 | 3000元≤×≤4000元 |
|  |  |  |  | 较轻 | 消防车通道和消防车登高操作场地未按照规定划设标线、设置警示牌2处的。 | 2000元≤×≤3000元 |
|  |  |  |  | 轻微 | 消防车通道和消防车登高操作场地未按照规定划设标线、设置警示牌1处的。 | 1000元≤×≤2000元 |
| 附注 | 一、除法律法规另有规定的外，本细则违法情节及具体情形中的“以上”包含本数，“以下”不包含本数；处罚依据中“以上”“以下”均包含本数。 二、本细则中涉及的“重大火灾隐患”，具体以《重大火灾隐患判定规则》（GB35181-2025）为准。 三、高层民用建筑的分类依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）之规定。 |  |  |  |  |  |

第三部分    消防安全领域不予行政处罚事项清单

| 序号 | 违法行为 | 适用情形 | 法律规定 | 处罚依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚 |  |  |  |  |
| 1 | 损坏、挪用消防设施、器材的 | 首次发现后，当场改正，且没有实际影响使用的。 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的。 |
| 2 | 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的 | 首次发现后，当场改正，且没有实际影响疏散逃生的。 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。 人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（三）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的。 |
| 3 | 埋压、圈占、遮挡消火栓的 | 首次发现后，当场改正，且没有实际影响使用的。 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。 人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的。 |
| 4 | 占用防火间距的 | 首次发现后，当场改正，且没有实际造成火灾蔓延的。 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。 人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的。 |
| 5 | 占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的 | 首次发现后，当场改正，且没有实际影响消防车通行的。 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。 人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（五）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的。 |
| 6 | 消防技术服务机构未建立或者保管消防技术服务档案的 | 首次发现后，当场改正，且危害后果轻微的。 | 《社会消防技术服务管理规定》第十五条 消防技术服务机构应当对服务情况作出客观、真实、完整的记录，按消防技术服务项目建立消防技术服务档案。 消防技术服务档案保管期限为6年。 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第五项 消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以下罚款：（五）未建立或者保管消防技术服务档案的。 |
| 7 | 消防技术服务机构未公示营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等事项的 | 首次发现后，当场改正，且危害后果轻微的。 | 《社会消防技术服务管理规定》第十六条 消防技术服务机构应当在其经营场所的醒目位置公示营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等事项。 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第六项 消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以下罚款：（六）未公示营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等事项的。 |
| 8 | 消防设施维护保养检测机构未按照规定要求在经其维护保养的消防设施所在建筑的醒目位置上公示消防技术服务信息的 | 首次发现后，当场改正，且危害后果轻微的。 | 《社会消防技术服务管理规定》第十四条第二款 消防设施维护保养检测机构对建筑消防设施进行维护保养后，应当制作包含消防技术服务机构名称及项目负责人、维护保养日期等信息的标识，在消防设施所在建筑的醒目位置上予以公示。 | 《社会消防技术服务管理规定》第三十条 消防设施维护保养检测机构未按照本规定要求在经其维护保养的消防设施所在建筑的醒目位置上公示消防技术服务信息的，责令改正，处5000元以下罚款。 |
| 9 | 在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续、进行公告，或者未落实消防现场监护措施的 | 首次发现后，当场改正，且危害后果轻微的。 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第十五条第一款 高层民用建筑的业主、使用人或者物业服务企业、统一管理人应当对动用明火作业实行严格的消防安全管理，不得在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；因施工等特殊情况需要进行电焊、气焊等明火作业的，应当按照规定办理动火审批手续，落实现场监护人，配备消防器材，并在建筑主入口和作业现场显著位置公告。作业人员应当依法持证上岗，严格遵守消防安全规定，清除周围及下方的易燃、可燃物，采取防火隔离措施。作业完毕后，应当进行全面检查，消除遗留火种。 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第一项 违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款：（一）在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续、进行公告，或者未落实消防现场监护措施的。 |
| 10 | 未设置外墙外保温材料提示性和警示性标识，或者未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统的 | 首次发现后，当场改正，且危害后果轻微的。 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第十九条第一款 设有建筑外墙外保温系统的高层民用建筑，其管理单位应当在主入口及周边相关显著位置，设置提示性和警示性标识，标示外墙外保温材料的燃烧性能、防火要求。对高层民用建筑外墙外保温系统破损、开裂和脱落的，应 当及时修复。高层民用建筑在进行外墙外保温系统施工时，建设单位应当采取必要的防火隔离以及限制住人和使用的措施，确保建筑内人员安全。 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第三项 违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款：（三）未设置外墙外保温材料提示性和警示性标识，或者未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统的。 |
| 11 | 因维修等需要停用建筑消防设施未进行公告、未制定应急预案或者未落实防范措施的 | 首次发现后，当场改正，且危害后果轻微的。 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第三十二条第二款 因维修等需要停用建筑消防设施的，高层民用建筑的管理单位应当严格履行内部审批手续，制定应急方案，落实防范措施，并在建筑入口处等显著位置公告。 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第六项 违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款：（六）因维修等需要停用建筑消防设施未进行公告、未制定应急预案或者未落实防范措施的。 |
| 12 | 公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业 | 首次发现公众聚集场所未经消防救援机构许可擅自投入使用、营业，场所属于公共娱乐场所，场所建筑面积不超过200平方米，主动停止使用、营业的。 | 《中华人民共和国消防法》第十五条第四款 公众聚集场所未经消防救援机构许可的，不得投入使用、营业。消防安全检查的具体办法，由国务院应急管理部门制定。 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 违反本法规定，有下列行为之一的，由住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款：（四）公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业的，或者经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符的。 |
| 13 | 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准 | 首次发现生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑内，居住人数不超过1人，且当场改正的。 | 《中华人民共和国消防法》第十九条第二款 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，应当符合国家工程建设消防技术标准。 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的，依照前款规定处罚。 |
| 14 | 其他符合《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规规定，初次违法且危害后果轻微并及时改正情形的，可以不予行政处罚。 |  |  |  |
| 备注 | 1.本清单中的当场完成整改是指，在监督员完成检查工作，离开被检查的场所前完成整改；当日完成整改是指在监督员向有关现场负责人员指出违法行为起24小时内完成整改。 2.监督检查中监督员认为违法行为适用本条规定不予行政处罚的，可以不立案，但应当制作《行政指导建议书》，载明违法行为人基本情况、违法事实、有关证据和有关行政指导建议，在3个工作日内送达违法行为人；受案后经调查认为违法行为适用本条规定可以不予处罚的，按照《消防救援机构办理行政案件程序规定》有关要求作出不予处罚决定，并应当对单位场所的主要负责人、消防安全管理人等责任人员开展普法守法和火灾警示教育。 |  |  |  |
| 序号 | 违法行为 | 适用情形 | 法律规定 | 处罚依据 |
| 二、违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚 |  |  |  |  |
| 1 | 消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的 | 未保持完好有效的消防设施类别为1类，或消防器材、消防安全标志未保持完好有效，当场改正，且不影响系统功能的。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的。 |
| 2 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的 | 拆除、停用消防器材1处或停用消防设施1类，已书面报经消防安全责任人或者管理人同意，并落实消防安全防范措施或者将危险部位停用，且不影响其他区域消防设施、器材正常使用的。 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭 火救援的障碍物。 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的。 |
| 3 | 过失引起火灾 | 因居民家庭用火用电不慎引发火灾，没有引起火灾蔓延，也没有给公共消防安全造成危险的。 | / | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第二项 第六十四条违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款：（二）过失引起火灾的； |
| 4 | 公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业 | 有下列情形之一的： 1.公众聚集场所经消防救援机构许可后，仅变更场所名称、消防安全责任人，未重新申请许可继续使用、营业，违法行为首次被发现的； 2.首次发现公众聚集场所未经消防救援机构许可擅自投入使用、营业，场所不属于公共娱乐场所，场所建筑面积不超过300平方米，主动停止使用、营业的。 | 《中华人民共和国消防法》第十五条第三款 申请人选择不采用告知承诺方式办理的，消防救援机构应当自受理申请之日起十个工作日内，根据消防技术标准和管理规定，对该场所进行检查。经检查符合消防安全要求的，应当予以许可。 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 违反本法规定，有下列行为之一的，由住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款：（四）公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业的，或者经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符的。 |
| 5 | 公众聚集场所经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符 | 采用告知承诺方式申报安检的场所使用、营业情况与承诺内容不符，核查发现的重要事项不超过2项，并在当日完成整改，且场所面积不超过300平方米，违法行为被发现后，当场停止使用、营业的。 | 《中华人民共和国消防法》第十五条第一款、第二款 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查实行告知承诺管理。公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查，作出场所符合消防技术标准和管理规定的承诺，提交规定的材料，并对其承诺和材料的真实性负责。 消防救援机构对申请人提交的材料进行审查；申请材料齐全、符合法定形式的，应当予以许可。消防救援机构应当根据消防技术标准和管理规定，及时对作出承诺的公众聚集场所进行核查。 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 违反本法规定，有下列行为之一的，由住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款：（四）公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业的，或者经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符的。 |
| 6 | 其他符合《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规规定的，违法行为轻微并及时改正没有造成危害后果的，不予行政处罚。 |  |  |  |
| 备注 | 1.本清单中的当场完成整改是指，在监督员完成检查工作，离开被检查的场所前完成整改；当日完成整改是指在监督员向有关现场负责人员指出违法行为起24小时内完成整改。 2.监督检查中监督员认为违法行为适用本条规定不予行政处罚的，可以不立案，但应当制作《行政指导建议书》，载明违法行为人基本情况、违法事实、有关证据和有关行政指导建议，在3个工作日内送达违法行为人；受案后经调查认为违法行为适用本条规定可以不予处罚的，按照《消防救援机构办理行政案件程序规定》有关要求作出不予处罚决定，并应当对单位场所的主要负责人、消防安全管理人等责任人员开展普法守法和火灾警示教育。 |  |  |  |
| 序号 | 违法行为 | 适用情形 | 法律规定 | 处罚依据 |
| 三、当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚 |  |  |  |  |
| 1 | 消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的 | 建筑物已依法通过消防行政许可，且未进行新的改建、扩建（含室内装修），消防监督检查时发现许可范围内消防设施、消防安全标志配置、设置不符合标准的 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的。 |
| 2 | 消防设施、器材和消防安全标志未保持完好有效 | 消防设施、器材和消防安全标志存在的未保持完好有效的问题和故障，单位已自行发现，并采取措施进行整改，且已落实人防、物防、技防等保证消防安全的防范措施或者将危险部位停用的，且不影响其他区域消防设施、器材正常使用的。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的。 |
| 3 | 其他符合《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规规定的，当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚。 |  |  |  |

第四部分    消防安全领域减轻行政处罚事项清单

| 序号 | 违法行为 | 适用情形 | 法律规定 | 处罚依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 违规使用明火作业 | 违反规定使用明火作业，但采取如下三项以上（含三项）措施降低火灾风险的：1、动火部门和人员按照单位的用火管理制度办理审批手续；2、落实现场监护人员和设施器材的；3、清理动火区域邻近可燃物的；4、动火施工人员拥有相应的从业资质条件的。5、两个以上单位共同使用的建筑物局部施工需要使用明火时，施工单位和使用单位共同采取措施，将施工区和使用区进行防火分隔的。 | 《中华人民共和国消防法》第二十一条第一款 禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守消防安全规定。 | 《中华人民共和国消防法》第六十三条第二项 违反本法规定，有下列行为之一的，处警告或者五百元以下罚款；情节严重的，处五日以下拘留：（二）违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的。 |
| 2 | 在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火 | 在具有火灾危险的场所使用明火，并在法律规定的要求外主动通过加强培训、增设消防设施器材、增加监护人员等三种及以上手段降低火灾风险的。 | 《中华人民共和国消防法》第二十一条第一款 禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守消防安全规定。 | 《中华人民共和国消防法》第六十三条第二项 违反本法规定，有下列行为之一的，处警告或者五百元以下罚款；情节严重的，处五日以下拘留：（二）违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的。 |
| 3 | 指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业 | 符合下列条件之一的： 1、指使或者强令不具备从业资质条件的人员从事自动消防系统操作，但主动通过加强培训等手段使操作人员能熟练操作消防设施的。2、指使或者强令不具备从业资格证的人员进行焊割作业，但通过培训指导使操作人员能认真落实动火作业消防安全规定的。 | 《中华人民共和国消防法》第二十一条第一款、第二款、 禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守消防安全规定。 进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。 | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第一项 违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款：（一）指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业的； |
| 4 | 过失引起火灾 | 符合下列条件之一的： 1、火灾发生后当事人第一时间报警、积极采取措施疏散人员和扑救，没有造成人员伤亡、社会影响和火灾蔓延扩大的。 2、火灾扑灭后当事人积极赔偿他人和公共财产损失，并取得受害谅解的。 3、当事人受到消防技术服务等单位或个人诱骗，致使引起火灾或造成损失扩大的。 | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第二项 违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款：（二）过失引起火灾的； | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第二项 违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款：（二）过失引起火灾的； |
| 5 | 其他符合《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规规定的，依法应当减轻处罚的情形。 |  |  |  |