[image: image2.jpg]


                                项目编号： M4400000707000337 


[image: image1.jpg]



公开遴选文件

采 购 人：
广东省消防救援总队
项目名称：广东省消防救援总队机关食堂厨房餐梯采购项目
项目编号：M4400000707534606
广东省机电设备招标有限公司

二〇二五年十二月

目  录

3第一章 供应商邀请函


6第二章 供应商须知


6供应商须知前附表


7供应商须知


12第三章 采购人需求


18第四章 评审办法及程序


18一、 评审办法


18二、 评审委员会


18三、 评审程序


20四、 项目终止遴选情况


20五、 定标


20六、 签约


21附表一：初步评审表


22附表二：商务评审表


24附表三：技术评审表


25第五章 合同格式


38第六章 响应文件格式


391.自查表


422.报价表


433.报价函


444.法定代表人证明书及法定代表人授权书格式


465.资格证明文件


486.供应商同类项目经验


517.采购人需求偏离表


548.技术方案


559.供应商认为有必要说明的其他证明资料


5610.成交服务费支付承诺书格式


5711.唱价信封（独立封装）





第一章 供应商邀请函

广东省机电设备招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东省消防救援总队（以下简称“采购人”）的委托，就以下采购项目进行公开遴选，欢迎符合资格条件的供应商参加。有关事项如下：
项目简介
项目名称：广东省消防救援总队机关食堂厨房餐梯采购项目
项目编号：M4400000707534606
项目类别：货物类
采购预算（最高限价）：人民币18.06万元。
采购内容：广东省消防救援总队机关食堂厨房餐梯，具体内容及要求详见第三章采购人需求。

供应商资格要求
1、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织：投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

2、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：按声明函相关承诺内容。

3、供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：按声明函相关承诺内容。

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：格式自定。

5、参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：（按声明函相关承诺内容）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；不处于中国执行信息公开网（http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）“全国法院失信被执行人名单”，若供应商具有分公司的，其所属分公司有上述不良信用记录的，视同该供应商存在不良信用记录。若供应商为分公司的，其所属总公司（总所）存在上述不良信用记录的，视同该分公司存在不良信用记录。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。）（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述不良信用记录）。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目遴选（按声明函相关承诺内容）。

8、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目遴选（按声明函相关承诺内容）。

9、本项目不接受联合体响应报价。

10、已登记并获取遴选文件。

11、本项目专门面向小微企业采购，本项目所属行业为：工业。
12、供应商必须是拟响应设备的制造商（或制造商集团公司或制造商集团下属的子公司）；同一个供应商所投设备均应为同一品牌；同一品牌的电梯只接受一名供应商参加响应（同一品牌电梯的制造商集团公司与制造商集团下属的子公司同时参加响应的，只接受制造商集团公司响应；同一品牌电梯的制造商集团下属的不同子公司同时参加响应的，以报名时间靠前的确定为正式供应商；制造商与代理商同时参与遴选申请的，只接受制造商的遴选申请）。
13、需提供完全满足本项目电梯（含曳引式客梯）规格有效的《特种设备型式试验证书（电梯）》。 

14、供应商需满足以下要求之一： 

①所响应货物的制造商必须取得有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（曳引式客梯 C 级或以上）；并取得有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯 C级或以上）； 

②所响应货物的制造商必须取得有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目包含：曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)B或以上。

登记及获取遴选文件的时间、地点、方式及遴选文件售价
登记及获取遴选文件时间：2025年12月02日至2025年12月09日。
登记及获取遴选文件方式：

1、获取采购文件费：免费。

2、本项目采取网上登记，潜在供应商可访问广咨电子招投标交易平台网站（www.gzebid.cn）进行网上登记。如供应商尚未注册，请根据网站指引进行注册，注册后完善主体资料并经平台审核后进行网上登记。

获取采购文件、注册、完善主体资料的相关操作见网站“平台服务>>操作手册》广咨国际数字化采购咨询平台供应商操作手册”
（1）【广咨平台操作指引】热线电话：400-9030-870， 网站客服QQ：2136118347；

（2）【标信通APP移动CA及电子签章】客服热线：400-658-7878；

（3）【广咨平台技术支持】QQ群：415893172，服务QQ：1592177016

递交响应文件时间、截止时间及地点
递交响应文件时间：2025年12月09日09:00至09:30（北京时间）

响应文件递交截止时间及开启时间：2025年12月09日09:30（北京时间）

递交响应文件及开启响应文件地点：广东省机电设备招标有限公司10楼会议室（广州市环市中路316号金鹰大厦10楼）
采购信息发布及结果公告网站
广东省消防救援总队官网（https://gd.119.gov.cn/）。
采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式
采购人：
采购人名称：广东省消防救援总队
采购代理机构：
名称：广东省机电设备招标有限公司
地址：广州市环市中路316号金鹰大厦9楼
采购项目联系人：汤工、余工
电话：020-83602919/14709720129/18344590452
邮箱：gzzfcgsb@163.com
广东省机电设备招标有限公司
2025年12月01日

第二章 供应商须知
供应商须知前附表
本资料表的条款序号是与《供应商须知》中的条款序号对应的，或是新增的条款，是对《供应商须知》的补充、修改和完善。如果有矛盾，应以本资料表为准。
	条款序号
	内容

	
	一、定义

	（五）
	项目资金来源：已落实

	
	二、一般要求

	（二）
	澄清与修改：如有需要采购代理和/或采购人澄清的问题，应将要求澄清的问题以书面文字形式于响应文件截止时间3天前直接送达或电子邮件通知采购代理机构和采购人。

	
	四、响应文件

	（一）
	响应文件数量：正本1份，副本3份，电子文件1份（电子文件要求采用U盘或光盘，包括正本盖章扫描件和WORD格式，不留密码，无病毒，不压缩，单独密封提交）

	（二）
	响应文件报价：

（1）本项目采购预算（最高限价）：见《第一章 供应商邀请函》。报价如超出采购预算（最高限价），将导致响应无效。

（2）本项目采用总价包干形式，报价费用按固定总价方式报价，供应商的报价已包含完成本采购文件规定的一切费用，结算价不因供应商报价清单中的缺漏项而予以变更。
（3）响应文件报价是否唯一：是。

	（七）
	响应有效期：自响应文件递交截止之日后60天。

	（八）
	遴选保证金金额：本项目不需缴纳保证金。采购文件关于保证金的要求对本项目不适用。


供应商须知
供应商必须认真阅读遴选文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。供应商没有按照遴选文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对遴选文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其无效响应或被拒绝。
一、定义
采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、企事业单位、社团组织或其他依法成立的单位组织。
采购代理机构：采购代理机构是依法设立、从事采购代理业务并提供相关服务的社会中介组织。
供应商：是响应采购文件、参加报价竞争的法人或者其他组织。
采购合同：是指由采购人和供应商签订的规定双方权利和义务的协议。
二、一般要求
遴选文件的澄清和修改
1、采购代理机构对遴选文件进行必要的澄清或者修改的，于提交首次响应文件截止时间至少3日前在相关媒体上发布公告，并通知所有登记并获取了遴选文件的供应商，供应商在收到澄清或修改通知后应按要求以书面形式予以确认，该澄清或修改的内容为遴选文件的组成部分；澄清或修改不足3日的，采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。供应商如遴选文件、澄清或修改的内容有异议，必须于提交响应文件截止时间3日前书面向采购代理机构提出。
2、根据采购的具体情况，采购代理机构可延长报价截止时间和开标时间，但至少应当在规定的报价截止时间3日前，将变更时间在相关媒体上发布公告，并通知所有登记并获取了遴选文件的供应商。
3、供应商在规定的时间内未对遴选文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对遴选文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。
知识产权
1、供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。
2、报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
纪律与保密事项
1、供应商不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、评审委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取获选。
2、递交遴选文件后，直至成交供应商与买方签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与评审无关的其他人透露。
3、在确定成交供应商之前，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对评审委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其响应无效。
4、获得本遴选文件者，不得将遴选文件用作本次报价以外的任何用途，若有要求，开标后，供应商应归还遴选文件中的保密文件和资料。
5、由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

三、质疑与投诉
1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
2、供应商认为遴选文件的内容损害其权益的，可以在遴选文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。
3、供应商认为采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。

4、质疑文件应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和相关供应商的名称、地址、联系人及联系电话等；

（2）质疑项目及编号、质疑事项；

（3）认为遴选文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

（4）提出质疑的日期。

5、质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。
四、响应文件
响应文件的构成

1、响应文件由商务文件、技术文件等构成。商务文件、技术文件须按照第六章的要求装订成册。
2、响应文件应装订牢固不可拆卸（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由供应商承担。
3、响应文件数量及要求：详见《供应商须知前附表》。
4、所有响应文件（除特殊规格的图纸等外）应按A4规格制作，双面打印，须编制目录及页码。
响应文件的编写
1、供应商应按遴选文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。
2、遴选文件中，凡标有“★”的地方均为须实质响应条款，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。
3、除在遴选文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。
4、响应文件报价的编写要求
（1）供应商必须按遴选文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。
（2）响应文件报价为采购标的所有费用的报价，包含货物（含相关配件、附件、安装、材料）或服务的价款、税费、运输费、装卸费、配送、加工、保险费用及其技术和售后服务费等等一切有关费用，如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费，供应商不得再向采购人收取任何费用。
（3）供应商漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，成交后不得再向采购人收取任何费用。
（4）成交供应商不得以本项目成交通知书办理进口批文。
（5）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
（6）响应文件以及供应商与采购人就有关遴选的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

（7）响应文件报价其他要求详见《供应商须知前附表》。

响应文件的签署形式
1、响应文件正本必须打印，并按要求签字、盖章，副本可以是响应文件正本复印,正本与副本不符，以正本为准。
2、响应文件一般不得涂改和增删，如有涂改和增删之处，必须加盖公章或由法定代表人签字或授权代表签字。
响应文件的装订、标记和密封
1、供应商编制的响应文件应按遴选文件的要求装订成册，正本、副本、唱价信封、电子文件分别封装完好，在封口处必须加盖公章或由法定代表人签字或授权代表签字。

2、报价一览表复印件放入唱价信封内。
3、正本单独封装，副本全部一起封装（或分册封闭），“唱价信封”内容全部一起单独封装。封套表面标明“正本”或“副本”或“唱价信封”或“电子文件”字样，在每一封套上按以下顺序标明如下字样：

	内容： （正本或副本或唱价信封或电子文件，选填其中一项）    
收件人：广东省机电设备招标有限公司
项目名称：                       
项目编号：                       
供应商名称：                       
供应商地址：                       

联系人及电话：                       
在规定的开启时间    年   月  日   午   时   分之前不得启封


4、采购代理机构对不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失不承担任何责任。
响应文件的递交
1、所有响应文件应在响应文件递交截止时间前送达采购代理机构开标地点。
2、采购代理机构将拒绝以下情况的响应文件：
（1）未封装完好的；
（2）响应文件递交截止时间以后送达的。
3、采购代理机构不接受电报、电话、传真方式报价。
4、采购代理机构对因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失不承担责任。
响应文件的修改与撤回
1、供应商在遴选文件要求提交响应文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容为响应文件的一部分，与原响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
2、供应商补充、修改响应文件的书面材料（应有授权代表签字或加盖公章），须密封送达采购代理机构，同时应在封套上标明“补充、修改响应文件”和项目编号。
3、撤回报价应以书面形式通知采购代理机构，并有法定代表人或报价授权代表的签字和加盖公章。
响应有效期
响应有效期详见《供应商须知前附表》。在特殊情况下，采购代理机构可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行，同时，遴选保证金的有效期也相应延长。供应商可以拒绝上述要求，但其报价将会被拒绝并无息退还遴选保证金；同意延期的供应商其权利与义务相应延至新的截止期。
遴选保证金（不适用）
1、遴选保证金金额：详见《供应商须知前附表》。供应商应按要求足额交纳遴选保证金。

2、对于成交供应商，遴选保证金将保持全部的约束力，直到成交供应商与采购人签订了合同。
3、采购代理机构在成交通知书发出后的五个工作日内按采购代理机构规定程序无息退还未成交供应商的遴选保证金。采购代理机构收到成交供应商提交的合同后五个工作日内无息退还其遴选保证金。
4、采用非电汇方式交遴选保证金的供应商，须凭遴选保证金收据到采购代理机构办理手续。
5、若有下列情况之一，供应商或成交供应商的遴选保证金不予退还：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的
（2）供应商提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或遴选文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）供应商采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（6）成交供应商未按规定交付履约遴选保证金或被通知签约后拒绝签约；
（7）成交供应商未按遴选文件要求向采购代理机构交纳成交服务费的。

服务费

1、本项目只接受子账号方式缴纳成交服务费。采购代理机构在本项目发出成交通知书前，供应商应登录广咨电子招投标交易平台网站并选择对应项目获取缴纳成交服务费的子账号，未按时缴纳到指定的子账号，视为未收到成交服务费。

2、采购代理机构向成交供应商收取的成交服务费，固定金额3000元收取。
遴选文件的解释权
本遴选文件由广东省机电设备招标有限公司负责解释。
第三章 采购人需求

	【说明】

供应商须对同一采购项目为单位的货物及服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

如标有“★”的条款为必须完全满足的实质性要求，供应商如有一项带“★”的条款未响应或负偏离，将按无效响应处理。
如标有“▲”的条款为重要性要求，供应商如有“▲”的条款未响应或负偏离的将被严重扣分，但不会导致响应无效。

成交供应商不得转包、分包项目，如发现转包、分包，采购人有权终止合同，所造成的损失由成交供应商负责。


一、采购项目最高限价
本项目的最高投标限价为18.06万元。

二、项目概况

1、广东省消防救援总队机关食堂厨房餐梯采购，具体要求详见技术参数要求。
2、项目工期：自合同签订之日起10个自然日
3、各层高度：

1楼 6600mm、2楼 4100mm、3楼 4100mm、4楼 4100mm、5楼 4100mm、6楼 2900mm。 
4、验收标准：

a）成交人必须按照遴选人的要求进行施工，工程要求的质量等级为合格并符合国家质量验收标准，满足当地相关部门验收的要求，向遴选人提供完整电梯资料及验收报告。

b）遴选人收到电梯验收报告后5天内组织相关人员进行验收。

c）检查出的缺陷中选人要及时整改，并承担自身原因造成的整改费用。

d）电梯客户验收通过；实际验收日期为成交人对缺陷整改后达到遴选人要求，双方签字确认日期为验收日期，包含在工期内。

5、承包方式：总价包干。

6、保修年限：电梯验收合格后整机质保不少于两年。质保期内所有非人为因素的故障免费维修或更换。
7、其他

① 应急响应：提供7×24小时应急服务热线，故障响应时间不超过2小时，需在响应文件中明确承诺。

② 技术培训：供应商须为使用单位提供不少于2次的操作、保养及应急处理培训。
三、技术参数

1、整体式基坑：

（1）基坑基础：

1#（长*宽*深）：≥1100×2100×1200mm
2#（长*宽*深）：≥1100×2100×1200mm

（2）原建筑施工：

1#拆 1.3.6 层门洞口（宽×高）：1100×1700mm
2#拆 1.3.6 层门洞口（宽×高）：1180×1700mm
（3）土建修复

每层门洞口水泥沙批荡修复，做不锈钢门套

2、整体装配式主体结构

（1）主体结构：整体钢结构框架组装。

（2）规格材质：框架立柱 ≥50×50×2.0（mm）横梁 ≥70×20×2.0（mm）外包封岩棉板。

3、电梯部分

3.1  1#6 层 3站餐梯（1台）

3.1.1 额定载重（kg）：≥200KG

3.1.2 额定速度（m/s）：≥0.4m/s

3.1.3 层/站/门：6/3/3

3.1.4 停靠站：1F、3F、6F

★3.1.6 结构主体外部尺寸（宽×深）（mm）：≤1050×1420

★3.1.7 轿厢内尺寸（宽×深×高）（mm）：≥700×1000×1200

★3.1.8 开门尺寸 （宽×高）（mm）：≥700×1200

3.1.11  顶层高度：≥3800mm

3.1.12  基坑深度：≥1200mm

3.1.13  井道尺寸（宽×深）：≥1100×2100mm
3.2  2#6 层 3站餐梯（1台）

3.2.1 额定载重（kg）：≥200KG

3.2.2 额定速度（m/s）：≥0.4m/s

3.2.3 层/站/门：6/3/3

3.2.4 停靠站：1F、3F、6F

★3.2.6 结构主体外部尺寸（宽×深）（mm）：≤1150*1420

★3.2.7 轿厢内尺寸（宽×深×高）（mm）：≥800×1000×1200

★3.2.8 开门尺寸（宽×高）（mm）：≥800×1200

3.2.11  顶层高度：≥3800mm

3.2.12  基坑深度：≥1200mm

3.1.13  井道尺寸（宽×深）：≥1180×2100mm
3.3  电梯技术要求
★3.3.1 驱动系统：涡轮蜗杆异步曳引，能效等级不低于GB 30559规定的2级。

3.3.2 控制系统：全电脑、分布式微机网络、串行传输，单速控制系统

3.3.3 变频系统：交流单速

3.3.4 门机传动：手动上下中分门

3.3.5 逻辑控制系统：微电脑控制系统
3.3.6 电梯门区保护：电磁锁保护

3.3.7  平层精度：W±3mm

3.3.8 称重装置：精度误差≤1%

3.3.9  噪声指标：轿厢≤52dB、开关门≤57dB、机房≤75dB

3.3.10 厅门、轿厢门：均釆用 304 发纹不锈钢，厚度≥1.2mm；

★3.3.11 轿厢：整体采用 304 发纹不锈钢，厚度≥1.2mm；

3.3.12 楼层显示及召唤显示：

面板采用发纹不锈钢； 

召唤按钮：微触式金属按钮；

3.4 功能配置
	序号
	功能名称
	序号
	功能名称

	1
	全集选功能
	13
	轿门开门保护

	2
	安全回路保护
	14
	到站手动开门功能

	3
	开门区保护
	15
	关门故障自动保护

	4
	锁梯服务
	16
	检修操纵运行功能

	5
	本层顺向外呼按钮开门
	17
	外呼蜂鸣器提醒

	6
	自动平层功能
	18
	层楼显示任意设置功能

	7
	上限位保护功能
	19
	下限位保护功能

	8
	上极限保护功能
	20
	门锁安全保护

	9
	直接停靠功能
	21
	下极限保护功能

	10
	到站钟
	22
	供电电源断错相保护

	11
	曳引机防堵转功能
	23
	接触器不释放保护

	12
	运行中门锁断开安全保护功能
	24
	缓冲器安全保护


3.5 电梯配置
	序号
	名称

	一、突出特点

	1
	特制专用门滑道

	2
	特制专用铝型材

	3
	轿厢防移动装置

	4
	厅门门套---整体组装调试完毕出厂

	5
	厅门电气联锁装置：主控制联锁   
副控制联锁

	6
	呼梯操纵盘-——外观精美

	7
	显示板-——防水、防油

	二、电梯控制柜系统

	1
	控制柜-----全智能电脑控制系统

	2
	微机控制器

	3
	电源板（相序）

	4
	接触器

	5
	断路器

	6
	控制变压器：额定功率不低于50W，绝缘等级为B级或以上。输入输出电压应满足控制系统和安全回路的需求。

	7
	电机保护开关

	8
	导线：控制柜内所有导线应采用铜芯多股软线，其截面积、绝缘等级、耐压和阻燃性能（如至少达到GB/T 19666的阻燃C类）必须符合国家电气标准及电梯专用标准。信号线截面≥0.5mm²，动力线截面≥2.5mm²。

	9
	压著端子

	10
	铁导轨

	三、轿厢、厅门套部分

	1
	轿底板：304 发纹不锈钢

	2
	轿壁板：304 发纹不锈钢

	3
	轿顶板：304 发纹不锈钢

	4
	厅门、轿门：304 发纹不锈钢

	5
	厅门小门套：304 发纹不锈钢

	四、机械曳引部分

	1
	电梯曳引机

	2
	电梯钢丝绳

	3
	电梯导轨

	4
	对重导靴

	5
	轿厢导靴

	6
	导向轮

	7
	曳引机底座

	五、安全部件

	1
	限速器（选配）：井道下方可进人情况下

	2
	安全钳（选配）：井道下方可进人情况下

	3
	轿厢缓冲器（聚氨酯）：轿厢下坠保护

	4
	对中缓冲器（聚氨酯）：对重下坠保护

	5
	上下限位：轿厢冲顶、底保护

	6
	上下极限：轿厢冲顶、底第二道保护

	7
	厅门机械锁：适用于窗口式

	8
	厅门机电磁锁：适用于落地式

	六、其他部分

	1
	检修盒

	2
	随行电缆

	3
	对重防坠落：对重架子

	4
	轿厢防坠落：轿厢插管

	七、井道框架部分

	1
	框架立柱：2.0mm 镀锌板  冲孔冷拉成型

	2
	框架圈梁：2.0mm 镀锌板  激光开孔折弯成型

	3
	机房承重梁：[10#槽钢  机床冲孔

	4
	对重箱：2.0mm 镀锌板  激光开孔折弯组装


3.6 电梯特点
3.6.1 安全保护功能
1. 电气门联锁保护：各层厅门及轿门必须装有电气安全触点，当任何一层厅门或轿门未关闭时，电梯应无法启动运行。

2. 层门机械锁：每层层门应配备机械门锁装置，确保轿厢未平层在本站时，层门无法从外部开启。供应商须提供专用厅门开锁工具供管理人员使用。

3. 运行中断相与错相保护：控制系统必须具备断相、错相保护功能，自动防止电梯在电源异常时运行。

4. 电机过载保护：系统须配置电机过载保护装置（如热继电器或电子保护器），在电机过载时自动切断电源。

5. 上下极限与限位保护：井道内必须设置独立的上下极限开关和限位开关，作为轿厢冲顶与蹲底的多重保护。

6. 接触器粘连保护：当控制接触器发生粘连故障时，系统应能检测并防止电梯再次启动。

7. 故障自动停机：当电梯运行时间超过全行程正常运行时间10秒时，系统应能自动判断为故障并停止运行。

8. 轿厢意外移动保护（厅门止动装置）：应配备有效措施，防止电梯在正常运行中因厅门非正常开启而导致安全事故。
3.6.2 操作与显示功能
1. 全集选控制：响应所有登记的厅外和轿内指令，自动决定运行方向。

2. 呼梯应答：按下呼梯按钮，该按钮应有灯光指示；到站后指示取消。

3. 运行方向与位置显示：每层厅外呼梯盒应设有电梯运行方向箭头指示灯及轿厢所在楼层数字显示器。

4. 到站提示：电梯到站时应具备蜂鸣器提示功能。

5. 开关门状态提示：层门开启时，呼梯盒上应有视觉（如“占用”指示灯）或听觉提示，提醒使用者关闭层门。
3.6.3 故障诊断与运维功能
1. 故障自诊断与显示：控制系统应具备故障自诊断功能，当发生故障时，能在轿内和/或厅外显示器上以代码形式显示故障类型。供应商须在技术资料中提供完整的故障代码说明。

2. 检修操作：控制系统应设有检修开关，拨至检修位置后，电梯可进行点动运行，便于维修和调试。

3. 故障复位：故障排除后，需通过特定操作（如切换检修/运行开关）方可恢复正常运行，防止误操作。
3.6.4 故障诊断与运维功能
1. 自动平层再充电运行（如适用）：当因停电等原因导致轿厢停在非开锁区域时，在电源恢复后，系统应能自动运行至最近层站平层并开门。

2. 电锁功能：基站可设置电锁，用于启动和关闭电梯控制电路。

3. 直驶功能：应具备直驶功能（具体实现方式由投标人说明），以取消不必要的停靠。
第四章 评审办法及程序

评审办法

（一）评审方法采用综合评分法。

（二）本次评审是以遴选文件为依据，遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

评审委员会
（一）本次采购依法组建评审委员会。评审委员会成员共由三人组成。
（二）评审委员会将按照遴选文件确定的评审方法进行评审。对遴选文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评审委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

（三）评审委员会对评审中的重大问题通过投票决定。任何人不得干预评审委员会的工作。
评审程序

响应文件初步评审
评审委员会根据《初步评审表》（附表一）的内容逐条对响应文件进行资格性和符合性评审，审查每份响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效，审查每份响应文件是否实质上响应了遴选文件的要求。只要不满足《初步评审表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，评审委员会按简单多数原则表决决定。
评审委员会对各供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知，由评审委员会将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。
在评审过程中，供应商提交的澄清文件，由供应商法定代表人或授权代表签署后生效，供应商应受其约束。因此，该签字人参加评审时需出示有效的身份证明文件，否则，其签字的澄清文件无效。
评审委员会认为，供应商的报价明显不合理或者明显低于其他报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评审委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，响应无效。
被评审委员会确定为响应文件无效的，其响应文件即被视为不能通过初步审查，不参与技术、商务和价格的评审。
响应文件的澄清
对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。
供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
评审权重
本次评审采用综合评分法。评审以遴选文件规定的条件为依据。各项评审得分权重如下：
	评审项目
	商务得分
	技术得分
	价格得分

	权重
	16%
	54%
	30%

	分值
	16
	54
	30


商务、技术评审

1、商务评审：
评委根据《商务评审表》要求，对所有有效响应文件的商务响应情况进行审核、评价，并进行独立打分。

将各评委的商务评分进行算术平均，得出该供应商的商务得分。
商务评审表：见本章后附表二。

2、技术评审：
评委根据《技术评审表》要求，对所有有效响应文件的技术响应情况进行审核、评价，并进行独立打分。

将各评委的技术评分进行算术平均，得出该供应商的技术得分。

技术评审表：见本章后附表三。
价格评审
核实价的确定：评审委员会对各供应商的最终报价按下述原则进行校核、评审或作出必要的修正后的价格为评审价，如果出现多种处理原则所产生的结果不一致的情况，以最高的修正价作为评审价。
报价的错误修正原则
（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）修正价后的价格作为评审价。

价格评分：
（1）评审价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评审价。
（2）计算价格评分：价格评审满分。各有效报价供应商的评审价中，取最低者作为基准价，各有效报价供应商的价格得分统一按照下列公式计算：
价格得分＝（基准价÷评审价）×价格评审满分
综合得分的计算和成交供应商推荐
综合得分＝商务得分＋技术得分＋价格得分；
各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；综合得分相同，且最终报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。综合得分相同，且最终报价和技术得分均相同的，名次由评审委员会抽签决定。
推荐成交候选供应商名单：本项目推荐三名成交候选人。评审委员会按上述排列向采购人推荐综合得分排名第一的报价供应商为第一成交候选人，排名第二的报价供应商为第二成交候选人，排名第三的报价供应商为第三成交候选人。
项目终止遴选情况
在采购过程中符合要求的供应商或者的通过初步审查的供应商不足3家的。
定标

计分结束后，评审委员会将按综合得分由高到低的排名顺序推荐前三名供应商为成交候选供应商，出具《评审报告》并签字确认。
采购人根据评审委员会的推荐意见和有关法规确定成交供应商。
成交候选供应商放弃或被取消资格的，采购人可顺序选择候补成交供应商。
采购结果确认后，采购代理机构将成交结果在相关媒体进行公告。不在成交名单之列者即为落选人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。
成交结果公告后，采购代理机构以书面形式向成交供应商发出成交通知。
成交供应商到采购代理机构领取《成交通知书》。《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。
成交供应商放弃本项目的，应当依法承担法律责任。
签约
采购人应当自《成交通知书》发出之日起三十天内，按照遴选文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对遴选文件和成交供应商响应文件作实质性修改。
采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
附表一：初步评审表

广东省消防救援总队机关食堂厨房餐梯采购项目

初步审查表
                                                         评委签名：        
	项目
	评审内容
	供应商名称

	资格性审查
	符合遴选文件的供应商资格要求。
	

	
	资格证明文件齐全。
	

	符合性审查
	报价有效期满足遴选文件要求（60天）。
	

	
	符合遴选文件规定的签署和盖章要求。
	

	
	报价总价没有超出最高投标限价。
	

	
	遴选小组认为响应供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，响应供应商能在规定时间内应遴选小组要求证明其报价合理性。
	

	
	遴选响应文件实质性响应遴选文件要求，且无经评委认定为无效标的。
	

	结论
	


1．表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。         
2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。
附表二：技术评审表

广东省消防救援总队机关食堂厨房餐梯采购项目

技术评分表

                                   评委签名：             

	序号
	评分项目
	评分细则
	分值

	1
	项目组织实施方案
	响应供应商提供的项目组织实施方案（包含现场管理、材料管理、施工协调、巡检、响应时间等内容）、人员安排详细、科学、合理，得12分；
响应供应商提供的项目组织实施方案（包含现场管理、材料管理、施工协调、巡检、响应时间等内容）、人员安排较详细、较科学、较合理，得8分；
响应供应商提供的项目组织实施（包含现场管理、材料管理、施工协调、巡检、响应时间内容）、人员安排一般科学性和合理性，得4分；
不提供施工组织方案，得0分。
	12分

	2
	质量保证措施
	根据各响应供应商能否明确本项目的质量目标，针对项目的特点，从质量保证体系、材料的检测、质量通病防治等方面提出详细的质量保证措施进行评审：
（1）从质量保证体系、材料的检测、质量通病防治等方面提出详细可行的质量保证措施得10分；
（2）从质量保证体系、材料的检测、质量通病防治等方面提出较为详细可行的质量保证措施得6分；
（3）从质量保证体系、材料的检测、质量通病防治等方面提出的质量保证措施一般得2分；
其他情况或无相关内容不得分。
	10分

	3
	绿色施工及安全措施
	根据各响应供应商能否熟悉本项目的特点，从安全生产保证体系、施工人员安全培训、现场安全生产管理等方面提出详细的安全生产保证措施；从绿色施工管理制度、现场文明施工管理、环境保护等方面提出详细的文明、环保施工保证措施进行评审：
（1）绿色施工措施完整、具体、可行、合理，在典型位置的安全措施先进可靠得9分。
（2）绿色施工措施较完整、有一定可行性及合理性，在典型位置的安全措施较先进可靠得5分。
（2）绿色施工措施一般，无典型位置的安全措施得2分。
其他情况或无相关内容不得分。
	9分

	4
	劳动力投入措施
	根据各响应供应商劳动力投入是否满足项目需要，投入计划是否协调，调配计划是否合理，保证措施是否明确具体等进行评审：
（1）满足项目需要，投入计划协调，调配计划合理，保证措施明确得9分；
（2）较为满足项目需要，投入计划较为协调，调配计划较为合理，保证措施较为明确得5分；
（3）基本满足项目需要，投入计划基本协调，调配计划基本合理，保证措施基本明确得2分；
其他情况或无相关内容不得分。
	9分

	5
	项目进度计划和各阶段进度的保证措施
	响应供应商提供的项目进度计划和各阶段进度的保证措施的进度计划合理、进度的保证措施可行，得9分；
响应供应商提供的项目进度计划和各阶段进度的保证措施的进度计划较合理、进度的保证措施较可行，得5分；
响应供应商提供的项目进度计划和各阶段进度的保证措施的进度计划合理性一般、进度的保证措施可行性一般，得2分；
不提供项目进度计划和各阶段进度的保证措施，得0分。
	9分

	6
	售后服务方案
	根据项目售后服务方案（包括但不限于技术支持、应急处理、定期维护等）进行综合评分：

方案具体详细、可行性强，得5分；

方案较具体详细、可行性较强，得3分；

方案不够具体详细、可行性差，得1分；

不提供不得分。
	5分

	合计
	54


注：1、评委按分项的规定分数范围内给各响应供应商进行打分，并统计总分。
附表三：商务评审表

广东省消防救援总队机关食堂厨房餐梯采购项目商务评分表

                                                   评委签名：             
	序号
	评分项目
	评分细则
	分值

	1
	供应商类似项目业绩
	响应供应商提供自2022年1月至今（业绩以合同签订时间为准）类似项目业绩，最多5项；每一项业绩得2分，本项最多得10分。
注：（提供项目合同复印件，合同须包括项目名称、签订时间、甲乙双方签字盖章页等关键内容；)
	10分

	2
	供应商认证情况
	供应商具有以下有效期内的认证证书：

1）具有质量管理体系认证证书；

2）具有环境管理体系认证证书；

每提供一项得3分，最高得6分，无不得分。

注：须提供以上证书复印件并加盖供应商公章。
	6分

	合计
	16


注：1、评委按分项的规定分数范围内给各响应供应商进行打分，并统计总分。
第五章 合同格式
合同编号：【2025】325号
广东省消防救援总队机关食堂厨房餐梯采购项目合同
甲方：                     乙方： 

地址：                     地址： 

电话：                     电话：

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，结合本项目具体情况，经协商一致，就乙方为甲方机关食堂厨房餐梯采购事宜，签订本合同。

一、采购设备

货物详细清单详见附件一《项目报价清单》。

二、具体要求详见技术参数要求
1、整体式基坑：

（1）基坑基础：

1#（长*宽*深）：≥1100×2100×1200mm
2#（长*宽*深）：≥1100×2100×1200mm

（2）原建筑施工：

1#拆 1.3.6 层门洞口（宽×高）：1100×1700mm
2#拆 1.3.6 层门洞口（宽×高）：1180×1700mm
（3）土建修复

每层门洞口水泥沙批荡修复，做不锈钢门套

2、整体装配式主体结构

（1）主体结构：整体钢结构框架组装。

（2）规格材质：框架立柱 ≥50×50×2.0（mm）横梁 ≥70×20×2.0（mm）外包封岩棉板。

3、电梯部分

3.1  1#6 层 3站餐梯（1台）

3.1.1 额定载重（kg）：≥200KG

3.1.2 额定速度（m/s）：≥0.4m/s

3.1.3 层/站/门：6/3/3

3.1.4 停靠站：1F、3F、6F

★3.1.6 结构主体外部尺寸（宽×深）（mm）：≤1050×1420

★3.1.7 轿厢内尺寸（宽×深×高）（mm）：≥700×1000×1200

★3.1.8 开门尺寸 （宽×高）（mm）：≥700×1200

3.1.11  顶层高度：≥3800mm

3.1.12  基坑深度：≥1200mm

3.1.13  井道尺寸（宽×深）：≥1100×2100mm
3.2  2#6 层 3站餐梯（1台）

3.2.1 额定载重（kg）：≥200KG

3.2.2 额定速度（m/s）：≥0.4m/s

3.2.3 层/站/门：6/3/3

3.2.4 停靠站：1F、3F、6F

★3.2.6 结构主体外部尺寸（宽×深）（mm）：≤1150*1420

★3.2.7 轿厢内尺寸（宽×深×高）（mm）：≥800×1000×1200

★3.2.8 开门尺寸（宽×高）（mm）：≥800×1200

3.2.11  顶层高度：≥3800mm

3.2.12  基坑深度：≥1200mm

3.1.13  井道尺寸（宽×深）：≥1180×2100mm
3.3  电梯技术要求
★3.3.1 驱动系统：涡轮蜗杆异步曳引，能效等级不低于GB 30559规定的2级。

3.3.2 控制系统：全电脑、分布式微机网络、串行传输，单速控制系统

3.3.3 变频系统：交流单速
3.3.5 门机传动：手动上下中分门

3.3.6 逻辑控制系统：微电脑控制系统

3.3.8 电梯门区保护：电磁锁保护

3.3.9  平层精度：W±3mm

3.3.10 称重装置：精度误差≤1%

3.3.11  噪声指标：轿厢≤52dB、开关门≤57dB、机房≤75dB

3.3.12 厅门、轿厢门：均釆用 304 发纹不锈钢，厚度≥1.2mm；

★3.3.13 轿厢：整体采用 304 发纹不锈钢，厚度≥1.2mm；

3.3.14 楼层显示及召唤显示：

面板采用发纹不锈钢； 

召唤按钮：微触式金属按钮；

3.4 功能配置
	序号
	功能名称
	序号
	功能名称

	1
	全集选功能
	13
	轿门开门保护

	2
	安全回路保护
	14
	到站手动开门功能

	3
	开门区保护
	15
	关门故障自动保护

	4
	锁梯服务
	16
	检修操纵运行功能

	5
	本层顺向外呼按钮开门
	17
	外呼蜂鸣器提醒

	6
	自动平层功能
	18
	层楼显示任意设置功能

	7
	上限位保护功能
	19
	下限位保护功能

	8
	上极限保护功能
	20
	门锁安全保护

	9
	直接停靠功能
	21
	下极限保护功能

	10
	到站钟
	22
	供电电源断错相保护

	11
	曳引机防堵转功能
	23
	接触器不释放保护

	12
	运行中门锁断开安全保护功能
	24
	缓冲器安全保护


3.5 电梯配置
	序号
	名称

	一、突出特点

	1
	特制专用门滑道

	2
	特制专用铝型材

	3
	轿厢防移动装置

	4
	厅门门套---整体组装调试完毕出厂

	5
	厅门电气联锁装置：主控制联锁   
副控制联锁

	6
	呼梯操纵盘-——外观精美

	7
	显示板-——防水、防油

	二、电梯控制柜系统

	1
	控制柜-----全智能电脑控制系统

	2
	微机控制器

	3
	电源板（相序）

	4
	接触器

	5
	断路器

	6
	控制变压器：额定功率不低于50W，绝缘等级为B级或以上。输入输出电压应满足控制系统和安全回路的需求。

	7
	电机保护开关

	8
	导线：控制柜内所有导线应采用铜芯多股软线，其截面积、绝缘等级、耐压和阻燃性能（如至少达到GB/T 19666的阻燃C类）必须符合国家电气标准及电梯专用标准。信号线截面≥0.5mm²，动力线截面≥2.5mm²。

	9
	压著端子

	10
	铁导轨

	三、轿厢、厅门套部分

	1
	轿底板：304 发纹不锈钢

	2
	轿壁板：304 发纹不锈钢

	3
	轿顶板：304 发纹不锈钢

	4
	厅门、轿门：304 发纹不锈钢

	5
	厅门小门套：304 发纹不锈钢

	四、机械曳引部分

	1
	电梯曳引机

	2
	电梯钢丝绳

	3
	电梯导轨

	4
	对重导靴

	5
	轿厢导靴

	6
	导向轮

	7
	曳引机底座

	五、安全部件

	1
	限速器（选配）：井道下方可进人情况下

	2
	安全钳（选配）：井道下方可进人情况下

	3
	轿厢缓冲器（聚氨酯）：轿厢下坠保护

	4
	对中缓冲器（聚氨酯）：对重下坠保护

	5
	上下限位：轿厢冲顶、底保护

	6
	上下极限：轿厢冲顶、底第二道保护

	7
	厅门机械锁：适用于窗口式

	8
	厅门机电磁锁：适用于落地式

	六、其他部分

	1
	检修盒

	2
	随行电缆

	3
	对重防坠落：对重架子

	4
	轿厢防坠落：轿厢插管

	七、井道框架部分

	1
	框架立柱：2.0mm 镀锌板  冲孔冷拉成型

	2
	框架圈梁：2.0mm 镀锌板  激光开孔折弯成型

	3
	机房承重梁：[10#槽钢  机床冲孔

	4
	对重箱：2.0mm 镀锌板  激光开孔折弯组装


3.6 电梯特点
3.6.1 安全保护功能
1. 电气门联锁保护：各层厅门及轿门必须装有电气安全触点，当任何一层厅门或轿门未关闭时，电梯应无法启动运行。

2. 层门机械锁：每层层门应配备机械门锁装置，确保轿厢未平层在本站时，层门无法从外部开启。乙方须提供专用厅门开锁工具供管理人员使用。

3. 运行中断相与错相保护：控制系统必须具备断相、错相保护功能，自动防止电梯在电源异常时运行。

4. 电机过载保护：系统须配置电机过载保护装置（如热继电器或电子保护器），在电机过载时自动切断电源。

5. 上下极限与限位保护：井道内必须设置独立的上下极限开关和限位开关，作为轿厢冲顶与蹲底的多重保护。

6. 接触器粘连保护：当控制接触器发生粘连故障时，系统应能检测并防止电梯再次启动。

7. 故障自动停机：当电梯运行时间超过全行程正常运行时间10秒时，系统应能自动判断为故障并停止运行。

8. 轿厢意外移动保护（厅门止动装置）：应配备有效措施，防止电梯在正常运行中因厅门非正常开启而导致安全事故。
3.6.2 操作与显示功能
1. 全集选控制：响应所有登记的厅外和轿内指令，自动决定运行方向。

2. 呼梯应答：按下呼梯按钮，该按钮应有灯光指示；到站后指示取消。

3. 运行方向与位置显示：每层厅外呼梯盒应设有电梯运行方向箭头指示灯及轿厢所在楼层数字显示器。

4. 到站提示：电梯到站时应具备蜂鸣器提示功能。

5. 开关门状态提示：层门开启时，呼梯盒上应有视觉（如“占用”指示灯）或听觉提示，提醒使用者关闭层门。
3.6.3 故障诊断与运维功能
1. 故障自诊断与显示：控制系统应具备故障自诊断功能，当发生故障时，能在轿内和/或厅外显示器上以代码形式显示故障类型。乙方须在技术资料中提供完整的故障代码说明。

2. 检修操作：控制系统应设有检修开关，拨至检修位置后，电梯可进行点动运行，便于维修和调试。

3. 故障复位：故障排除后，需通过特定操作（如切换检修/运行开关）方可恢复正常运行，防止误操作。
3.6.4 故障诊断与运维功能
1. 自动平层再充电运行（如适用）：当因停电等原因导致轿厢停在非开锁区域时，在电源恢复后，系统应能自动运行至最近层站平层并开门。

2. 电锁功能：基站可设置电锁，用于启动和关闭电梯控制电路。

3. 直驶功能：应具备直驶功能（具体实现方式由投标人说明），以取消不必要的停靠。
三、合同价格：

含税总价：大写：人民币                     元整，小写：¥                    元。

注：本合同商品提供增值税【普通】发票，商品税率为【   】%，税目按照实际采购项目提供。乙方开具增值税发票必须符合“三流一致”，即：资金流（银行的收款凭证）、票流（发票的开票人和收票人）和物流/劳务流，相互统一，并保证其开具的增值税发票是长期合法、有效和完整。否则甲方拒收，一切责任由乙方负责。

此价格包工包料，包括按报价要求的一切有关设备及材料的成本、运输费、安装费、保险费、调试费、税费、售后服务及其它所有费用。除双方另有约定外，甲方不再另向乙方支付本合同总价之外的任何费用。
四、承包方式： 

    本项目由乙方包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境卫生、包完工验收通过，总价包干方式结算。

五、付款条件及方式：

本合同的每笔款项以银行转账方式支付，支付的时间和金额如下：
1）.在合同签订生效后，乙方提供等额合法有效的增值税发票，甲方收到发票后15个工作日内向乙方支付合同含税总价的30%作预付款。

2）.电梯送至甲方指定地点经乙方安装调试交付、甲方验收合格后，乙方提交申请付款报告及等额合法有效的增值税发票后30天内，甲方向乙方支付至合同含税金额的100%。

3）.乙方指定的收款账户信息如下：
户    名： 

开户银行: 

银行账号:

4）.甲方付款前，乙方应向甲方开具与支付金额相符的合法有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与乙方名称一致；如乙方未开具发票或开具的发票不符合要求的，甲方有权拒绝付款，且不视为甲方违约，乙方仍需按本合同约定履行各项义务。
5）.乙方对其向甲方提供的收款银行账户信息的真实性、合法性、有效性、准确性、完整性负责。乙方需变更其银行账户的，应当提前3日以书面方式通知甲方。如因乙方提供的银行账户原因（包括但不限于账号错误、被注销、被冻结等）或乙方不适当、不及时通知甲方，导致费用的支付发生任何不利后果的，由乙方承担全部责任。

六、设备要求

1).货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2).乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家、地方和行业有关安全环保标准、产品质量及其认证标准，以及本合同约定、遴选采购文件和投标响应文件中规定的质量要求和技术标准。如发生质量要求和技术标准有相互抵触或异议的事项，在本合同、遴选采购文件、投标响应文件中约定的质量要求和技术标准中适用更为严格的要求和标准。如果中华人民共和国国家、地方和行业没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准或者国际标准。这些标准必须是相关国家或行业机构发布的最新版本的标准。

3).进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明（如有适用）。

4).货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。

5).乙方交货时应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

七、订货时间、完成期、交货方式及交货地点

1）.订货时间：    日历天 。

2）.完成期：电梯进场之日起    日历天内完成安装及井道收边工作并通过特种设备检验机构监督检验合格并取得电梯使用证、交付使用。

3）.交货方式：货到地盘、代办运输。

4）.交货地点：广东省消防救援总队

八、质保期及售后服务要求

1）.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为两年，质保期自全部货物最终验收合格之日起算，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2）.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3）.对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用，直到故障设备修复正常使用为止。如在规定时间内乙方无法修复完毕或拒绝修复，甲方有权委托第三方处理，由此产生的费用由乙方承担。如因此造成甲方其他损失，乙方亦应负责赔偿。
九、安装与调试

乙方必须依照遴选文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

十、验收

1）. 乙方必须按照甲方的工程量清单及方案进行施工，工程要求的质量等级为合格并符合国家质量验收标准，满足当地相关部门验收的要求，向甲方提供完整电梯资料及验收报告。 

2）. 乙方安装调试完成后向甲方提出验收申请，甲方收到验收申请后5天内组织相关人员进行验收，等待甲方验收的时间不计入乙方交付期限。如乙方未提交验收申请，视为交付延迟且甲方不组织验收，到货后等待验收的时间计入乙方交付期限。

3）. 检查出的缺陷乙方要及时整改，并承担自身原因造成的整改费用。

4）. 甲方验收通过，实际验收日期为乙方对缺陷整改后达到甲方要求，双方签字确认日期为验收日期，包含在工期内。

5）.甲方组织验收签字确认后，若甲方发现乙方所交货物本身存在质量问题或隐蔽瑕疵的，甲方有权要求乙方退换，所产生费用由乙方承担。

6）.货物保管由乙方负责，直至安装、调试和验收通过，方视为乙方交货完成，货物的风险责任转移至甲方。
十一、违约责任：

1).任何一方违约，均按《民法典》的有关规定，承担违约责任；违约方向守约方赔偿损失。

2).乙方逾期交货，逾期不超过10日（含本数）的，每逾期1日，乙方应按逾期交付货物总价万分之五向甲方支付违约金；逾期超过10日（不含本数）仍未交货的，甲方有权视情况选择接受乙方逾期交付的货物或选择解除合同，甲方选择接受乙方逾期交付的货物的，乙方按前述标准向甲方支付违约金，违约金上限为逾期交付货物总价的20％；甲方选择解除合同的，乙方须在接到甲方解除合同通知（通知方式包括不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）之日起10日内退回预付款，并支付合同逾期交付货物总价20%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

3).乙方所交付的货物不符合合同约定的，甲方有权要求乙方整改，整改后货物符合合同要求的，甲方予以验收通过，整改导致超出合同约定交货期限的，由乙方按照本条第二款承担逾期交货责任。乙方拒绝整改或整改后的货物仍不符合要求，未能通过验收的，参照本条第二款甲方解除合同的情形处理。
4).甲方无正当理由延迟支付款项，经乙方书面催告10个工作日内仍不支付的，以应付未付款项为基数，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为标准，向乙方支付逾期付款利息，甲方逾期付款利息不超过本合同总金额的5%。

5).本合同项下发生乙方承担违约责任，应向甲方支付款项（包括但不限于支付违约金及赔偿、承担利息等）情形，甲方有权要求乙方另行支付，如乙方未按约定承担违约责任，甲方有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任，乙方仍需按本合同约定履行各项义务。
6）.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十二、保密

甲、乙双方保证对履行本合同过程中所知悉的属于对方的人员信息、技术秘密、相关资料所记载的信息，以及其他管理信息严加保密。除非接受法律监管机构的检查或经一方同意，另一方不得以任何方式向任何第三方泄露其知悉的秘密和双方未公开的资料和信息。本保密事项在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

如乙方未能遵守保密义务造成泄密的，甲方可依据有关规定追究乙方的责任。因乙方的泄密行为导致甲方被追究法律责任的，甲方在承担责任后有权向乙方追偿所产生的一切经济损失，同时乙方须向甲方支付合同总金额20%的违约金。

十三、争议解决方式

双方如有争议，经协商无法解决时，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。守约方为解决纠纷、争议而产生的维权费用，包括且不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费等合理维权费用，均由违约方承担。

十四、通知送达

双方确认本合同首页所提供的通讯地址、联系方式等通讯信息均有效，一方及有关单位（包括但不限于人民法院、仲裁委员会、公证处）按此地址发出信函、文书等材料即视为相对方收到。以邮寄方式发出，自发出之日起第二日即视为相对方收到。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则应承担相应责任。

十五、其他事项
本合同一式肆份，双方各执贰份，并自双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并盖章后生效。

本合同所有附件以及在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

本合同未尽事宜，由双方协商处理并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同不一致之处，以补充协议为准。

（以下无正文，为本合同签署页）
甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

负责人或授权代表（签字）：         法定代表人或授权代表（签字）：

日期：2025年  月  日                 日期：2025年  月  日                     

附件：

一、《项目报价清单》
二、《工程质量保修书》

附件一：《项目报价清单》

附件二：

工程质量保修书
为保证本施工合同涉及的工程项目在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。
1. 质量保修范围
质量保修范围包括工程量清单内所包含的所有施工内容。
2. 质量保修期
2.1 质量保修期从合同工程竣工验收合格之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：
地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
3. 质量保修责任
3.1属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的24小时内派人保修（紧急情况下需在【】小时到位）并在发包人要求的合理时间内修复完毕。承包人未能在规定时间内派人保修或维修完毕，发包人可自行或委托第三方保修，所发生费用及相应责任由承包人承担。

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。

3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

4. 质量保修费用
质量保修等费用，由承包人承担。
5．其他

5.1本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。

5.2本质量保修书，自合同双方法定代表人（负责人）或授权代表签字盖章之日起生效，至质量保修期满后失效。

以下无正文
	发包人（盖章）：
	承包人（盖章）： 

	负责人或授权代表（签字）：
	法定代表人或授权代表（签字）：

	日期：2025年  月  日
	日期：2025年  月  日


第六章 响应文件格式
公开遴选响应文件

（正本/副本）
采购项目名称：
采购项目编号：

供应商名称：

日期：   年  月   日

1.自查表
1.1 初步评审自查表
	序号
	遴选文件要求
（详见《初步评审表》各项）
	自查结论
	证明文件所在页码

	1
	符合遴选文件的供应商资格要求。
	□通过 
□不通过
	见响应文件第（）页

	3
	资格证明文件齐全。
	□通过 
□不通过
	见响应文件第（）页

	4
	报价有效期满足遴选文件要求（60天）。
	□通过 
□不通过
	见响应文件第（）页

	5
	符合遴选文件规定的签署和盖章要求。
	□通过 
□不通过
	见响应文件第（）页

	6
	报价总价没有超出最高投标限价。
	□通过 
□不通过
	见响应文件第（）页

	7
	遴选小组认为响应供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，响应供应商能在规定时间内应遴选小组要求证明其报价合理性。
	□通过 
□不通过
	见响应文件第（）页

	8
	遴选响应文件实质性响应遴选文件要求，且无经评委认定为无效标的。
	□通过 
□不通过
	见响应文件第（）页


注：以上材料将作为供应商有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应！供应商根据自查结论在对应的□打“√”。
1.2 商务评审自查表
	序号
	评审分项
	响应内容简述
	证明文件所在页码

	1
	
	
	见响应文件（）页

	2
	
	
	见响应文件（）页

	3
	
	
	见响应文件（）页

	4
	
	
	见响应文件（）页

	5
	
	
	见响应文件（）页

	6
	
	
	见响应文件（）页

	7
	
	
	见响应文件（）页

	8
	
	
	见响应文件（）页

	9
	
	
	见响应文件（）页

	…
	
	
	


注：1.供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

1.3 技术评审自查表
	序号
	评审分项
	响应内容简述
	证明文件所在页码

	1
	
	
	见响应文件（）页

	2
	
	
	见响应文件（）页

	3
	
	
	见响应文件（）页

	4
	
	
	见响应文件（）页

	5
	
	
	见响应文件（）页

	6
	
	
	见响应文件（）页

	7
	
	
	见响应文件（）页

	…
	
	
	


注：供应商应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。
2.报价表
报价一览表
项目名称：广东省消防救援总队机关食堂厨房餐梯采购项目
项目编号：M4400000707534606
[货币单位：人民币元]
	报价内容
	广东省消防救援总队机关食堂厨房餐梯采购项目

	总报价(元)
	大写：人民币

小写：¥

	项目工期
	    


供应商名称（盖章）：
日期：   年   月   日
注：1、此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《采购人需求》要求的全部内容。

2、总报价已包含完成本项目内容规定的一切费用。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3、为方便开标，此表除应附入响应文件外，此表复印件还应与遴选保证金（如有）一同装在单独的“唱价信封”内密封提交。
3.报价函
报价函
致：广东省消防救援总队
依据贵方采购广东省消防救援总队机关食堂厨房餐梯采购项目的报价邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份，电子光盘   份。
1、 自查表；
2、 资格性文件；
3、 商务部分；
4、 技术部分；
5、 价格部分。
在此，我方声明如下：
1、同意并接受遴选文件各项要求，遵守遴选文件中的各项规定，按遴选文件的要求提供报价。
2、报价有效期为递交遴选响应文件之日起 60 天，成交供应商报价有效期延至合同验收之日。
3、我方已经详细地阅读了全部遴选文件及其附件，包括澄清及参考文件（如果有的话）。我方已完全清晰理解遴选文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
5、我方承诺在本次遴选响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成分，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
6、我方完全服从和尊重遴选小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。
响应供应商：                              
地址：                                   
传真：                               
电话：                                
电子邮件：                           
响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：             
响应供应商 （公章）：                   
开户银行：                           
账号：                               
日期：                                   

4.法定代表人证明书及法定代表人授权书格式

（供应商可使用下述格式，也可使用广东省市场监督管理局统一印制的法定代表人证明书格式）
（1）法定代表人证明书

         现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。
有效期限：
附：代表人性别：______   年龄：______    身份证号码：____________

注册号码：________________   企业类型：________________
经营范围：______________________________________________
	提示：将法定代表人身份证（正、反面）扫描件插入此处或将复印件粘贴此处。



供应商（公章）：
地址：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

（2）法定代表人授权书
致：广东省机电设备招标有限公司
本授权书声明：是注册于（国家或地区）   的（供应商名称）     的法定代表人，现任职务，有效证件号码：。现授权   （姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就  （项目名称  ）项目采购(项目编号为         )的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
	提示：将被授权人身份证（正、反面）扫描件插入此处或将复印件粘贴此处。



供应商（公章）：
地  址：
法定代表人（签字或盖章）：
被授权人（签字或盖章）：

被授权人联系手机：

日期：

5.资格证明文件
（1）营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）（复印件）

（2）声明函
声明函
广东省机电设备招标有限公司：
关于贵公司发布的        （项目名称 ）        （项目编号：        ）的采购项目，本单位（企业）响应参加，并做如下声明：

我方是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织。

我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；不处于中国执行信息公开网（http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）“全国法院失信被执行人名单”。

与我方存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他单位是：            。【注：没有的请填写“无”。】
我方未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

我方为非联合体响应报价。

已登记并获取遴选文件。

我方符合法律、行政法规规定的其他条件。 

本单位并承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假、与他人围标串标等行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本单位（企业）承担。

特此声明！
供应商名称（盖章）：
日期：   年   月   日
注：供应商如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

（3）其他资格证明文件
6.响应供应商综合概况

	单位名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法人代表
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮编
	
	电话
	
	传真
	

	单位简介及机构设置
	

	单位优势及特长
	

	单位概况
	注册资本
	万元
	占地面积
	M2

	
	职工总数
	人
	建筑面积
	M2

	
	资产情况
	净资产
	万元
	固定资产原值           万元

	
	
	负债
	万元
	固定资产净值           万元

	财务状况
	年度
	主营收入
（万元）
	收入总额
（万元）
	利润总额（万元）
	净利润（万元）
	资产负债率

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营业务、技术力量、管理水平等。
2) 图片描述：经营场所、生产场所等。
7.供应商同类项目经验

供应商同类项目经验
	序号
	业主名称
	项目名称
	项目内容
	合同金额

（人民币）
	签约或完成时间
	业主联系人及联系电话

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


注：供应商应按评审表要求提供相关证明文件。
供应商名称（盖章）：
日期：   年   月   日
8.拟任执行管理及技术人员情况

	职责分工
	姓名
	现职务
	同类项目经历
	职称
	专业工龄
	联系电话/手机

	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	其他项目团队人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


9.采购人需求偏离表

9.1 带“★”的条款偏离表
	序号
	遴选文件

条目号
	遴选文件要求
	供应商响应描述
	偏离情况说明

（正偏离/完全响应/负偏离）
	证明材料所在页码（如有）

	带“★”的条款

	
	
	
	
	
	第   页

	
	
	
	
	
	第   页

	
	
	
	
	
	第   页

	…
	
	
	
	
	第   页

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、对采购人需求条款有偏离的均须在本表中列明，否则将认为供应商接受遴选文件的要求。

2、采购人需求中凡标有“★”的地方均被视为实质性的指标、性能要求或服务要求。供应商要特别加以注意，不得出现负偏离，否则将导致响应报价无效。

3、此表内容必须与响应文件中所介绍的内容一致。

4、如本遴选文件无★号条款，则此表留空或不提供即可。

供应商名称（盖章）：
日期：   年   月   日
9.2 一般条款偏离表
	序号
	遴选文件

条目号
	遴选文件要求
	供应商响应描述
	偏离情况说明

（正偏离/完全响应/负偏离）
	证明材料所在页码（如有）

	一般条款（除带 “★”之外的其他条款）

	1
	
	
	
	
	第   页

	2
	
	
	
	
	第   页

	3
	
	
	
	
	第   页

	4
	
	
	
	
	第   页

	5
	
	
	
	
	第   页

	…
	
	
	
	
	第   页


注：1、请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、如无偏离条款，则此表留空或不提供即可。

供应商名称（盖章）：
日期：   年   月   日
9.3 合同条款的应答
（两种情况请选择一种应答，在□上打“√”）
□合同条款全部满足

□1、不同意的合同条款（请列出修改意见）

2、其余合同条款全部满足。
供应商名称（盖章）：
日期：   年   月   日
10. 技术方案
   响应供应商首先应充分理解用户需求书中内容的要求，并在此基础之上完成项目技术方案的编写。技术方案应至少包含但不限于以下内容：
……
……
……
响应供应商认为其它必要的内容。
供应商名称（盖章）：
日期：   年   月   日
11.供应商认为有必要说明的其他证明资料
如有，请提供。
10.成交服务费支付承诺书格式

成交服务费支付承诺书
致：广东省机电设备招标有限公司
我们在贵司组织的  （项目名称）  （项目编号：          ）遴选获成交。我们保证在遴选文件规定时间内，以支票、汇票、电汇或现金形式缴交成交服务费人民币。
我方如违约，愿凭贵司开出的违约通知，按上述承诺金额的200%在买方付给卖方的成交金额中扣缴。
特此承诺！

附：成交服务费开票信息
	开票信息
	开具发票单位全称
	

	
	统一社会信用代码
	

	
	公司地址
	

	
	联 系 人
	
	联系电话
	

	
	开户银行：
	

	
	银行账号
	

	
	开票类型（勾选）
	□增值税专用发票         □增值税普通发票

	
	电子发票接收邮箱
	


供应商名称（盖章）：
日期：   年   月   日
注：供应商请注意区分遴选保证金及成交服务费收款帐号的区别，务必按遴选文件的要求将遴选保证金存入遴选保证金专用账户，成交服务费存入服务费专用账户。切勿将款项转错账户，以免影响遴选保证金退还的速度。
11.唱价信封（独立封装）
将下列内容单独密封装入“唱价信封”。


《报价一览表》(从响应文件正本中复印并盖章)


法定代表人证明书(从响应文件正本中复印并盖章)

法定代表人授权书（如有）(从响应文件正本中复印并盖章)

[image: image2.jpg][image: image3.jpg]


