关于消防装备测试的邀请函

为了解装备性能,促进装备技术交流。总队拟组织消防机器人和无人飞行器现场测试,现邀请各公司参加。

一、消防机器人项目

1、测试时间：2017年9月20日至9月21日

2、测试地点：总队特勤大队

3、联系方式：丁帅主  13928994677

4、测试型号及要求：

| 名称 | 主要性能参数 | 动力 |
| --- | --- | --- |
| 灭火机器人 | 选用内燃机或电动机作为动力源，具备灭火、耐高温、防倾覆、声光报警、视频传输等功能，对灭火机器人的爬坡、越障、涉水、拖带、拍摄等能力进行实战效能测试，测试样品必须满足以下基本条件：配备水、泡沫两用消防炮，压力1.2MP时，流量≥60L/S，水射程≥65m，泡沫射程≥60m，无线遥控距离≥200m。样品能与现有消防车结合固定一并行驶的可视情加分。 | 内燃机 |
|  |  | 电动机 |
| 侦察机器人 | 选用电动机作为动力源，具备侦察、防倾覆、防碰撞、信息采集、通信、防爆等功能，对灭火机器人的爬坡、爬楼梯、越障、涉水、拍摄、气体检测、夜视行走、通信传输等能力进行实战效能测试，测试样品必须满足以下基本条件：能攀爬标准楼梯，具备防爆性能，能探测有毒∕可燃气体、火场温度，无线遥控距离≥200m。样品能与现有消防车结合固定一并行驶的可视情加分。 | 电动机 |

二、无人机项目

1、测试时间：2017年9月21日

2、测试地点：肇庆市公安消防支队

3、联系方式：总队联系人刘亚东 13828685110

肇庆联系人曾兰兰 13822630993

4、测试型号及要求：

| 名称 | 主要性能参数 | 载荷飞行要求 | 动力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防用轻型无人机 | 便携，可快速组装，空载续航40分钟以上，具备图传、图像抓拍等功能，可根据需要搭载喊话、气体探测、温度探测等功能模块，抗五级风，中雨可飞。 | 标准载荷2.5KG续航35分钟以上， | 电动 |
| 消防用重型无人机 |  | 标准载荷5KG续航35分钟以上， |  |
| 消防用超大无人机 | 可快速组装，空载续航100分钟以上，具备图传、图像抓拍等功能，可根据需要搭载喊话、气体探测、温度探测等功能模块，抗五级风，中雨可飞。 | 标准载荷40KG续航60分钟以上， | 燃油 |

广东省公安消防总队

2017年9月15日